# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reagenţilor, seturilor pentru diagnostic , materialelor  consumabile de laborator ,  accesoriilor  conform necesităţilor IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2020

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul de Stat

- IDNO: 1006601003968

- Adresa:  mun.Chișinău , str.Drumul viilor , 34

- Numărul de telefon/fax: 022-72-90-41 ; 022-72-91-72; fax: 022-72-90-92

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: spital_acsr@gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/servi-ciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic automat „Huma Star 300”, Human, Germania ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696200-7 | Albumin | ml | 800.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Huma Star 300”. Compa- tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 400,00 |
| 1.2 | 33696200-7 | Alfa-Amylase | ml | 2700.00 | Set 6 x 50 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 3400.00 |
| 1.3 | 33696200-7 | Alkaline Phosphatase | ml | 500.00 | Set 4x25ml ;1x 25ml . Ambalaj stan-dart pentru aparatul „Huma Star 300”. Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 1600.00 |
| 1.4 | 33696200-7 | Autocalibrator universal | ml | 40.00 | Set 4 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 1600.00 |
| 1.5 | 33696200-7 | Cholesterol | ml | 2400.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 6000.00 |
| 1.6 | 33696200-7 | Creatinine | ml | 1600.00 | Set 1 x 100ml ;1 x 100ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 2400.00 |
| 1.7 | 33696200-7 | Creatinkinase totale | ml | 100.00 | Set 10 x 8 ml ; 2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 500.00 |
| 1.8 | 33696200-7 | Creatinkinase-MB | ml | 400.00 | Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 7200.00 |
| 1.9 | 33696200-7 | Direct Bilirubin | ml | 1875.00 | Set 3 x 100ml; 1 x 75ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 2500.00 |
| 1.10 | 33696200-7 | GOT (AST) | ml | 1600.00 | Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml , Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 2800.00 |
| 1.11 | 33696200-7 | GPT (ALT) | ml | 2400.00 | Set 8 x 40ml ;8 x 10ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 4200.00 |
| 1.12 | 33696200-7 | Gamma-GT | ml | 10000.00 | Set 10 x 8ml ;2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 5000.00 |
| 1.13 | 33696200-7 | Glucose | ml | 6000.00 | Set 1 x 1000ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 3600.0 |
| 1.14 | 33696200-7 | HDL-Cholesterol (fără sedimentare) | ml | 800.00 | Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj stan-dart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 15000.00 |
| 1.15 | 33696200-7 | Humatrol-N | ml | 210.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 4900.00 |
| 1.16 | 33696200-7 | Humatrol-P | ml | 120.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 2800.00 |
| 1.17 | 33696200-7 | Iron | ml | 410.00 | Set 2 x 100ml ; 1 x 5ml. Ambalaj stan-dart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 1800.00 |
| 1.18 | 33696200-7 | LDH | ml | 600.00 | Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 1800.00 |
| 1.19 | 33696200-7 | LDL-Cholesterol (fără sedimentare) | ml | 800.00 | Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj stan-dart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 30000.00 |
| 1.20 | 33696200-7 | Lipase | ml | 600.00 | Set 6 x 20ml; 6 x 5ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 16000.00 |
| 1.21 | 33696200-7 | Pancreatic amilaza | ml | 990.00 | Set 6 x 50ml ; 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 12000.00 |
| 1.22 | 33696200-7 | Total Bilirubin | ml | 1875.00 | Set 3 x 100ml ;1 x 75ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 2500.00 |
| 1.23 | 33696200-7 | Total Protein | ml | 200.00 | Set 4 x50ml Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 200.00 |
| 1.24 | 33696200-7 | Triglicerides | ml | 2000.00 | Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 3000.00 |
| 1.25 | 33696200-7 | Urea | ml | 3200.00 | Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . | 8000.00 |
| 1.26 | 33696200-7 | Serodos | ml | 30.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 1000.00 |
| 1.27 | 33696200-7 | Uric Acid | ml | 2400.00 | Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 6000.00 |
| 1.28 | 33696200-7 | Acid washing solution | ml | 3150.00 | Set 3 x 35 ml . Ambalaj standart pen-tru aparatul „Huma Star 300” .Compa-tibil cu aparatul „Huma Star 300” | 900.00 |
| 1.29 | 33696200-7 | Flow Cell Cleaner (18006) | ml | 1000.00 | Flacoane 1x100ml . Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” .Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 4000.00 |
| 2 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche,Elveția ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696200-7 | ISE Snap Pak (BP 5186) | Bucată | 13.00 | Cartuş cu 4 componenți.Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselec-tiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionose-lectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 65000,00 |
| 2.2 | 33696200-7 | ISE-trol Quality Control Kit (Tri-level (HC 0033) | Bucată | 60.00 | 30 fiole/set.Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 10000,00 |
| 2.3 | 33696200-7 | Condiționing Solution (BP0380) | ml | 125.00 | Flacon 125ml.Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL9180 Roche | 800,00 |
| 2.4 | 33696200-7 | Cleaning Soluțion (BP1027) | ml | 125.00 | Flacon 125ml.Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL9180 Roche | 800,00 |
| 3 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696200-7 | Cellclean | ml | 15000.00 | Flacon 50ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 9000,00 |
| 3.2 | 33696200-7 | Cellpack | litru | 600.00 | Cartuş cu reagenţi pentru duluție 20 litri.Ambalaj standart pentru analiza-torul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 24000,00 |
| 3.3 | 33696200-7 | Eightcheck-H | ml | 9.00 | Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 1800,00 |
| 3.4 | 33696200-7 | Eightcheck-L | ml | 9.00 | Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 1800,00 |
| 3.5 | 33696200-7 | Eightcheck-N | ml | 9.00 | Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 1800,00 |
| 3.6 | 33696200-7 | Stromatolyzer-WH | ml | 1800.00 | Cartuş cu reagenţi pentru lizarea 3 x 500ml.Ambalaj standart pentru anali-zatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 48000,00 |
| 4 | Regenţi,calibratori şi material de control pentru coagulometru semiautomat «START-4», Diagnostica Stago, Franța |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696200-7 | Timpul protrom-binic (TP), activi-tatea tromboplasti-nei 11-15 sec., ISI 1,1-1,2 cu CaCl2 si plasmade control | Bucată | 7000.00 | Set 4 fl x 5 ml + plasma de control 1 fl, set 100 teste | 14000,00 |
| 4.2 | 33696200-7 | Timpul trombo-plastinic partial active (APTT) | Bucată | 1200.00 | Liofilizat (teste) cu acid elagic | 2400,00 |
| 4.3 | 33696200-7 | Timpul trombinic(TT) | Bucată | 600.00 | Liofilizat (teste) | 1200,00 |
| 4.4 | 33696200-7 | Fibrinogen (fără diluție privintive a plasmei) | Bucată | 600.00 | Fără diluție privintive a plasmei (teste) | 3600,00 |
| 4.5 | 33696200-7 | Plasma de control pentru hemostaza cu nivelul normal la 7 parametre inclusive testul INR | ml | 150.00 | 1 flacon x 1 ml | 7500,00 |
| 4.6 | 33696200-7 | Plasma de control pentru hemostaza cu nivelul patolo-gic la 7 parametri inclusiv testul INR | ml | 100.00 | 1 flacon x 1 ml | 500,00 |
| 5 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”, “Roche Diagnostic”(sistema închisă) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33124131-2 | Combur-10 Test M | Bucată | 8200.00 | Set 1 x 100 benzi.Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”. | 65600,00 |
| 5.2 | 33124131-2 | Control-test M –calibrator | Bucată | 100.00 | Set 1 x 50 benzi .Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”. | 1600,00 |
| 6 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche, Elveția ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33140000-3 | Calcium Electrode (BP 0360) | Bucată | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Ca.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 5500,00 |
| 6.2 | 33140000-3 | Potasium Electrode (BP 0359) | Bucată | 1.00 | Sensor Ionoselectiv K. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 7000,00 |
| 6.3 | 33140000-3 | Sodium Electrode (BP 0413) | Bucată | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Na.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 8200,00 |
| 6,4 | 33140000-3 | Reference Electrode (BP5026) | Bucată | 1.00 | Electrod de Referință AgCl. Compatibil cu analizatorul AVL,9180 Roche | 6500,00 |
| 6.5 | 33140000-3 | Tube set, peristal-tic pump,EA 03087697001(pompa peristaltica) | Bucată | 1.00 | Pompa peristaltic compatibil cu analizatorul AVL, 9180 | 900,00 |
| 6.6 | 33140000-3 | Sample needle, EA 03067289001 (ac proba) | Bucată | 1.00 | Ac proba compatibil cu analizatorul AVL, 9180 | 950,00 |
| 6.7 | 33140000-3 | Harness, main tubing, 03074064001 (tuburi de baza) | Bucată | 1.00 | Tuburi de baza compatibil cu analizatorul AVL, 9180 | 1900,00 |
| 6.8 | 33140000-3 | Assy, tubing, fill port, 03067483001 | Bucată | 1.00 | Compatibil cu analizatorul AVL, 9180 | 650,00 |
| 7 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru coagulometru semiautomat «START-4», Diagnostica Stago,Franța ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33140000-3 | Bile metalice | Bucată | 7400.00 | Flacon de 1850 bile .Compatibil cu coagulometru semiautomat «START-4». | 20000,00 |
| 7.2 | 33140000-3 | Stripuri | Bucată | 3600.00 | Stripuri 1x 4 cuve.Compatibil cu coagulometru semiautomat «START-4». | 90000,00 |
| 7.3 | 33140000-3 | Termo Printer | Bucată | 1.00 | Termo Printer corporată in coagulo-metru.Compatibil cu coagulometru semiautomat «START-4». | 5000,00 |
| 8 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat „Huma Star 300”, Human, Germania ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33140000-3 | Cuve | Bucată | 80000.00 | Cuve de măsurare 10 x 1000 buc. Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 49600,00 |
| 8.2 | 33140000-3 | Eprubete | Bucată | 4800.00 | Eprubete pentru probe 12 x 400 buc.Compatibile cu aparatul „Huma Star 300” . | 3000,00 |
| 8.3 | 33140000-3 | Filtru | Bucată | 4.00 | Filtru de apă 1 x 2 buc.Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 6400,00 |
| 8.4 | 33140000-3 | Lampa | Bucată | 2.00 | Lampa fotometrică 20W. Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” . | 8200,00 |
| 8.5 | 33140000-3 | Supapa de reținere | Bucata | 2.00 | Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” . | 2000,00 |
| 8.6 | 33140000-3 | Seringa de dozare | Bucată | 1.00 | Compatibila cu aparatul „Huma Star 300” . | 5500,00 |
| 8.7 | 33140000-3 | Ac de dozare a probelor | Bucată | 1.00 | Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 9000,00 |
| 8.8 | 33140000-3 | Container pentru reagenti cu capac, 20ml | Bucată | 30.00 | Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 450,00 |
| 8.9 | 33140000-3 | Container pentru reagenti cu capac, 40ml | Bucată | 50.00 | Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” . | 750,00 |
| 9 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33140000-3 | Transducer №.3 în complect (RBC) p/u KX-21N | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 18000,00 |
| 9.2 | 33140000-3 | Transducer №.8 în complect (WBC) p/u KX-21N | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 13000,00 |
| 9.3 | 33140000-3 | Bellows with Metal №7 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 2500,00 |
| 9.4 | 33140000-3 | Needle valve №2 | Bucată | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 200,00 |
| 9.5 | 33140000-3 | Sponge isolator №36 | Bucată | 10.00 | Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 600,00 |
| 9.6 | 33140000-3 | Filtru №8 | Bucată | 2.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 500,00 |
| 9.7 | 33140000-3 | Nipple No.73 p/u KX-21N | Ambalaj | 1.00 | Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 200,00 |
| 9.8 | 33140000-3 | Silicon tube F739-8 p/u KX-21N | Bucată | 1.00 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 700,00 |
| 10 | Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cu fluorescență mini Vidas, Biomerieux (sistem închis) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696200-7 | PSA | Bucată | 600.00 | Set 1 x 60 teste | 40000,00 |
| 10.2 | 33696200-7 | T 3 liber | Bucată | 600.00 | Set 1 x 60 teste | 30000,00 |
| 10.3 | 33696200-7 | T 4 liber | Bucată | 960.00 | Set 1 x 60 teste | 48000,00 |
| 10.4 | 33696200-7 | TSH | Bucată | 1560.00 | Set 1 x 60 teste | 78000,00 |
| 10.5 | 33696200-7 | Anti - TPO | Bucată | 1020.00 | Set 1 x 30 teste | 119000,00 |
| 10.6 | 33696200-7 | Anti- HBcor sumar | Bucată | 840.00 | Set 1 x 60 teste | 91000,00 |
| 10.7 | 33696200-7 | HBsAg | Bucată | 1200.00 | Set 1 x 60 teste | 60000,00 |
| 11 | Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA8000 (sistem închis) |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696200-7 | D-Dimer | Bucată | 1000.00 | Set 1x 25 Teste | 120000,00 |
| 11.2 | 33696200-7 | Troponina I | Bucată | 200.00 | Set 1x 25 Teste | 17000,00 |
| 11.3 | 33696200-7 | Procalcitonina | Bucată | 50.00 | Set 1x 25 Teste | 7500,00 |
| 11.4 | 33696200-7 | NT-proBNP | Bucată | 400.00 | Set 1x 25 Teste | 100000,00 |
| 11.5 | 33696200-7 | hs-CRP | Bucată | 1200.00 | Set 1x 25 Teste | 78000,00 |
| 11.6 | 33696200-7 | mAlb | Bucată | 25.00 | Set 1x 25 Teste | 1750,00 |
| 12 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru Stat-Fax |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33140000-3 | Lampa pentru Stat-Fax imunoenzi-matic 303 | Bucată | 2.00 | Volframic , xenon | 1400,00 |
| 13 | Anti-HCV |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696200-7 | Anti-HCV | Bucată | 2500.00 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Metoda ELISA (teste) | 17500,00 |
| 14 | ASLO-LATEX |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696200-7 | ASLO-LATEX | Bucată | 700.00 | Metoda LATEX. (teste) | 1400,00 |
| 15 | CRP–LATEX |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696200-7 | CRP–LATEX | Bucată | 2000.00 | Metoda LATEX. (teste) | 4000,00 |
| 16 | RF – LATEX |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 33696200-7 | RF – LATEX | Bucată | 900.00 | Metoda LATEX. (teste) | 1800,00 |
| 17 | RPR –Carbon –Test pentru MRS, cu control |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696200-7 | RPR –Carbon –Test pentru MRS, cu control | ml | 80.00 | Cerinţe generale.Metoda micropricipitaţia | 4000,00 |
| 18 | Troponina I,metoda imunocromatografică |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33696200-7 | Troponina I , meto-da Imunocromato-grafică | Bucată | 1000.00 | Ambalaj -1 test ,fără bufer. Sensibilitatea ≤ 0,3 ng/ml | 16000,00 |
| 19 | CIC-Complexe imunocirculare |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33140000-3 | CIC-Complexe imunocirculare | Bucată | 100.00 | Ambalaj 25 teste . | 5000,00 |
| 20 | Hîrtie termică pentru coagulometru mecanic START-4 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33140000-3 | Hîrtie termică pen-tru coagulometru mechanic START-4 | Bucată | 25.00 | pentru coagulometru mechanic START-4,”Diagnostica Stago”,lăţimea – 11cm | 400,00 |
| 21 | Hîrtie termică pentru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N” |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33140000-3 | Hîrtie termică pen-tru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N” | Bucată | 150.00 | lăţimea -5,6, pentru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N” | 900,00 |
| 22 | Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33192500-7 | Eprubete borosili-cate pentru Stat-Fax | Bucată | 8000.00 |  | 8000,00 |
| 23 | Higrometru |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33140000-3 | Higrometru | Bucată | 3.00 | Termometru uscat pînă la 40°C. Prezentarea certificatului metrologic la livrare | 750,00 |
| 24 | Taimer electronic |  |  |  |  |  |
| 24,1 | 33140000-3 | Taimer electronic | Bucată | 5.00 | Taimer electronic cu secunde și minute | 750,00 |
| 25 | Dozator 0,5-5,0 ml |  |  |  |  |  |
| 25,1 | 33140000-3 | Dozator 0,5-5,0 ml | Bucată | 4.00 | 0,5-5,0 ml. Tipul: deschis. | 4800,00 |
| 26 | Dozator 100-1000 mkl |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 33140000-3 | Dozator 100-1000 mkl | Bucată | 5.00 | 100-1000 mkl. Tipul: deschis. | 6000,00 |
| 27 | Dozator 5-50 mkl |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 33140000-3 | Dozator 5-50 mkl | Bucată | 5.00 | 5-50 mkl. Tipul: deschis. | 6000,00 |
| 28 | Dozator 5-200 mkl |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 33140000-3 | Dozator 5-200 mkl | Bucată | 2.00 | 5-200 mkl. Tipul: deschis. | 2400,00 |
| 29 | Dozator 100 mkl |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 33140000-3 | Dozator 100 mkl | Bucată | 1.00 | 100 mkl. Tipul: deschis. | 2400,00 |
| 30 | Pahare chimice din sticlă, 50ml/100ml |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 33140000-3 | Pahare chimice din sticlă 50ml/ 100ml | Bucată | 10.00 | chimice din sticlă100ml | 350,00 |
| 31 | Azur-Eozină Romanovski, soluţie |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 33696200-7 | Azur-Eozină Roma- novski, soluţie (Flacon din plastic) | ml | 5000.00 | (Flacon din plastic) | 2500,00 |
| 32 | Colorant May-Grunvald, soluţie |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 33696200-7 | Colorant May-Grunvald, soluţie (Flacon din plastic) | ml | 10000.00 | (Flacon din plastic) | 5000,00 |
| 33 | Bromtimolblau |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 33696200-7 | Bromtimolblau (Bromtimolalbastru) | Gram | 100.00 |  | 600,00 |
| 34 | Acid clorhidric |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 33696200-7 | Acid clorhidric concentrat (HCL) | ml | 500.00 |  | 400,00 |
| 35 | Expres teste la glucoza, cetone, ph |  |  |  |  |  |
| 35.1 | 33696200-7 | Expres teste la glucoza, cetone, ph | Bucată | 700.00 | teste | 700,00 |
| 36 | Reagenţi pentru determinarea sîngelui ocult în materialul biologic |  |  |  |  |  |
| 36.1 | 33696300-8 | Reagenţi pentru determinarea sîn-gelui ocult în mate-rialul biologic | Bucată | 50.00 | Teste-benzi . | 450,00 |
| 37 | Acid sulfasalicilic pentru determinarea proteinei în urina |  |  |  |  |  |
| 37.1 | 33696300-8 | Acid sulfasalicilic pentru determina-rea proteinei în urina | Gram | 500.00 |  | 500,00 |
| 38 | Slaiduri pentru microscopia urinei |  |  |  |  |  |
| 38.1 | 33140000-3 | Slaiduri pentru microscopia urinei | Bucată | 1000.00 | 1 buc. x 10 probe | 7500,00 |
| 39 | Vîrfuri 0-10 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate |  |  |  |  |  |
| 39.1 | 33696300-8 | Vîrfuri 0-10 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenu-lui de valabilitate | Bucată | 15000.00 |  | 750,00 |
| 40 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etichetă, capac filetabil, volumul 250 ml. |  |  |  |  |  |
| 40.1 | 33140000-3 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 250 ml. | Bucată | 15000.00 |  | 37500,00 |
| 41 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etichetă, capac filetabil, volumul 100 ml. |  |  |  |  |  |
| 41.1 | 33140000-3 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 100 ml. | Bucată | 1500.00 |  | 2250,00 |
| 42 | Container steril din polipropilen pentru m/fecale, 30 ml, cu lopaţică, cu etichetă, ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| 42.1 | 33140000-3 | Container steril din polipropilen pentru m/fecale, 30ml, cu lopaţică, cu etiche-tă ambalaj individual. | Bucată | 100.00 |  | 150,00 |
| 43 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore |  |  |  |  |  |
| 43.1 | 33140000-3 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore | Bucată | 5.00 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore, 2500 ml 3000 ml | 150,00 |
| 44 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml |  |  |  |  |  |
| 44.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml | Bucată | 600.00 |  | 1080,00 |
| 45 | Eprubete din polipropilen cu K3 EDTA, volum sînge 500 mkl, cu capilar steril, cu etichetă, pentru investigaţii hematologice din sînge periferic. |  |  |  |  |  |
| 45.1 | 33140000-3 | Eprubete din poli-propilen cu K3DTA ,volum sînge 500 mkl, cu capilar steril, cu etichetă, pentru investigaţii hematologice din sînge periferic. | Bucată | 7000.00 |  | 17500,00 |
| 46 | Ac bilateral pentru sistemul vacuum. |  |  |  |  |  |
| 46.1 | 33140000-3 | Ac bilateral pentru sistemul vacuum. | Bucată | 10000.00 | Ambalaj individual | 10000,00 |
| 47 | Eprubete-vacuum cu activator de coagulare +gel 6-8ml |  |  |  |  |  |
| 47.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu activator de coa-gulare +gel 6-8ml | Bucată | 12000.00 |  | 24000,00 |
| 48 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. |  |  |  |  |  |
| 48.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | Bucată | 6000.00 |  | 15000,00 |
| 49 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 1-2ml. |  |  |  |  |  |
| 49.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 1-2ml. | Bucată | 10000.00 |  | 15000,00 |
| 50 | Eprubete cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml |  |  |  |  |  |
| 50.1 | 33140000-3 | Eprubete cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml | Bucată | 1500.00 |  | 1125,00 |
| 51 | Tampon în eprubeta, steril, cu etichetă, din polipropilen. |  |  |  |  |  |
| 51.1 | 33140000-3 | Tampon în eprube-ta, steril,cu etiche-tă, din polipropilen. | Bucată | 100.00 |  | 100,00 |
| 52 | Tampon universal în eprubeta cu mediul de transport Amies, steril, cu etichetă, din polipropilen. |  |  |  |  |  |
| 52.1 | 33140000-3 | Tampon universal în eprubeta cu me-diul de transport Amies, steril, cu etichetă, din polipropilen. | Bucată | 200.00 |  | 700,00 |
| 53 | Cilindrii din sticla de 100ml |  |  |  |  |  |
| 53.1 | 33140000-3 | Cilindrii din sticla de 100ml | Bucată | 10.00 |  | 900,00 |
| 54 | Cutii Petri din polisterol, diametru 90-100mm |  |  |  |  |  |
| 54.1 | 33140000-3 | Cutii Petri din polisterol, diame-tru 90-100mm | Bucata | 20.00 |  | 35,00 |
| 55 | Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică |  |  |  |  |  |
| 55.1 | 33140000-3 | Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică | Bucata | 500.00 |  | 250,00 |
| 56 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară |  |  |  |  |  |
| 56.1 | 33140000-3 | Calculator de labo-rator pentru număra-rea formulei leucocitară | Bucata | 3 | Pentru numărarea formulei leucocitară | 5700,00 |
| 57 | Proba cu timol cu standard |  |  |  |  |  |
| 57.1 | 33140000-3 | Proba cu timol cu standard | ml | 33 | Flacoane cu volumul de 11 ml concentrat | 165,00 |
| Valoarea estimativă totală (lei) |  |  |  |  |  | 1701805,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile .

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la sediul IMSP Spitalului de Stat la comandă pe parcursul anului 2020 conform necesităților reale.

- Termenul de valabilitate a contractului:  12  luni ( de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020)

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică .

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. | Da |
| 2 | Oferta | Original F3.1.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Da |
| 4 | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | Originalul confirmată prin aplicarea semnaturii si stampilei F 3.4 | Da |
| 5 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, original sau copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Da |
| 6 | Specificatia tehnica conform cerințelor generale anexate | original - confirmat prin semnătura și ștampila participantului F4.1 . | Da |
| 7 | Specificația de preț conform cerințelor generale anexate | original - confirmat prin semnătura și ștampila participantului F4.2 . | Da |
| 8 | Ultimul raport financiar | copie- confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 9 | Garanţia pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA | original - prezentată în modalitatea prevăzută în formularul F3.2; | Da |
| 10 | Certificat internațional CE, cu excepția loturile 31,32,35-37 | Copia originalului confirmată prin aplicarea semnaturii si stampilei | Da |
| 11 | Declarație pe propria răspundere care demonstrează experiență specifică în livrarea bunurilor. | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. | Da |
| 12 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 13 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii (Licenţa de activitate) | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;se prezintă în cazul în care activitatea dată se licenţiază. | Da |
| 14 | Prezentarea mostrelor | La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul desemnat cîştigător în decurs de 5 zile din momentul luări deciziei (nota este valabilă pentru toate poziţiile invitaţiei de participare); | Nu |
| 15 | Certificat de origine pentru loturile 1 – 13,39-42, 44-49 | copie - confirmată prin semnătura și ștampila participantului . | Da |
| 16 | Notă | La cerere se va prezinta forma electronică | Nu |
| 17 | Model de contract | Termenele de valabilitate a bunurilor - nu mai mic decît 80% de la data fabricării; Achitarea - în termen de 30 zile după livra-rea fiecărei partide;Livrarea - la comandă pe parcursul anului 2018 în decurs de 5 zile . Prezentarea mostrelor. | Nu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică .

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) nu se aplică .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț , corespunderea tuturor parametrilor tehnici și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu .

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]  Informația o găsiți în SIA RSAP .

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică .

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare :  nu se aplică .

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ : nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.11.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __________________ Vasiliev Evgheni            L.Ș.

Ex.:D. Ghinguleak

Tel.: 022-72-94-55