Anexa nr. 21

## la Documentația standard nr. 115

## din “15” septembrie 2021

## CAIET DE SARCINI

## Servicii

Obiectul: Servicii de proiectare pentru ”Construirea  Complexului de clădiri pentru IP USMF „Nicolae Testemițanu” din str. N.Testemițanu 18/13, mun. Chișinău”

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Tipul construcției: Construcție și reconstrucție.

Etapele de proiectare:

În două faze: Proiect pentru întreg Complexul și Documentația de execuție pentru Blocul de studii cu laboratoare, Aule 540 locuri, Cantina 300 locuri, Cămin pentru 672 locuri, Parcarea subterană 72 locuri, Blocul tehnic -auxiliar.

Termen de proiectare 13 luni, anii 2026- 2027;

Serviciile de proiectare se vor efectua conform Certificatului de urbanism,  a schiței de proiect deja elaborate și aprobate și a temei de proiect.

Indicii tehnico-economici principali ai terenului:

Suprafața terenului conform planului geometric cadastral - 28152 m.p (2,8152 Ha);

Suprafața construită (la sol) -                                                12450 m.p.

Spații circulare și de staționare a transportului auto -             6363 m.p.

Spații pietonale -                                                                      2770 m.p.

Pereu -                                                                                        847 m.p.

Spații verzi -                                                                             5722 m.p.

Caracteristicile tehnice a spațiilor supuse construcției/reconstrucției:

- Bloc de studii cu laborator (reconstrucție):

Suprafața  actuală: 2313,63 m2

Suprafața construită după reconstrucție: 2353,0 m2

Suprafața totală a clădirii:

Actuală: 13665,48 m2

După reconstrucție: 18070,0 m2 (S+P+6E+ET)

Volumul după reconstrucție 69884,0 m3.

- Anexă aule 540 locuri (construcție nouă):

Suprafața construită a clădirii: 1292,0 m2;

Suprafața totală a clădirii: 3720,0 m2(S+P+1E)

Volumul  clădirii: 12800,0 m3.

- Anexă  cantină 300 locuri (construcție nouă):

Suprafața construită a clădirii: 795,0 m2;

Suprafața totală a clădirii: 2031,0 m2(S+P+1E)

Volumul  clădirii: 7871,0 m3.

- Anexă parcare subterană pentru 72 locuri (construcție nouă):

Suprafața construită : 2331,0 m2;

Suprafața totală: 2264,0 m2(S)

Volumul: 7693,0 m3.

- Bloc de recuperare cu 2 piscine (construcție nouă):

Suprafața construită a clădirii: 1754,0 m2;

Suprafața totală a clădirii: 4365,0 m2(S+P+1E)

Volumul  clădirii: 17365,0 m3.

- Complex sportiv (construcție nouă):

Suprafața construită a clădirii: 1292,0 m2;

Suprafața totală a clădirii: 3720,0 m2(S+P+1E)

Volumul  clădirii: 12800,0 m3.

- Cămin studențesc pentru 672 locuri cu obiective social-culturale

la parter și parcare subterană pentru 40 locuri (constructie nouă):

Suprafața construită a clădirii: 1867,0 m2;

Suprafața totală a clădirii: 15450,0 m2 (S+P+8,E)

Volumul  clădirii: 53466,0 m3.

- Bloc tehnic auxiliar (construcție nouă)

Suprafața construită a clădirii: 154,0 m2;

Suprafața totală a clădirii: 135,0 m2(S+P+1E)

Volumul  clădirii: 1020,0 m3.

- Parcări supraterane:

- Pentru 34 locuri;

- 26 locuri;

- 21 locuri;

- 19 locuri;

În fața Blocului de studii de prevazut amplasarea unui havuz și amenajarea completă a teritoriului cu separarea circulației transportului și pietonilor.

Sisteme inginerești: conform cerințelor de eficacitate energetică, aprovizionare cu apă și canalizare, energie electrică, inclusiv cu sisteme fotovoltaice, încălzire, ventilare, condiționare, semnalizare antiincindiară și de pază, telefonie, internet, sistem video și control- acces la intrare.

Rețele inginerești exterioare intraterene și extraterene, punct termic individual, amenajarea teritoriului, inclusiv spații verzi, forme arhitecturale mici, etc,.

În componența proiectului va fi elaborat compartimentul Tehnologic și proectul de organizare a execuției lucrărilor de construcție.

Clădirile necesită să fie dotate cu utilități pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu mobilate redusă (PMR): ascensoare, blocuri sanitare echipate corespunzător, coridoare și goluri de ușă adaptate pentru PMR.

În componența proiectului vor fi elaborate devizele de cheltuieli: general, pe obiect, locale (form. 3;5;7 și 1).

Numărul de exemplare de proiect transmise beneficiarului - 3 ex.

Beneficiarului în mod obligatoriu va fi transmisă varianta electronică a documentației de proiect, inclusiv devizele de cheltuieli.

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                 Valentina Șpac

Costul serviciilor de proiectare 10500000,00 lei, fără TVA.