| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2024. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Benzină fără plumb A-95 (în vrac) |  |  |  | -Benzină auto, tip Premium¬95 declarat de producător: Benzină Euro Plus. -SM EN 228+A1:2017 -SM SR EN ISO 3170:2012 - SM EN 228+A1:2017, P.5.4, tab.2, ind. 1, 4-5, 7-11, 12*,13*,14*, p.5.5.2, tab.4, ind 1-6 Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Motorină (EN 590) (în vrac) |  |  |  | -Combustibil diesel, clasa E declarat de producător Motorina Euro 5 -SM EN 590+AI:2017 -SM SR EN ISO 3170:2012 -Sunt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în SM EN 590+A1:2017, p.5.5.1, tab.1, ind. 2-3, 5, 7-12, 14-17; p.5.6.1, tab.2, ind.1 Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz metan (carduri valorice) |  |  |  | -Sunt conforme cu cerinţele obligatorii stabilite conform standartelor 5542-87; -SM SR EN ISO 10715:2015 Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz petrolier lichefiat (GPL) (carduri valorice) |  |  |  | -Sunt conforme cu cerinţele obligatorii stabilite în SM SR EN 589+A1:2016 Conform cerințelor solicitate în Caietul de Sarcini |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________