| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr. 115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500; Conform caietului de sarcini atasat. Lubrifiant alimentar pe baza de silicon pentru autoclav Goldberg 422D, Eryigit; Conform caietului de sarcini atasat. Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana; Conform caietului de sarcini atasat. Transpalet manual hidraulic; Conform caietului de sarcini atasat. Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana; Conform caietului de sarcini atasat. Manjeta cu un singur tub, cu conector pentru verificare NIBP la monitor de pacient cu camera din cauciuc compatibila cu monitor de pacient Hihon Kohden BSM6701K; Conform caietului de sarcini atasat. Piuliță pentru polizor unghiular; Conform caietului de sarcini atasat. Senzor de O2, 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii; Conform caietului de sarcini atasat. Philips FiO2 sensor assembly (1134668) cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii; Conform caietului de sarcini atasat. Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere) compatibil cu electrocoagulator Bowa ARC250; Conform caietului de sarcini atasat. Acumulator DEWALT; Conform caietului de sarcini atasat. Garnitura p/u balon de oxigen; Conform caietului de sarcini atasat. Multimetru; Conform caietului de sarcini atasat. Cărucior cu platformă și mâner pliabil; Conform caietului de sarcini atasat. Scară multifuncțională MULTI MATIC 4 x 4 trepte; Conform caietului de sarcini atasat. Adeziv epoxy 20A43 25 g; Conform caietului de sarcini atasat. Adeziv epoxidic pentru metal Nowax 4494099 30 g; Conform caietului de sarcini atasat. Ruletă 5 m x 19 mm; Conform caietului de sarcini atasat. Clei epoxid; Conform caietului de sarcini atasat. Curelușă Scame 3.5 x 200 mm; Conform caietului de sarcini atasat. Curelușă 2.5 x 98 mm; Conform caietului de sarcini atasat. Curelușă KASAN FHS 8 x 300 mm; Conform caietului de sarcini atasat. Baterie pentru ECG EDAN SE-301; Conform caietului de sarcini atasat. Set carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter; Conform caietului de sarcini atasat. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |