Anexa nr.1

Caiet de sarcini

Lista obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A. dotate cu sistem de suraveghere video

| Nr. | Specificația echipamentului | Unitatea de măsură | Cantitatea camere video |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Sistem de monitorizare video „Sursa I” str. M.Manole 3 | - buc. | - 25 |
| 2 | - Sistem de monitorizare video „Sursa II” str. V. lui Vodă 5 | - buc. | - 13 |
| 3 | - Sistem de monitorizare video „Blocul administrativ” str. T.Vladimirescu 6 | - buc. | - 27 |
| 4 | Sistem de monitorizare video „CT SUD” str. Grenoble 9 | - buc. | - 7 |
| 5 | - Sistem de monitorizare video „CT VEST” str. Prunului 24 | - buc. | - 3 |
| 6 | - Sistem de monitorizare video „Serviciul Rețele Termice” str. Florilor 4/3 | - buc. | - 1 |
| 7 | - Sistem de monitorizare video „Stația de pompare nr.1” str. Otovasca 19 | - buc. | - 6 |
| 8 | - Sistem de monitorizare video „Stația de pompare nr.8” str. V. lui Vodă 5/1 | - buc. | - 6 |
| 9 | - Sistem de monitorizare video „Stația de pompare nr.12” str. Voluntarilor 5/3 | - buc. | - 6 |
| 10 | - Sistem de monitorizare video „Stația de pompare nr.13” str. M.Manole 3 | - buc. | - 6 |
| Total |  | - buc. | - 100 |

„TERMOELECTRICA”  își rezervă dreptul de a modifica volumele conform necesităților după caz

Cerințe minime obligatorii solicitate ofertanților:

Dispeceratul centralizat de monitorizare trebuie să dispună:

- de o încăpere separată, cu acces restricționat;

- monitoare și echipamente necesare (soft, servere) pentru vizualizarea camerelor de supraveghere video,  în volumul prevăzut de Caietul de sarcini, compatibile cu camere video tip DAHUA;

- operatorii Dispeceratului centralizat de monitorizare trebuie să fie calificați profesional, de către o instituție acreditată în domeniu.

- Monitoarele de supraveghere trebuie să se potrivească cu rezoluția restului echipamentului, suportând o rezoluție de cel puțin Full HD 1080p, 1920 x 1080 pixeli. Monitoarele de supraveghere trebuie să aibă dimensiuni nu mai mici 40” - nu pot fi afișate mai mult de 25 de camere pe un singur monitor.

Operatorii economici sunt obligați să prezinte în ofertă devize de cheltuieli (calcule descifrate), conform tipului și volumului de lucrări și/sau servicii.