## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anul 2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | 6: țesut biologic : petic din pericard bovin -pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani 5 ( +, -3) cm x 10 ( +,-3) cm .
33100000-1 | 2 | Petic din PTFE, steril ( 004459 ) | Petic din PTFE, steril ( 004459 ) | 6: Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 9(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm , 0.4 mm, 0.5mm.
33100000-1 | 3 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | 6: Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm
33100000-1 | 4 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004467 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004467 ) | 6: a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart
33100000-1 | 5 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004468 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004468 ) | 6: a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart
33100000-1 | 6 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina ( 004470 ) | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina ( 004470 ) | 6: Aortice -țesut biologic a valvei: valva porcina -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,
33100000-1 | 7 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin ( 004471 ) | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin ( 004471 ) | 6: Aortice -țesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,
33100000-1 | 8 | Proteze vasculare bifurcate, 22mm ( 004475 ) | Proteze vasculare bifurcate, 22mm ( 004475 ) | 6: Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 22 mm x 11 mm. Lungimea: 40 - 50 cm.
33100000-1 | 9 | Proteze vasculare bifurcate 20 mm ( 004476 ) | Proteze vasculare bifurcate 20 mm ( 004476 ) | 6: Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni: 20 mm x 10 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 10 | Proteze vasculare bifurcate 18 mm ( 004477 ) | Proteze vasculare bifurcate 18 mm ( 004477 ) | 6: Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire Dimensiuni:18 x 9-10 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 11 | Proteze vasculare bifurcate 16 mm ( 004478 ) | Proteze vasculare bifurcate 16 mm ( 004478 ) | 6: Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptidilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită - în formă de ‟V”. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Dimensiuni: 16 mm x 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm
33100000-1 | 12 | Proteze vasculare pentru arca aortei ( 004486 ) | Proteze vasculare pentru arca aortei ( 004486 ) | 6: Cu 4 branse din material tesut acoperit cu collagen. Lungimea cm: 50 x 30 x 30 x 30 x 30 Diametrul mm:26 x 10 x 08 x 08 x 10
33100000-1 | 13 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 ( 004487 ) | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 ( 004487 ) | 6: Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3)
33100000-1 | 14 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 ( 004488 ) | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 ( 004488 ) | 6: Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 4, Lungime(cm) - 10 (+,-5)
33100000-1 | 15 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 6 ( 008245 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 6 ( 008245 ) | 6: Proteze vasculare L 6 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 6; lungime 60 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST6006 Ø (mm) - 6 Length (cm) - 60 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal
33100000-1 | 16 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 8 ( 008246 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 8 ( 008246 ) | 6: Proteze vasculare L 8 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 8; lungime 60 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST6008 Ø (mm) - 8 Length (cm) - 60 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal
33100000-1 | 17 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 24 ( 008248 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 24 ( 008248 ) | 6: Proteze vasculare L 24 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare - Colagen; L 24; lungime 15 cm FlowNit Bioseal Straight Knitted vascular prostheses 35ST1524 Ø (mm) - 24 Length (cm) - 15 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal
33100000-1 | 18 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 22x11 ( 008250 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 22x11 ( 008250 ) | 6: Proteze vasculare B 22x11 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit; - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare Colagen; B 22x11; lungime 45cm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35BI2211 Ø (mm) - 22x11 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal
33100000-1 | 19 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 24x12 ( 008251 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 24x12 ( 008251 ) | 6: Proteze vasculare B 24x12 Proteză vasculară tricotată din poliester FlowNit; - proteză vasculară din poliester tricotat cu perete standard, - fără formaldehidă și glutaraldehidă; - stabilitatea dimensională - rezistență bună la dilatația circumferențială; - structură moale și flexibilă - sporește manipularea protezei și conformabilitatea vasului gazdă, porozitate scăzută; - tehnologie patentată de impregnare Colagen; B 24x12; lungime 45cm FlowNit Bioseal Bifurcated Knitted vascular prostheses 35BI2412 Ø (mm) - 24x12 Length (cm) - 45 - Vezi Catalogul / brosura JOTEC pentru FlowNit Bioseal
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | Petic din Pericard bovin ( 004457 ) | 3: Bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 22250.84
33100000-1 | 2 | Petic din PTFE, steril ( 004459 ) | Petic din PTFE, steril ( 004459 ) | 3: Bucată; 4: 50; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 418600
33100000-1 | 3 | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm ( 004464 ) | 3: Bucată; 4: 11; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 58227.62
33100000-1 | 4 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004467 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004467 ) | 3: Bucată; 4: 110; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 1899397.5
33100000-1 | 5 | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004468 ) | Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart ( 004468 ) | 3: Bucată; 4: 18; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 380151
33100000-1 | 6 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina ( 004470 ) | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, valva porcina ( 004470 ) | 3: Bucată; 4: 43; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 932046.5
33100000-1 | 7 | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin ( 004471 ) | Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin ( 004471 ) | 3: Bucată; 4: 75; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 2049300
33100000-1 | 8 | Proteze vasculare bifurcate, 22mm ( 004475 ) | Proteze vasculare bifurcate, 22mm ( 004475 ) | 3: Bucată; 4: 17; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 58559.9
33100000-1 | 9 | Proteze vasculare bifurcate 20 mm ( 004476 ) | Proteze vasculare bifurcate 20 mm ( 004476 ) | 3: Bucată; 4: 26; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 106080
33100000-1 | 10 | Proteze vasculare bifurcate 18 mm ( 004477 ) | Proteze vasculare bifurcate 18 mm ( 004477 ) | 3: Bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 4639.75
33100000-1 | 11 | Proteze vasculare bifurcate 16 mm ( 004478 ) | Proteze vasculare bifurcate 16 mm ( 004478 ) | 3: Bucată; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 26244.9
33100000-1 | 12 | Proteze vasculare pentru arca aortei ( 004486 ) | Proteze vasculare pentru arca aortei ( 004486 ) | 3: Bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 21666.65
33100000-1 | 13 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 ( 004487 ) | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 3,5 ( 004487 ) | 3: Bucată; 4: 3; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 67500
33100000-1 | 14 | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 ( 004488 ) | Proteze vasculare,steril Diametrul (mm) – 4 ( 004488 ) | 3: Bucată; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 125000
33100000-1 | 15 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 6 ( 008245 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 6 ( 008245 ) | 3: Bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 8644.16
33100000-1 | 16 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 8 ( 008246 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 8 ( 008246 ) | 3: Bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 8644.16
33100000-1 | 17 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 24 ( 008248 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) L 24 ( 008248 ) | 3: Bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 6746.66
33100000-1 | 18 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 22x11 ( 008250 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 22x11 ( 008250 ) | 3: Bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 8644.16
33100000-1 | 19 | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 24x12 ( 008251 ) | Proteze vasculare (Chirurgie Vasculară) B 24x12 ( 008251 ) | 3: Bucată; 4: 2; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului2027 | 8644.16
6210987.96
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________