| Lotu 4 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” |
| --- |
| 1 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” | Hîrtie termo pentru Mindray | 33140000-3 | 300 | buc | Hirtie termo 50 mm x 18 m |
| 2 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” | Filtru de air pentru Mindray | 33140000-3 | 2 | buc | Filtru de air |
| 3 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 3600” | Garnitura pentru AC pentru Mindray | 33140000-3 | 1 | buc | Garnitura pentru AC |