## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1.1 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu |  |  |  | Tija calcaneu ."marimea 45-70 mm, diametrul 10-12mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
33100000-1 | 1.2 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul |  |  |  | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul . Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului
33100000-1 | 1.3 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare |  |  |  | Obturatoare ."marimea 0-20 mm, - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hîrtie a tehnicii de aplicare a tijei centromedulare. - - Material de confecţionare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Să prezinte obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm; - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conţină alezatoare cu diametru de la 8 la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul să conţină tub de teflonsau silicon pentru schimbarea ghidului de alezor cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conţină elemente care să permită identificarea joncţiunii tijă-cadru; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 4,5 mm; - Toate şuruburile de blocaj să fie cu vărf tăietor (self tapping);
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
33100000-1 | 1.1 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | bucată | 1810 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 48870 | 131800
33100000-1 | 1.2 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi spongioase Ø4.0mm, filetate total | bucată | 530 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18550
33100000-1 | 1.3 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | bucată | 705 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 36660
33100000-1 | 1.4 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | bucată | 73 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8760
33100000-1 | 1.5 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale autotarodante Ø3.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mici - Plăci reconstructive drepte, fixare cu şuruburi Ø3,5mm | bucată | 158 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18960
33100000-1 | 2.1 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | bucată | 840 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 48720 | 1128970
33100000-1 | 2.2 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø3.5mm | bucată | 3640 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 200200
33100000-1 | 2.3 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø3.5mm | bucată | 1915 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 107240
33100000-1 | 2.4 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci mici drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 130 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 23400
33100000-1 | 2.5 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7050
33100000-1 | 2.6 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 66400
33100000-1 | 2.8 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Proximal, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 234 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 191880
33100000-1 | 2.9 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 85 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 72250
33100000-1 | 2.10 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Humerus Distal Medial, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 75 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 63750
33100000-1 | 2.11 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 73 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 54750
33100000-1 | 2.12 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Claviculă Superior Anterior cu extensie acromială, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/ Ø3.5mm | bucată | 23 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 17940
33100000-1 | 2.13 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Calcaneu, fixare cu șuruburi 3.5mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18000
33100000-1 | 2.14 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 6-8 orificii în cap | bucată | 46 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 34500
33100000-1 | 2.15 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Volar Radius Distal, fixare cu șuruburi Ø 2.7mm, 4 orificii în cap | bucată | 62 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 46500
33100000-1 | 2.16 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Olecranon, fixare șuruburi Ø 3.5mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 46250
33100000-1 | 2.17 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Distal Anterolateral, fixare cu șuruburi Ø3.5/4.0mm | bucată | 46 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 40480
33100000-1 | 2.18 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Fibula Distal, fixare cu șuruburi Ø2.7mm/Ø3.5mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 17400
33100000-1 | 2.19 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate pentru Tibie Pxoximal Posterior, fixare cu șuruburi Ø 3.5mm | bucată | 22 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 14300
33100000-1 | 2.20 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci blocate Tibie Pxoximal Medial, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 39 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 32760
33100000-1 | 2.21 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Plăci 1/3 tubulare blocate, fixare cu șuruburi Ø3.5mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 14000
33100000-1 | 2.22 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Ghiduri pentru burghie (plăci blocate) | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5250
33100000-1 | 2.23 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - | bucată | 17 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5950
33100000-1 | 2.24 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø2.7mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mici - Set instrumente | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 0
33100000-1 | 3.1 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | bucată | 1020 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 26520 | 64160
33100000-1 | 3.2 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi maleolare Ø4.5mm | bucată | 110 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3300
33100000-1 | 3.3 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate 32mm | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1000
33100000-1 | 3.4 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase autotarodante Ø6.5mm, filetate 32mm | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2700
33100000-1 | 3.5 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase Ø6.5mm, filetate total | bucată | 130 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5850
33100000-1 | 3.6 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci înguste cu contact limitat, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | bucată | 87 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 20880
33100000-1 | 3.8 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Placă în “T”îndoită, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | bucată | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 110
33100000-1 | 3.9 | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale autotarodante Ø4.5mm | Implanturi convenționale pentru fragmente oase mari - Plăci în “T”, fixare cu șuruburi Ø4.5mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3800
33100000-1 | 4.1 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | bucată | 1700 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 85000 | 299500
33100000-1 | 4.2 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șurub cortical blocant autotarodant Ø5.0mm, lungime 65mm | bucată | 230 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 13800
33100000-1 | 4.3 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate 32mm | bucată | 300 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18000
33100000-1 | 4.4 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi spongioase blocante autotarodante Ø5.5mm, filetate total | bucată | 300 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18000
33100000-1 | 4.5 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci înguste blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10000
33100000-1 | 4.6 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci late blocate, fixare cu șuruburi Ø5.0mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 17400
33100000-1 | 4.7 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate pentru Tibie Proximal Medial, fixare cu șuruburi șuruburi Ø 5.0mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 23100
33100000-1 | 4.8 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Tibie Proximal Lateral, fixare cu șuruburi Ø 5.0mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 48750
33100000-1 | 4.9 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Plăci blocate Femur Distal Lateral, fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 59500
33100000-1 | 4.10 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Ghid pentru burghiu (plăci blocate) | bucată | 17 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5950
33100000-1 | 4.11 | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari - Șuruburi corticale blocante autotarodante Ø5.0mm | Implanturi Blocate pentru fragmente oase mari -Set instrumente | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 0
33100000-1 | 5.1 | Șuruburi Canulate Compresive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap | Șuruburi Canulate Compresive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 21000 | 34000
33100000-1 | 5.2 | Șuruburi Canulate Compresive fără cap - Șurub canulat compresiv fără cap | Șuruburi Canulate Compresive fără cap - Șuruburi canulate Herbert | bucată | 65 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 13000
33100000-1 | 6.1 | Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135° | Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135° | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10200 | 26750
33100000-1 | 6.2 | Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135° | Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3800
33100000-1 | 6.3 | Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135° | Sisteme DHS/DCS - Plăci DCS 95° | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6000
33100000-1 | 6.4 | Sisteme DHS/DCS - Plăci DHS 135° | Sisteme DHS/DCS - Suruburi condilare de tractiune (seturi cu șuruburi de compresie) | bucată | 45 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6750
33100000-1 | 7.1 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | bucată | 68 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 14960 | 314460
33100000-1 | 7.2 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø6.5mm, filetate total, titan | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6600
33100000-1 | 7.3 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șaibă pentru șuruburi Ø6.5mm | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8400
33100000-1 | 7.4 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate parțial, titan | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4000
33100000-1 | 7.5 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șuruburi spongioase canulate Ø4.5mm, filetate total, titan | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4000
33100000-1 | 7.6 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șaibă pentru șuruburi Ø4.5mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4800
33100000-1 | 7.7 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă blocate pentru simfiza pubiană | bucată | 22 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 17600
33100000-1 | 7.8 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive drepte blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | bucată | 65 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 29900
33100000-1 | 7.9 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive curbe blocate, fixare cu șuruburi blocante Ø3.5mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 14000
33100000-1 | 7.12 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă ischio-acetabulară îngustă pentru peretele posterior | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 50000
33100000-1 | 7.13 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Placă ischio-acetabulară standardă pentru peretele posterior | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 53000
33100000-1 | 7.14 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci reconstructive suprapectineale acetabulare | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 100000
33100000-1 | 7.15 | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Șurub spongios canulat | Implanturi și instrumente pentru fixarea fracturilor bazinului - Plăci pelvice reconstructive blocate in ‘J’ | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7200
33100000-1 | 8.1 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8000 | 130400
33100000-1 | 8.2 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø5.0mm | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 9000
33100000-1 | 8.3 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø6.5mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 9000
33100000-1 | 8.4 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șurub Schanz Ø6.5mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11250
33100000-1 | 8.5 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Bare externe Ø8mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8250
33100000-1 | 8.6 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Lăcațelepentrubară Ø8mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 15000
33100000-1 | 8.7 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Clemă bară-bară pentru bare Ø8mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 20000
33100000-1 | 8.8 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Bare externe Ø11mm | bucată | 60 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6900
33100000-1 | 8.9 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Lăcațele pentru bară Ø11mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 19000
33100000-1 | 8.10 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Clemă bară-bară pentru bare Ø11mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 20000
33100000-1 | 8.11 | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Șuruburi Schanz | Fixatoare externe cu bare Ø8mm/Ø11mm - Set de chei | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4000
33100000-1 | 9.1 | Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov | Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1500 | 26900
33100000-1 | 9.3 | Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov | Fixatoare externe model Ilizarov - Pivoturi femenine | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2000
33100000-1 | 9.4 | Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov | Fixatoare externe model Ilizarov - Șuruburi pentru fixare broșe | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1200
33100000-1 | 9.5 | Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov | Fixatoare externe model Ilizarov - urub canulat pentru fixare broșe | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1200
33100000-1 | 9.6 | Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov | Fixatoare externe model Ilizarov - Piuliță | bucată | 1000 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 15000
33100000-1 | 9.7 | Fixatoare externe model Ilizarov - Semiinele Ilizarov | Fixatoare externe model Ilizarov - Șuruburi Schanz | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6000
33100000-1 | 10 | Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm | Broșă Kirschner Ø0.80mm, lungime 150mm | bucată | 520 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5720 | 5720
33100000-1 | 11 | Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm | Broșă Kirschner Ø1.0mm, lungime 200mm | bucată | 920 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 12880 | 12880
33100000-1 | 12 | Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm | Broșă Kirschner Ø1.5mm, lungime 300mm | bucată | 2280 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 34200 | 34200
33100000-1 | 13 | Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm | Broșă Kirschner Ø1.8mm, lungime 300mm | bucată | 4030 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 64480 | 64480
33100000-1 | 14 | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 300mm | bucată | 4300 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 73100 | 73100
33100000-1 | 15 | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm | Broșă Kirschner Ø2.0mm, lungime 400mm | bucată | 950 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 17100 | 17100
33100000-1 | 16 | Broșe Kirschner - Clește pentru taiat broșe și sârmă | Broșe Kirschner - Clește pentru taiat broșe și sârmă | bucată | 21 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 26250 | 26250
33100000-1 | 17 | Sârmă pentru cerclaj - 21 SWG (Ø0.80mm | Sârmă pentru cerclaj - 21 SWG (Ø0.80mm | bucată | 29 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3480 | 3480
33100000-1 | 18 | Sârmă pentru cerclaj - 20 SWG (Ø0.90mm) | Sârmă pentru cerclaj - 20 SWG (Ø0.90mm) | bucată | 55 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6600 | 6600
33100000-1 | 19 | Sârmă pentru cerclaj - 19 SWG (Ø1.00mm) | Sârmă pentru cerclaj - 19 SWG (Ø1.00mm) | bucată | 57 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6840 | 6840
33100000-1 | 20 | Sârmă pentru cerclaj - 18 SWG (Ø1.25mm) | Sârmă pentru cerclaj - 18 SWG (Ø1.25mm) | bucată | 66 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7920 | 7920
33100000-1 | 21 | Sârmă pentru cerclaj - 17 SWG (Ø1.50mm) | Sârmă pentru cerclaj - 17 SWG (Ø1.50mm) | bucată | 27 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3240 | 3240
33100000-1 | 22 | Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 125-130mm | Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 125-130mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2400 | 2400
33100000-1 | 23 | Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 200-250mm | Burghie standarde și canulate - diam. 2.5mm, lungime 200-250mm | bucată | 47 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4465 | 4465
33100000-1 | 24 | Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 125-130mm | Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 125-130mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2850 | 2850
33100000-1 | 25 | Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 200-250mm | Burghie standarde și canulate - diam. 3.2mm, lungime 200-250mm | bucată | 51 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4845 | 4845
33100000-1 | 26 | Burghie standarde și canulate - diam. 4.0mm, lungime 200-250mm | Burghie standarde și canulate - diam. 4.0mm, lungime 200-250mm | bucată | 36 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 27 | Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 200-250mm | Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 200-250mm | bucată | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1600 | 1600
33100000-1 | 28 | Burghie standarde și canulate -diam. 3.5mm, lungime 200-250mm | Burghie standarde și canulate -diam. 3.5mm, lungime 200-250mm | bucată | 14 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2520 | 2520
33100000-1 | 29 | Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 300mm | Burghie standarde și canulate - diam. 4.5mm, lungime 300mm | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3360 | 3360
33100000-1 | 30 | Burghie standarde diam. 1.8mm | Burghie standarde | bucată | 14 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 980 | 980
33100000-1 | 31 | Burghie standarde diam. 2.8mm | Burghie standarde | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1800 | 1800
33100000-1 | 32 | Burghie canulate diam. 5.0mm | Burghie canulate | bucată | 11 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3080 | 3080
33100000-1 | 33 | Șurubelnițe standarde - Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) | Șurubelnițe standarde - Ø2.7mm (șliț hexagonal S=2.0mm) | bucată | 21 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4935 | 4935
33100000-1 | 34 | Șurubelnițe standarde - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) | Șurubelnițe standarde - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) | bucată | 28 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6580 | 6580
33100000-1 | 35 | Șurubelnițe standarde - Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) | Șurubelnițe standarde - Ø4.5/5.0/5.5/6.5/7.0mm (șliț hexagonal S=3.5mm) | bucată | 28 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6580 | 6580
33100000-1 | 36 | Șurubelnițe canulate - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) | Șurubelnițe canulate - Ø3.5/4.0mm (șliț hexagonal S=2.5mm) | bucată | 13 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3185 | 3185
33100000-1 | 37 | Șurubelnițe canulate - Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm) | Șurubelnițe canulate - Ø4.5/6.5/7.0/7.3mm (șliț hexagonal S=3.5mm) | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4125 | 4125
33100000-1 | 38 | Șurubelnițe canulate - Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm) | Șurubelnițe canulate - Ø7.3mm (șliț hexagonalS=4.5mm) | bucată | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4400 | 4400
33100000-1 | 39 | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 140mm | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 140mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4550 | 4550
33100000-1 | 40 | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 160mm | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 160mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5250 | 5250
33100000-1 | 41 | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 240mm | Pense pentru reducere oase, vârfuri rotungite - lungime 240mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5950 | 5950
33100000-1 | 42 | Pense pentru susținere oase - lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm | Pense pentru susținere oase - lungime 150mm Lățime branșe 2.5mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5775 | 5775
33100000-1 | 43 | Pense pentru susținere oase - lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm | Pense pentru susținere oase - lungime 190mm Lățime branșe 6.5mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5950 | 5950
33100000-1 | 44 | Pense pentru susținere oase - lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm | Pense pentru susținere oase - lungime 240mm Lățime branșe 9.5mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7350 | 7350
33100000-1 | 45 | Pense pentru susținere oase - lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm. | Pense pentru susținere oase - lungime 260mm Lățime branșe 10.0mm. | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6090 | 6090
33100000-1 | 46 | Pense pentru susținere oase - lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm | Pense pentru susținere oase - lungime 280mm Lățime branșe 11.0mm | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8560 | 8560
33100000-1 | 47 | Pense pentru susținere oase - lungime 260mm | Pense pentru susținere oase - lungime 260mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5740 | 5740
33100000-1 | 48 | Pense pentru susținere oase - lungime 220mm | Pense pentru susținere oase - lungime 220mm | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5950 | 5950
33100000-1 | 49 | Pense pentru susținere oase - lungime 270mm | Pense pentru susținere oase - lungime 270mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4250 | 4250
33100000-1 | 50 | Pense pentru susținere oase - lungime 300mm | Pense pentru susținere oase - lungime 300mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4950 | 4950
33100000-1 | 51 | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 135mm | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 135mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2325 | 2325
33100000-1 | 52 | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 170mm | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 170mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3150 | 3150
33100000-1 | 53 | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 200mm | Pense pentru reducere oase, vârfuri ascuțite - lungime 200mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3700 | 3700
33100000-1 | 54 | Mașină ortopedică electrică | Mașină ortopedică electrică | bucată | 22 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 320980 | 320980
33100000-1 | 55.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 76610.6 | 100153.7
33100000-1 | 55.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Șuruburi zăvorâre distale, diam. 6.0- 6.5mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 16119.6
33100000-1 | 55.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Suruburi de zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7423.5
33100000-1 | 55.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda | Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan) - Set instrumente | bucată | 2 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 0
33100000-1 | 56.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 231562.8 | 260789.6
33100000-1 | 56.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Suruburi reconstructive de zăvorâre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18254.4
33100000-1 | 56.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Suruburi zăvorâre proximală diam. 4.5-5.0mm, titan | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5486.2
33100000-1 | 56.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Suruburi pentru zăvorâre distală diam. 4.5-5.0mm, titan | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5486.2
33100000-1 | 56.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată | Set instrumente | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 0
33100000-1 | 57.1 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | bucată | 250 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 815100 | 1044751
33100000-1 | 57.2 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Suruburi zăvorâre distală diam. 4.5- 5.0mm, titan | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 25876
33100000-1 | 57.3 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 8.0-11.0mm, titan | bucată | 250 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 148787.5
33100000-1 | 57.4 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Suruburi canulate zăvorăre proximală diam. 6.0-6.5mm, titan | bucată | 250 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 54987.5
33100000-1 | 57.5 | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Tije PFN 130° canulate, stânga/dreapta, titan | Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN (titan) - Set instrumente | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 0
33100000-1 | 58.1 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | bucată | 170 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 459673.2 | 581491.8
33100000-1 | 58.2 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) - Suruburi pentru zăvorăre diam. 4.5-5.0mm, titan | bucată | 540 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 121818.6
33100000-1 | 58.3 | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) | Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (titan) - Set instrumente | bucată | 4 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 0
33100000-1 | 59.1 | : Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 132000 | 170300
33100000-1 | 59.2 | : Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) - Şuruburi de zavorâre distală diam. 3.5-4.5mm, inox | bucată | 140 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 26600
33100000-1 | 59.3 | : Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) - Obturator, inox | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11700
33100000-1 | 59.4 | : Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus) | Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox) - Set de instrumente | set | 1 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 0
33100000-1 | 60.1 | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în “L” blocate | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Ancore diam. 3.5mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 108450 | 120700
33100000-1 | 60.2 | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în “L” blocate | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Suruburi corticale blocante Ø2,7mm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3750
33100000-1 | 60.3 | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în “L” blocate | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Suruburi Herbert canulate | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3250
33100000-1 | 60.4 | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Plăci în “L” blocate | Fixatoare pentru fracturile de cot (titan) - Placă în “T” blocată | bucată | 3 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5250
33100000-1 | 70.1 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | bucată | 45 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 648000 | 692000
33100000-1 | 70.2 | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta | Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta - Ancora umar | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 44000
33100000-1 | 71 | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 100mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2150 | 2150
33100000-1 | 72 | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm | Măsurător adâncime șuruburi, diapazon măsurare pînă la 120mm | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2150 | 2150
33100000-1 | 73 | Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox | Pensă pentru tăierea oaselor, lungime 15cm. Variante lame:drepte/curbate. Material: inox | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3625 | 3625
33100000-1 | 74 | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox | Pensă Bohler pentru tăierea oaselor. Variante lame: drepte/curbate.Material: inox | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3625 | 3625
33100000-1 | 75.1 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | bucată | 19 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 19475 | 68375
33100000-1 | 75.2 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 9225
33100000-1 | 75.3 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | bucată | 18 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 18450
33100000-1 | 75.4 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Placă blocată Femur Proximal,pe dreapta fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,14 orificii diafizare | bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 9225
33100000-1 | 75.5 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 90mm | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 75.6 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 95mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3200
33100000-1 | 75.7 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 100mm | bucată | 35 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2800
33100000-1 | 75.8 | Placă blocată Femur Proximal,pe stinga fixare cu șuruburi Ø5.0/5.5mm, 5 orificii in col femural,8 orificii diafizare | Șurub spongios blocant autotarodant Ø5.5mm, filetat total, lungime 105 mm | bucată | 65 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5200
33100000-1 | 76 | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox | Şurub de zăvorâre proximală și distală, lungime 40mm, inox | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6500 | 6500
33100000-1 | 77.1 | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 1,5mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 16000 | 86500
33100000-1 | 77.2 | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 16000
33100000-1 | 77.3 | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Placa reconstructivă pentru șurub 2.5mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 16000
33100000-1 | 77.4 | Placa reconstructivă pentru șurub 3,5 mm 6 - 10 orificii | Placă reconstructivă în T pentru șurub 2.0mm 6-8 orificii | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 16000
33100000-1 | 77.5 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Lotul 86. Placa reconstructivî în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7500
33100000-1 | 77.6 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4000
33100000-1 | 77.7 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4000
33100000-1 | 77.8 | Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici | Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru2.4/2.5mm | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 7000
33100000-1 | 78.1 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica condil femural blocata titan | bucată | 9 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 70028.01 | 525835.49
33100000-1 | 78.2 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica femur proximala blocata titan | bucată | 11 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 85589.79
33100000-1 | 78.3 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placi cu gheare pentru fracturile periprotetice | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 38904.45
33100000-1 | 78.4 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa periprotetica blocata dreapta si curba | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 32076.94
33100000-1 | 78.5 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata de stabilizare | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 16223
33100000-1 | 78.6 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placa blocata tip buton pentru fixarea benzilor de cerclaj/tensiune pe placile periprotetice | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3383
33100000-1 | 78.7 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi blocate de diam 3.5 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8611.2
33100000-1 | 78.8 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Surub diam 3.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8119.2
33100000-1 | 78.9 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Surub diam 4.5 mm pentru orificiul central al placii blocata de stabilizare | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 8119.2
33100000-1 | 78.10 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale diam 4.5 mm | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 21420.7
33100000-1 | 78.11 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placi blocate pentru fracturi periimplant - Suruburi spongioase canulate blocate de diam 6.5 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 20260
33100000-1 | 78.12 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Placi blocate pentru fracturi periimplant - Benzi de tensiune | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 210000
33100000-1 | 78.13 | Placi blocate pentru fracturi periimplant | Suruburi corticale blocate diam 5.0 mm | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3100
33100000-1 | 79 | Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4200 | 4200
33100000-1 | 80 | Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø3.5mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 81 | Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø4.0mm, filetat scurt | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4200 | 4200
33100000-1 | 82 | Șuruburi Canulate | Șuruburi corticale canulate autotarodante Ø4.0mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4800 | 4800
33100000-1 | 83 | Șuruburi Canulate | Șuruburi canulate Ø4.5mm | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 12000 | 12000
33100000-1 | 84 | Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4200 | 4200
33100000-1 | 85 | Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5600 | 5600
33100000-1 | 86 | Șuruburi Canulate | Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5600 | 5600
33100000-1 | 87 | Șuruburi Canulate | Șaibă pentru șuruburi canulate | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 500 | 500
33100000-1 | 88 | Pensă pentru Maleole | Pensă pentru Maleole | bucată | 16 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6560 | 6560
33100000-1 | 89 | Pense pentru susținere oase | Pense pentru susținere oase | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2460 | 2460
33100000-1 | 90 | Elevator Farabeuf drept, 15cm | Elevator Farabeuf drept, 15cm | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6000 | 6000
33100000-1 | 91 | Elevator Farabeuf curbat 15cm | Elevator Farabeuf curbat 15cm | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6000 | 6000
33100000-1 | 92 | Arc de extenzie chișner 120 mm | Arc de extenzie chișner | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2160 | 2160
33100000-1 | 93 | Arc de extenzie chișner 155 mm | Arc de extenzie chișner | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2880 | 2880
33100000-1 | 94 | Arc de extenzie chișner 200 mm | Arc de extenzie chișner | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2880 | 2880
33100000-1 | 95 | Tăietor mare de pini | Tăietor mare de pini | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11112.5 | 11112.5
33100000-1 | 96 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă perforatoare pentru glenoid, ușor curbată, vârfuri ascuțite lungime 17cm. Material: inox | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 97 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensă Jone pentru reducere oase, vârfuri ascuțite lungime 20cm. Material: inox | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 98 | Pensă perforatoare pentru glenoid | Pensa pentru os malleolar, dreaptă, cu 1x1 pini ascuțiți, lungime 21cm | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 99 | Pensă Luer ciupitoare de os | Pensă Luer ciupitoare de os | bucată | 8 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 4800 | 4800
33100000-1 | 100 | Retractor pentru cap humerus | Retractor pentru cap humerus, lame lățime 18mm, lungime 22cm. Material: inox. | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2800 | 2800
33100000-1 | 101 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2800 | 2800
33100000-1 | 102 | Retractor pentru cap humerus | Elevator Hohmann pentru os, lățime 22mm, lungime 26cm. Material: inox | bucată | 7 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2800 | 2800
33100000-1 | 103 | Daltă Stille | Daltă Stille, lățime 25mm, lungime 20cm. Material: inox | bucată | 11 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 6380 | 6380
33100000-1 | 104 | Daltă Stille | Daltă Stille20cm, 8⃰ | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5800 | 5800
33100000-1 | 105.1 | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2040 | 125730
33100000-1 | 105.2 | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2520
33100000-1 | 105.3 | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox | Placă blocată cu cirlig, pentru suruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600
33100000-1 | 105.4 | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2600
33100000-1 | 105.5 | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox | bucată | 10 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2500
33100000-1 | 105.7 | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox | Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale ( cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox | bucată | 200 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 60000
33100000-1 | 105.8 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 24750
33100000-1 | 105.9 | Fixatoare externe | Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm | bucată | 56 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 27720
33100000-1 | 1.1 | Tije blocate pentru calcaneu | Tija calcaneu | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 143 720,93
33100000-1 | 1.2 | Tije blocate pentru calcaneu | Șuruburi blocate 5-5,5mm. diametrul | bucată | 120 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 1.3 | Tije blocate pentru calcaneu | Obturatoare | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026
33100000-1 | 107.1 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Tija tibie | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 51800 | 72161.6
33100000-1 | 107.2 | Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată | Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan | bucată | 160 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 20361.6
33100000-1 | 108 | Pense chirurgicale | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-16cm | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 109 | Pense chirurgicale | Pense chirurgicale cu 1x2 dinți ; L-20cm | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 110 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-14cm | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2784 | 2784
33100000-1 | 111 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, dreaptă, L-16cm | bucată | 17 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3944 | 3944
33100000-1 | 112 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-14cm | bucată | 12 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2784 | 2784
33100000-1 | 113 | Pense hemostatice | Pense hemostatice KOCHER fine cu 1x2 dinți, curbă, L-16cm | bucată | 17 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3944 | 3944
33100000-1 | 114 | Port ace | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-18cm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10500 | 10500
33100000-1 | 115 | Port ace | Port ace chirurgicale CRILE-WOOD: L-20cm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10500 | 10500
33100000-1 | 116 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-18cm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10500 | 10500
33100000-1 | 117 | Port ace | Port ace chirurgicale MAYO-HEGAR, dreaptă TC: L-20cm | bucată | 15 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10500 | 10500
33100000-1 | 118 | Retractore | Retractore | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2160 | 2160
33100000-1 | 119 | Clemă Gerster-Lowmann | Clemă Gerster-Lowmann | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 2400 | 2400
33100000-1 | 110 | Elevator periostal | Elevator periostal | bucată | 6 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1200 | 1200
33100000-1 | 111 | Placă mediala femur distal | Placă mediala femur distal | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 45000 | 45000
33100000-1 | 112 | Placă Blocată Medială | Placă Blocată Medială | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 40500 | 40500
33100000-1 | 113 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 3600 | 3600
33100000-1 | 114 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm 5 mm | bucată | 30 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5400 | 5400
33100000-1 | 115.1 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 1540 | 2340
33100000-1 | 115.2 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 800
33100000-1 | 116 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 400 | 400
33100000-1 | 117.1 | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 10000 | 26000
33100000-1 | 117.2 | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox | Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 5000
33100000-1 | 117.3 | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. | Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. | bucată | 20 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 11000
33100000-1 | 118 | Placă blocată pentru artrodeza oaselor carpiene | Placă blocată pentru artrodeză oaselor carpiene | bucată | 5 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 25000 | 25000
33100000-1 | 119 | Placă blocată pentru artrodeza oaselor carpiene | Șuruburi blocate si corticale diam 2,3-2,5 mm | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026 | 20000 | 20000
[11 empty] | 7105001.69 | 7105001.69
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet3
nr lot |  | Cantitatea Necesară IC | Cantitatea Necesară SCR | SC Militar Central
1 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene | 2
2 | Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti | 0 | 10
3 | Canula venoasa Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru interventii cardiace minimal invazive (MICS) |  | 20
4 | Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm |  | 5
5 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
6 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 120
7 | Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti |  | 20
8 | Colectoare de vacuum pentru aspiratorul "FazziniF-30 (consumabil) | 10
9 | Conector de aspiratie sub unghi cu virful conic | 40
10 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | 20
11 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | 10
12 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 20
13 | Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro | 50
14 | Masca apnee nazala marimea L | 2
15 | Masca apnee nazala marimea M | 2
16 | Sac pentru perfuzat | 200
17 | Sensor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget. Pentru adulţi >30 kg | 10 |  | 100
18 | Senzor pentru nivel | 400
19 | Set de salvare sîngelui autolog | 20
20 | Set de tuburi pentru conectare de vacum in interventii minimal invazive |  | 10
21 | Set pentru dilatatoare vasculare |  | 30
22 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 30 ch | 150
23 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din silicon, steril 34 ch | 20
24 | Vent cardiac fără conductor pentru copii |  | 10

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________