Anexa 1

Fișe tehnice

Cuprins

| Denumirea fișei tehnice | Nr. Anexei | Volum coli |
| --- | --- | --- |
| Fișa tehnică pentru procurarea unităților concentratoare MU pentru dulapurile de blocare LEA 110 kV | Anexa 1.1 | 1 |
| Fișa tehnică pentru procurarea unităților concentratoare MU pentru dulapurile de blocare TT 110 kV | Anexa 1.2 | 1 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de protecție a celulei 110kV 110ÎCO (110BO) | Anexa 1.3 | 3 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO) | Anexa 1.4 | 2 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO) | Anexa 1.5 | 2 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCT (110ВШ) | Anexa 1.6 | 2 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de automatică 110Î1AT (110В1АТ) și 35Î1AT (35В1АТ) | Anexa 1.7 | 3 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ) | Anexa 1.8 | 2 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ) | Anexa 1.9 | 2 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de automatică 110Î2AT (110В2АТ) și 35Î2AT (35В2АТ) | Anexa 1.10 | 3 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110Î2AT (110В2АТ) | Anexa 1.11 | 2 |
| Fișa tehnică pentru achiziție și montare a Dulapului de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î2AT (110В2АТ) | Anexa 1.12 | 2 |
| Fișa tehnică pentru achiziția cablului | Anexa 1.13 | 2 |

Anexa 1.1

Fișa tehnică pentru procurarea unităților concentratoare MU

(dispozitiv de referință SEL-2240 Axion sau echivalentul), pentru dulapurile de blocare LEA 110 kV – 3 bucăți

| Nr | Denumirea echipamentului solicitat | Descrierea echipamentului solicitat |  | Cantitatea, buc | Echipamentul propus |  | Cantitatea propusă, buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șasiu cu sloturi | Producător | ------ | 3 | Producător |  |  |
|  |  | Cantitatea sloturi | 10 |  | Cantitatea sloturi |  |  |
|  |  | Mod de montare | pe suprafată (5U) |  | Mod de montare |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2242 (2242#N86T) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |
| 2 | Bloc de alimentare | Producător | ------ | 3 | Producător |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare | 125/250 Vdc; 120/240 Vac |  | Tensiunea de alimentare |  |  |
|  |  | Porturi de comunicare | 100BASE-FX – 2 buc |  | Porturi de comunicare |  |  |
|  |  | Protocol de comunicare | IEC 61850 și EtherCAT |  | Protocol de comunicare |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2243 (224312X1) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |
| 3 | Modul de intrări digitale | Producător | ------ | 6 | Producător |  |  |
|  |  | Cantitatea intrărilor digitale | 24 |  | Cantitatea intrărilor digitale |  |  |
|  |  | Tensiunea de lucru | 220 Vdc/Vac |  | Tensiunea de lucru |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2244-2 (22442525X1) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |
| 4 | Modul de ieșiri digitale | Producător | ------ | 9 | Producător |  |  |
|  |  | Cantitatea intrărilor digitale | 16 |  | Cantitatea intrărilor digitale |  |  |
|  |  | Tipul contactului | NO |  | Tipul contactului |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2244-3 (22443131X1) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |

Nota: În scopul ofertantului intră montarea terminalelor numerice în dulapuri exterioare existente (cablajul intern este realizat).

Anexa 1.2

Fișa tehnică pentru procurarea unităților concentratoare MU

(dispozitiv de referință SEL-2240 Axion sau echivalentul), pentru dulapurile de blocare TT 110 kV – 2 bucăți

| Nr | Denumirea echipamentului solicitat | Descrierea echipamentului solicitat |  | Cantitatea, buc | Echipamentul propus |  | Cantitatea propusă, buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Șasiu cu sloturi | Producător | ------ | 2 | Producător |  |  |
|  |  | Cantitatea sloturi | 10 |  | Cantitatea sloturi |  |  |
|  |  | Mod de montare | pe suprafată (5U) |  | Mod de montare |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2242 (2242#N86T) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |
| 2 | Bloc de alimentare | Producător | ------ | 2 | Producător |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare | 125/250 Vdc; 120/240 Vac |  | Tensiunea de alimentare |  |  |
|  |  | Porturi de comunicare | 100BASE-FX – 2 buc |  | Porturi de comunicare |  |  |
|  |  | Protocol de comunicare | IEC 61850 și EtherCAT |  | Protocol de comunicare |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2243 (224312X1) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |
| 3 | Modul de intrări digitale | Producător | ------ | 2 | Producător |  |  |
|  |  | Cantitatea intrărilor digitale | 24 |  | Cantitatea intrărilor digitale |  |  |
|  |  | Tensiunea de lucru | 220 Vdc/Vac |  | Tensiunea de lucru |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2244-2 (22442525X1) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |
| 4 | Modul de ieșiri digitale | Producător | ------ | 6 | Producător |  |  |
|  |  | Cantitatea intrărilor digitale | 16 |  | Cantitatea intrărilor digitale |  |  |
|  |  | Tipul contactului | NO |  | Tipul contactului |  |  |
|  |  | Model de referință (cod de comandă) | SEL-2244-3 (22443131X1) sau echivalentul |  | Model propus (cod de comandă) |  |  |

Nota: În scopul ofertantului intră montarea terminalelor numerice în dulapuri exterioare existente (cablajul intern este realizat).

Anexa 1.3

Fișa tehnică

a Dulapului de protecție a celulei 110kV 110ÎCO (110BO)
Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 2,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 13 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |
|  | Releu de protecție | A1, A2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de automatica | A3 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de iluminat interior | E100 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu intermediar | KCC, KL1-KL4 | 5 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Contactor | KCT1, KCT2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu contactor | KQS1-KQS2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistor | R1-R9 | 9 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA1-SA2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SAC | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Buton | SB1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | SF | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG11, SG12, SG21, SG22, SG31, SG32 | 6 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG33, SG34, SG35 | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Întrerupător de cursa | S100 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Priza pentru DIN-rail | XS1, XS2, XS3 | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Adaptor RJ-45 pentru DIN-rail | XS4 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme cu Dioda în ștecher | VD1-VD10 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (feed trough terminals) cu accesorii* | X0 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X1, X2, X3, X4, XH, XS, XT, XY1, XY2 | 465 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (disconnect terminal block) cu accesorii* | XA1, XA2, XA3, XU | 160 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcator Marcator Stop de capăt Fixator de marcare Placă despărțitoare Placă despărțitoare Placă despărțitoare Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper |  | 1290 140 15 15 4 25 60 60 5 5 10 12 2 9 1 1 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.4

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO)
Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 2,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 12 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |
|  | Șasiu | A1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de alimentare |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu intrări discrete |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu ieșiri discrete |  | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came cu revenire, cu cheie | SAB1-SAB32 | 8 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de control al temperaturii și umiditate | FLZ | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK2 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X0, X1, X2, X3, X11, X12, X21, X22, X32 XH, XS, XZ | 176 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcare |  | 5 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 12 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 8 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Fixator de marcare |  | 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.5

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO)
Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 2,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 12 din Caiet de sarcini |  |  |  |
|  | Comutator cu came cu revenire |  | SA1-SA32 | 8 | Conform specificației din proiect |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu intermediar | KL1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLG1-HLG32 | 8 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLR1-HLR32 | 8 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY1-HLY32 | 8 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de control al temperaturii și umiditate | FLZ | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK2 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X0, X1, X2, X3, X11, X12, X21, X22, X32 XH, XS | 325 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcare |  | 600 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 60 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 9 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 6 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Fixator de marcare |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.6

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCT (110ВШ)
Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 3,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, Buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 12 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |
|  | Șasiu | A1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de alimentare |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu intrări discrete |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu ieșiri discrete |  | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SAB1-SAB22 | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de control al temperaturii și umiditate |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK2 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X0, X1, X2, X12, X22, XH, XS, XZ | 138 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcare |  | 5 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 16 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Fixator de marcare |  | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.7

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de automatică 110Î1AT (110В1АТ) și 35Î1AT (35В1АТ)

Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 4,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. |  | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 13 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |  |
|  | Releu de automatica | A1, A2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Întrerupător de cursa | S100 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Lampa de iluminat interior | E100 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Releu intermediar | 1KCC, KL1-KL4, 2KL1-2KL4 | 9 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
| - 8 | Contactor | 1KCT1, 1KCT2, 2KCT1, 2KCT2 | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Releu contactor | KQS1-KQS2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Rezistor | 1R1-1R4, 2R1-2R6 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA1-SA2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Buton | SB1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | SF | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG11, SG21 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG12, SG22 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
| - 1 | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG13, SG23 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Priza pentru DIN-rail | XS1, XS2, XS3 | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Adaptor RJ-45 pentru DIN-rail | XS4 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Cleme cu Dioda în ștecher | 1VD1-1VD8, 2VD1-2VD6 | 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Cleme (feed trough terminals) cu accesorii* | X0 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X11, X12, X13, X21, X22, XH, XS1, XS2, XT, XY11, XY12, XY21, XY22 | 526 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Cleme (disconnect terminal block) cu accesorii* | XA1, XA2, XU1, XU2 | 142 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |
|  | Marcator Marcator Stop de capăt Fixator de marcare Placă despărțitoare Placă despărțitoare Placă despărțitoare Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper |  | 1120 160 18 18 4 30 80 40 10 5 5 15 2 6 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.8

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ)

Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 4,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 12 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |
|  | Șasiu | A1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de alimentare |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc microprocesor (RTAC) |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu intrări discrete |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu ieșiri discrete |  | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came cu revenire, cu cheie | SAB1-SAB42 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de control al temperaturii și umiditate | FLZ | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK2 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X0, X1, X2, X3, X4, X12, X22, X31, X32, X41, X42, XH, XS, XZ | 210 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcare |  | 6 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 16 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Fixator de marcare |  | 16 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Anexa 1.9

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ)
Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 4,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 12 din Caiet de sarcini. |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came cu revenire | SA1-SA42 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu intermediar | KL1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLG1-HLG32 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLR1-HLR32 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY1-HLY32 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de control al temperaturii și umiditate | FLZ | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK2 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X0, X1, X2, X3, X4, X12, X22, X31, X32, X41, X42, XH, XS | 340 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcare |  | 7 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 65 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Fixator de marcare |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.10

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de automatică 110Î2AT (110В2АТ) și 35Î2AT (35В2АТ)

Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 5,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 13 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |
|  | Releu de automatica | A1, A2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Întrerupător de cursa | S100 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de iluminat interior | E100 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu intermediar | 1KCC, KL1-KL4, 2KL1-2KL4 | 9 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Contactor | 1KCT1, 1KCT2, 2KCT1, 2KCT2 | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu contactor | KQS1-KQS2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistor | 1R1-1R4, 2R1-2R6 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA1-SA2 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Buton | SB1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Întreruptor automat | SF | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG11, SG21 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG12, SG22 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de încercări (compus din bloc, capac de lucru și etichete de marcare) | SG13, SG23 | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Priza pentru DIN-rail | XS1, XS2, XS3 | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Adaptor RJ-45 pentru DIN-rail | XS4 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme cu Dioda în ștecher | 1VD1-1VD8, 2VD1-2VD6 | 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (feed trough terminals) cu accesorii* | X0 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X11, X12, X13, X21, X22, XH, XS1, XS2, XT, XY11, XY12, XY21, XY22 | 526 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (disconnect terminal block) cu accesorii* | XA1, XA2, XU1, XU2 | 142 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcator Marcator Stop de capăt Fixator de marcare Placă despărțitoare Placă despărțitoare Placă despărțitoare Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper |  | 1120 160 18 18 4 30 80 40 10 5 5 15 2 6 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.11

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV  110Î2AT (110В2АТ)
Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 5,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 12 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |
|  | Șasiu | A1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc de alimentare |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Bloc microprocesor (RTAC) |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu intrări discrete |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Placa cu ieșiri discrete |  | 3 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came cu revenire, cu cheie | SAB1-SAB42 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de control al temperaturii și umiditate | FLZ | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK2 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X0, X1, X2, X3, X4, X12, X22, X31, X32, X41, X42, XH, XS, XZ | 210 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcare |  | 6 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 16 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 14 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Fixator de marcare |  | 16 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.12

Fișa tehnică

pentru achiziție și montare
a Dulapului de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î2AT (110В2АТ)
Tabelul se completează conform datelor tehnice oferite în specificația din proiect după Anexa 5,

echipamentele pot fi înlocuite cu echivalent.

| Nr. | Echipamentul solicitat |  |  |  | Echipamentul propus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrierea | Denumire în schemă | Cantitate, buc. | Parametrii tehnici solicitați conform specificației din proiect sau echivalent | Producător | Parametrii tehnici oferiți | Cod de comandă | Cantitate, buc. |
|  | Dulap |  | 1 | În conformitate cu detalii de execuție din proiect și cerințele pct. 12 din Caiet de sarcini |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came cu revenire | SA1-SA42 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Comutator cu came | SA | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu intermediar | KL1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLG1-HLG32 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLR1-HLR32 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Lampa de semnalizare | HLY1-HLY32 | 10 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Releu de control al temperaturii și umiditate | FLZ | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK1 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Rezistență încălzire | EK2 | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Cleme (knife disconnect terminal block) cu accesorii* | X0, X1, X2, X3, X4, X12, X22, X31, X32, X41, X42, XH, XS | 340 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Marcare |  | 7 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Capac de capăt |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 65 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 4 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 1 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 2 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Jumper |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |
|  | Fixator de marcare |  | 13 | Conform specificației din proiect |  |  |  |  |

*accesorii pentru cleme – sunt etichete de marcare, plăci de separare, suport terminal, marcare pentru suport terminal, punți de conectare, etc.

Notă: Dacă  echipamentele se propun conform specificației în tabel se face înscrierea - „conform proiectului”.

Anexa 1.13

Fișa tehnică

pentru achiziția cablului

| Nr. | Date solicitate |  |  | Date oferite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip* sau echivalent | Nr. fire x secțiune | Lungimea, m | Tip* | Nr. fire x secțiune | Lungimea, m |
| 1 | NYY | 4x1.5 | 1010 |  |  |  |
| 2 | NYY | 7x1.5 | 135 |  |  |  |
| 3 | NYY | 10x1.5 | 145 |  |  |  |
| 4 | NYY | 27x1.5 | 170 |  |  |  |
| 5 | NYY | 4x2.5 | 5715 |  |  |  |
| 6 | NYCY | 4x1.5 | 1345 |  |  |  |
| 7 | NYCY | 7x1.5 | 1400 |  |  |  |
| 8 | NYCY | 10x1.5 | 165 |  |  |  |
| 9 | NYCY | 14x1.5 | 1150 |  |  |  |
| 10 | NYCY | 19x1.5 | 2385 |  |  |  |
| 11 | NYCY | 27x1.5 | 85 |  |  |  |
| 12 | NYCY | 4x2.5 | 660 |  |  |  |
| 13 | NYCY | 7x2.5 | 1915 |  |  |  |
| 14 | NYCY | 14x2.5 | 310 |  |  |  |
| 15 | NYY | 2x10 | 205 |  |  |  |
| 16 | NYY | 3x2.5 | 2105 |  |  |  |
| 17 | AL /PVC/STA/PVC (АВБбШв) | 4x16 | 800 |  |  |  |
| 18 | AL /PVC/STA/PVC (АВБбШв) | 4x70 | 335 |  |  |  |

Nota: * - cablu trebuie să corespundă DIN VDE 0276-603 și IEC 60502;

** - lungimea sumară a cablului este calculată cu rezervă (aprox. 7%).

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate

să reprezinte operatorul economic__________________________

(semnătura) ___________________________________________