| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | VVGng-LS-3*1.5mm2,cupru,trei fire |  |  |  |
| - Fir electric |  |  |  | VVGng-LS-3*2,5mm2 ,sectiunea :2,5mm2,tip material:cupru,model,,numarul de fire:trei |  |  |  |
| - Corp de iluminare |  |  |  | corp de iluminare,AQUA WALL,capac straveziu, E27, IP54,26W ,ECO ,NEGRU |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | unitar interior cu pamintare,220V, 10A ,culoare alba , |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat diferențial , I= 16A ,ABDT32/C16/10mA ,2P ,230V |  |  |  |
| - Întinzator |  |  |  | întinzator p/u tros 12*125 cîrlig-inel din otel |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat diferențial I=10A ABDT32/B10/30mA |  |  |  |
| - Tub LED |  |  |  | TUB LED putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,fiuxs de lumina:2500Lm,puterea luminii:4000K,tip lumina:rece |  |  |  |
| - Tub LED |  |  |  | tub LED ,12W 220-230V, lungime 60cm ,1200Lm ,4000K ,lumina rece |  |  |  |
| - Cablu |  |  |  | AVVGTr 2*4 negru aluminiu izolație dubla |  |  |  |
| - Cablu |  |  |  | cablu electric VVGng 4*4mm,cupru |  |  |  |
| - Contactor |  |  |  | contactor cu cutie KMI22560, 25A ,Ue=380V/AC3, IP54 |  |  |  |
| - Bec |  |  |  | bec LED A60 9W E27 6000K lumina rece , tensiune-12-24V |  |  |  |
| - Dulap |  |  |  | dulap p/u instalarea echipamentelor modulare p/u 24 module-ЩРН-24з-0 74 У2 IP54,material -metal |  |  |  |
| - Transformator |  |  |  | cutie cu transformator coboritor -ЯТП-0,25-220/24 |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat 1P BA47-29/1/C16A |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | întrerupator automat 1P BA47-29/1/B10A |  |  |  |
| - Burgiu |  |  |  | burghiu pu beton SDS 8*150*210mm |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | întrerupator dublu interior I=10A ,220V, IP20 Alb |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | separator de sarcina I=40,BH32/3P/40A |  |  |  |
| - Șina |  |  |  | Șina zero N , 8/1 6*9 mm material- cupru |  |  |  |
| - Șina |  |  |  | Șina Zero N izolant pe DIN reica 7*1 |  |  |  |
| - Tablou |  |  |  | Tablou de distribuție ЩМП-3-0 У2 IP54 dimensiuni 650*500*220mm |  |  |  |
| - Cutie |  |  |  | cutie de distribuție exterioara PVC 70*70*40mm, culoare sura |  |  |  |
| - Cablu |  |  |  | cablu metalic(tros)D=6mm2 6*7 +FC |  |  |  |
| - Cutie |  |  |  | cutie p/u prize,plastic ,65*60 mm |  |  |  |
| - Tub |  |  |  | Tub retractabil RGPO-B negru 9,5/4,8 1,2 |  |  |  |
| - Tub |  |  |  | Tub retractabil RGPO-B rosu 6,4/3,2 1,2m |  |  |  |
| - Tăetor |  |  |  | taetor de sîrma(bocorez), 1000V , 180mm |  |  |  |
| - Banda |  |  |  | banda bilaterala CHAMALEON 10mm*3m, |  |  |  |
| - Intrerupator |  |  |  | întrerupator automat ,model- C 16 A, numarul de poli :1P, metoda de fixare:DIN reica |  |  |  |
| - Furtun |  |  |  | Furtun metallic cu izolatie D=18mm negru |  |  |  |
| - Tub gofrat |  |  |  | Tub tehnic de protecție tip gofrat din PVC D20mm cu sonda |  |  |  |
| - Mufa |  |  |  | mufa din PVC p/u țava D20 |  |  |  |
| - Legatura |  |  |  | legatura flexibila p/u țava PVC D20 ,material:plastic,D=20 |  |  |  |
| - Clipsa |  |  |  | clipsa U p/u țeava GFG D=20mm |  |  |  |
| - Clipsa |  |  |  | Clipsa U p/u teava GFG D=16 |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | Diblu montare rapida SMK 6*40 |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | diblu montare rapida SMK 8*45 |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | diblu montare rapida cu înșurubare SMK 10*100 |  |  |  |
| - Diblu |  |  |  | diblu montare rapida cu înșurubare SMK 14* 80,cu surub 10*120 |  |  |  |
| - Butelie |  |  |  | butelie gaz si conexiune rapida 227 G |  |  |  |
| - Priza |  |  |  | unitara ext. cu pam. 250V, 16A IP55 |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4*150 negre,plastic |  |  |  |
| - Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 8*300 negre,plastic |  |  |  |
| - Cuțit |  |  |  | cuțit retractabil cu lama 18mm VIHRI 73/10/10/3 |  |  |  |
| - Tester |  |  |  | Indicator probnic OP-2 6885.48 (tester) 250V |  |  |  |
| - Șurubelnița |  |  |  | electrica cu virf magnetic plat 5*100mm 1000V |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 12mm |  |  |  |
| - Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 14mm |  |  |  |
| - Șurubelnita |  |  |  | surubelnița izolata VDE cu virf cruce PZ1*80, 1000V |  |  |  |
| - Cutie |  |  |  | Cutie de distribuție exterioara 80*45*41 plastic,culoare- sura |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat LED 40W 6500K 220V L-120cm 4400Lm IP65 |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 150W 3L IP65 6500K 200-240V 100LM/W IP65 |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 120W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 |  |  |  |
| - Banda |  |  |  | banda izolanta PVC , culoare-galben-verde 18mm |  |  |  |
| - Banda |  |  |  | banda izolanta PVC , culoare-alba 18mm |  |  |  |
| - Banda |  |  |  | banda izolanta PVC , culoare-albastra 18mm |  |  |  |
| - Burghiu |  |  |  | burghiu pe beton D-6*100*160mm |  |  |  |
| - Ventilator |  |  |  | pentru baie d=150 ,24W 220-240V ,300m3/h 2400r/min |  |  |  |
| - Prize |  |  |  | priza dubla interioara cu pamintare ,220V,16A,IP20 |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | corp de iluminat pe perete,rotund ,E27 ,220V,60W ,IP64,capac straveziu,alb |  |  |  |
| - Întrerupator |  |  |  | dublu ,exterior,250V 10A IP55 |  |  |  |
| - Scoaba |  |  |  | scoaba zincata p/u tros cu diametru de 6mm(fixator pucablu) |  |  |  |
| - Corp |  |  |  | lampă de gradina HL233 075-004-0003 DEFNE-3 ,60W E27 |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 31681410-0; Bunuri/servicii. Fir electric; ml; 600; 5 zile la comanda Pe percursul (12 luni); MD17ML000000002251308233. Fir electric; m.l; 20. Corp de iluminare; buc; 20. Întrerupator; buc; 10. Întrerupator; buc; 10. Întinzator; buc; 10. Întrerupator; buc; 1. Tub LED; buc; 40. Tub LED; buc; 40. Cablu; ml; 100. Cablu; ml; 60. Contactor; buc; 3. Bec; buc; 30. Dulap; buc; 1. Transformator; buc; 1. Întrerupator; buc; 1. Întrerupator; buc; 1. Burgiu; buc; 2. Întrerupator; buc; 4. Întrerupator; buc; 1. Șina; buc; 3. Șina; buc; 1. Tablou; buc; 1. Cutie; buc; 20. Cablu; ml; 100. Cutie; buc; 20. Tub; buc; 5. Tub; buc; 5. Tăetor; buc; 3. Banda; buc; 3. Intrerupator; buc; 5. Furtun; ml; 20. Tub gofrat; ml; 300. Mufa; buc; 50. Legatura; buc; 50. Clipsa; buc; 300. Clipsa; buc; 300. Diblu; buc; 300. Diblu; buc; 300. Diblu; buc; 50. Diblu; buc; 50. Butelie; buc; 3. Priza; buc; 10. Curelusa; pachet; 5. Curelusa; pachet; 5. Curelusa; pachet; 5. Cuțit; buc; 3. Tester; buc; 4. Șurubelnița; buc; 3. Conectiune; buc; 5. Conectiune; buc; 5. Șurubelnita; buc; 3. Cutie; buc; 30. Corp; buc; 16. Corp; buc; 3. Corp; buc; 5. Banda; buc; 5. Banda; buc; 5. Banda; buc; 10. Burghiu; buc; 5. Ventilator; buc; 3. Prize; buc; 5. Corp; buc; 10. Întrerupator; buc; 7. Scoaba; buc; 20. Corp; buc; 8. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |