| Lucrări de reparație capital la clădire (cazarmă), din cadrul Bg.3 IMo, mun. Cahul, Etapa 2. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități lucrări № 1 SAC

Solutii arhitectural constructive (SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolări |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment - scări exterioare |  |  | m2 |  | 2,4600 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,3690 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3690 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1230 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0984 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - pereu |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,6700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5640 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1350 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,7830 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,7830 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4050 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  | m3 |  | 6,7050 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,4866 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  | 310,0600 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 27,9054 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,5030 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,1006 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  |  | m |  | 225,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 20,2500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 3,5600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,5376 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 3,5600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,6020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  | t |  | 3,5600 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,9185 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 330,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 115,5000 |  |
|  | 2710406315666172613 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=90 mm |  |  | m |  | 353,4300 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 168,3000 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 84,1500 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 168,3000 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 84,1500 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 84,1500 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 84,1500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,9500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 250,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 75,0000 |  |
|  | 271040631122800312 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm |  |  | m |  | 270,3750 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 360,5000 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 51,5000 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 25,7500 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 51,5000 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 51,5000 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 575,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,0000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 1,0000 |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 0,7000 |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 0,7000 |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 0,7000 |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 11,8450 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 123,6000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE30C |  | Montare placi din OSB 20 mm |  |  | m2 |  | 23,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,2900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,3000 |  |
|  | 2020133332920527133 |  | Placi OSB 20 mm |  |  | m2 |  | 24,1500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 11,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,9500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |
|  | 271040364200032222 |  | Tabla plana zincata 0,7 mm |  |  | m2 |  | 13,2825 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 6,9300 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 57,7500 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 57,7500 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 3,7537 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 1,1550 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2420 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  | m |  | 13,4000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,0200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6700 |  |
|  | 24302261030002 |  | Chit polimeric - ermetic poliuretan |  |  | kg |  | 2,1105 |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,1407 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Constructii metalice Scari metalice exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,1500 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,1500 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,1995 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,1000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,3260 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 29,9200 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,1715 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1710 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0616 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0684 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7938 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,8487 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Fundatie Fm-1 - 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,1200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3120 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,9640 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1560 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2496 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,2808 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0109 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,3744 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Bulon 1.1 M12x300 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 4,2000 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,4410 |  |
|  | 281123630990021 |  | Confectii metalice - Bulon 1.1 M12x300 |  |  | kg |  | 4,4117 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,0848 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,0424 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,3360 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0546 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 0,2400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,9240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1560 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,2485 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0242 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,0960 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 F75 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa C20/25 F75 |  |  | m3 |  | 1,0404 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1015 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Fm-1 - 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Fundatie Fm-2 - 8 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5600 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,3200 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,2800 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4480 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,5040 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0196 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0028 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,6720 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6A240) |  |  | kg |  | 30,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,9200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 30,7500 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,5000 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10A500C) |  |  | kg |  | 135,7400 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,7870 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4072 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 10A500C) |  |  | kg |  | 139,1335 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,3610 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,3574 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12A500C) |  |  | kg |  | 64,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1920 |  |
|  | 271060230000012 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12A500C) |  |  | kg |  | 65,6000 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,6000 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,6400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Bulon 1.1 M20x600 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 52,9200 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 5,5566 |  |
|  | 281123630990022 |  | Confectii metalice - Bulon 1.1 M20x600 |  |  | kg |  | 55,5872 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,0690 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,5345 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,2336 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,6880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 0,9600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,6960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6240 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,9938 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0970 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,3840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 F75 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,7000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa C20/25 F75 |  |  | m3 |  | 6,2422 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6090 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Fm-2 - 8 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Fundatie Fm-3 - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8400 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,9800 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6720 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,7560 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0294 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0042 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6A240) |  |  | kg |  | 38,1000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,4384 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1143 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,0525 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,7150 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,3810 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10A500C) |  |  | kg |  | 182,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5460 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 10A500C) |  |  | kg |  | 186,5500 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,3000 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,8200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12A500C) |  |  | kg |  | 48,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1440 |  |
|  | 271060230000012 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12A500C) |  |  | kg |  | 49,2000 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,2000 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Bulon 1.1 M20x600 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  | kg |  | 76,0200 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 7,9821 |  |
|  | 281123630990022 |  | Confectii metalice - Bulon 1.1 M20x600 |  |  | kg |  | 79,8514 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,5356 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,7678 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 6,0816 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9883 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA02C |  | Beton simplu turnat in fundatii C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  | m3 |  | 0,7400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,8490 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4810 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C8/10 |  |  | m3 |  | 0,7661 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0747 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1850 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,2960 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25 F75 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,7000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa C20/25 F75 |  |  | m3 |  | 6,2422 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6090 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,6000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Fm-3 - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Scara metalica Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Profil U18). |  |  | kg |  | 1 299,6000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 181,9440 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,9960 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,9960 |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (Profil U18). |  |  | kg |  | 1 299,6000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,4980 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,3968 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 12,9960 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,9920 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 25,9920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Teava 200x6). |  |  | kg |  | 2 307,0000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 322,9800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,0700 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 23,0700 |  |
|  | 281123630980012 |  | Confectii metalice diverse (Teava 200x6). |  |  | kg |  | 2 307,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 11,5350 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,4560 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 23,0700 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,1400 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 46,1400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Profil dublu T 18). |  |  | kg |  | 307,3000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 43,0220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0730 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,0730 |  |
|  | 281123630922 |  | Confectii metalice diverse (Profil dublu T 18). |  |  | kg |  | 307,3000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,5365 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,4584 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,0730 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,1460 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,1460 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Teava 80x4). |  |  | kg |  | 1 094,4000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 153,2160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,9440 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,9440 |  |
|  | 2811236309800123 |  | Confectii metalice diverse (Teava 80x4). |  |  | kg |  | 1 094,4000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,4720 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,7552 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 10,9440 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,8880 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 21,8880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 50x5). |  |  | kg |  | 9,4000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,3160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0940 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0940 |  |
|  | 28112363098001234 |  | Confectii metalice diverse (Cornier 50x5). |  |  | kg |  | 9,4000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0470 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0752 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0940 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1880 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,1880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 40x3). |  |  | kg |  | 581,6000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 81,4240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,8160 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,8160 |  |
|  | 281123630980012345 |  | Confectii metalice diverse (Cornier 40x3). |  |  | kg |  | 581,6000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,9080 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,6528 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,8160 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,6320 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,6320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 70x5). |  |  | kg |  | 39,3000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,5020 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3930 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3930 |  |
|  | 2811236309800123456 |  | Confectii metalice diverse (Cornier 70x5). |  |  | kg |  | 39,3000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1965 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,3144 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,3930 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,7860 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,7860 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Placa gr.16). |  |  | kg |  | 177,6000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,8640 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7760 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,7760 |  |
|  | 28112363098001234567 |  | Confectii metalice diverse (Placa gr.16). |  |  | kg |  | 177,6000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,8880 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,4208 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,7760 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,5520 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,5520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Placa gr.8). |  |  | kg |  | 62,8000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,7920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6280 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,6280 |  |
|  | 281123630980012345678 |  | Confectii metalice diverse (Placa gr.8). |  |  | kg |  | 62,8000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,3140 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,5024 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,6280 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2560 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,2560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Tabla striata d5mm). |  |  | kg |  | 2 616,8000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 366,3520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,1680 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 26,1680 |  |
|  | 2811236309800123456789 |  | Confectii metalice diverse (Tabla striata d5mm). |  |  | kg |  | 2 616,8000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 13,0840 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,9344 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 26,1680 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 52,3360 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 52,3360 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 8,5000 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,0250 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 28,7300 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 8,5000 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 32,4700 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 44,2000 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sc-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Scara metalica Sc-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Profil U18). |  |  | kg |  | 1 299,6000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 181,9440 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,9960 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 12,9960 |  |
|  | 28112363098001 |  | Confectii metalice diverse (Profil U18). |  |  | kg |  | 1 299,6000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 6,4980 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,3968 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 12,9960 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 25,9920 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 25,9920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Teava 200x6). |  |  | kg |  | 2 307,0000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 322,9800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,0700 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 23,0700 |  |
|  | 281123630980012 |  | Confectii metalice diverse (Teava 200x6). |  |  | kg |  | 2 307,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 11,5350 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,4560 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 23,0700 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,1400 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 46,1400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Profil dublu T 18). |  |  | kg |  | 307,3000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 43,0220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0730 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,0730 |  |
|  | 281123630922 |  | Confectii metalice diverse (Profil dublu T 18). |  |  | kg |  | 307,3000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,5365 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,4584 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,0730 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,1460 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,1460 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Teava 80x4). |  |  | kg |  | 1 094,4000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 153,2160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,9440 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,9440 |  |
|  | 2811236309800123 |  | Confectii metalice diverse (Teava 80x4). |  |  | kg |  | 1 094,4000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,4720 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,7552 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 10,9440 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,8880 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 21,8880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 50x5). |  |  | kg |  | 9,4000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,3160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0940 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0940 |  |
|  | 28112363098001234 |  | Confectii metalice diverse (Cornier 50x5). |  |  | kg |  | 9,4000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0470 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,0752 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0940 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1880 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,1880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 40x3). |  |  | kg |  | 581,6000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 81,4240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,8160 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,8160 |  |
|  | 281123630980012345 |  | Confectii metalice diverse (Cornier 40x3). |  |  | kg |  | 581,6000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,9080 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,6528 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,8160 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,6320 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,6320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Cornier 70x5). |  |  | kg |  | 39,3000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,5020 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3930 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3930 |  |
|  | 2811236309800123456 |  | Confectii metalice diverse (Cornier 70x5). |  |  | kg |  | 39,3000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1965 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,3144 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,3930 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,7860 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,7860 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Placa gr.16). |  |  | kg |  | 177,6000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 24,8640 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7760 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,7760 |  |
|  | 28112363098001234567 |  | Confectii metalice diverse (Placa gr.16). |  |  | kg |  | 177,6000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,8880 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,4208 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,7760 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,5520 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,5520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Placa gr.8). |  |  | kg |  | 62,8000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,7920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6280 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,6280 |  |
|  | 281123630980012345678 |  | Confectii metalice diverse (Placa gr.8). |  |  | kg |  | 62,8000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,3140 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,5024 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,6280 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2560 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,2560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (Tabla striata d5mm). |  |  | kg |  | 2 616,8000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 366,3520 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,1680 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 26,1680 |  |
|  | 2811236309800123456789 |  | Confectii metalice diverse (Tabla striata d5mm). |  |  | kg |  | 2 616,8000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 13,0840 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,9344 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 26,1680 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 52,3360 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 52,3360 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 8,5000 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,0250 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 28,7300 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 8,5000 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 32,4700 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 44,2000 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sc-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice Scari metalice exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Fatada |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc K=2,0000 |  |  | m2 |  | 855,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 102,6000 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 907,0000 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 581,4000 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 1,0260 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1 932,3000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,7100 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 22,2300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100mm. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 855,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1 214,1000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 254,7900 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 3 454,2000 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 3 454,2000 |  |
|  | 252130244602907 |  | Polistiren extrudat grosimea 100 |  |  | m2 |  | 923,9985 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 949,9050 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 863,5500 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 5 181,3000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 21,3750 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,9070 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 19,6650 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,3900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 855,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 102,6000 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 354,8250 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 42,7500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma de consum 5,5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 855,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 043,1000 |  |
|  | 2653102100831121 |  | Mozaic tip Baumi |  |  | kg |  | 4 702,5000 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 5,1300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CK26B |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  | m |  | 220,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 70,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,6000 |  |
|  | 274312354222902336231 |  | Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m |  |  | m |  | 220,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 880,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CK26B |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  | m |  | 220,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 70,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,6000 |  |
|  | 2743123542229023362331 |  | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) |  |  | m |  | 220,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 880,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Pereti W-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 174,98 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 550,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1 040,6000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 229,9000 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 2 222,0000 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 2 777,5000 |  |
|  | 2682441626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  |  | m2 |  | 594,3850 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 611,0500 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 174,9825 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 4 444,0000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 13,7500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,8700 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 16,5000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,5500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 550,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 66,0000 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 228,2500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 27,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 550,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 671,0000 |  |
|  | 265310210083112 |  | Tink |  |  | kg |  | 1 265,0000 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 3,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  |  | m2 |  | 550,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 302,5000 |  |
|  | 24301161440407022 |  | Vopsea structurata siliconata |  |  | kg |  | 412,5000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 27,5000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti W-6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Pereti W-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 464,49 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 1 460,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2 762,3200 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 610,2800 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 5 898,4000 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 7 373,0000 |  |
|  | 2682441626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3 |  |  | m2 |  | 1 577,8220 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 622,0600 |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 464,4990 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 11 796,8000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 36,5000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,9640 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 43,8000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 30,6600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 1 460,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 175,2000 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 605,9000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 73,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 1 460,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 781,2000 |  |
|  | 265310210083112 |  | Tink |  |  | kg |  | 3 358,0000 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 8,7600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  |  | m2 |  | 1 460,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 803,0000 |  |
|  | 24301161440407022 |  | Vopsea structurata siliconata |  |  | kg |  | 1 095,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 73,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 73,0000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,8400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti W-7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 430,9200 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 95,2200 |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 727,2000 |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 909,0000 |  |
|  | 25213026029094422 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm |  |  | m2 |  | 194,5260 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 230,8860 |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 1 454,4000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,5000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6120 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 54,0000 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 21,6000 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 74,7000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 219,6000 |  |
|  | 265310210083112 |  | Tink |  |  | kg |  | 414,0000 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN11B |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata |  |  | m2 |  | 180,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 99,0000 |  |
|  | 24301161440407022 |  | Vopsea structurata siliconata |  |  | kg |  | 135,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,0000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Lacrimar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CK26B |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm |  |  | m |  | 250,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 80,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,0000 |  |
|  | 27431235490442622 |  | Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm |  |  | m |  | 250,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 000,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lacrimar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.6. Schela |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 2 865,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2 148,7500 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,8595 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2865 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,8595 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,3438 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,5950 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 12 892,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Schela |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Finisare Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCG29E |  | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare |  |  | m3 |  | 86,6900 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 39,0105 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 524,4745 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,9352 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,9352 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 10,0800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,5360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,2800 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2096 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,8064 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  | m2 |  | 1 015,9600 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 121,9152 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 152,3940 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 50,7980 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,1596 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 656,4200 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 525,1360 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 525,1360 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,9693 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,8463 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton slefuit |  |  | m2 |  | 861,0800 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 129,1620 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 129,1620 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 43,0540 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 34,4432 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 123,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 365,2640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TrI1AA02C1 |  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 123,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 55,5300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | TsI50G |  | Transportarea încărcăturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  | t |  | 123,4000 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 31,8372 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 3,0400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 429,3696 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 87,9472 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 15 321,6000 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 6,9920 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 273,6000 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 6,9920 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0486 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9120 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,4944 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,9000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,1000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,7600 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,9800 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0770 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0110 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,6400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 89,4500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,8142 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4472 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 10A500C) |  |  | kg |  | 91,6862 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,8945 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,0460 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0894 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CA04F |  | Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  | m3 |  | 1,8300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,8755 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8235 |  |
|  | 2663103210022 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 1,9320 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2827 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,0980 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,5124 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (17buc). Nota: dimensiunea standard ale foii de usa 900*2100. |  |  | m2 |  | 37,0600 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 31,5010 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,7060 |  |
|  | 28121063113322 |  | Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118, (6buc). Nota: dimensiunea standard ale foii de usa 1200*2100. |  |  | m2 |  | 37,0600 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 148,2400 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 18,5300 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 6,4855 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,2360 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 37,0600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7412 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (26buc). Nota: dimensiunea standard ale foii de usa 600*2000. |  |  | m2 |  | 32,4500 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 27,5825 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2450 |  |
|  | 28121063113322 |  | Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118, (6buc). Nota: dimensiunea standard ale foii de usa 1200*2100. |  |  | m2 |  | 32,4500 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 129,8000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 16,2250 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,6788 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,4700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 32,4500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6490 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6buc). Nota: dimensiunea standard ale foii de usa 1200*2100. |  |  | m2 |  | 17,0000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,4500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |
|  | 28121063113322 |  | Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118, (6buc). Nota: dimensiunea standard ale foii de usa 1200*2100. |  |  | m2 |  | 17,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 68,0000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 8,5000 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,9750 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,2000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  | m2 |  | 45,4300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 64,1971 |  |
|  | 203011293110822 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte |  |  | m2 |  | 45,4300 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 295,2950 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 114,4836 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 119,9352 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 29,0752 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 8,6771 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,3493 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 7,4233 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 4,8201 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc.) Nota: dimensiunea standard ale foii de usa 1300*2100. |  |  | m2 |  | 6,1000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,1850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6100 |  |
|  | 2812106306050122 |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m |  |  | m2 |  | 6,1000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,4000 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,0500 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,0675 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,6600 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1220 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 51,0000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 96,9000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0600 |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 51,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,5300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.1. W-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 644,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,3200 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 173,8800 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 32,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  |  | kg |  | 966,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 38,6400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,8300 |  |
|  | 287312200410022 |  | Plase sudate VR1-d3 mm 100x100 |  |  | kg |  | 975,6600 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 4,8300 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,6600 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 289,8000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,5796 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 644,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 644,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 128,8000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 028,6000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 2 318,4000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 16,7440 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,8640 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,2880 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,2200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 |  |  | m2 |  | 644,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 257,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 77,2800 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 15,4560 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,5760 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 644,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,3200 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 96,6000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 32,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 644,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 128,8000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 708,4000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 96,6000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1932 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 644,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 785,6800 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 598,1600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,5760 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 10,3040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 |  |  | m2 |  | -644,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -309,1200 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -1 841,8400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -1,2880 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -20,6080 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -3,8640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.2. W-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 1 071,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 32,1300 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 289,1700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 53,5500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  |  | kg |  | 1 606,5000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 64,2600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,0325 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate VR1-d3 mm 100x100 |  |  | kg |  | 1 622,5650 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,0325 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,0650 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 481,9500 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,9639 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit |  |  | m2 |  | 1 071,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 071,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 214,2000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 373,6500 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 3 855,6000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 27,8460 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,4260 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,1420 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,3550 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total W-16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5.3. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  | m2 |  | 78,2000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,3460 |  |
|  | 12416586105303 |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  | 21,1140 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,9100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  |  | kg |  | 117,3000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,6920 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5865 |  |
|  | 287312200410022 |  | Plase sudate VR1-d3 mm 100x100 |  |  | kg |  | 118,4730 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,5865 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,1730 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,1900 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0704 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 78,2000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 78,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,6400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 246,3300 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 281,5200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,0332 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4692 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1564 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3910 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 |  |  | m2 |  | 78,2000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 31,2800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,3840 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 1,8768 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3128 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 78,2000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,3460 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,7300 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,9100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 78,2000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,6400 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 86,0200 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 11,7300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0235 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 78,2000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 95,4040 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 558,3480 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3128 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,2512 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 |  |  | m2 |  | -78,2000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -37,5360 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -223,6520 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,1564 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -2,5024 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,4692 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.1. Pardoseli P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 224,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 241,9200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 694,4000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,3600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,4720 |  |
|  | 2873122100410023 |  | Plase sudate VrI D5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 701,3440 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,4720 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,9440 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 208,3200 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,4166 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 224,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 179,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,4000 |  |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  | m3 |  | 22,9600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CG22A4 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=2,0000 |  |  | m2 |  | -224,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | -44,8000 |  |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  | m3 |  | -4,5696 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.2. Pardoseli P-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 128,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 138,2400 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 396,8000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,9200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,9840 |  |
|  | 287312200410023 |  | Plase sudate VrI D5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 400,7680 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,9840 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,9680 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 119,0400 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2381 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 25/30 elicopterizat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 128,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 102,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,8000 |  |
|  | 266310210029210222 |  | Beton marfa clasa C 25/30 |  |  | m3 |  | 13,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.3. Pardoseli P-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 94,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 71,4400 |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 150,4000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,7000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | IzF04J1 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,7600 |  |
|  | 268213226016263 |  | Folie PE |  |  | m2 |  | 203,0400 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 |  |  | kg |  | 582,8000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,5700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,9140 |  |
|  | 287312200410023 |  | Plase sudate VrI D5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 588,6280 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,9140 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,8280 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 174,8400 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3497 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 25/30 elicopterizat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 188,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 150,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,8000 |  |
|  | 266310210029210222 |  | Beton marfa clasa C 25/30 |  |  | m3 |  | 19,2700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6.4. Pardoseli P-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 1 054,0000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,3500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2700 |  |
|  | 287312200410023 |  | Plase sudate VrI D5 mm 100x100 |  |  | kg |  | 1 064,5400 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,2700 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 10,5400 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 316,2000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6324 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 340,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 272,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,0000 |  |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  | m3 |  | 34,8500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CG22A4 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=2,0000 |  |  | m2 |  | -340,0000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | -68,0000 |  |
|  | 26631021002921022 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  |  | m3 |  | -6,9360 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli P-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare Demisol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) |  |  | 100 m3 |  | 0,4050 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,9112 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | pret de piata |  | Costul argilei nisipoase |  |  | m3 |  | 40,5000 |  |
|  | 43432 |  | Costul argilei nisipoase |  |  | m3 |  | 40,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) |  |  | t |  | 70,8700 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 26,5763 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,4050 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,1458 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,4050 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,4414 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 40,5000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,3750 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,0500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris - 140 mm |  |  | m3 |  | 18,9000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,7110 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 21,7350 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,8900 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,9690 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,9380 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) |  |  | m2 |  | 135,0000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 78,3270 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,1330 |  |
|  | 266111280065622 |  | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm |  |  | m2 |  | 137,0250 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 216,0000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 062,4500 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,6750 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 5,7780 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) |  |  | m |  | 150,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 66,0000 |  |
|  | 2663102100292 |  | Beton marfa clasa C 20/25 |  |  | m3 |  | 6,7500 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 438,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |
|  | 266612280028544 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x100 cm |  |  | m |  | 150,7500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24% |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări  № 2-RAC-E2

Rețele interioare apă și canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Armaturi B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SD07A |  | Robinet cu bila D 15mm. Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  | buc |  |  | 45,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 8,1000 |  |
|  | 287527420100022 |  | Robinet cu bila D 15mm. |  |  |  | buc |  |  | 45,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SD07B |  | Robinet cu bila D 20mm. Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |
|  | 28752742010003 |  | Robinet cu bila D 20mm. |  |  |  | buc |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SD07D |  | Robinet cu bila D 32mm. Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |
|  | 28752733334201000 |  | Robinet cu bila D 32mm. |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SD07F |  | Vana din fonta cu flansa D50mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |
|  | 287527420103 |  | Vana din fonta cu flansa D50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi B1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D= 20 mm). Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. |  |  |  | m |  |  | 140,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 43,4000 |  |
|  | 252121644717050 |  | Teava PPR, D= 20 mm |  |  |  | m |  |  | 142,8000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 2,8000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,2800 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic. |  |  |  | m |  |  | 140,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 22,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SA03G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D 57mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150 |  |  |  | m |  |  | 51,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 81,6000 |  |
|  | 2722103306000 |  | Teava din otel D=57mm |  |  |  | m |  |  | 52,2826 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA03E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D=40mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 |  |  |  | m |  |  | 21,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 18,2700 |  |
|  | 2722103306222000 |  | Teava din otel D=40mm |  |  |  | m |  |  | 21,6342 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D=32mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  |  | m |  |  | 30,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 22,5000 |  |
|  | 2722103306333000 |  | Teava din otel D=32mm |  |  |  | m |  |  | 31,0575 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D=25mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  |  | m |  |  | 67,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 36,8500 |  |
|  | 27221033060003333 |  | Teava din otel D=25mm |  |  |  | m |  |  | 69,3617 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SA03B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D=20mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0300 |  |  |  | m |  |  | 30,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 13,5000 |  |
|  | 272210330600033 |  | Teava din otel D=20mm |  |  |  | m |  |  | 31,2090 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal. |  |  |  | m |  |  | 199,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 39,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=20 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 170,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 71,4000 |  |
|  | 33233333205174433335223 |  | Termoizolatie conducte D=20m |  |  |  | m |  |  | 183,8550 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=25 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 67,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 28,1400 |  |
|  | 33233335223 |  | Termoizolatie conducte D=25m |  |  |  | m |  |  | 72,4605 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=32 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 30,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 12,6000 |  |
|  | 23332517444333333335223 |  | Termoizolatie conducte D=32m |  |  |  | m |  |  | 32,4450 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=40 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 21,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |
|  | 2333205174433333333335223 |  | Termoizolatie conducte D=40m |  |  |  | m |  |  | 22,7115 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=40 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 51,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 21,4200 |  |
|  | 233320517443333333333523323 |  | Termoizolatie conducte D=50m |  |  |  | m |  |  | 55,1565 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea tevi |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi B1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Armaturi T3-T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SD07A |  | Robinet cu bila D 15mm. Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  | buc |  |  | 49,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |
|  | 287527420100022 |  | Robinet cu bila D 15mm. |  |  |  | buc |  |  | 49,9800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD07B |  | Robinet cu bila D 20mm. Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |
|  | 28752742010003 |  | Robinet cu bila D 20mm. |  |  |  | buc |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SD07D |  | Robinet cu bila D 32mm. Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |
|  | 28752733334201000 |  | Robinet cu bila D 32mm. |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu bila D=40mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,4400 |  |
|  | 287527422 |  | Robinet de trecere cu bila D=40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,0450 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armaturi T3-T4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tevi T3-T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D= 20 mm). Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 31,0000 |  |
|  | 252121644717050 |  | Teava PPR, D= 20 mm |  |  |  | m |  |  | 102,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic. |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SA03G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D 57mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150 |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 16,0000 |  |
|  | 2722103306000 |  | Teava din otel D=57mm |  |  |  | m |  |  | 10,2515 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA03E |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D=40mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 |  |  |  | m |  |  | 15,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 13,0500 |  |
|  | 2722103306222000 |  | Teava din otel D=40mm |  |  |  | m |  |  | 15,4530 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA03D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D=32mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 15,0000 |  |
|  | 2722103306333000 |  | Teava din otel D=32mm |  |  |  | m |  |  | 20,7050 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA03C |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de D=25mm. Nota: de exclus cot, teu, mufa, reductie. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250 |  |  |  | m |  |  | 70,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 38,5000 |  |
|  | 27221033060003333 |  | Teava din otel D=25mm |  |  |  | m |  |  | 72,4675 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal. |  |  |  | m |  |  | 115,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 23,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=20 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 42,0000 |  |
|  | 33233333205174433335223 |  | Termoizolatie conducte D=20m |  |  |  | m |  |  | 108,1500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=25 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 70,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |
|  | 33233335223 |  | Termoizolatie conducte D=25m |  |  |  | m |  |  | 75,7050 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=32 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 8,4000 |  |
|  | 23332517444333333335223 |  | Termoizolatie conducte D=32m |  |  |  | m |  |  | 21,6300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=40 mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 15,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 6,3000 |  |
|  | 2333205174433333333335223 |  | Termoizolatie conducte D=40m |  |  |  | m |  |  | 16,2225 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte D=57mm. Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 15,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 6,3000 |  |
|  | 233320517443333333343523323 |  | Termoizolatie conducte D=57m |  |  |  | m |  |  | 16,2225 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea tevi |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  | buc |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi T3-T4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Robinet cotit tip FE cu portfurtun 1/2) |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,6200 |  |
|  | 2913124503152201 |  | Robinet cotit tip FE cu portfurtun 1/2# |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1620 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Sistemul K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC |  |  |  | m |  |  | 170,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 54,4000 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D=110mm PVC |  |  |  | m |  |  | 175,1000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 2,5500 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 2,5500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  | m |  |  | 50,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 12,5000 |  |
|  | 25212167201608 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D=50mm PVC |  |  |  | m |  |  | 51,5000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  |
|  | 2523126721152 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=110mm |  |  |  | buc |  |  | 5,0500 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0227 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,0758 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul K1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport materiale (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare si depozitare (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) *% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrări tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SA35A |  | Robinet de incendiu D=50mm Nota: se exclude resursa (Cot, reductie din fonta maleabila, zincate). Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,1535 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,3232 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SA35A |  | Ventil bronz de incendiu D=50mm Nota: se exclude resursa (Cot, reductie din fonta maleabila, zincate). Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,1535 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,3232 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SA35A |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР- 50mm Nota: se exclude resursa (Cot, reductie din fonta maleabila, zincate). Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,1535 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,3232 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SA35A |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГМ- 50mm Nota: se exclude resursa (Cot, reductie din fonta maleabila, zincate). Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0384 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0808 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SA35A |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГЦ- 50mm Nota: se exclude resursa (Cot, reductie din fonta maleabila, zincate). Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0384 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,0808 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). Nota: se exclude resursa (Hidrant de incendiu, Cutie metalica,Rama pt. hidrant de incendiu, Geam tras mat pt. hidranti de incendiu, Furtun pt. hidrant de incendiu). Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 16,0000 |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  | buc |  |  | 4,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare si aprovizionare (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Aplicativ |  | Robinet de incendiu D=50mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 1233212 |  | Robinet de incendiu D=50mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Aplicativ |  | Ventel bronz de incendiu D=50mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 123321222 |  | Ventel bronz de incendiu D=50mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Aplicativ |  | Furtun de incendiu D=50mm, L=20m |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 1233216 |  | Furtun de incendiu D=50mm, L=20m. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Aplicativ |  | Pistol de incendiu D=50mm. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 109233212 |  | Pistol de incendiu D=50mm. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Aplicativ |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР- 50mm |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 123 |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГР- 50mm. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Aplicativ |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГМ- 50mm. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret de piata 1233216444344 |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГМ- 50mm. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Aplicativ |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГЦ- 50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret de piata 123321644434433 |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa ГЦ- 50mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Aplicativ |  | Stingator cu praf OP-5 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 123333216355 |  | Stingator cu praf OP-5 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Aplicativ |  | Dulap cu sticla 315 (840x650x230). Sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 1233211 |  | Dulap cu sticla 315 (840x650x230). Sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Aplicativ |  | Indicator de hidrant |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata 123321622 |  | Indicator de hidrant |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pentru valoarea adăugată (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări  № 3-Ventelare E2

Lucrari de ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile TM100 300*100) |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |
|  | TM100 300100 |  | Grila TM100 300*100 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile TM100 400*150) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |
|  | TM100 400150 |  | Grila TM100 400*150 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grile TM100 600*500) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |
|  | TM100 600500 |  | Grila TM100 600*500 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila TM101 500x200 cu clapeta) |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 4,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |
|  | TM101500200 |  | Grila TM101 500x200 cu clapeta |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VB11B1 |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor "Systemair" aspiratie EFF 125-SW) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 4,100 |  |
|  | 2710403707817 |  | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,654 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | EFF125 |  | Difuzor "Systemair" aspiratie EFF 125-SW |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VB11B1 |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor "Systemair" aspiratie EEF-200-SW) |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 22,550 |  |
|  | 2710403707817 |  | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,097 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 132,000 |  |
|  | EFF200 |  | Difuzor "Systemair" aspiratie EEF-200-SW |  |  |  | buc |  |  | 11,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 132,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 132,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VB11B1 |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor "Systemair" circular TFF125-SW) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |
|  | 2710403707817 |  | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,827 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | TFF125 |  | Difuzor "Systemair" circular TFF125-SW |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VB11B1 |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal, confectionarea in ateliere centralizate (Difuzor "Systemair" circular TFF160-SW) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |
|  | 2710403707817 |  | Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,827 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | TFF160 |  | Difuzor "Systemair" circular TFF160-SW |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Difuzor 450*450 KA104) |  |  |  | buc |  |  | 97,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 192,060 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2 716,000 |  |
|  | KA104450450 |  | Difuzor 450*450 KA104 |  |  |  | buc |  |  | 97,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2 716,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 2 716,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 1,940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila f/izolatie d-127mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 |  |  |  | m |  |  | 8,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 10,400 |  |
|  | 2521305734007127 |  | Canal de ventilatie flexibil f/izol AF-012 d-127mm |  |  |  | m |  |  | 8,242 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila f/izolatie d-160mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 |  |  |  | m |  |  | 20,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 26,000 |  |
|  | 2521305734007160 |  | Canal de ventilatie flexibil f/izol AF-012 d-160mm |  |  |  | m |  |  | 20,604 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila f/izolatie d-203mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 |  |  |  | m |  |  | 184,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 239,200 |  |
|  | 2521305734007200 |  | Canal de ventilatie flexibil f/izol AF-012 d-203mm |  |  |  | m |  |  | 189,557 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VA05B |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Tubulatura flexibila d-254 mm f/izol.) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 |  |  |  | m |  |  | 8,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 13,680 |  |
|  | 2521305734007250 |  | Canal de ventilatie flexibil (f/izol AF012 d254 mm |  |  |  | m |  |  | 8,242 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. |  |  |  | m2 |  |  | 381,500 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 308,634 |  |
|  | 2626147370007d |  | Canale de ventilare drepte din tabla zincata 0.7mm cu flanse integrate |  |  |  | m2 |  |  | 381,500 |  |
|  | 28741158377497 |  | Fixari ( Euroelemente) p/u canale 0.7mm cu flanse integrate |  |  |  | kg |  |  | 381,500 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 2 289,000 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 2 289,000 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2 289,000 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 763,000 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 38,913 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. |  |  |  | m2 |  |  | 95,380 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 77,162 |  |
|  | 2626147370007dp |  | Piese speciale la canale de ventilare drepte din tabla zincata 0.7mm cu flanse integrate |  |  |  | m2 |  |  | 95,380 |  |
|  | 28741158377497 |  | Fixari ( Euroelemente) p/u canale 0.7mm cu flanse integrate |  |  |  | kg |  |  | 95,380 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 572,280 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 572,280 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 572,280 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 190,760 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 9,729 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm |  |  |  | m2 |  |  | 789,310 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 790,099 |  |
|  | 2626147370006d |  | Canale de ventilare drepte din tabla zincata 0.6mm cu flanse integrate |  |  |  | m2 |  |  | 789,310 |  |
|  | 28741158377496 |  | Fixari (Euroelemente ) p/u canale 0.5mm cu flanse integrate |  |  |  | kg |  |  | 789,310 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 6 314,480 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 6 314,480 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 6 314,480 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 1 420,758 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 80,510 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm |  |  |  | m2 |  |  | 197,330 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 197,527 |  |
|  | 2626147370005p |  | Piese speciale din tabla zincata 05mm cu flanse integrate |  |  |  | m2 |  |  | 197,330 |  |
|  | 28741158377496 |  | Fixari (Euroelemente ) p/u canale 0.5mm cu flanse integrate |  |  |  | kg |  |  | 197,330 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1 578,640 |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  |  | buc |  |  | 1 578,640 |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1 578,640 |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  |  | 355,194 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  |  | 20,128 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. |  |  |  | m2 |  |  | 127,090 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 213,384 |  |
|  | 262614737000905d |  | Canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 127,090 |  |
|  | 287411583774905 |  | Fixari (Еuroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale |  |  |  | kg |  |  | 127,090 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut. |  |  | 6,863 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. |  |  |  | m2 |  |  | 31,770 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 53,342 |  |
|  | 262614737000905cp |  | Piese speciale p/u canale de ventilare circulare din tabla zincata 0.5mm |  |  |  | m2 |  |  | 31,770 |  |
|  | 287411583774905 |  | Fixari (Еuroelemente Spiro) p/u canale circulare si ovale |  |  |  | kg |  |  | 31,770 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,716 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,6 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  |  | m2 |  |  | 66,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 20,592 |  |
|  | 27104036013006 |  | Tabla zincata 0.6mm |  |  |  | kg |  |  | 351,120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,6 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  |  | m2 |  |  | 66,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 31,944 |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 462,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Izolatie din vata de sticla cu Al. Glasswool Duct gr.50mm) |  |  |  | m2 |  |  | 66,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 60,060 |  |
|  | 26821626113050 |  | Izolatie din vata de sticla cu Al. Glasswool Duct gr.50mm |  |  |  | m2 |  |  | 67,188 |  |
|  | 28731220053202026 |  | Consumabile p/u izolare |  |  |  | kg |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele МБПВР-5-Ф1 1000х10000х5 cu Al - EI 60) |  |  |  | m2 |  |  | 366,480 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 173,712 |  |
|  | 11110001000315 |  | Saltele МБПВР-5-Ф1 1000х10000х5 cu Al - EI 60 |  |  |  | m2 |  |  | 377,474 |  |
|  | 244641146 |  | Compozitieie rezistenta la foc VTS bazata pe componente de silicat |  |  |  | kg |  |  | 586,368 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( izolare Cauciuc sintetic Optiflex 25mm cu Al) |  |  |  | m2 |  |  | 176,160 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 160,306 |  |
|  | 2682162611305 |  | Izolare Cauciuc sintetic Optiflex Al 25mm |  |  |  | m2 |  |  | 179,331 |  |
|  | 28731220053202025 |  | Consumabile p/u izolare 25mm |  |  |  | kg |  |  | 17,616 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de exterior din otel, rectangulara GE 400 600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,980 |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,165 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,055 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 28741157657400600 |  | Grila de exterior din otel, rectangulara GE 400 600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VB09A |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de exterior din otel, rectangulara GE 300 800 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,980 |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,165 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,055 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 28741157657300800 |  | Grila de exterior din otel, rectangulara GE 300 800 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VB09C |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie Grila de exterior din otel, rectangulara GE 1000 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,440 |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |
|  | 2874115765710001000 |  | Grila de exterior din otel, rectangulara GE 1000 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VB09C |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie Grila de exterior din otel, rectangulara GE 300 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,440 |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |
|  | 287411576573001000 |  | Grila de exterior din otel, rectangulara GE 300 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 40,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VB09E |  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe zidarie Grila de exterior din otel, rectangulara GE 800 1800 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,540 |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 4,600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 80,000 |  |
|  | 287411576578001800 |  | Grila de exterior din otel, rectangulara GE 800 1800 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,750 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 80,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 80,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VB04A1 ks=0.5 |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta anti-retur CARR 300 250) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,630 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | CARR300250 |  | Clapeta anti-retur CARR 300 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874112874115 |  | Prezon M 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VB04A1 ks=0.5 |  | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Clapeta anti-retur CARR 600 250) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,630 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | CARR600250 |  | Clapeta anti-retur CARR 600 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874112874115 |  | Prezon M 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115810084 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VB23B1 Ks=0.5 |  | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 1200 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Terminatie cu plasa PTMR 500 250 150 0,55 mm 20 CG) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,530 |  |
|  | 2874135895204 |  | Piulite fluture M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 54212134500250 |  | Terminatie cu plasa PTMR 500 250 150 0,55 mm 20 CG |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2874115830292 |  | Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115810905 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 18,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VB23C1 ks=0.5 |  | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 1600 - 2000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Terminatie cu plasa PTMR 600 250 0,55 mm 20 CG) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,705 |  |
|  | 54212138600250 |  | Terminatie cu plasa PTMR 600 250 0,55 mm 20 CG |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874135895204 |  | Piulite fluture M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115830292 |  | Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115810905 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VB23C1 ks=0.5 |  | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 1600 - 2000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Terminatie cu plasa PTMR 850 300 0,55 mm 20 CG) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,705 |  |
|  | 5421213850300 |  | Terminatie cu plasa PTMR 850 300 0,55 mm 20 CG |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874135895204 |  | Piulite fluture M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115830292 |  | Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115810905 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VB23C1 ks=0.5 |  | Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 1600 - 2000 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Terminatie cu plasa PTMR 1000 300 150 0,7 mm 30 CGF) Коэффициент к трудозатратам=0,500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,705 |  |
|  | 54212138100300 |  | Terminatie cu plasa PTMR 1000 300 150 0,7 mm 30 CGF |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874135895204 |  | Piulite fluture M 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115830292 |  | Suruburi cap cil.bombat 6 x 12 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115810905 |  | Suruburi cap hexagonal fil. 8 x 55 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | VB01A2 ks=0.6 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de reglare circulara CRCF 125) Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 23,256 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 48,000 |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 144,000 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 48,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 144,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 48,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 144,000 |  |
|  | CRCF125 |  | Clapeta de reglare circulara CRCF 125 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VB01A2 ks=0.6 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de reglare circulara CRCF 160) Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,628 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |  |
|  | CRCF160 |  | Clapeta de reglare circulara CRCF 160 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VB01A2 ks=06 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de reglare circulara CRCF 200) Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 47,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 91,086 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 188,000 |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 47,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 564,000 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 47,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 188,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 47,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 564,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 47,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 47,000 |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 188,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 564,000 |  |
|  | CRCF200 |  | Clapeta de reglare circulara CRCF 200 |  |  |  | buc |  |  | 47,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VB01A2 ks=0.6 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Clapeta de reglare circulara CRCF 250) Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 11,628 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874115895149 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 72,000 |  |
|  | CRCF250 |  | Clapeta de reglare circulara CRCF 250 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VB02A2 ks=0.6 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Clapeta de reglaj rectangulara CRRF 400 200 Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,950 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 215464888400200 |  | Clapeta de reglaj rectangulara CRRF 400 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | VB02A2 ks=0.6 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Clapeta de reglaj rectangulara CRRF 450 200 Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 22,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 42,900 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 176,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 616,000 |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 22,000 |  |
|  | 215464888450200 |  | Clapeta de reglaj rectangulara CRRF 450 200 |  |  |  | buc |  |  | 22,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 176,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 616,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 22,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 22,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 176,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 616,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,440 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VB02A2 ks=0.6 |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate Clapeta de reglaj rectangulara CRRF 500 200 Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 1,950 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2874115883421 |  | Saiba grower M 10 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 215464888500200 |  | Clapeta de reglaj rectangulara CRRF 500 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874125895163 |  | Saiba grower M 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115804669 |  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VB27B |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm (PAR 300 250 ) |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 6,510 |  |
|  | 413243212300250 |  | Caciula de protectie-PAR 300 250 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2710703549382-1 |  | Element de sustinere |  |  |  | kg |  |  | 7,230 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 36,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VB27C |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm (PAR 600 250) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,820 |  |
|  | 2710403701328 |  | Element de sustinere |  |  |  | kg |  |  | 2,950 |  |
|  | 413243212600250 |  | Caciula de protectie-PAR 300 250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RCsB30P k=4.6 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm L=50cm k=1+4*0.9=4.6 Коэффициент к трудозатратам=4,600 Коэффициент к материалам=4,600 Коэффициент к машинам=4,600 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 23,662 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 10,120 |  |
|  | 50010001001170 |  | Freza cu carota diamanta d =170mm |  |  |  | buc |  |  | 0,453 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 16,560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RCsB30S k=5.36 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D230, L=45cm k=230/190+1+0.9*3.5=5.36) Коэффициент к трудозатратам=5,360 Коэффициент к материалам=5,360 Коэффициент к машинам=5,360 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,052 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,737 |  |
|  | 5001000100230 |  | Freza cu carota diamanta d=230mm |  |  |  | buc |  |  | 0,071 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 2,841 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RCsB30S k=5.12 |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D270, L=40cm k=270/190+1+0.9*3=5.12) Коэффициент к трудозатратам=5,120 Коэффициент к материалам=5,120 Коэффициент к машинам=5,120 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,871 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 1,659 |  |
|  | 50010001001270 |  | Freza cu carota diamanta d=270mm |  |  |  | buc |  |  | 0,068 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 2,714 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCU06F k=2 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  |  | m |  |  | 14,800 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 14,800 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 71,040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL19A |  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Plasa metalica nr.10) |  |  |  | m2 |  |  | 2,500 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |
|  | 2873136306000 |  | Plasa metalica nr.10 |  |  |  | m2 |  |  | 2,500 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VD01A |  | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 7112020030200 |  | Specialist ventilatorist |  |  |  | h-om |  |  | 49,120 |  |
|  | 3162160004907 |  | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor |  |  |  | h-ut |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asigur+Transp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VC04A |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de de pina la 0,8 kw (tip K), inclusiv -racord flexibil |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 43,360 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 52,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,240 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 52,000 |  |
|  | DTL3030 |  | Consola de fixare tip K |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,200 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VC06E |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 75,140 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,600 |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  | buc |  |  | 60,000 |  |
|  | SKT |  | Set de fixare a ventilatorului tip КD,КЕ, КТ и СТ |  |  |  | SET |  |  | 2,000 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 15,400 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 252,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 252,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 252,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VB18B |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (AZRD 1000 350, AZRD 1200 350) |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 5,200 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,240 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 128,000 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 128,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 128,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 9,920 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 18,090 |  |
|  | 2874115820522 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 |  |  |  | buc |  |  | 18,090 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VB03A2 |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete antifoc) |  |  |  | buc |  |  | 29,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 112,230 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 116,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 116,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 1 044,000 |  |
|  | 2874115853000 |  | Prezon M 12 x 80 mm |  |  |  | buc |  |  | 58,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 348,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 116,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1 044,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 11-05-001-01 |  | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor pentru clapete antifoc) |  |  |  | buc |  |  | 29,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,110 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,280 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 6,670 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VB03A2 |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete de inchidere CRRJ) |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 15,480 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 144,000 |  |
|  | 2874115853000 |  | Prezon M 12 x 80 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 48,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 144,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VB03B2 |  | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate (clapete de inchidere CRRJ 600 300) Коэффициент к трудозатратам=0,600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,754 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 44,000 |  |
|  | 2874115853103 |  | Prezon M 12 x 100 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874115895187 |  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 44,000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 11-05-001-01 |  | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor pentru clapete de inchidere) |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,950 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte=1,005 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 17,740 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 16,080 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 6,030 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,020 |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  |  | buc |  |  | 16,080 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 6,030 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,020 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,150 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 0,530 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (senzori, termostate) |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 11-04-029-02 |  | Asamblarea cablului multifilar in teava plasticata, diametrul interior al tevii, mm, pina la: 20 |  |  |  | m |  |  | 60,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 33,000 |  |
|  | 1011994 |  | Vopsele de marcare "МКЭ-4" |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret furnizor |  | Cablu 5*0,75 mm2 |  |  |  | m |  |  | 60,000 |  |
|  | VVG05075 |  | Cablu 5*0,75 mm2 |  |  |  | m |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret furnizor |  | Cutie pentru racordari (ramificatie) |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |
|  | 32568 |  | Cutie de ramificatie |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpVC41A |  | Demontarea (dezmembrarea) agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  |  | h-om |  |  | 32,400 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,160 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | VC16A |  | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Pv1,2,3,4) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 179,480 |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  |  | kg |  |  | 1,407 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 4,020 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,603 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,201 |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  | buc |  |  | 241,200 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  |  | buc |  |  | 32,160 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,040 |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 241,200 |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 32,160 |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  |  | buc |  |  | 8,040 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,600 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 03-01-009-02 |  | Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului in mai multe locuri (reglare-demarare a CTA) |  |  |  | 1 dizpozitiv |  |  | 4,000 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret furnizor |  | Ventilator de canal tip "Soler&Palau" TD-2000/315 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | TD2000315 |  | Ventilator de canal tip "Soler&Palau" TD-2000/315 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret furnizor |  | Ventilator de canal "Systemair" KT 60-35-6 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | KT60356 |  | Ventilator de canal "Systemair" KT 60-35-6 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret furnizor |  | Ventilator de canal "Systemair" KT 60-35-4 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | KT60354 |  | Ventilator de canal "Systemair" KT 60-35-4 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret furnizor |  | Racord flexibil anti vibrant circular RFC 315 45-60-45 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | RFC315 |  | Racord flexibil anti vibrant circular RFC 315 45-60-45 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret furnizor |  | Racord flexibil anti vibrant rectangular RFR 600 350 45-60-45 S DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | RFR6035 |  | Racord flexibil anti vibrant rectangular RFR 600 350 45-60-45 S DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret furnizor |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 400 250 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | AZRD 400250 |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 400 250 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret furnizor |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 500 250 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | AZRD5400250 |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 500 250 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret furnizor |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 1000 350 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | AZRD 1000350 |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 1000 350 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pret furnizor |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 1200 350 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | AZRD 1200350 |  | Atenuator de zgomot rectangular AZRD 1200 350 1000 100 DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pret furnizor |  | Atenuator de zgomot rectangular AZP 300 250 1000 0,5 mm DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | AZP300250 |  | Atenuator de zgomot rectangular AZP 300 250 1000 0,5 mm DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret furnizor |  | Atenuator de zgomot rectangular AZP 600 250 1000 0,5 mm DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | AZP600250 |  | Atenuator de zgomot rectangular AZP 600 250 1000 0,5 mm DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pret furnizor |  | Atenuator de zgomot rectangular AZP 600 300 1000 0,5 mm DW-20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | AZP600300 |  | Atenuator de zgomot rectangular AZP 600 300 1000 0,5 mm DW-200 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret furnizor |  | Baterie de incalzire cu apa "Systemair" VBR 100-50-2 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | VBR10050 |  | Baterie de incalzire cu apa "Systemair" VBR 100-50-2 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret furnizor |  | Clapeta retinere foc rectangulara tip canal motorizata FDS-3G-450x200-B230T sau analog |  |  |  | buc |  |  | 22,000 |  |
|  | FDS450200 |  | Clapeta retinere foc rectangulara tip canal motorizata FDS-3G-450x200-B230T sau analog |  |  |  | buc |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pret furnizor |  | Clapeta retinere foc circulara, tip canal motorizata FDR-3G-125-B230T sau analog |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  |
|  | FDR125 |  | Clapeta retinere foc circulara, tip canal motorizata FDR-3G-125-B230T sau analog |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret furnizor |  | Clapeta de inchidere CRRJ 400 250 SV cu servomotor TF 230 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | CRRJ400250 |  | Clapeta de inchidere CRRJ 400 250 SV cu servomotor TF 230 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret furnizor |  | Clapeta de inchidere CRRJ 500 250 SV cu servomotor TF 230 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | CRRJ500250 |  | Clapeta de inchidere CRRJ 500 250 SV cu servomotor TF 230 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret furnizor |  | Clapeta de inchidere CRRJ 600 300 SV cu servomotor TF 230 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | CRRJ600300 |  | Clapeta de inchidere CRRJ 600 300 SV cu servomotor TF 230 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret furnizor |  | Cutie filtranta cu filtru si flanse CFGR 500 250 G2 0,55 mm DW-20sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | CFGR 500250 |  | Cutie filtranta cu filtru si flanse CFGR 500 250 G2 0,55 mm DW-20sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pret furnizor |  | Cutie filtranta cu filtru si flanse CFGR 1000 500 G2 0,55 mm DW-20sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | CFGR100500 |  | Cutie filtranta cu filtru si flanse CFGR 1000 500 G2 0,55 mm DW-20sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pret furnizor |  | Panou automatizare tip ЩП- 1А-3В-1 in set cu consumabile |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | PA1A |  | Panou automatizare tip ЩП- 1А-3В-1 in set cu consumabile |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret furnizor |  | Senzor de canal STa-02 "РАУТ" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | ST2A |  | Senzor de canal STa-02 "РАУТ" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pret furnizor |  | Senzor de contact STw-02 "РАУТ" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | STW02 |  | Senzor de contact STw-02 "РАУТ" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pret furnizor |  | Termostat de imersie Tecnogas |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | TI01 |  | Termostat de imersie Tecnogas |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret furnizor |  | Unitate de tratare a aerului in set cu: recuperator de caldura rotational 77%, incalzitor apa 70-50°C/Qt=25kW, nod de amestec incalzitor apa, racitor aer pe freon R410/Qf=23kW , clapete aer cu servomotor, atenuatoare de zgomot spre incapere- 2buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=4535,00 m3/h, 450Pa, Lasp=4440,00 m3/h, 450Pa - VTS VVS040-R-FRHVCS/VVS040-L -SFVR in set cu automatizare (ПВ1) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  | PV1 |  | Unitate de tratare a aerului in set cu: recuperator de caldura rotational 77%, incalzitor apa 70-50°C/Qt=25kW, nod de amestec incalzitor apa, racitor aer pe freon R410/Qf=23kW , clapete aer cu servomotor, atenuatoare de zgomot spre incapere- 2buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=4535,00 m3/h, 450Pa, Lasp=4440,00 m3/h, 450Pa - VTS VVS040-R-FRHVCS/VVS040-L -SFVR in set cu automatizare (ПВ1) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pret furnizor |  | Unitate de tratare a aerului in set cu: recuperator de caldura rotational 80%, incalzitor apa 70-50°C/Qt=30kW, nod de amestec incalzitor apa, racitor aer pe freon R410/Qf=27kW , clapete aer cu servomotor, atenuatoare de zgomot spre incapere- 2buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=5570,00 m3/h, 450Pa, Lasp=5280,00 m3/h, 450Pa - VTS VVS055-R-FRHVCS/VVS055-L-SFVR in set cu automatizare (ПВ2) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  | PV2 |  | Unitate de tratare a aerului in set cu: recuperator de caldura rotational 80%, incalzitor apa 70-50°C/Qt=30kW, nod de amestec incalzitor apa, racitor aer pe freon R410/Qf=27kW , clapete aer cu servomotor, atenuatoare de zgomot spre incapere- 2buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=5570,00 m?/h, 450Pa, Lasp=5280,00 m3/h, 450Pa - VTS VVS055-R-FRHVCS/VVS055-L-SFVR in set cu automatizare (ПВ2) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret furnizor |  | Unitate de tratare a aerului in set cu: recuperator de caldura cu placi 78%, incalzitor electric, atenuatoare de zgomot spre incapere si exterior- 4buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=1760,00 m3/h, 250Pa, Lasp=1600,00 m3/h, 250Pa - VTS VVS015s-R-FPVH/VVS015s-L-FPV in set cu automatizare (ПВ3) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  | PV3 |  | Unitate de tratare a aerului in set cu: recuperator de caldura cu placi 78%, incalzitor electric, atenuatoare de zgomot spre incapere si exterior- 4buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=1760,00 m3/h, 250Pa, Lasp=1600,00 m3/h, 250Pa - VTS VVS015s-R-FPVH/VVS015s-L-FPV in set cu automatizare (ПВ3) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret furnizor |  | Unitate de tratare a aerului verticala in set cu: recuperator de caldura cu placi 82%, incalzitor electric, atenuatoare de zgomot spre incapere si exterior- 4buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=1460,00 m?/h, 250Pa, Lasp=1460,00 m3/h, 250Pa - VTS VVS023c-R-FPVH/VVS023c-L-FPV in set cu automatizare (ПВ4) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  | PV4 |  | Unitate de tratare a aerului verticala in set cu: recuperator de caldura cu placi 82%, incalzitor electric, atenuatoare de zgomot spre incapere si exterior- 4buc, filtru aer F7 la refulare, filtru aer M5 la aspiratie, Lref=1460,00 m3/h, 250Pa, Lasp=1460,00 m3/h, 250Pa - VTS VVS023c-R-FPVH/VVS023c-L-FPV in set cu automatizare (ПВ4) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare-complectare (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări  № 4-Încălzire – E2

Sistemul de încălzire demisol

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari si desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 |  |  | 22,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 3,5200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpIC20A |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm |  |  |  | m |  |  | 562,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 488,9400 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 56,2000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 151,7400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m |  |  | 130,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 39,0000 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 39,0000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 7,8000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 17,8100 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 2,8600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Nod de reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID06A |  | Robinet aerisire coloana automat avind deametru de 15mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |
|  | 291313450001510 |  | Robinet aerisire coloana automat D=15mm |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm (Valva-fluture din otel cu flanєe D=40mm, P=1,0MPa) |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |
|  | 2875274205100403 |  | Valva-fluture din otel cu flanєe D=40mm, P=1,0MPa |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de50mm (Valva-fluture din otel cu flanєe D=50mm, P=1,0MPa) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |
|  | 2875274205100501 |  | Valva-fluture din otel cu flanєe D=50mm, P=1,0MPa |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 63mm (Valva-fluture din otel cu flanєe D=63mm, P=1,0MPa) |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |
|  | 2875274205100632 |  | Valva-fluture din otel cu flanєe D=63mm, P=1,0MPa) |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0760 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D= 25mm, P=1,0 MPa, Italia)Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |
|  | 2875274205100001 |  | Robinet sferic cu mufa D= 25mm, P=1,0 MPa, Italia. Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D= 20mm, P=1,0 MPa, Italia)Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |
|  | 287527420510001 |  | Robinet sferic cu mufa D= 20mm, P=1,0 MPa, Italia Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de D=65mm. Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 9,2000 |  |
|  | 292412732206565 |  | Filtru D=65mm |  |  |  | buc |  |  | 4,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC46A |  | Lamba (distribuitor) D= 108x4,0mm,L=3000mm cu 10 stuti |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,8000 |  |
|  | 2913124124100 |  | Lamba (distribuitor) D= 108x4,0mm,L=3000mm cu 10 stuti |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 45,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 10,3500 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,2000 |  |
|  | 2521216701000108 |  | Teava din otel D=108*4mm |  |  |  | m |  |  | 6,0900 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,8400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,9200 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4080 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC12E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm. Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,1600 |  |
|  | 2521216701000108 |  | Teava din otel D=108*4mm |  |  |  | m |  |  | 1,8270 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2520 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,5760 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1224 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0126 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,7600 |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel D=76mm |  |  |  | m |  |  | 6,0900 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4080 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC12C |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm. Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 1,8000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,7280 |  |
|  | 252121670100076 |  | Teava din otel D=76mm |  |  |  | m |  |  | 1,8270 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1224 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 12,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 9,8400 |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel D=57 |  |  |  | m |  |  | 12,1800 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5760 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,4520 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3120 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC12A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm. Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 3,6000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,9520 |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel D=57 |  |  |  | m |  |  | 3,6540 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1728 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4356 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0936 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,5400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" |  |  |  | m |  |  | 26,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 16,1200 |  |
|  | 252121670100045 |  | Teava din otel D=45mm |  |  |  | m |  |  | 26,3900 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 2,7300 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0780 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conducte |  |  |  | m |  |  | 7,8000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,8360 |  |
|  | 252121670100045 |  | Teava din otel D=45mm |  |  |  | m |  |  | 7,9170 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,8190 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2340 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0234 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  | m |  |  | 38,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 5,7000 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,5700 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 1,1400 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,5700 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0760 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  | 22,8800 |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  | h-om |  |  | 3,6608 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,1776 |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  | kg |  |  | 3,4320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  |  | m |  |  | 18,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,3400 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IE03D |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=20x2,8 (Izolatie ARMOFLEX D=27mm, S=15mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 8,4000 |  |
|  | 332051735222720 |  | Izolatie ARMOFLEX D=27mm, S=15mm |  |  |  | m |  |  | 21,6300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=25x2,8 (Izolatie ARMOFLEX D=34mm, S=15mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |
|  | 3320517352232510 |  | (Izolatie ARMOFLEX D=34mm, S=15mm |  |  |  | m |  |  | 10,8150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=32x2,8 (Izolatie ARMOFLEX D=40mm, S=15mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 4,2000 |  |
|  | 3320517352233210 |  | Izolatie ARMOFLEX D=40mm, S=15mm |  |  |  | m |  |  | 10,8150 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=45x2,50mm (Izolatie ARMOFLEX D=48mm, S=25mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 29,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |
|  | 3320517352234829 |  | Izolatie ARMOFLEX D=48mm, S=25mm |  |  |  | m |  |  | 31,3635 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=76x3,00mm (Izolatie ARMOFLEX D=78mm, S=25mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 7,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 2,9400 |  |
|  | 332051735223787 |  | (Izolatie ARMOFLEX D=78mm, S=25mm |  |  |  | m |  |  | 7,5705 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=57x3,0mm (Izolatie ARMOFLEX D=60mm S=25mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 7,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 2,9400 |  |
|  | 3320517352235714 |  | Izolatie ARMOFLEX D=60mm S=25mm |  |  |  | m |  |  | 7,5705 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=108x4,0mm (Izolatie ARMOFLEX D=110mm S=25mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 2,5200 |  |
|  | 3320517352231106 |  | Izolatie ARMOFLEX D=110mm S=25mm) |  |  |  | m |  |  | 6,4890 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"(Teava din otel galvanizat D=32x2,8) |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,6000 |  |
|  | 2521216701000321028 |  | Teava din otel galvanizat D=32x2,8 |  |  |  | m |  |  | 10,1500 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,8600 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Teava din otel galvanizat D=25x2,8) |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,8000 |  |
|  | 2521216701000251028 |  | Teava din otel galvanizat D=25x2,8 |  |  |  | m |  |  | 10,1500 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6400 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"(Teava din otel galvanizat D=20x2,8) |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2521216701000202028 |  | Teava din otel galvanizat D=20x2,8 |  |  |  | m |  |  | 20,3000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,2800 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3400 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40mm |  |  |  | m |  |  | 3,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |
|  | 25212167011000403 |  | Teava din otel D=40x2,8 |  |  |  | m |  |  | 3,0450 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1920 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50mm |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |
|  | 25212167011000502 |  | Teava din otel D=50x3,2 |  |  |  | m |  |  | 2,0300 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1280 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0340 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC12B |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de65x3,2mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,8800 |  |
|  | 2521216701000651 |  | Teava din otel negru D=65x3,2mm |  |  |  | m |  |  | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0520 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1320 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0330 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 20 x 2,8 ... 65 x 3,2 mm |  |  |  | m |  |  | 46,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,9800 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  | m |  |  | 46,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 6,9000 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,6900 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 1,3800 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,6900 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD21Aприм |  | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1 1/ 4" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc D=32mm, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300 |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |
|  | 2875115890000322 |  | Furtun din cauciuc D=32mm |  |  |  | buc |  |  | 128,7500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod de reglare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistem de incalzire cu radiatoare Demisol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator plat de tip panel h=505mm x L= 505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |
|  | 28221157000004 |  | Radiator plat de tip panel h=505mm x L= 505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( Radiator plat de tip panel L=605mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,5000 |  |
|  | 28221157000009 |  | Radiator plat de tip panel L=605mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11 |  |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0540 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 27,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator plat de tip panel L=705mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |
|  | 282211570000004 |  | Radiator plat de tip panel L=705mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator plat de tip panel L=805mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |
|  | 282211570000001 |  | Radiator plat de tip panel L=805mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator plat de tip panel L=1005 x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,2000 |  |
|  | 2822115700000008 |  | Radiator plat de tip panel L=1005 x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0640 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator plat de tip panel L=1005 x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 15,6000 |  |
|  | 28221157000024 |  | Radiator plat de tip panel L=1005mm x h= 905mm, tip KERMI tip PKO,tip11 |  |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0960 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1920 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 1,2000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 96,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator plat de tip panel L=1105mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip11). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator plat de tip panel L=1105mm x H=505mm, tip KERMI tip PKO,tip11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator plat de tip panel L=1405mm x L=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip22). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,3000 |  |
|  | 2822115700002 |  | Radiator plat de tip panel L=1405mm x L=505mm, tip KERMI tip PKO ,tip22 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID02A |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Stecher de alama radiator) |  |  |  | buc |  |  | 118,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 21,2400 |  |
|  | 287527411405578 |  | Stecher de alama radiator |  |  |  | buc |  |  | 118,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 1,4160 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 2,8320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa termostatica a unghiului, D= 15mm, P=1,0 MPa, Italia,RLV Nota: sau echivalent acestuia.) |  |  |  | buc |  |  | 66,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 11,8800 |  |
|  | 2875274203308112 |  | Supapa termostatica a unghiului, D= 15mm, P=1,0 MPa, Italia,RLV Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 66,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,7920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) |  |  |  | buc |  |  | 66,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 6,6000 |  |
|  | 29131345000142 |  | Cap termostatic |  |  |  | buc |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D= 20mm, P=1,0 MPa, Italia)Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |
|  | 287527420510001 |  | Robinet sferic cu mufa D= 20mm, P=1,0 MPa, Italia Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de inchidere a unghiului) |  |  |  | buc |  |  | 66,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 11,8800 |  |
|  | 2875274202708113 |  | Supapa de inchidere a unghiului |  |  |  | buc |  |  | 66,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,7920 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D= 25mm, P=1,0 MPa, Italia)Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |
|  | 2875274205100001 |  | Robinet sferic cu mufa D= 25mm, P=1,0 MPa, Italia. Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic cu mufa D= 32mm, P=1,0 MPa, Italia) Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |
|  | 2875274205100324 |  | Robinet sferic cu mufa D= 32mm, P=1,0 MPa, Italia. Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1280 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Robinet sferic cu mufa D= 40mm, P=1,0 MPa, Italia,) Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |
|  | 2875274205100402 |  | Robinet sferic cu mufa D= 40mm, P=1,0 MPa, Italia. Nota: sau echivalent acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0760 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,1520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet sferic deaerator automatizat D= 6mm, P=1,0 MPa) |  |  |  | buc |  |  | 59,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,9000 |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  |  | buc |  |  | 59,0000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 5,9000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"(Teava din otel D=18x2,5) |  |  |  | m |  |  | 91,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 31,8500 |  |
|  | 25212167010001891 |  | Teava din otel D=18x2,5 |  |  |  | m |  |  | 92,3650 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 3,1850 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2730 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,2740 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Manson de trecere a conductelor prin perete D=178x0,5mm, L=0.5m) |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |
|  | 272210331000017842 |  | Manson de trecere a conductelor prin perete D=178x0,5mm, L=0.5m |  |  |  | m |  |  | 2,0000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4800 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2800 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,5680 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0144 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Manson de trecere a conductelor prin perete D=40x0,5mm, L=0.5m) |  |  |  | buc |  |  | 14,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,6000 |  |
|  | 27221033100004014 |  | Manson de trecere a conductelor prin perete D=40x0,5mm, L=0.5m |  |  |  | m |  |  | 2,8000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2380 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1260 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,0840 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 4,4940 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0252 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Manson de trecere a conductelor prin perete D=36x0,5mm, L=0.5m) |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |
|  | 27221033100003620 |  | Manson de trecere a conductelor prin perete D=36x0,5mm, L=0.5m |  |  |  | m |  |  | 4,0000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 6,4200 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0360 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Manson de trecere a conductelor prin perete D=28x0,5mm, L=0.5m) |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,2000 |  |
|  | 27221033100002818 |  | Manson de trecere a conductelor prin perete D=28x0,5mm, L=0.5m |  |  |  | m |  |  | 3,6000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1620 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,1080 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,7780 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0324 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0018 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". (Manson de trecere a conductelor prin perete D=22x0,5mm, L=0.5m) |  |  |  | buc |  |  | 22,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 8,8000 |  |
|  | 27221033100002222 |  | Manson de trecere a conductelor prin perete D=22x0,5mm, L=0.5m |  |  |  | m |  |  | 4,4000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3740 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1980 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,1320 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 7,0620 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0396 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0110 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0022 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Manson de trecere a conductelor prin perete D=50x0,5mm, L=0.5m) |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |
|  | 27221033100005012 |  | Manson de trecere a conductelor prin perete D=50x0,5mm, L=0.5m |  |  |  | m |  |  | 3,6000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2880 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,1360 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0288 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0072 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"(Teava din otel D=18x2,5)Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 27,3000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 9,5550 |  |
|  | 25212167010001891 |  | Teava din otel D=18x2,5 |  |  |  | m |  |  | 27,7095 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,9555 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1365 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0819 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3822 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Teava din otel D=25x2,5) |  |  |  | m |  |  | 214,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 102,7200 |  |
|  | 252121670100025214 |  | Teava din otel D=25x2,5 |  |  |  | m |  |  | 217,2100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 13,6960 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,6380 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6420 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 6,4200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Teava din otel D=25x2,5) Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 64,2000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 30,8160 |  |
|  | 252121670100025214 |  | Teava din otel D=25x2,5 |  |  |  | m |  |  | 65,1630 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 4,1088 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0914 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1926 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,9260 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"(Teava din otel D=32x2,5) |  |  |  | m |  |  | 102,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 57,1200 |  |
|  | 252121670100032102 |  | Teava din otel D=32x2,5 |  |  |  | m |  |  | 103,5300 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 8,7720 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,4480 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3060 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 3,8760 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"(Teava din otel D=32x2,5) Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 30,6000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 17,1360 |  |
|  | 252121670100032102 |  | Teava din otel D=32x2,5 |  |  |  | m |  |  | 31,0590 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 2,6316 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7344 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0918 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1628 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"(Teava din otel D=38x2,5) |  |  |  | m |  |  | 139,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 86,1800 |  |
|  | 252121670100038139 |  | Teava din otel D=38x2,5 |  |  |  | m |  |  | 141,0850 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 14,5950 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,1700 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4170 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 6,9500 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"(Teava din otel D=38x2,5) Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 41,7000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 25,8540 |  |
|  | 252121670100038139 |  | Teava din otel D=38x2,5 |  |  |  | m |  |  | 42,3255 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 4,3785 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2510 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1251 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 2,0850 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"(Teava din otel D=45x2,5) |  |  |  | m |  |  | 136,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 84,3200 |  |
|  | 252121670100045136 |  | Teava din otel D=45x2,5 |  |  |  | m |  |  | 138,0400 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 14,2800 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,0800 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4080 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 6,8000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"(Teava din otel D=45x2,5) Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 40,8000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 25,2960 |  |
|  | 252121670100045136 |  | Teava din otel D=45x2,5 |  |  |  | m |  |  | 41,4120 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 4,2840 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,2240 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1224 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 2,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"(Teava din otel D=32x2,8) |  |  |  | m |  |  | 14,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,8400 |  |
|  | 25212167010003214 |  | Teava din otel D=32x2,8 |  |  |  | m |  |  | 14,2100 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,2040 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3360 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"(Teava din otel D=40x2,8) Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 4,2000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,6040 |  |
|  | 25212167010004014 |  | Teava din otel D=40x2,8 |  |  |  | m |  |  | 4,2630 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4410 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1260 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0126 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2100 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Teava din otel D=25x2,8) |  |  |  | m |  |  | 10,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,8000 |  |
|  | 25212167010002510 |  | Teava din otel D=25x2,8 |  |  |  | m |  |  | 10,1500 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,6400 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Teava din otel D=25x2,8) Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 3,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,4400 |  |
|  | 25212167010002510 |  | Teava din otel D=25x2,8 |  |  |  | m |  |  | 3,0450 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1920 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0510 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"(Teava din otel D=20x2,8) |  |  |  | m |  |  | 21,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 8,4000 |  |
|  | 25212167010002021 |  | Teava din otel D=20x2,8 |  |  |  | m |  |  | 21,3150 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,3440 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3570 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"(Teava din otel D=20x2,8) Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei |  |  |  | m |  |  | 6,3000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5200 |  |
|  | 25212167010002021 |  | Teava din otel D=20x2,8 |  |  |  | m |  |  | 6,3945 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,4032 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1071 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0189 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1890 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"(Teava din otel D=15x2,8) |  |  |  | m |  |  | 22,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,7000 |  |
|  | 25212167010001522 |  | Teava din otel D=15x2,8 |  |  |  | m |  |  | 22,3300 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,7700 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,3080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=76x3,00mm (Izolatie ARMOFLEX D=92mm, S=50mm) Materiale marunte=1,0500 |  |  |  | m |  |  | 7,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 2,9400 |  |
|  | 33205173522378735 |  | Izolatie ARMOFLEX D=92mm, S=50mm |  |  |  | m |  |  | 7,5705 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  | 53,0000 |  |
|  | 713604001153 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 4,7700 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-util |  |  | 2,1200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  | m |  |  | 710,0000 |  |
|  | 7136040011710 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 78,1000 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-util |  |  | 35,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RCsB29R K=4.6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm, L=0,5m k=1+4*0.9=4.6 K=4.6=4,6000 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 9,5312 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,0848 |  |
|  | 5001000100135180 |  | Freza cu carota diamanta D=180mm, L=0,5m. |  |  |  | buc |  |  | 0,1730 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 6,6240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RCsB29D K=4.6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm, L=0,5m. k=1+4*0.9=4.6 K=4.6=4,6000 |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 15,4560 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 6,6240 |  |
|  | 500100010013550 |  | Freza cu carota diamanta D=50 mm, L=0,5m. |  |  |  | buc |  |  | 0,3478 |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 10,4880 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RCsB29C K=4.6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D=40 mm, L=0,5m.k=1+4*0.9=4.6 K=4.6=4,6000 |  |  |  | buc |  |  | 34,0000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 41,6024 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 17,8296 |  |
|  | 500100010013540 |  | Freza cu carota diamanta 40 mm, L=0,5m. |  |  |  | buc |  |  | 0,9697 |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 28,1520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RCsB29B K=4.6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: D=30 mm, L=0,5m.k=1+4*0.9=4.6 K=4.6=4,6000 |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 46,3680 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 19,8720 |  |
|  | 500100010013530 |  | Freza cu carota diamanta D=30 mm, L=0,5m. |  |  |  | buc |  |  | 1,1040 |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 31,2800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  | buc |  |  | 326,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 65,2000 |  |
|  | 28752742040001825 |  | Bratara fixare D=18-25mmx2,5 |  |  |  | buc |  |  | 326,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 16,3000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 326,0000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 326,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 326,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 32,6000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  | buc |  |  | 132,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 36,9600 |  |
|  | 28752742040003245 |  | Bratara fixare D=32-45mmx2,5 |  |  |  | buc |  |  | 132,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 6,6000 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 132,0000 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  | buc |  |  | 132,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 132,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 13,2000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 700,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 161,0000 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 700,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de incalzire cu radiatoare Demisol |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala (VR) * 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare si depozitare (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+BD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare Demisol |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Balansarea sistemului termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 11-02-042-02 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=20mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4020 |  |
|  | 1012229 |  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | 100 kg |  |  | 0,0034 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 11-02-042-03 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=25mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4020 |  |
|  | 1012230 |  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | 100 kg |  |  | 0,0064 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 11-02-042-03 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=32mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,0100 |  |
|  | 1012230 |  | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 30 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | 100 kg |  |  | 0,0320 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0000 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 11-02-042-04 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=40mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,5000 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,0100 |  |
|  | 1012216 |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | t |  |  | 0,0050 |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  |  | m |  |  | 6,6000 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4000 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 11-02-042-04 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=50mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,5000 |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4020 |  |
|  | 1012216 |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  |  | t |  |  | 0,0010 |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  |  | m |  |  | 1,3200 |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balansarea sistemului termic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociale (VR) * 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cost utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Aplicativ |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=20mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata 2 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=20mm,P=1,0 MPa |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Aplicativ |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=25mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata 02 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=25mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Aplicativ |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=32mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | Pret piata 10 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=32mm,P=1,0 MPa |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Aplicativ |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=40mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  | Pret piata 010 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=40mm,P=1,0 MPa |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Aplicativ |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=50mm,P=1,0 MPa, in complet complet cu 2-ua tavi de impuls din cupru D 10mm,comp fixaj |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata 002 |  | Robinet DANFOSS de balansare automatizat ASV-PV/ASV-M D=50mm,P=1,0 MPa |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost utilaje |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pentru valoare adaugata (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Lista cu cantități lucrări  № 5-EEF/IEI-E2

Rețele interioare și exterioare de alimentare cu energie electrică

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 25,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 51,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 18,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 17,4600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 404-23 |  | Caramida |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |
|  | 404-23 |  | Caramida |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aplicativ AOK-500 |  | Acncher AOK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata AOK |  | Acncher AOK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aplicativ Cornier |  | Cornier metalic 32x32x3mm |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |
|  | Pret piata |  | Cornier metalic 32x32x3mm |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aplicativ Tros |  | Tros metalic 35mm |  |  |  | m |  |  | 90,0000 |  |
|  | Pret piata |  | Tros metalic 35mm |  |  |  | m |  |  | 90,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Aplicativ |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 200,0000 |  |
|  | Pret metalica |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 200,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Aplicativ D=20mm |  | Otel rotund D=20mm |  |  |  | m |  |  | 252,0000 |  |
|  | Pret piata |  | Otel rotund D=20mm |  |  |  | m |  |  | 252,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aplicativ D=16mm |  | Otel rotund D=16mm |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
|  | Pret piata D=16mm |  | Otel rotund D=16mm |  |  |  | m |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare si depozitare (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+CSA+Ch. Tr+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+CSA+Ch. Tr+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+CSA+Ch. Tr+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+CSA+Ch. Tr+Cheltu+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+CSA+Ch. Tr+Cheltu+Cheltu+BD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Dulap ЯРП-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Dulap ЯРП-250. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9200 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap ЯРП-250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 |  | Intrerupator ВН99-3P-160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-100-3С-50 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-3С-40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-3С-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-100-3С-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-525-2 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Aplicativ (cleme) |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Aplicativ sina |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9200 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-10 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Aplicativ reica |  | DIN reica-300 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata DIN-300 |  | DIN reica-300 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Aplicativ Cleme |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata Ahdw-211 |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 |  | Automat diferential АД12М-2Р-16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Aplicativ Nul |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Sina Nul 2x11 |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9200 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-32 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Aplicativ reica |  | DIN reica-300 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata DIN-300 |  | DIN reica-300 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Aplicativ Cleme |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Ahdw-211 |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-575-1 |  | Automat diferential АД12М-2Р-16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Aplicativ Nul |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Sina Nul 2x11 |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-573-6 |  | DDulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9200 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-575-1 |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-3С-20 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Aplicativ Cleme |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Ahdw-211 |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Aplicativ Nul |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Sina Nul 2x11 |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-575-1 |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Panou de distributie din metal 24 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal 24 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-575-1 |  | Intrerupator ВН32-3P/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Aplicativ Cleme |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Ahdw-211 |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Aplicativ Nul |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Sina Nul 2x11 |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 24 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9200 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-575-1 |  | Intrerupator DX-3P-40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-3С-20 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3600 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Aplicativ Cleme |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Ahdw-211 |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Aplicativ Nul |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Sina Nul 2x11 |  | Sina Nul 2x11 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-03-575-1 |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-575-1 |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-573-4 |  | Шкаф байпаса ШСБТ 0,25 Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-03-575-1 |  | Buton APBB-22N-I-O |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP54 (de creat resursa) |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,2000 |  |
|  | 54003 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP54 |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 (de creat resursa) |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,4800 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1530 |  |
|  | 5334022-40403 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0165 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-03-575-1 |  | Intrerupator ВРВ32-250 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,0200 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,9540 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0840 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 0,7000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,7180 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2170 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,5600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 8,5400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0350 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Aplicativ VVGng4x1,5 |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 70,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -FRLS 4x1. |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 70,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 7,8500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 52,9090 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,1570 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,4335 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,2800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 95,7700 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3925 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1570 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 1,2560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Aplicativ VVGng3x1,5 |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 785,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -FRLS 3x1. |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 785,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 2,3000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 25,7600 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,7130 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 28,0600 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1150 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0460 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,7360 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1840 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Aplicativ VVGng5x4 |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 5x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 230,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -FRLS 5x4 |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 5x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 230,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0465 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 1,8300 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0075 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0030 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Aplicativ VVGng5x6 |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 15,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -FRLS 5x6 |  | Cablu VVGng (A)-FRLS 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 2,8000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,0080 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8680 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,2400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 34,1600 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1400 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0560 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,8960 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1120 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Aplicativ VVGng3x2,5 |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 280,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -FRLS 3x2 |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 280,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 1,0500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,7600 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0210 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3255 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,8100 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0525 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0210 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3360 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Aplicativ VVGng5x4 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 50,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -LS 5x4 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x4 mm2 |  |  |  | m |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Aplicativ VVGng5x6 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 55,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -LS 5x6 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 55,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 1,6500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0900 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0330 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,5115 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,3200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 20,1300 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0825 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0330 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,6600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2310 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2310 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Aplicativ VVGng5x10 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 165,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -FRLS 5x10 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 165,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 08-02-412-8 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 0,7100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 27,9030 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0142 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2201 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,5680 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 8,6620 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0355 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0142 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2840 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2840 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2840 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Aplicativ VVGng5x35 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x35,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 66,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -LS 5x35 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x35 mm2 |  |  |  | m |  |  | 66,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Aplicativ VVGng5x95 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x95,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |
|  | Pret piata VVGng -LS 5x95 |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x95 mm2 |  |  |  | m |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  | 100 m |  |  | 1,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  | 100 m |  |  | 1,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,9560 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  | 100 m |  |  | 1,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,5600 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0049 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 7,7040 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,7040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Aplicativ AПа |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 |  |  |  | m |  |  | 120,0000 |  |
|  | Pret piata АПа4ч120 |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 |  |  |  | m |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Aplicativ manson |  | Manson de capat 120-150 |  |  |  | m |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata manson |  | Manson de capat 120-150 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 0,3000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0220 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0930 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 3,6600 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0150 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0060 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0480 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Aplicativ 1x4,0 |  | Cablu PV 1x4,0 |  |  |  | m |  |  | 30,0000 |  |
|  | Pret piata 1x4,0 |  | Cablu PV 1x4,0 |  |  |  | m |  |  | 30,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda din otel 30x4 mm) |  |  |  | 100 m |  |  | 0,9000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 14,9400 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0033 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,8100 |  |
|  | 1019373 |  | Platbanda din otel 30x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1170 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8170 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | 100 m |  |  | 2,8000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 66,6400 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0059 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,6880 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,5200 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,5200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 50,4000 |  |
|  | 23378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 280,0000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 13,5520 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel D20 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2320 |  |
|  | 543666533 |  | Teava din otel D20 mm |  |  |  | m |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0328 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0272 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0260 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,0408 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1640 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 0,3200 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0032 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0188 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2568 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2472 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0188 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel D20 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,7720 |  |
|  | 5436665333 |  | Teava din otel D40 mm |  |  |  | m |  |  | 9,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0945 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0738 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0612 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0585 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,0918 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3690 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 0,7200 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0072 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0027 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0423 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5778 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5562 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0423 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel D65 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8480 |  |
|  | 54366653333 |  | Teava din otel D65 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0630 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0492 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0408 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0390 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,0612 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2460 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 0,4800 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0048 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0018 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0282 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3852 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3708 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0282 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel D80 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2320 |  |
|  | 543666533334 |  | Teava din otel D80 mm |  |  |  | m |  |  | 4,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0420 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0328 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0272 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0260 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,0408 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1640 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 0,3200 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0032 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0188 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2568 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2472 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0188 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel D100 mm |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9240 |  |
|  | 5436665333343 |  | Teava din otel D100 mm |  |  |  | m |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0315 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0246 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0204 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0195 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,0306 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,1230 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 0,2400 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0024 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0009 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0141 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1926 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1854 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0141 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  | 100 m |  |  | 3,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 88,2000 |  |
|  | 44124243444342221 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  | m |  |  | 300,0000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 20,5200 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,5000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 37,5000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Panou de distributie ШРН-36-EKF PRoxima IP31 (0 APL). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ШРН-36-EKF PRoxima IP31 (0 APL). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1-10B |  |  |  | buc |  |  | 11,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0220 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 08-03-575-1 |  | Automat diferential АВДТ63М |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Aplicativ reica |  | DIN reica-300 |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  | 42209443349 |  | DIN reica-300 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie ШРН-36-EKF PRoxima IP31 (0 APL). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Panou de distributie ШРН-48-EKF PRoxima IP31 (0 APL). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie ШРН-48-EKF PRoxima IP31 (0 APL). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 08-03-575-1 |  | Automat ВА47-63-1-10B |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,4000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 08-03-575-1 |  | Automat diferential АВДТ63М |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8400 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Aplicativ reica |  | DIN reica-300 |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  | 42209443349 |  | DIN reica-300 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie ШРН-48-EKF PRoxima IP31 (0 APL). Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Arctic.OPL Ecoled 1x47 4850lm. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,8800 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 53,0400 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,5304 |  |
|  | 334433333330773 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  | buc |  |  | 26,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 10-08-019-04 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Fotoreleu |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,2000 |  |
|  | 1100007 |  | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8 |  |  |  | t |  |  | 0,0007 |  |
|  | 23233 |  | Fotoreleu |  |  |  | buc |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,5600 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 24,4800 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2448 |  |
|  | 334433333330773 |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED ALS.OPL EcoLed600 1x34W. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,6000 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 40,8000 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4080 |  |
|  | 3344333333 |  | Corp de iluminat cu lampi LED ALS.OPL EcoLed600 1x34W. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Starnbt Led 2,5 1x12. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,9200 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 69,3600 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6936 |  |
|  | 334433333330 |  | Corp de iluminat cu lampi LED Starnbt Led 2,5 1x12. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 34,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED OLYMPICILED 80 1x72. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,4400 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  | buc |  |  | 26,5200 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2652 |  |
|  | 3344333333333330 |  | Corp de iluminat cu lampi LED OLYMPICILED 80 1x72. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 2,3000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,5020 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,7130 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8400 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 28,0600 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1150 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0460 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3680 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0460 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0460 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Aplicativ 3x1,5 |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 230,0000 |  |
|  | 33355903 |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 230,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 1,4000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 9,4360 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4340 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,1200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 17,0800 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0700 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0280 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2240 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0280 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Aplicativ 4x1,5 |  | Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 140,0000 |  |
|  | 333559034 |  | Cablu VVGng (A) -LS 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 140,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 4,8500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1210 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0970 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,5035 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,8800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 59,1700 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2425 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0970 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 1,5520 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1940 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Aplicativ 3x2,5 |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 485,0000 |  |
|  | 333559034223035333255 |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 485,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 0,9000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,0740 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0180 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2790 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,7200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,9800 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0450 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,2880 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Aplicativ 4x2,5 |  | Cablu VVGng (A) -LS 4x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 90,0000 |  |
|  | 33355903422 |  | Cablu VVGng (A) -LS 4x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 90,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 3,1000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 20,8940 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  | t |  |  | 0,0019 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0620 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,9610 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,4800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 37,8200 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1550 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0620 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4960 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0620 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Aplicativ FR3x1,5 |  | Cablu VVGng (A) -FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 310,0000 |  |
|  | 33355344322 |  | Cablu VVGng (A) -FRLS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 310,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.17. Articole de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Aplicativ (Doze) |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |
|  | 4444444444443322 |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  | 60,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Aplicativ (cutii) |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  | 25,0000 |  |
|  | 444444444444332220 |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  | 25,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de instalare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.18. Tevi (de creat resurse) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | 100 m |  |  | 0,3500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,3300 |  |
|  | 23378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  |  | m |  |  | 35,0000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0007 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3360 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,6900 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,6900 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 6,3000 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6940 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi (de creat resurse) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.19. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  | 100 m |  |  | 12,0000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 352,8000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 82,0800 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 150,0000 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 4,8000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 150,0000 |  |
|  | 441242434443442221 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac |  |  |  | m |  |  | 1 200,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Aplicativ |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 75,0000 |  |
|  | 433344 |  | Articole din metal |  |  |  | kg |  |  | 75,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.20. Articole electrice de instalare iluminare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 08-03-591-5 |  | Comutator cu doua clape cu deschidere universala deschisa impotriva stropirii 16A IP54 EVV10-021-10-54 |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,9200 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 15,3000 |  |
|  | 5404330263 |  | Comutator cu doua clape cu deschidere universala deschisa impotriva stropirii 16A IP54 EVV10-021-10-54 |  |  |  | buc |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 25,7600 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 81,6000 |  |
|  | 540-40525 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1600 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,2480 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 16,3200 |  |
|  | 540-4026 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,8800 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 40,8000 |  |
|  | 540-4052522 |  | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 |  |  |  | buc |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-40 ELR16-128-20 |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,6400 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2040 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |
|  | 53340-40403 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-40 ELR16-128-20 |  |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Articole electrice de instalare iluminare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala (VR) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare depozitare (VR) *% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) *% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cost utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Dulap ЯРП-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Aplicativ |  | Dulap ЯРП-250 |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata |  | Dulap ЯРП-250 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap ЯРП-250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Aplicativ |  | Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata ЩМП-40x30x301 |  | Panou de distributie din metal ЩМП-40x30x30 (1APM)-IP41 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Aplicativ |  | Intrerupator ВН99-3P-160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata Intrerupator ВН99-3 |  | Intrerupator ВН99-3P-160 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Aplicativ |  | Automat ВА47-100-3С-50 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata ВА47-100-3С-50 |  | Automat ВА47-100-3С-50 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-3С-40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata Automat ВА47-63-3С- |  | Automat ВА47-63-3С-40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-3С-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 32-1 |  | Automat ВА47-63-3С-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Aplicativ |  | Automat ВА47-100-3С-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 3С-100 |  | Automat ВА47-100-3С-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 63-3С-25 |  | Automat ВА47-63-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Aplicativ |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata ОПС-1B |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС-1B |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie ШMП-40x30x30 (1АРM)-IP41Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Aplicativ |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata АРОВ-IP31 |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Aplicativ |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata DX-3P |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 63-1С |  | Automat ВА47-63-1С-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-10 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata 47-63-1С- |  | Automat ВА47-63-1С-10 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata 47-63-1С-6 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Aplicativ |  | Automat diferential АД12М-2Р-16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata АД12М-2Р-16 |  | Automat diferential АД12М-2Р-16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Aplicativ |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata КМЭ 0910 |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Aplicativ |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata ПКИ 22 |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Aplicativ |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Aplicativ |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1DX-3P-25A |  | DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-32 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata 2 ВА47-63-1С-32 |  | Automat ВА47-63-1С-32 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata 3 ВА47-63-1С-6 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Aplicativ |  | Automat diferential АД12М-2Р-16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata 3 АД12М-2Р-16 |  | Automat diferential АД12М-2Р-16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Aplicativ |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 4 КМЭ 0910 |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Aplicativ |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 4 Contacte |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Aplicativ |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1-36 |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Aplicativ |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1- DX-3P-25A |  | Intrerupator DX-3P-25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-3С-20 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata 2- ВА47-63-3С-20 |  | Automat ВА47-63-3С-20 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata 3-ВА47-63-1С-6 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Aplicativ |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 4 Contactor |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Aplicativ |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 4-ПКИ 22 |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Panou de distributie din metal 24 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Aplicativ |  | Panou de distributie din metal 24 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1-24-2АРОВ-IP31 |  | Panou de distributie din metal 24 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Aplicativ |  | Intrerupator ВН32-3P/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1-ВН32-3P/25A |  | Intrerupator ВН32-3P/25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 4- 63-3С-25 |  | Automat ВА47-63-3С-25 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Aplicativ Cleme |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Ahdw-211 |  | Cleme pentru DIN-300 Ahdw-211 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  | Pret piata 6- 63-1С-6 |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 24 module EKFPROxima 2АРОВ-IP31. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Aplicativ |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54.Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1-1-2АРОВ-IP54 |  | Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Aplicativ |  | Intrerupator DX-3P-40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1 DX-3P-40A |  | Intrerupator DX-3P-40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-3С-20 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata Automat 20A |  | Automat ВА47-63-3С-20 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Aplicativ |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  | Pret piata 6A |  | Automat ВА47-63-1С-6 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Aplicativ |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 4-КМЭ 0910 |  | Contactor КМЭ 0910 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Aplicativ |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 4- ПКИ 22 |  | Contacte ПКИ 22 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Aplicativ |  | Шкаф байпаса ШСБТ 0,25 Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1-SSBT |  | Шкаф байпаса ШСБТ 0,25 Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Aplicativ |  | Buton APBB-22N-I-O |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |
|  | Pret piata 7-Buton |  | Buton APBB-22N-I-O |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Panou de distributie din metal 36 module EKFPROxima 2АРОВ-IP54. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Aplicativ |  | Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module. Nota: sau echivalentul acestuia. |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1- panou 18mod. |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Aplicativ |  | Intrerupator ВРВ32-250 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata BPB32-250 |  | Intrerupator ВРВ32-250 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Aplicativ |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  | Pret Piata Siguranta 100A |  | Siguranta fuzibila ПН2-200 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Aplicativ |  | Uscator electric EP4 |  |  |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  | Pret piata 15 |  | Uscator electric EP4 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Aplicativ |  | Dispozitiv de alimentare cu energie electrica fara intrerupere 220 V L9000Pro |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  | Pret piata 1 UPS |  | Dispozitiv de alimentare cu energie electrica fara intrerupere 220 V L9000Pro |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Aplicativ |  | Box KП 102 |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |
|  | Pret piata KП 102 |  | Box KП 102 |  |  |  | buc |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Aplicativ |  | Cutie de montare cu buton STOP |  |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  | Pret piata cutie STOP |  | Cutie de montare cu buton STOP |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare (VR) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost utilaje |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pentru valoarea adaugata (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |