## CAIET DE SARCINI

Obiectul:     Echipamente pentru încercări de laborator.

Autoritatea contractantă: S.A,,Administrația Națională a Drumurilor”

| Nr. | Denumire echipament | Caracteristici solicitate | Standard de referință (indicator normativ pe metodă) | Cant. Buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cale plan paralele, set. Clasa de exaccitate 1. | - Mateial – ceramică - 1,005 mm (1 buc.); 1,01 - 1,09 mm (pasul: 0,01; 9 buc.); 1,1 - 1,9 mm (pasul: 0,1; 9 buc.); 1 - 9 mm (pasul: 1; 9 buc.); 10 - 30 mm (pasul: 10; 3 buc.); 50 mm (1 buc.). | EN ISO 3650 | 1 |
| 2 | Termometru digital cu termocuplă rezistentă la temperaturi înalte | - Diapazon de măsurare - ≤-50 - ≥+1000°C. | EN IEC 60751 | 1 |
| 3 | Extruder universal motorizat pentru probe | - Capacitate de extragere probe cu diametre de 50mm, 75mm, 100mm, 150mm. - capacitatea de reglare a vitezei de extragere a probelor. | EN 12697-34, EN 13286-2 | 1 |
| 4 | Instrument de calibrare Orniometru (Wheel Tracker | - Celulă pentru verificarea sarcinii roții - cap.min.1000N ±1N. - Termometru digital pentru verificarea temperaturii aerului sau a apei - -50-200 ±0.1°C. - Set de cale plan paralele - 5, 10, 15, 20 mm. - Laptop PC cu un software dedicat. - Geanta de transport robusta din plastic dur. | EN 12697-22 | 1 |
| 5 | Site pentru cernere cu diametrul 300mm | - 63 µm (5 buc). - 125 µm (4buc). - 250 µm (4 buc). - 500 µm (2 buc). - 1.00 mm (2 buc). - 2.00 mm (2buc). - 4.00 mm (1 buc). - 8.00 mm (1 buc). - 11.2 mm (1 buc). - 16.0 mm (1 buc). - 22.4 mm (1 buc). - 31.5 mm (1 buc). - 40.0 mm (1 buc). - 45.0 mm (1 buc). - 63.0 mm (1 buc). | EN ISO 3650 | 1 set |
| 6 | Site pentru cernere cu diametrul 200mm | - 63 µm (5 buc). - 180 µm (4buc). - 200 µm (4 buc). - 250 µm (2 buc). - 1.00 mm (2 buc). - 2.00 mm (2buc). - 4.00 mm (1 buc). - 8.00 mm (1 buc). - 11.2 mm (1 buc). - 16.0 mm (1 buc). - 22.4 mm (1 buc). - 31.5 mm (1 buc). - 40.0 mm (1 buc). - 45.0 mm (1 buc). - 63.0 mm (1 buc). | EN ISO 3650 | 1 set |

Notă:

Utilajele v-or fi însoțite de:

- Certificat de calibrare trasabil.

- Certificat de conformitate de la producător;

- Manuale de operare și pașaport în limba română;

- După instalare și testare va fi efectuată obligatoriu instruirea privind funcționarea, cu eliberarea certificatului corespunzător;

- Termen de garanție minim 1 (unu) an din data punerii în funcțiune.