	Edificarea unei anexe la cladirea cu nr.cad.0100506.288.01 in vederea amplasarii unor spatii pentru depozitarea si prelucrarea deseurilor medicale, mun.Chissinau, str.Ion Luca Caragiale nr.1
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii constructive (175/25-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demolare zidarie (canal de ventilare)

	m3
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	3,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,24

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,16

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,64

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,64

	2
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demolare pridvor

	m3
	
	6,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	14,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	8,976

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,34

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	1,972

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	1,972

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	1,02

	3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala exterioara (5 cm)

	m2
	
	42,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,42

	4
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare geam (1700x600)

	m2
	
	1,020



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,214

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,214

	5
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	17,310



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	22,849

	6
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	17,310



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	7,789

	7
	TsI50B5
	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	17,310



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	4,466

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Reabilitare fatada



	8
	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m

	m3
	
	0,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,5660
	1,783

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,6300
	0,315

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	0,9000
	0,45

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	3,0000
	1,50

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	21,6900
	10,845

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	19,7600
	9,88

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,2110
	0,106

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1520
	0,076

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3700
	0,185

	9
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	42,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	58,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	12,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,294

	
	26641021020109
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,336

	10
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj

	m2
	
	42,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	4,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	26641021020109
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,252

	11
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm

	m2
	
	37,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	52,54

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	11,026

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	149,48

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	149,48

	
	25213026029011
	Placi polistiren extrudat 50mm
	m2
	1,0700
	39,986

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	41,107

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	224,22

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,925

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,126

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	0,851

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,666

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reabilitare fatada
	

	3. Scara Sr-1 (2 buc)



	12
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiunea 20-40) gr.=100mm

	m3
	
	0,460



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	0,455

	
	14111222017512
	Piatra sparta marca 300 (fractiunea 20-40) 
	m3
	1,1500
	0,529

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,046

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,097

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,193

	13
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	16,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,40

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	13,60

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,08

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	4,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	4,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,48

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,48

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	2,08

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,016

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	1,92

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,32

	14
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15

	m3
	
	3,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	15,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,44

	
	26631021000011
	Beton cl.C12/15
	m3
	1,0250
	3,378

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,494

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,92

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,896

	15
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata antiderapanta gr.=10mm

	m2
	
	9,300



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	35,852

	
	26701122020515
	Placi gresie portelanata antiderapanta gr.=10mm
	m2
	1,0200
	9,486

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	53,94

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,395

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,86

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,186

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,046

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	3,19

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,335

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,067

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara Sr-1 (2 buc)
	

	4. Copertina (2 buc)



	16
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	14,420



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	2,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,144

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,144

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,144

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	14,42

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,072

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,115

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,216

	17
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,014



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,102

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,168

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,084

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,012

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,042

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,021

	18
	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	
	2,900



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	3,19

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,29

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	3,502

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	1,827

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	15,225

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	15,225

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	0,99

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	0,304

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,064

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertina (2 buc)
	

	5. Tamplarii



	19
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa oarba cu o tablie si profil de aluminiu, U1s 900x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	3,780



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	3,213

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,378

	
	28121063060519
	Usa oarba cu o tablie si profil de aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,78

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	15,12

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,89

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,662

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,268

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,78

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,076

	20
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu sticla, cu o tablie si profil de aluminiu, U2 900x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,890



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,606

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,189

	
	28121063060520
	Usa cu sticla, cu o tablie si profil de aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,89

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,56

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,331

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,134

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	21
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu sticla, cu o tablie si profil de aluminiu, U2s 900x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,890



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,606

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,189

	
	28121063060520
	Usa cu sticla, cu o tablie si profil de aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,89

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,56

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,945

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,331

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,134

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,89

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,038

	22
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu sticla, cu o tablie si profil de aluminiu, U3s 700x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	2,940



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,499

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,294

	
	28121063060520
	Usa cu sticla, cu o tablie si profil de aluminiu inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,94

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,76

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,47

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,514

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,764

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,059

	23
	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra oarba, cu o tablie si profil de aluminiu, F1 1400x1600(h) - 3 buc

	m2
	
	6,720



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	6,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,672

	
	20301129381023
	Fereastra oarba, cu o tablie si profil de aluminiu
	m2
	1,0000
	6,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	4,738

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	1,66

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	40,32

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,032

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,134

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	6. Pardosea



	24
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris

	100m2
	
	0,402



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	2,738

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	2,05

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	0,201

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	0,86

	25
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5 Bp-1 pas 100x100mm

	kg
	
	119,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,995

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,599

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	120,998

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,599

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,198

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	35,94

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,072

	26
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C16/20

	m3
	
	6,030



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	23,216

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	3,92

	
	26631021000026
	Beton cl.C16/20
	m3
	1,0250
	6,243

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,609

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	1,508

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	2,412

	27
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=50-150mm

	m3
	
	4,020



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	15,477

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	2,613

	
	26631021000027
	Cimentoplast 
	m3
	1,0250
	4,162

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,406

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	1,005

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	1,608

	28
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	40,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	24,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,02

	
	26641021020128
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,327

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,402

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,206

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,482

	29
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj, se exclude ciment si nisip

	m2
	
	40,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,804

	
	26641021020128
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,442

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,161

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,241

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,121

	30
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mortar hidroizolant Hidrostop (consum 1,5 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)

	m2
	
	40,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,608

	
	232032260003124
	Mortar hidroizolant Hidrostop
	kg
	1,5000
	60,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,04

	31
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata antiderapanta gr.=10mm

	m2
	
	40,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	90,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	10,05

	
	26701122020515
	Placi gresie portelanata antiderapanta gr.=10mm
	m2
	1,0300
	41,406

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	162,81

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	12,06

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	804,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	36,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,809

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,482

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	7. Inchideri si compartimentari



	32
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich perete PUR gr.100 mm

	m2
	
	82,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	103,125

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	9,90

	
	28112363049032
	Panou Sandwich perete PUR gr.100 mm
	m2
	1,0200
	86,674

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	271,92

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	254,925

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	254,925

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	14,871

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	8,25

	33
	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich acoperis PUR gr.100 mm

	m2
	
	42,200



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2000
	50,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	12,66

	
	28112363049045
	Panou Sandwich acoperis PUR gr.100 mm
	m2
	1,0200
	43,905

	
	2523156720006
	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama) 
	kg
	2,5800
	111,054

	
	2874115836897
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235
	buc
	3,0000
	129,132

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	129,132

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1810
	7,791

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	2,11

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	8. Finisari tavan



	34
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	40,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	76,782

	
	266210270100051
	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm
	m2
	1,0500
	42,421

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	37,129

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	88,882

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	94,942

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	30,604

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	10,949

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	3,535

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	66,662

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	654,092

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,185

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	1,91

	35
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	40,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,206

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,01

	36
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	40,200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	18,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,02

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	42,407

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	37
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	40,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,206

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,03

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,01

	38
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	40,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	22,11

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,08

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,412

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	9. Finisari pereti



	39
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie/ se exclude termoizolatia

	m2
	
	144,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	258,579

	
	26621027010039
	Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofob 
	m2
	1,0500
	152,695

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	106,886

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	319,932

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	341,745

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	110,158

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	39,41

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	12,725

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	218,135

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	1 877,417

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,926

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	6,106

	40
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	120,800



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,624

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,12

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,04

	41
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice gr.=8mm

	m2
	
	120,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	199,32

	
	26611128007041
	Placi ceramice gr.=8mm
	m2
	1,0200
	124,448

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	451,43

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	57,344

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 440,16

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,244

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	1,45

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	1,208

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	10. Soclu



	42
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi de teracota

	m2
	
	9,700



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	21,34

	
	26701122020542
	Placi de teracota
	m2
	1,0200
	9,993

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	58,782

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	3,821

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,029

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,305

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,147

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,442

	43
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Lacrimar de soclu

	m
	
	16,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	5,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,32

	
	27431235490243
	Lacrimar de soclu
	m
	1,0000
	16,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	66,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,165

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	11. Sistema de scurgere



	44
	CE19D
	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 10 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m

	m
	
	11,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	10,17

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,26

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	1,4500
	16,877

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,2300
	2,677

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,5000
	17,458

	
	2710403702963
	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm
	kg
	0,1800
	2,095

	
	2744137311238
	Cositor aliaj
	kg
	0,0500
	0,582

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0600
	0,698

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,113

	45
	CE21D
	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5 x 11,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m

	m
	
	7,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,0500
	7,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	1,40

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	1,7000
	12,138

	
	2875276311982
	Bratara zincata pentru burlane
	buc
	0,6000
	4,284

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0700
	0,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,084

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de scurgere
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


