Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Replanificarea incaperilor imobilului cu nr. cadastral 0100213.497.01 si reconstructia partiala a etajului 2 incinta spitalului SM al MA pentru bloc administrativ |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Panouri |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щкаф управления 1ШУ - ЩМП-1-0-74 У1 IP54 395х310х220 IP54 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( щкаф управления 2ШУ - ЩМП-1-0-74 У1 IP54 395х310х220 IP54 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.2. Aparataj electric in panou 1ШУ |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автоматический выключатель ВА47-29/2Р/С2А ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 4 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой BA9S / 230В ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 5 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный с белым светофильтром AL-22TE | buc |  |  |  |
|  | 97000-AL-22а | Индикатор светосигнальный с белым светофильтром AL-22TE | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный с зеленым светофильтром AL-22TE | buc |  |  |  |
|  | 97000-AL-22v | Индикатор светосигнальный с зеленым светофильтром AL-22TE | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 8 | 08-02-317-4 apl | Реле промежуточное модульной серии ( РЭК 77/4 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |  |
| 9 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор малогабаритный КМИ 10910 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie ( клеммные зажимы ЗНИ ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 синие | buc |  |  |  |
|  | 980000-ЗНИ | Зажимы клеммные ЗНИ-4 синие | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РПМ55 | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РПМ66 | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m |  |  |  |
|  | 980000-DIN | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc |  |  |  |
|  | 980000-8x12 | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00058 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 220,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,1800 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Провод гибкий ПВ3 1х1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 980000-1x1.5ПВ | Провод гибкий ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Aparataj electric in panou 2ШУ |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автоматический выключатель ВА47-29/2Р/С2А ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 21 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный с белым светофильтром AL-22TE | buc |  |  |  |
|  | 97000-AL-22а | Индикатор светосигнальный с белым светофильтром AL-22TE | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный с зеленым светофильтром AL-22TE | buc |  |  |  |
|  | 97000-AL-22v | Индикатор светосигнальный с зеленым светофильтром AL-22TE | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 25 | 08-02-317-4 apl | Реле промежуточное модульной серии ( РЭК 77/4 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |  |
| 26 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0250 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( контактор малогабаритный КМИ 10910 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
| 28 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie ( клеммные зажимы ЗНИ ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009368 | Cleme in asortiment | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 29 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 синие | buc |  |  |  |
|  | 980000-ЗНИ | Зажимы клеммные ЗНИ-4 синие | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РПМ55 | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РПМ66 | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m |  |  |  |
|  | 980000-DIN | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х12 | buc |  |  |  |
|  | 980000-8x12 | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00058 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 220,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,1800 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Провод гибкий ПВ3 1х1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 980000-1x1.5ПВ | Провод гибкий ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.4. Сabluri |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-FRHF 4x1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-4x1.5F | Кабель контрольный с медными жилами с огнестойкой оболочкой KВВГнг-FRHF 4x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Кабель cиловой с медными жилами с огнестойкой оболочкой ВВГнг-FRHF 3x1.5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-3x1.5F | Кабель cиловой с медными жилами с огнестойкой оболочкой ВВГнг-FRHF 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.5. Materiale |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 0,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01 | m |  |  |  |
|  | 985-20003 | Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri |  |  |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Щит управления 1ШУ - ЩМП-1-0-74 У1 IP54 395х310х220 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 915-10001 | Щит управления ЩМП-1-2-74 У1 395х310х220 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Щит управления 2ШУ - ЩМП-1-0-74 У1 IP54 395х310х220 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 915-10001 | Щит управления ЩМП-1-2-74 У1 395х310х220 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. Aparataj electric in panou 1ШУ |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata | Автоматический выключатель ВА47-29/2Р/С2А | buc |  |  |  |
|  | 97000-2рС2А | Автоматический выключатель ВА47-29/2Р/С2А | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc |  |  |  |
|  | 97000-PPBB | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Реле РЭК 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РЭК | Реле РЭК 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РРМ | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Контактор малогабаритный КМИ 10910 | buc |  |  |  |
|  | 980000-КМИ 10910 | Контактор малогабаритный КМИ 10910 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.3. Aparataj electric in panou 2ШУ |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Автоматический выключатель ВА47-29/2Р/С2А | buc |  |  |  |
|  | 97000-2рС2А | Автоматический выключатель ВА47-29/2Р/С2А | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc |  |  |  |
|  | 97000-PPBB | Кнопочный сдвоенный пост с подсветкой " Пуск - Стоп " РРВВ-30N | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata | Реле РЭК 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РЭК | Реле РЭК 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 980000-РРМ | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Контактор малогабаритный КМИ 10910 | buc |  |  |  |
|  | 980000-КМИ 10910 | Контактор малогабаритный КМИ 10910 | buc | 1,0000 |  |  |