CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciul de informatii si Securitate al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de informatii si Securitate al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatie capitala a 2 nivele din cladirea administrativa cu nr.cadastral 010051904904 din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani. mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 91,00 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,00 |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 133,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu SI |  |  |
| 4 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,50 |
| 5 |  | Teava gofrata d16 | m | 300,00 |
| 6 |  | Teava PE D20 | m | 250,00 |
| 7 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 40х60 | 100 m | 5,00 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,55 |
| 9 | 10-08-005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida | 100 m | 1,02 |
| 10 |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | m | 600,00 |
| 11 |  | Cablu JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x0.8 | m | 25,00 |
| 12 |  | Cablu UTP cat.5e FRFH | m | 50,00 |
| 13 |  | Elemente de fixare | set | 225,00 |
|  |  | 2.2. LAN, telefonie |  |  |
|  | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700x1000 Dulap telecomunicational 42U 600x1000 | buc | 1,00 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Bloc ventilator cu termostat | buc | 1,00 |
|  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Bloc prize 19” PDU, 6 outlets, 1U | buc | 3,00 |
|  |  | Bloc prize 19” PDU, 6 outlets, 1U | buc | 3,00 |
| 14 | 10-04-063-01 | Masa pentru aparataj Cablu-organizer 1U | buc | 8,00 |
| 15 |  | Cablu-organizer 1U | buc | 8,00 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), STP, Cat.5E | buc | 7,00 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: FO Patch-panel 24-ports 24SCx2 – 48 P, 1U | buc | 1 |
| 16 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M | 100 buc | 0,24 |
| 17 |  | FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M | buc | 24,00 |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 | buc | 1,00 |
| 19 |  | Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,20 |
| 21 |  | Priza RJ-45 | set | 165,00 |
| 22 |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 165,00 |
| 23 |  | Priza RJ-11 | set | 55,00 |
| 24 |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 55,00 |
| 25 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Patch-cord SF/UTP cat.5e | 100 buc | 3,50 |
| 26 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | 175,00 |
| 27 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc | 175,00 |
| 28 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 15,00 |
| 29 |  | Teava metalica D40 | m | 1 500,00 |
| 30 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 2,50 |
| 31 |  | Tub metallic flexibil D32 | m | 250,00 |
| 32 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 33 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 17,00 |
| 34 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 94,00 |
| 35 |  | Cablul optic FO-8 | m | 50,00 |
| 36 |  | Cablul telefonic ТПП-100 | m | 100,00 |
| 37 |  | Cablul de comunicaеie SF/UTP cat.5e | m | 11 000,00 |
| 38 |  | Box de comutatie 150х150 | buc | 110,00 |
| 39 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,075 |
|  |  | Utilaj: |  |  |
|  |  | Dulap telecomunicational 42U 600x1000 | buc | 1,00 |
|  |  | Bloc ventilator cu termostat | buc | 1,00 |
|  |  | Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), STP, Cat.5E | buc | 7,00 |
|  |  | FO Patch-panel 24-ports 24SCx2 – 48 P, 1U | buc | 1,00 |