## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă |  |  |  | Cerințe tehnice pentru deservire sisteme Cerințe generale față de executor: - Experiență și certificare în domeniile și pentru mentenanța și reparația sistemelor (echipamentelor) menționate mai jos, și anume: - Sisteme de detecție incendiu BOSCH; - Sisteme de stingere cu GAZ Гамма; - Sisteme de stingere cu apă sub presiune mare, și altele; - Sistem de - Experiență de minim 5 ani pentru proiectarea, instalarea și deservirea sistemelor și echipamentelor menționate; - Certificarea în domeniul proiectării și deservirii sistemelor de detecție și stingere incendii, precum și experiență de analiză, identificare și formare a propunerilor tehnice și organizatorice pentru optimizarea sistemelor menționate de minim 5 ani în proiecte de anvergură similară; - Să dispună de certificatele care atestă absolvirea cursurilor de instruire în domeniul deservirii tehnice a echipamentelor si anume: - Certificare BOSCH pentru instalarea, programarea și mentenanța sistemelor de detecție incendiu, semnalizări și acționări BOSCH FPA - 5000/1200; - Certificare în domeniul proiectării și exploatării instalațiilor de protecție contra incendiului , intruziunilor din exterior; - Certificare BOSCH pentru proiectarea sistemelor de adresare publica și alarmare vocală în caz de incendiu; - Certificare în domeniul sistemelor de stingere cu GAZ si APA. - Să posede bază tehnică și organizatorică pentru identificarea, livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor și/sau subansamblelor pentru sistemele menționate, în cazul reparațiilor curente sau lărgirii funcționalității sistemelor, inclusiv capacitatea de intervenție la echipamente pentru programare, setare și administrare; - Să organizeze simulare de incendii de două ori pe an; - Să efectueze intervenție de mentenanță programată lunară; - Să efectueze intervenție de avarie la cerere. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă | buc | 10 luni |  |  |  |  | 01martie– 31 decembrie 2024 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________