Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Proiectarea retelelor de aprovizionare cu apa si a sondei arteziene s.Buciumeni r-nul Ungheni.	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Lucrari terasamente
					
1	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600			
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900			
2	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)
	m3				
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000			
3	Цена поставщика
	Nisip
	m3				
	4563200	Nisip	m3	1,0000			
4	Цена поставщика
	Caramida
	buc			
	
	45632001	Caramida	buc	1,0000			
		1.2. Elemente din beton armat
					
5	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опородностоечной - СВ95)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,8000			
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000			
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000			
	110-9091	Dibluri	buc	1,0000			
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900			
6	Pretul firmei
	Стойка СВ-95
	buc				
	8632001	Стойка СВ-95	buc	1,0000			
7	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,4400			
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400			
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400			
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400			
8	
	Consola de ancorare de tip CА-2000
	SET				
	7460	Consola de ancorare de tip CА-2000	buc	1,0000			
9	pret furnizor
	Consola У4
	buc				
	1011	Consola У4	buc	1,0000			
10	pret furnizor
	Clema de fixare Г11
	buc			
	
	1017	Clema de fixare Г11	buc	1,0000			
11	pret furnizor
	Jug X16
	buc				
	1009	Jug X16	buc	1,0000			
12	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900			
13	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100			
14	
	Conductor de legare la pamint ЗП-6
	m				
	1009	Conductor de legare la pamint ЗП-6	m	1,0000			
15	pret furnizor
	Traversa KC4
	buc				
	1004	Traversa KC4	buc	1,0000			
16	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=50 мм)
	1 km				
	1	Muncitor	h-om	133,0000			
	530-0182550	Tevi din polietilena de tensiune joasa, d 50 mm	m	1 000,0000			
17	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=32мм)
	1 km				
	1	Muncitor	h-om	133,0000			
	530-0184032	Tevi din polietilena de tensiune joasa, d 32,0 mm	m	1 000,0000			
18	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=32мм)
	1 km				
	1	Muncitor	h-om	133,0000			
	530-0184032	Tevi din polietilena de tensiune joasa, d 32,0 mm	m	1 000,0000			
19	
	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare  sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip ЛМ-50 (F 2007)
	m				
	7469	ЛМ-50 (F 2007)	m	1,0000			
20	
	Clema  lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip СГ-20 (A 200)
	SET				
	7455	СГ-20 (A 200)	buc	1,0000			
21	
	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 de tip PA-2000
	SET				
	74549	Clema de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 50-70 mm2 de tip PA-2000	buc	1,0000			
22	
	Clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK
	SET				
	200414	CDR/CN IS95UK	buc	1,0000			
23	
	Clema de conexiune de tip ПС 1-1
	SET				
	2003811	ПС 1-1	buc	1,0000			
		2. Lucrari de montare 
					
		2.1. Dulapuri de distributie.
					
24	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	3,4900			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500			
25	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
26	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)
	set				
	1	Muncitor	h-om	3,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000			
27	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,8700			
28	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54 - ЩР-1)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,3200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700			
	1019852	Vopsea	kg	0,0300			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700			
29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1200			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200			
		2.2. Armatura
					
30	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)
	set				
	1	Muncitor	h-om	3,0000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3800			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000			
		2.3. Стальные конструкции
					
31	Pretul firmei
	Заземляющий проводник ЗП6
	m				
	66565066	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,0000			
32	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,2200			
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800			
33	Pretul firmei
	Стяжка Г11
	buc				
	66565068	Стяжка Г11	buc	1,0000			
		2.4. Ansamblu de cabluri
					
34	pret furnizor
	Cablu autoportant de tip "Торсада" cu sectiunea: 4x35
	m.l.				
	1010	СИП 2-1	m	1,0000			
35	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	6,6300			
36	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	6,5100			
37	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta - limitator de supratensiuni
	buc				
	1	Muncitor	h-om	1,1300			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1400			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050			
38	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect
	1000 m				
	1	Muncitor	h-om	65,2400			
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t 	h-ut	0,8200			
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600			
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) 	h-ut	11,9500			
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100			
39	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Cablu in transee)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	13,7000			
	1019852	Vopsea	kg	0,2500			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200			
40	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu  в трубе ПЭ)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	12,4000			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000			
41	Pret de piata
	Cablu  C2XY-F 3x1,5mm2
	m				
	66565001.5	Кабель C2XY-F 3x1,5mm2	m	1,0000			
42	Pret de piata
	Cablu  C2XY-F 5x16,0mm2
	m				
	6656516.0	Cablu  C2XY-F 5x16,0mm2	m	1,0000			
43	Pret de piata
	Cablu  4x1.5mm2
	m				
	6656541,5	Cablu  4x1.5 mm2	m	1,0000			
44	Pret de piata
	Cablu  C2XY-F 4x16,0mm2
	m				
	6656416	Cablu  C2XY-F 4x16,0mm2	m	1,0000			
45	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu  ПВ1 1х6мм - 1 прокладка)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	6,7400			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000			
	66920001	Cablu  ПВ1 1х6мм	m	100,0000			
46	Pret de piata
	Cablu   1x1.5 mm2
	m				
	66565011,5	Cablu  1x1.5 mm2	m	1,0000			
47	Pret de piata
	Cablu   1x16,0 mm2
	m				
	665650116	Cablu   1x16,0 mm2	m	1,0000			
		2.5. Кабельнесущие системы
					
48	08-02-390-2
	Teava metalica L=2,0 T40x3,5
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	18,3900			
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000			
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	300,0000			
	110-03332	Teava metalica L=22,0 T40x3,5	m	100,0000			
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800			
		2.6. Echipamente de iluminat
					
49	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente  Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000 clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230 V
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,2900			
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000			
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100			
50	material
	Corp de iluminat 
	buc				
	105711I	Corp de iluminat 	buc	1,0000			
51	Pretul firmei
	Lampa fluorescenta compacta, 220V, 1
	buc				
	665657001	Lampa fluorescenta compacta, 220V, 1	buc	1,0000			
		2.7. Прочие материалы
					
52	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	17,8000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,8000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900			
53	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45х5мм)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	21,3000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,3000			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000			
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,1300			
	1019852	Vopsea	kg	2,3000			
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600			
54	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	47,0000			
	1019852	Vopsea	kg	0,8000			
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900			
55	Pretul firmei
	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2
	buc				
	6656699	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2	buc	1,0000			
56	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)
	t				
	1	Muncitor	h-om	267,0000			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	15,1500			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000			
		3. Valoare utilajului
					
57	Цена поставщика
	Шкаф Учета BZUM-TF-02-100-11
	buc				
	8100099	Шкаф Учета BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000			
58	pret furnizor
	Corp de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000K, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V
	buc				
	2875274401596	Corp de iluminat VOLTANA 1	buc	1,0000			
59	Pretul firmei
	Limitator de supratensiuni de tip LVA-440-CS
	buc				
	107	Limitator de supratensiuni de tip LVA-440-CS	buc	1,0000			
60	pret furnizor
	Panou din metal, pentru montare exterioara,  dimensiuni 900x650x275 mm, IP54
	buc				
	3120355537798	Panou din metal, pentru montare exterioara,  dimensiuni 900x650x275 mm, IP54	buc	1,0000			
61	pret furnizor
	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, U=380V
	buc				
	SVA10-3-0100-R	Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, U=380V	buc	1,0000			
62	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A
	buc				
	2924127326456	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°	buc	1,0000			
63	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A
	buc				
	2924127326428	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°	buc	1,0000			
64	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5A
	buc				
	2924127326453	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C°	buc	1,0000			
65	pret furnizor
	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A
	buc				
	2924127326179	Separator de sarcina BH-32, 1P, 20A	buc	1,0000			
66	pret furnizor
	Contactor modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V
	buc				
	29241273265333	Contactor modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V	buc	1,0000			
67	pret furnizor
	Buton SB-7 
	buc				
	29241273265387	Buton SB-7	buc	1,0000			
68	pret furnizor
	Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V
	buc				
	2875274501463	Releu temporizator industrial, digital 230V	buc	1,0000			
69	pret furnizor
	Separator tripolar orizontal, In=100А, U=400V cu 3 sigurante fuzibile Unom=0,4kV Inom.=32А, Ifuzibil.=100А
	buc				
	2924127326720	Separator tripolar orizontal, In=100А, U=400V cu 3 sigurante fuzibile Unom=0,4kV Inom.=32А, Ifuzibil.=100А	buc	1,0000			
70	pret furnizor
	Lanterna electrica portabila cu baterie
	buc				
	2875274400540	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,0000			
71	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А
	buc				
	81000991	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000			
72	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16A
	buc				
	81000992	Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16A	buc	1,0000			
73	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400
	buc				
	81000993	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000			
74	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 A Ce
	buc				
	81000994	Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 A Ce	buc	1,0000			
75	Цена поставщика
	Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм. 410х330х120мм
	buc				
	81000995	Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм. 410х330х120мм	buc	1,0000			
76	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А
	buc				
	81000996	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000			
77	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С)
	buc				
	81000997	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С)	buc	1,0000			
78	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В)
	buc				
	81000998	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В)	buc	1,0000			
79	Цена поставщика
	Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/С 6/30мА
	buc				
	81000999	Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/С 6/30мА	buc	1,0000			
80	Цена поставщика
	Таймер цифровой ТЭ15А
	buc				
	810009991	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000			
81	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS
	buc				
	810009992	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,0000			
82	Цена поставщика
	Конвектор электрич. 500W
	buc				
	810009993	Конвектор электрич. 500W	buc	1,0000			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.