„Строительство тротуара вдоль центральной улицы села”

с. Казаклия, р. Чадыр-Лунга

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина

от переулка Горького до Винзавода «Казаяк» /

Valoarea ofertei de preţ: Lei RM

Data 5.12.2018

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Lei RM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Desfacerea imbracamintei existente. |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (gr. 5 cm) | m3 | 90,5200 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (2131.6*0.2*0.15=63.948m3) | m | 2 131,6000 |  |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea asfaltului si bordurei decapate, коэф. 1,3) | 100 m3 | 2,0080 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (об. масса 2,4) | t | 370,7200 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,0080 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,2200 |  |  |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (коэф.рыхл. 1,3, вес грунта 1.4) | t | 950,4000 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (коэф. рыхл. 1,3) | 100 m3 | 6,7880 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Executarea trotuarului |  |  |  |  |
| 9 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (bordur) | m3 | 85,7150 |  |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cmBordure mici 100х20x8 см, pe fundatie de beton B15) | m | 3 726,0000 |  |  |
| 11 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24х25 см, по бетонному основанию 35х15 см) | m | 50,0000 |  |  |
| 12 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 2 601,4000 |  |  |
| 13 | DI112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -2 601,4000 |  |  |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm | m2 | 2 601,4000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 4 Constructia rigolei prefabricate L4-8 |  |  |  |  |
| 15 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,0530 |  |  |
| 16 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,7900 |  |  |
| 17 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) | 100m2 | 0,2100 |  |  |
| 18 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 1,7900 |  |  |
| 19 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 3 buc | m3 | 3,7000 |  |  |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 0,3790 |  |  |
| 21 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(Placi P5-8 2990x780x70mm) 3 buc | m3 | 0,4900 |  |  |
| 22 | RpAcF34A | Demontarea capacilor la camine | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 5. Manson D200 |  |  |  |  |
| 23 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 30,0000 |  |  |
| 24 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 12,0000 |  |  |
| 25 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - d=200 mm | m | 50,0000 |  |  |
| 26 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 Mufa | buc | 14,0000 |  |  |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 27,0000 |  |  |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2700 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 6. Parapet metalic deformabil |  |  |  |  |
| 29 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat 34m.l | t | 2,3800 |  |  |
| 30 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (grund) | t | 2,3800 |  |  |
| 31 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (email) | t | 2,3800 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 7. Parcare. Desfacerea imbracamintei existente. |  |  |  |  |
| 32 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 9,5000 |  |  |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea asfaltului si bordurei decapate, коэф. 1,3) | 100 m3 | 0,1240 |  |  |
| 34 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (об. масса 2,4) | t | 22,8000 |  |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,1240 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 8. Parcare. Lucrari de terasament. |  |  |  |  |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,1000 |  |  |
| 37 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (коэф.рыхл. 1,3, вес грунта 1.4) | t | 200,9500 |  |  |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (коэф. рыхл. 1,3) | 100 m3 | 1,4300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 9. Parcare. Asfaltare acostamentului. |  |  |  |  |
| 39 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu | m3 | 3,9400 |  |  |
| 40 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24х25 см, по бетонному основанию 35х15 см) | m | 105,0000 |  |  |
| 41 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare / acostament. | m2 | 550,0000 |  |  |
| 42 | DI112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 | -550,0000 |  |  |
| 43 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm | m2 | 325,0000 |  |  |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l /m2 (вес литра ~1.3 кг) | t | 0,1900 |  |  |
| 45 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 225,0000 |  |  |
| 46 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l /m2 (вес литра ~1.3 кг) | t | 0,0730 |  |  |
| 47 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 225,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total oferta fara TVA: Lei |  |  |  |  |

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)