| ANUNȚ DE PARTICIPARE |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; IDNO: 1003600151023; Tip procedură achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț; Motivul recurgerii la procedura accelerată în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate; Obiectul achiziției: Achiziţionarea serviciilor de verificarea metrologica a mijloacelor de măsurare și a dispozitivelor medicale pentru anul 2021; Cod CPV: 50420000-5; Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de verificarea metrologica a mijloacelor de măsurare și a dispozitivelor medicale pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu; Modalităţi de plată: Prin transfer, 100 % în decurs de 30 de zile bancare după prestare și semnarea facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind achiziționarea/ următoarelor servicii: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 50420000-5 | Balanţă electronică | buc | 2 | Conform anuntului de participare |
| 2 |  | Ajustarea balanţei electronice | buc | 2 |  |
| 3 |  | Balanţă mecanică cu cadran pînă la 20 kg | buc | 13 |  |
| 4 |  | Aparat de cîntărit pînă la 500 kg | buc | 31 |  |
| 5 |  | Higrometru psihrometric | buc | 19 |  |
| 6 |  | Manometru | buc | 2 |  |
| 7 |  | Manometru cu contacte electrice | buc | 2 |  |
| 8 |  | Refractometru | buc | 1 |  |
| 9 |  | Termometru | buc | 5 |  |
| 10 |  | Termometru dijital | buc | 2 |  |
| 11 |  | Contor de energie electrică ZMG 410 | buc | 6 |  |
| 12 |  | Transformator de curent ТПШ-0,66 400/5A | buc | 6 |  |
| 13 |  | Dozimetru | buc | 5 |  |
| 14 |  | Contaminometru | buc | 3 |  |
| 15 |  | Aprobare de model dozimetru | buc | 2 |  |
| 16 |  | Materiale de referință certificate | buc | 2 |  |
| 17 |  | Monitoare de pacient | buc | 55 |  |
| 18 |  | Dispozitive de anestezie | buc | 22 |  |
| 19 |  | Dispozitive de respiraţie | buc | 28 |  |
| 20 |  | Dispozitive de electrochirurgie | buc | 27 |  |
| 21 |  | Electrocardiografe | buc | 7 |  |
| 22 |  | Dispozitive de defibrilare | buc | 1 |  |
| 23 |  | Pompe de infuzie | buc | 76 |  |
| 24 |  | Pulsoximetre | buc | 9 |  |
| 25 |  | Dispozitive de măsurare a presiunii art-le | buc | 94 |  |
| 26 |  | Dispozitive ultrasonografice | buc | 7 |  |
| 27 |  | Analizator medical | buc | 12 |  |
| 28 |  | Autoclave | buc | 17 |  |
| 29 |  | Termostate | buc | 18 |  |
| 30 |  | Baie de apă | buc | 17 |  |
| 31 |  | Încălzitor de plazmă | buc | 3 |  |
| 32 |  | Incubator cu termociclare | buc | 4 |  |
| 33 |  | Dispozitive de fizioterapie | buc | 4 |  |
| 34 |  | Centrifugi de laborator | buc | 18 |  |
| 35 |  | Spirometru electronic | buc | 1 |  |
| 36 |  | Dozatoare mecanice | buc | 128 |  |
| 37 |  | pH-metru | buc | 3 |  |
| 38 |  | Termometre digitale | buc | 450 |  |
| Suma estimativă totală fără TVA: 418 600,00 lei |

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului achiziție servicii;

- Termenul și condițiile de prestare: Pe parcursul anului 2021 la solicitarea IMSP IO;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul achiziționării serviciilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziții, cel mai mic preț oferit; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini pe poziții, cel mai mic preț oferit; Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obligativitatea 1 Oferta de preț Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 2 Specificația de preț Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2) DA 3 Specificaţii tehnice Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1) DA 4 Garanţia pentru ofertă Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante DA 5 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Tel: 0-22-85-26-70 Fax: 0-22-72-78-80 E-mail: vitaliejora@mail.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Ofertele întârziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: Garanție bancară sau Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.