ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor de verificare a sistemelor inginerești prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV: 71300000-1

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 348, 022 822 206 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: official@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” M-Tender https://mtender.gov.md/

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

- Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Verificarea complexă a cazanelor |  |  |  |  |  | 7 291,67 |
| 1.1 | 71300000-1 | Servicii privind lucrările de control nedistructiv a cazanelor de apă fierbinte Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. | serviciu | 1 | Conform, Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare |  |
| Lot 2: Verificarea stării coșurilor de fum și canalului de ventilare, servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare ale cazangeriei BNM |  |  |  |  |  | 12 083,33 |
| 2.1 | 71300000-1 | Servicii de verificare a stării coșurilor de fum și canalului de ventilare, servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare ale cazangeriei BNM | serviciu | 1 | Conform, Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare |  |
| Lot 3: Verificarea metrologică a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale |  |  |  |  |  | 6 650,00 |
| 3.1 | 71300000-1 | Servicii de verificare metrologică a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale 2 buc. | serviciu | 1 | Conform, Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare |  |
| Lot 4: Verificarea metrologică a manometrelor de presiune |  |  |  |  |  | 2 479,17 |
| 4.1 | 71300000-1 | Servicii de verificare metrologică a manometrelor de presiune 10 buc. | serviciu | 1 | Conform, Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare |  |
| Valoarea estimată totală |  |  |  |  |  | 28 504.17 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune:

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

- Termenele și condițiile de prestare solicitate: Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator în conformitate cu termenii și cerințele solicitate în Anexa nr.1 „Specificația tehnică” la prezentul Anunț de participare. Prestatorul va asigura prestarea serviciilor în corespundere cu toate cerinţele înaintate.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criterii de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Original - conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2 | Date despre operatorul economic | Original - conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3 | Declarație de eligibilitate | Original - conform modelului din Anexa nr.5 | DA |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului – emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 5 | Existența contului bancar | Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 6 | Existența unui act permisiv pentru desfășurarea activității economice | a) Copia Demersului (avizului) privind corectitudinea desfășurării activităților în domeniul securității industriale, eliberat de către Agenția Supraveghere Tehnică (pentru lot 1 și lot 2); b) Copia Avizului privind efectuarea lucrărilor de verificare și curățare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare eliberat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) (pentru lot 2). | DA |
| 7 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Ofertantul trebuie să posede o experiență în prestarea serviciilor similare de minim 3 ani în domeniu. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic completează Declarația privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate – original semnat electronic | DA |
| 8 | Dispunerea de personal calificat și atestat în domeniu (certificate valabile) | Declarația pe propria răspundere privind dispunerea de specialiști calificați și atestați pentru control nedistructiv a cazanelor de apă fierbinte, precum și copia certificatelor valabile (Lot 1), lucrări de verificare a stării coșurilor de fum, precum și copia certificatelor valabile (Lot 2) – original semnat electronic | DA |
| 9 | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea / îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* |

* Informația se va prezenta cu scop informativ de către ofertantul care va fi desemnat câștigător (în cazul în care implementează asemenea standarde) și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț de participare).

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic SIA „RSAP” M-Tender. Pasul minim aplicat – 0,1%.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):           nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut  

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender; ora 12:00

- pe: (data) 23.05.2024

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: achiziții.contracte@bnm.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender, https://mtender.gov.md/.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informaţii relevante:

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Serviciile prestate de Prestator și recepționate de către Beneficiar se va efectua în baza Actului de prestare a serviciilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi și a facturii fiscale, prezentate de către Prestator, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Prestatorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de: 6 zile lucrătoare.

23.3. Operatorul economic desemnat câștigător la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.4.

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu 01.01.2021, facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).

Președintă a grupului de lucru:

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Serviciilor | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Termenul de prestare | Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Verificarea complexă a cazanelor |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Servicii privind lucrările de control nedistructiv a cazanelor de apă fierbinte Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. | 1.Inspecția vizuală a îmbinărilor sudate ale conductelor de fum, ale carcasei, ale foilor tubulare și tubului de flacără. 2. Măsurarea grosimii peretelui, a panoului țevii frontale, a țevii de flacără și a țevilor de fum folosind metoda ultrasonică. 3. Determinarea ovalității tubului de flacără. 4.Testarea cu ultrasunete a sudurilor din metal și tuburi cu flacără. 5.Detectarea defectelor de culoare a metalului panoului țevii frontale și țevii de incendiu. 6.Determinarea durității metalice a panoului tubului frontal și a tubului de flacără cu ajutorul unui tester portabil de duritate. 7.Întocmirea raportului de inspecție privind lucrările de control nedistructiv a cazanelor de apă fierbinte. |  | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice, calculate din data intrării în vigoare a contractului |  |  |
| Lot 2: Verificarea stării coșurilor de fum și canalului de ventilare, servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare ale cazangeriei BNM |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Servicii de verificare a stării coșurilor de fum și canalului de ventilare, servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare ale cazangeriei BNM | 1. Servicii de cercetare a stării tehnice și curățare a coșului de fum și canal de ventilare de la aparat termic pe combustibil de gaze naturale din cazangeria BNM - 2 buc. a) Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron ai coșului de fum (în continuare CF) și depuneri în canalul de ventilare (în continuare CV). b)Verificarea vizuală și instrumentală a corectitudinii și lipsei modificărilor instalației CF și CV; c) Verificarea disponibilității sectoarelor ce protejează construcțiile cu capacitatea de combustie, materialelor și grosimea stratului de izolare termică, stării perfecte și regularității amplasării capătului CF și CV în raport cu acoperișul și construcțiile din apropiere, stării tehnice a pereților interiori ai coșului și depunerilor de funingine și gudron, etanșeității la gaze și separării coșului și canalului de fum, absenței de surpări și gunoaie acumulate în coș și canale, prezentei ușițelor sau dopurilor de vizită și control; d)Verificarea prezentei oberlihtului sau canalelor de aspirație a aerului; e) Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF și CV. f) Întocmirea Actului de verificare a stării tehnice și curățare a CF și CV de la aparate termice pe combustibil solid, lichid sau gazos. 2. Servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare din cazangerie de la aparate termice pe combustibil de gaze naturale BNM - 8 instalații. a) Verificarea stării tehnice a instalației sistemului de ventilare în cursul funcționării lor, identificarea deficiențelor existente; b) Efectuarea schemelor axonometrice de facto ale sistemelor de ventilare; c) Măsurarea presiunii statice, dinamice și totale în secțiunile conductei principale și definirea performanței sistemului; d) Măsurarea și determinarea presiunii totale dezvoltată de ventilator; e) Măsurarea frecvenței de rotație a scripetelui motorului electric de la echipamentul dispozitivelor de ventilare; f) Măsurarea vitezei de curgere a aerului și determinarea consumului de aer pe ramurile lui; g) Comparația datelor de Catalog de ventilatoare cu rezultatele reale, determinarea eficacității sale și întreaga performanța a sistemului în ansamblu, în ceea ce privește caracterul adecvat pentru utilizare ulterioară. h) Determinarea conformității cu productivitatea și schimbul de aer (ventilarea) reală cu datele proiectului de executare sau datele normative în vigoare. i) Identificarea modificărilor în construcție; j) Prelucrarea rezultatelor de măsurare obținute în timpul încercărilor tehnice, pregătirea și întocmirea Raportului Tehnic privind controlul instrumental a eficacității a instalației/dispozitivului de ventilare și Actului de executare a lucrărilor de control instrumental al eficacității sistemului de ventilare. |  | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice de la solicitarea în scris (email) a Beneficiarului (orientativ în lunile octombrie-noiembrie) |  |  |
| Lot 3: Verificarea metrologică a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Servicii de verificare metrologică a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale 2 buc. | 1.Verificrea metrologică a contorului de gaze a RVG 250 și corectorul volumului de gaze miniElcor 2.Eliberarea buletinelor metrologice. Prestatorul este obligat să asigure demontarea și montarea echipamentelor după verificarea metrologică. |  | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice de la solicitarea în scris (email) a Beneficiarului (orientativ în lunile iunie-iulie) |  |  |
| Lot 4: Verificarea metrologică a manometrelor de presiune |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Servicii de verificare metrologică a manometrelor de presiune 10 buc. | 1.Verificarea metrologică a manometrelor de presiune. 2.Eliberarea buletinelor metrologice. Prestatorul este obligat să asigure demontarea și montarea echipamentelor după verificarea metrologică. |  | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 30 zile calendaristice de la solicitarea în scris (email) a Beneficiarului (orientativ în lunile octombrie-noiembrie) |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Verificarea complexă a cazanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 71300000-1 | Servicii privind lucrările de control nedistructiv a cazanelor de apă fierbinte Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| Lot 2: Verificarea stării coșurilor de fum și canalului de ventilare, servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare ale cazangeriei BNM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 71300000-1 | Servicii de verificare a stării coșurilor de fum și canalului de ventilare, servicii de reglare demarare a sistemului de ventilare ale cazangeriei BNM | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| Lot 3: Verificarea metrologică a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 71300000-1 | Servicii de verificare metrologică a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale 2 buc. | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| Lot 4: Verificarea metrologică a manometrelor de presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 71300000-1 | Servicii de verificare metrologică a manometrelor de presiune 10 buc. | serviciu | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ______________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________

Anexa nr. 4

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)______________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale_______________

  - Activități preconizate________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Anexa nr. 5

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________