Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor radiologice pentru anul 2023 prin procedura de achiziție COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: amt buiucani.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT BUIUCANI

- IDNO:  1003600153131

- Adresa   mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax: 022741916

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: amtbuiucani@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor   servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea măsur | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50400000-9 | Dispozitiv radiologic digital de model PRS 500B. Producător Protec, Germania. | buc | 1 | Trimestrial și la necesitate | 60 000 |
|  | 50400000-9 | Dispozitiv radiologic digital de model Unimat Drad. Producător: Josef Betschart AG, Elveția. | buc | 1 | Trimestrial și la necesitate | 15 000 |
|  | 50400000-9 | Dispozitiv radiologic digital de model RADspeed Fit Pro (MF Type), Producător: Shimadzu, Japonia | buc |  | Trimestrial și la necesitate | 33 000 (6 luni) |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 108000.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.    Nu este cazul

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

- Termenii și condițiile de prestare solicitați:  pe parcursul anului 2023, in termen de 1 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:  01.02. - 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/ cerinței) |  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE |  | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
|  | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 2% din suma ofertei fără TVA |  | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard | Obligatoriu |
|  | Oferta tehnică |  | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Oferta financiară |  | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Cerere de participare |  | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare si selecție |  |  |  |  |
| 6. | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 7. | Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate, calificat în domeniul dat cu anexarea actelor confirmative | Anexa 14. Din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 8. | Act ce confirma activitatea operatorului economic in domeniul DM | Original – aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 9. | Modalitatea de efectuare a evaluării | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  | Obligatoriu |
| 10. | Termenii și condițiile de prestare solicitați | Pe parcursul anului 2023, în termen de maxim 4 ore de la solicitare |  | Obligatoriu |
| 11. | Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii |  | Obligatoriu |
| 12. | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 3 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică amt.buiucani@mail.ru sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz  prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard, cuantumul  2%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz prin transfer la contul autorităţii contractante, cuantumul  15%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică: licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:  Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit.

- Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor.

- Prestatorul v-a efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau simestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi a cabinetelor radiologice digitale (între orele 14.00 și 18.00).

- La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea şi deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum şi să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui.

- Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidentă a serviciilor de mentenanță.

- Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum şi disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică.

- Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora. Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice.

Serviciile de mentenanță a dispozitivelor radiologice includ:

| # Denumirea | # Servicii trimestriale | # Servicii semestriale |
| --- | --- | --- |
| 1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice | + |  |
| 2. Verificarea şi reglarea blocurilor electromecanice: | + |  |
| - frâne electromagnetice, dispozitive de acţionare | + |  |
| - dispozitiv de centrare | + |  |
| 3. Verificarea şi reglarea utilajului de înaltă tensiune: | + |  |
| - cablu de înaltă tensiune şi dispozitiv de comandă | + |  |
| - generator şi tubul roentgen | + |  |
| 4. Verificarea calităţii dispozitivelor de siguranţă din punct de vedere al conformităţii lor cu caracteristicile nominale necesare | + |  |
| 5. Verificarea parametrilor (conform cerinţelor Paşaportului) inclusiv următoarele verificări: | + |  |
| - verificarea capacităţii de lucru a Complexului în condiţiile expunerii deferite | + |  |
| - verificarea parametrilor câmpului de lucru | + |  |
| - verificarea dozei de expunere | + |  |
| - verificarea capacităţii de lucru la modificarea tensiunii de alimentare | + |  |
| - verificarea calităţii parametrilor electrici ai modurilor de lucru | + |  |
| - verificarea sensibilităţii şi a pragului de contrast |  | + |
| 6. Verificarea stării tehnice a serverului, staţiei de lucru: |  |  |
| - verificarea suprafeţei hard discului |  | + |
| - defragmentarea hard discurilor |  | + |
| - diagnosticarea totală a calculatoarelor | + |  |
| - controlul asupra stării dispozitivelor de reţea | + |  |
| - controlul asupra funcţionării bazei de date | + |  |
| - controlul asupra funcţionării software-ului | + |  |
| - întreținerea preventivă a unităților СD şi CD_RW | + |  |
| - întreținerea preventivă a manipulatoarelor | + |  |
| - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem | + |  |
| - întreținerea preventivă a blocului electronic | + |  |
| 7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme |  | + |
| 8. Înlocuirea mecanismelor care funcţionează în condiţiile frecării | + |  |
| 9. Verificarea şi ajustarea centrării canalului roentgenooptic | + |  |
| 10. Alte servicii conform pașaportului tehnic | + |  |

- Ofertele se prezintă în valuta  lei MD

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Conform  informatiei SIA RSAP  ( achizitii.md)

- pe: Conform  informatiei SIA RSAP  ( achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romînă

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante:

Rechizite bancare pentru transferul garantiilor

Garanția pentru oferta si garantia de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

beneficiarul plăţii IMSP AMT Buiucani

(b) datele bancare Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

(c) codul fiscal 1003600153131

(d) contul de decontare MD75TRPCBW518430G00371AA

(e)  contul bancar TREZMD2X

Conducătorul grupului de lucru:                                                              BULGARU VALERIU