# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziţie a bunurilor prin contract de mica valoare

(formatul documentului nu va fi modificat)

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.4 – Cricova

- IDNO: 1006601003533

- Tip procedură achiziţie: contract de mică valoare

- Obiectul achiziţiei: Materiale electrice

- Cod CPV: 31681410-0

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Materiale electrice

conform necesităţilor:  Penitenciarului nr.4 Cricova

(în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din Banca Ministrul Finanţelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Denumirea | Un./m. | Cantitatea | Parametri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Întrerupătoare automate 16a | Buc. | 20 | Curent (A) 16A Tensiunea (V) 240/415 V Nr.Poli 1P Frecvența 50/60 Hz Tip C/B Gradul de protecție (IP) 20/30 Metoda de prindere Sină-DIN |
| 2. | Întrerupătoare automate 32a | Buc. | 20 | Curent (A) 32 A Tensiunea (V) 230/400 V Nr.Poli 1P Capacitatea maximă de rupere 6 kA Frecvența 50/60 Hz 3Gradul de protecție (IP) 240/30 M5etoda de prindere Sină-DI6N |
| 3. | Întrerupătoare automate 63a | Buc. | 20 | Cur7ent (A) 63 A Tens8iunea (V) 415 V Nr.Po9li 3P Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA Frecvența 50/60 Hz Dimensiunea (LxWxHxØ) 80x73x53.1 mm Tip B Gradul de protecție (IP) 20/30 |
| 4. | Becuri led | Buc. | 400 | Soclu E27 Temperatura culoarea (K) 6000 K Puterea (W) 10 W Clasa eficienței energetice A/A+ Tensiune (V) 220-240 V |
| 5. | Projector Led | Buc. | 16 | Temperatoru culoare 6500 K Puterea: 100W Distanța 10 m Durata minimă de viață; 20000 h Clasa eficienței energetice: A+/A++ Tensiunea; 220 V Temperatura fluxului luminos: -250 C până la + 500 C Gradul de protecție: IP 65 |
| 6. | Bandă Izolantă 50 m | Buc. | 20 | Tip material:Polimer termocontractibile Dimensiunea : 50 m |
| 7. | Panel LED | Buc. | 40 | Puterea: 40 W Soclu: LED Temperatura culoare(K): 6500k Dimensiuni: 600x600x13mm |
| 8. | Întrerupâtor unitar inter | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V 9.Tip monatre: Incastrat Tip material : Plastic/Metal |
| 9. | Întrerupătoare exterioare | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V Tip material : Plastic/Metal |
| 10. | Plafon pentru lampă fluorescentă 36W | Buc. | 20 | Culoare:Alb Numărul de becuri: 2 buc Soclu: G13 Gradul de protecției: IP 20 Material:Plastic |
| 11. | Plafon pentru lampă fluorescentă 18W | Buc. | 20 | Culoare:Alb Numărul de becuri: 2 buc Soclu: G13 Gradul de protecției: IP 20 Material:Plastic |
| 12. | Prize interioare | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V Tip monatre: Incastrat Tip material : Plastic/Metal |
| 13. | Prize exterioare | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V Tip material : Plastic/Metal |
| 14. | Cablu electric cupru 2x2,5 | m | 200 | Tensiunea:220-250 V Tip material : cupru |
| 15. | Cablu electric cupru 2x1,5 | m | 200 | Tensiunea:220-250 V Tip material : cupru |
| 16. | Siguranța fuzibilă ПТ-012 | Buc. | 5 | Model : ПТ-012 Curent (A): 100 A Puterea (W) : 6 kW |

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Preţul la poziţiile depuse în original cu ştampila şi semnătura Participantului | Da |
| 2. | Certificat de înregistrare/ extras din Registrul de Stat | Original/copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului/semnătura electronică; | Da |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar. | Eliberat de banca deținătoare de cont, original/copie cu ștampila și semnătura participantului/semnătura electronică; | Da |
| 4. | Mostre | Prezentarea materialelor timp de 3 zile de la finisarea licitaţiei de către participantul clasat pe poziţia I | Da |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.4 – Cricova

Adresa: or. Cricova, str. Luceafărul 9

Tel: 022453630, 068003691

e-mail:  serviciul.logistica.p-4@mail.ru

Numele şi funcţia persoanei responsabile: agent şef principal de justiţie: Barbăroşie Nadejda

- Întocmirea ofertelor: Oferta (conform pag.3) şi documentele de calificare solicitate vor fi intocmite clar, fără corectări, cu număr şi data de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate ;

- În sistemul MTender

Ofertele intîrziate VOR FI RESPINSE.

- Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, şi corespunderea parametrilor tehnici solicitaţi

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Criteriul de evaluare: pe poziţii

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Valoarea estimativă a achiziţiei, fara TVA, lei : 25 000lei

Preşedintele grupului de lucru:                                       Vitalie FAlCĂ

L.Ș.

Ex. Barbăroşie Nadejda

Tel. 022-453-630, 068003691

OFERTA

| Nr. d/o | Denumirea | Un./m. | Cantitatea | Parametri | Preţ unitar |  | Suma totală |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fara TVA | Cu TVA | Fara TVA | Cu TVA |
| 1. | Întrerupătoare automate 16a | Buc. | 20 | Curent (A) 16A Tensiunea (V) 240/415 V Nr.Poli 1P Frecvența 50/60 Hz Tip C/B Gradul de protecție (IP) 20/30 Metoda de prindere Sină-DIN |  |  |  |  |
| 2. | Întrerupătoare automate 32a | Buc. | 20 | Curent (A) 32 A Tensiunea (V) 230/400 V Nr.Poli 1P Capacitatea maximă de rupere 6 kA Frecvența 50/60 Hz Gradul de protecție (IP) 20/30 Metoda de prindere Sină-DIN |  |  |  |  |
| 3. | Întrerupătoare automate 63a | Buc. | 20 | Curent (A) 63 A Tensiunea (V) 415 V Nr.Poli 3P Capacitatea maximă de rupere 4.5 kA Frecvența 50/60 Hz Dimensiunea (LxWxHxØ) 80x73x53.1 mm Tip B Gradul de protecție (IP) 20/30 |  |  |  |  |
| 4. | Becuri led | Buc. | 400 | Soclu E27 Temperatura culoarea (K) 6000 K Puterea (W) 10 W Clasa eficienței energetice A/A+ Tensiune (V) 220-240 V |  |  |  |  |
| 5. | Projector Led | Buc. | 16 | Temperatoru culoare 6500 K Puterea: 100W Distanța 10 m Durata minimă de viață; 20000 h Clasa eficienței energetice: A+/A++ Tensiunea; 220 V Temperatura fluxului luminos: -250 C până la + 500 C Gradul de protecție: IP 65 |  |  |  |  |
| 6. | Bandă Izolantă 50 m | Buc. | 20 | Tip material:Polimer termocontractibile Dimensiunea : 50 m |  |  |  |  |
| 7. | Panel LED | Buc. | 40 | Puterea: 40 W Soclu: LED Temperatura culoare(K): 6500k Dimensiuni: 600x600x13mm |  |  |  |  |
| 8. | Întrerupâtor unitar inter | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V Tip monatre: Incastrat Tip material : Plastic/Metal |  |  |  |  |
| 9. | Întrerupătoare exterioare | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V Tip material : Plastic/Metal |  |  |  |  |
| 10. | Plafon pentru lampă fluorescentă 36W | Buc. | 20 | Culoare:Alb Numărul de becuri: 2 buc Soclu: G13 Gradul de protecției: IP 20 Material:Plastic |  |  |  |  |
| 11. | Plafon pentru lampă fluorescentă 18W | Buc. | 20 | Culoare:Alb Numărul de becuri: 2 buc Soclu: G13 Gradul de protecției: IP 20 Material:Plastic |  |  |  |  |
| 12. | Prize interioare | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V Tip monatre: Incastrat Tip material : Plastic/Metal |  |  |  |  |
| 13. | Prize exterioare | Buc. | 25 | Intensitateacurentului: 10/16A Tensiunea:220-250 V Tip material : Plastic/Metal |  |  |  |  |
| 14. | Cablu electric cupru 2x2,5 | m | 200 | Tensiunea:220-250 V Tip material : cupru |  |  |  |  |
| 15. | Cablu electric cupru 2x1,5 | m | 200 | Tensiunea:220-250 V Tip material : cupru |  |  |  |  |
| 16. | Siguranța fuzibilă ПТ-012 | Buc. | 5 | Model : ПТ-012 Curent (A): 100 A Puterea (W) : 6 kW |  |  |  |  |

Semnat________________Numele,Prenumele______________În calitate de_________________

Ofertantul__________________Adresa_________________________