Lotul.  Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara | De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | bucată | 1 000 |
| 2 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi | bucata | 15 000 |
| 3 | Termohîrtie pentru analizatorul Stat-Fax, Urysis | Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm , dimensiune 18-21 m | bucată | 200 |
| 4 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (Na –citrat 3,8%), volum de sănge 3-3,5 ml, cu capac de cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare şi etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum | bucată | 3 000 |
| 5 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 5 000 |
| 6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10 000 |
| 7 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (K3EDTA), volum de sănge 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) | bucată | 1 000 |
| 8 | Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică | Gradata cu volum de 10 ml | bucată | 10 000 |
| 9 | Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml | Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5- 6 ml, 13x100mm, cu eticheta, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum | bucata | 15 000 |
| 10 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă | Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 40” volum - 1,28 ml, cu etichetă, dimensiuni 9x120 mm; | bucată | 10 000 |

Cerinţe specifice:

Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şiLenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie.

Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare.

Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.

Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.

Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc