Lista cu cantitățile de lucrări № 2-4-1

NOTĂ: Prezenta listă are un caracter facultativ și este întocmită în scopul facilitării calculului pentru demontarea corpurilor existente și instalarea celor noi.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontări de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brațe sau tuburi | buc | 543,00 |
| 2 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu modul LED | 100 buc | 5,43 |
| 3 | 08-02-403-4 | Conductor al rețelelor in grup, de iluminat, in înveliș de protecție sau cablu, cu 2-3 fire, pe planșee | 100 m | 2,00 |
| 4 | preț furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 200,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 5 | preț furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 461,00 |
| 6 | preț furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 8,00 |
| 7 | preț furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 2000Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 3,00 |
| 8 | preț furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 19W, reflector opal, flux luminos 1450Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 62,00 |
| 9 | preț furnizor | Corp de iluminat pentru i luminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1650Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 9,00 |

Deviz local de resurse № 2-4-1

Iluminatul electric interior (04-2022-IEI)

Întocmit în prețuri  curente:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-4-1: |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 515,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011520 | Electrician in construcții | h-om | 162,90 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,005 |
| 3. | 1019105 | Dibluri | kg | 3,60 |
| 4. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,60 |
| 5. | 2875274401560 | Corp de iluminat CD LED, IP54, 18W | buc | 9,00 |
| 6. | 2875274401564 | Corp de iluminat ALS.PRS UNI LED, IP65, 33W, 3800Lm, 3000K | buc | 3,00 |
| 7. | 28752744015661 | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595 3000K, 32W, IP20, 3500Lm | buc | 461,00 |
| 8. | 2875274401570 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 19W, reflector opal, flux luminos 1450Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 62,00 |
| 9. | 2875274401580 | Corp de iluminat OPS/S ECO LED 35W | buc | 8,00 |
| 10. | 3130134817540 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 205,00 |
| 11. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 56,00 |
| 12. | 5009056 | Capace de izolație | 10 buc | 9,80 |
| 13. | 5009113 | Prezoane | buc | 1 107,72 |
| 14. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 11,077 |
| 15. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,24 |
| 16. | 5009264 | Țeava de policlorvinila | kg | 15,204 |
| 17. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,62 |
| 18. | 5009826 | Dispozitiv de strângere cuplare | 100 buc | 0,24 |
| 19. | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 1,66 |
|  |  | Total materiale de construcție |  |  |

Utilaje de construcție:

| 1. | 021102 | Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,50 |
| 3. | 21101 | Macara pe sașiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 8,417 |
| 4. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 171,045 |
| 5. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 8,437 |
|  |  | Total utilaje de construcție |  |  |