Lotul 8: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/ lucrări solicitate, (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorul de chimie |  |  |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Cristalizator fără cioc, din sticlă borosilicată. | Buc | 2 | Dimensiuni: Volum 300ml |
|  | 38000000-5 | Baghetă de sticlă pentru agitare | Buc | 15 | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, d - 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți |
|  | 38000000-5 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată | Buc | 200 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, d -14 -15 mm, negradate. |
|  | 38000000-5 | Flacoane pentru soluții din sticlă transparent | Buc | 100 | volum de 100 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; diametrul de 28-30 mm. |
|  | 38000000-5 | Pâlnie de separare cilindrică | Buc | 6 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml |
|  | 38000000-5 | Tub din sticlă, transparentă ușor fuzibilă.. | Buc | 20 | Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă Diametru interior 5-6 mm, lungime: 90-100 mm. |
|  | 38000000-5 | Cilindru gradat din plastic | Buc | 15 | 50 ml, formă înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1 ml, cu suport polipropilenă(PP) |
|  | 38000000-5 | Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă | Buc | 200 | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. |
|  | 38000000-5 | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă | Buc | 100 | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. |
|  | 38000000-5 | Pisetă pentru apă distilată | Buc | 10 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă |
|  | 38000000-5 | Spatulă dublă, inox | Buc | 15 | Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite |
|  | 38000000-5 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete | Buc | 10 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm |
|  | 38000000-5 | Stativ pentru eprubete | Buc | 10 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm |
|  | 38000000-5 | Stativ de laborator | Buc | 10 | talpă masivă din oțel sau fontă, cu mufe, un inel și un clește) (h=630mm; 200x125 |
|  | 38000000-5 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | Buc | 10 | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni L x l x H (mm) 100 x 100 x 70. |
|  | 38000000-5 | Stativ pentru pipete | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Perie pentru eprubete 15 mm | Buc | 10 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. din aluminiu, diametrul găurii: 18-20 mm |
|  | 38000000-5 | Spirtieră de laborator | Buc | 10 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml. |
|  | 38000000-5 | Cuier pentru planșe | Buc | 2 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. |
|  | 38000000-5 | Termometru | Buc | 10 | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu), |
|  | 38000000-5 | pH-metru de masă | Buc | 1 | pH- metru de masă, domeniu de măsurare: 0,00 – 14,00 pH. Rezoluție 0,01 pH, Combinație electrod pH şi accesorii, sursă alimentare curent electric, 220 V. |
|  | 38000000-5 | Colecția fibre natural, artificial și sintetice | Set | 1 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. |
|  | 38000000-5 | Colecția mase plastice | Set | 1 | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei |
|  | 38000000-5 | Colecția minerale-materii prime | Set | 1 | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. |
|  | 38000000-5 | Colecția scara durității | Set | 1 | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. |
|  | 38000000-5 | Colecția sticlă și ciment | Set | 1 | Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și cimentului. |
|  | 38000000-5 | Trusă de prim ajutor medical | Trusă | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Pătură antifoc | Buc | 1 |  |
| Laboratorul de biologie |  |  |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Hârtie de filtru. | Set | 2 | Cutia contine minimum 100 de rondele cu diametrul de 55 -7 5mm. |
|  | 38000000-5 | Trusă de disecție | Set | 15 | Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt. |
|  | 38000000-5 | Microscop monocular şcolar. Mărire totală 40x-500x | Buc | 20 | Partea mecanică din metal. Mărire totală: (40x ~ 500x) Tubul ocularului: tub monocular vertical; prezența a trei obiective. Iluminare: Oglindă concava, prevăzută cu stativ ce permite rotaţia la 360˚, Măsuța de lucru prevăzută cu sistem de prindere. |
|  | 38000000-5 | Microscop monocular şcolar. | Buc | 20 | Ocular monocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu cîmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent. |
|  | 38000000-5 | Microscop sterioscopic | Buc | 2 | Culoare Alb/Negru Greutate 2300 g Tip ocular Binocular Zoom optic 20x - 800x Tip iluminare LED Unghi de vizibilitate 45 ° Numar obiective 1 Putere obiectiv 4x și 2x Putere ocular 10x Diafragma Disc Platforma Fixa Brat Universal |
|  | 38000000-5 | Accesorii pentru microscop (Lame de sticlă, termorezistentă, Lamele pentru acoperirea preparatelor) | Set | 8 | 1. Lame din stică, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticla; Margini șlefuite. |
|  | 38000000-5 | Pahar Berzelius | Buc | 15 | Pahar Berzelius sticla borosilicate, gradat, cu cioc, 100 ml |
|  | 38000000-5 | Pachet avansat PS-2926A Pachet extins fiziologie PS-2935 | Set Set | 1 1 | Set de senzori digitali Senzor de oxigen-gaz Senzor de dioxid de carbon-gaz Senzor de temperatură Senzor wireless de lumină Senzor wireless de Oxigen dizolvat Senzor de înregistrare a tensiunii arteriale Colorimetru digital Senzor de ritm cardiac şi puls (pentru activităţi fiziologice) Senzor EKG (electrocardiograma) Spirometru |
|  | 38000000-5 | Encefal,model cu diferite zone de funcționalitate | Set | 1 | Mărime naturală, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent); |
|  | 38000000-5 | Model ficat, pancreas, duoden și splină | Set | 1 | mărite de 2-3 ori; Material: plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detaşabil |
|  | 38000000-5 | Model Rinichi (din 2 părți) cu glandă suprarenală | Set | 1 | model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axa londitudinală, observabilă structura internă a rinichiului Dimensiuni: H=200mm - 250 mm Material: plastic, incasabil, rezisten, colorat, Montat pe suport detasabil |
|  | 38000000-5 | Ochi mărit, de 6 ori, din 8 părți, mulaj | Set | 1 | Model ochi – copie reală, mărit de 5- 6 ori cu prezentarea componentelor interne şi externe, detaşabil în mai multepărţi, pe stativ, material rezistent) |
|  | 38000000-5 | Transfuzia sângelui, model-aplicație | Set | 1 | Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sangvine |
|  | 38000000-5 | Ureche din 4 piese, mulaj | Set | 1 | Dimensiuni: mărită de 2-3 ori. În model prezente: ureche internă, mijlocie şi externă mărită la scara de 2/3:1. Pe stativ. Material vinil rezistent |
|  | 38000000-5 | Structura proteinei secundare | Set | 1 | Prezentarea structurii moleculare a proteinei, colorat; Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ |
|  | 38000000-5 | Germinația fasolii | Buc | 1 | germinația fasolei, basorelief (Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale fasolei, începând cu faza germinării. Dimensiuni: cca H=300mm -400mm, cca L=300mm-400mm, cca l- 100 mm-200mm Material: plastic rezistent, colorat); basorelief / preparat umed |
|  | 38000000-5 | Germinația porumbului | Buc | 1 | Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Dimensiuni: cca H=200mm-400mm, cca L=300mm-400mm,cca l-160mm-200mm. Material: plastic rezistent, colorat. basorelief / preparat umed |
|  | 38000000-5 | Model floare Papilionaceae | Buc | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/fasole/salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport |
|  | 38000000-5 | Model floare Solanaceae | Buc | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport |
|  | 38000000-5 | Model floare dicotiledonate | Buc | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini dicotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: ccaH=90mm, cca L=330mm, cca l=220mm. Material: plastic rezistent, colorat |
|  | 38000000-5 | Structura frunzei | Buc | 1 | Model 3 D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunţită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni: cca H=200mm-250mm, cca L=450mm-500mm, cca l=160mm-180mm. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport |
|  | 38000000-5 | Măsuri de prevenire a consumului de tutun | Buc | 1 | Planșe murale duble colorate, cu inscripții în română; Material: silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, de cca 700x1000 mm-850x1010 mm. Titluri: Germinarea semințelor. Mușchii Briophyta. Gimnospermele. Regnul Protista. Măsuri de prevenire a alcoolismului. Metode de prevenire a infectării cu virusul HIV. Ochiul omului. Structuri fotoreceptoare la animale. Relații trofice în ecosisteme. Ferigile Pteridophyta. Reproducerea celulei. Viermii plați paraziți. Sistemul circulator la om. evoluția sistemului circulator la animale. Sistemul endocrin. Sistemul digestiv. Sistemul excretor la om. evoluția sistemului excretor la animale. Sistemul muscular la om. Sistemul osos la om. Sistemul nervos la om. Analizatorii organismului uman. Sistemul respirator la om. Structura celulei eucariote. Structura primară a tulpinii la plantele erbacee. Regnul Ciupercile. Mycophyta. Structura și fucțiile frunzei. Structura și funcțiile florii la angiosperme structura tulpinii la plantele lemnoase. structura vârfului de rădăcină. Țesutul osos. Structura Evoluția sistemului nervos la animale. țesuturile organismului uman. Nivelele de organizare a organismului uman urechea omului. Structura urechii animale |
|  | 38000000-5 | Metode de prevenire a infecției cu virusul HIV | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Ochiul omului / Structura ochiului la animale | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Relații trofice în ecosisteme / Ferigile Pteredophitha | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Reproducerea celulei / Vermii plați parazitari | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Sistemul circulator la om / Evoluția sistemului circulator la animale | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Sistemul excretor la om / Evoluția sistemului excretor la animale | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Structura tulpinei la plantele erbacee / Regnul ciupercilor. Mycophita | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Structura și funcția florii la angiosperme / Structura și funcțiile frunzei | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Structura tulpinei la plantele lemnoase / Structura vârfului de rădăcină | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Țesut osos / Evoluția sistemului nervos la animale | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Țesuturile umane / Nivele de organizare a organismului uman | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Urechea omului / Structura urechii la animale | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Sistemul reproducător la om / Evoluția sistemului reproducător la animale | Buc | 1 |  |
| Laboratorul de fizică |  |  |  |  |  |
|  | 38000000-5 | Trusă ,,Bazele fizicii” | Buc | 1 | Ansamblul mobil BAZELE FIZICII se compune din douã truse așezate în douã valize din plastic. Cele douã truse conþin echipamentele necesare pentru realizarea celor mai importante experienþe din domeniul fizicii . Nici un echipament suplimentar, în afarã de un generator simplu, pentru experimentele de opticã și electricitate, nu este necesar pentru realizarea experiențelor, acestea putând fi realizate în orice loc și în aproape orice condiții. |
|  | 38000000-5 | Trusă ,,Mecanica” | Buc | 1 | Trusa “Mecanica” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului legilor fundamentale ale corpurilor. Trepied/stativ cu un ambreiaj și picior, Set de greutăți cu cârlige, Set de bare cu cârlige, Pahar de plastic 250 ml , Plan înclinat, Accesorii pentru studiul legilor mecanicii, Modele role/scripeți pentru studierea legilor mecanicii, Set Dinamometre (3 piese), Fir cu plumb, Set arcuri elicoidale, Resorturi elastice, Vernier etc. |
|  | 38000000-5 | Trusă ,,Electricitate” | Buc | 1 | Trusa “Fenomene electrice” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului. Întrerupător (comutator), Bec 3.5 V și 6,3, Rezistente 6.2Ω și 12Ω, Dulie / soclul becului, Soclu baterii, set Magneți, Motor (motor electric) de curent continuu ac magnetic, Bobina, Fire de conexiune, Conectoare "crocodil", Electromagnet tip U, Ampermetru, Voltmetru, Reostat, Set de bastoane de electrostatică, Electroscop. |
|  | 38000000-5 | Trusă ,,Optica” | Buc | 1 | Trusa “Optica” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului opticii: Grilaj / Zabrele si Fante / pentru rețea difracție, Set disc optic laser, Două oglinzi Plane, Set experiențe optică, Rețea de difracție, piesă pentru polarizare. |
|  | 38000000-5 | Trusă ,,Fenomene termice” | Buc | 1 | Trusa “Fenomene termice” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului termodinamicii: Calorimetru, Sfera Pascal, Manometru lichid, Aparat pentru studierea legilor gazelor, Set: căldăruși cu inele, Set de corpuri de masă egală și volum egal, Cleme, Demonstrator Legea Arhimede, Archimede Panel etc. |
|  | 38000000-5 | Cronometru digital | Buc | 2 | Cronometru electronic digital cu dimensiuni 30 x 50 x 15 mm, cu o abatere nu mai mare de 10 mm pe fiecare latură, cu mărimea cifrelor pe display de minim 10 mm, cu precizie de 0,01 s, baterie inclusă |
|  | 38000000-5 | Multimetru digital | Buc | 1 | Dispozitiv folosit pentru efectuarea următoarelor măsurători: Tensiunea electrică la scala: VCC 80mV/800mV/8V/80V/ 800V/1000V +/- (0,1%+1) VCA 800mV/8V/80V/800V/1000V +/- (1%+3) Intensitatea curentului electric la scala: ACC 80mA/800mA/8A/10A +/- (0,3%+2) ACA 80mA/ 800mA/8A/10A +/- (0,8%+2) Rezistența electrică la scala: 800Ω/8kΩ/ 80kΩ/800kΩ/ 8MΩ/80MΩ +/- (0,5%+1) Capacitate electrică la scala: 1μF/10nF/100nF/1μF/10μF/100μF +/- (2%+3). Frecvență la scala: 11kHz/10kHz/100kHz/MHz +/- (0,02%+1). Mărime ecran LCD: (62X53 mm), RS232 Putere: (9V, 6F22). Display. Dimensiuni min.: (195X90X40 mm) |
|  | 38000000-5 | Multimetru Analogic | Buc | 17 | Cu acest dispozitiv se pot efectua măsurători pentru: Tensiunea electrică: VCC: 100mV/500mV/2,5V/10V/50V/ 250V/1000V +/- (3%+1); VCA: 10V/50V/250V/ 1000V +/- (4%+1); Intensitatea curentului electric: ACC: 50μA/2,5mA/25mA/250mA +/- (3%+1); Rezistentă electrică: 2K/20K/2M/20MΩ +/- (3%+1). hFE: 0~1000(W/tr CONECTOR); Sursă de putere: R6(1,5V)*2, 6F22(9V)*1; Siguranţă electrică şi protecţie diodă, posibilitatea măsurării hFE până la 1000 folosind conectorul TR. |
|  | 38000000-5 | Termometru bară gradat | Buc | 30 | Termometru (termometru cu lichid (alcool, anilină, dar NU mercur), tub din sticlă, domeniu de măsurare -10..100 C, diviziune 1 C, diametrul exterior 6..10 mm) |
|  | 38000000-5 | Termometru și hidrometru digital | Buc | 1 | Dispozitiv digital pentru măsurarea umidității și a temperaturii, dimensiuni nu mai mari de 20x100x150 mm și nu mai mici de 10x80x100 mm. Dotat cu sondă pentru măsurare atât în interior cât și în exterior. Intervalul de temperatură nu mai puțin de -10 C..+40 C, iar pentru umiditate relativă de la 25% la 95%. Baterie inclusă. |
|  | 38000000-5 | Micrometru | Buc | 17 | Micrometru tip potcoavă , cu șurub micrometric cu clichet, cu lungimea maximă măsurată 25 mm, cu cilindri placați cu aliaj din carbură de wolfram, cu precizia de măsurare 0,01 mm, cutie din plastic pentru păstrare și etalon pentru reglare incluse. |
|  | 38000000-5 | Micrometru digital | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Balanță | Buc | 17 | Balanță cu talere din plastic, cu brațe egale, cu mecanism de echilibrare, pe suport din oțel, cu set de mase marcate inclus, cu masa maximă de măsurare cel puțin 200 g și precizia de cel puțin 0,1 g, înălțimea maximă nu mai mult de 200 mm. |
|  | 38000000-5 | Balanță cu 3 brațe | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Cântar electronic | Buc | 3 | Cântar staționar, cu dimensiuni maxime de 200x3000x50 mm, cu afișaj digital, masa maximă măsurată cel puțin 1000 g, precizia 0,1 g, bloc de alimentare inclus. |
|  | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc 2,5N | Buc | 5 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublã, Capacitate: 2.5N / 250g. Permite mãsurarea forței și a masei. |
|  | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc 5N | Buc | 17 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublã, Capacitate: 5N / 500g. Permite mãsurarea forței și a masei. |
|  | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc 10 N | Buc | 10 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublã, Capacitate: 10N / 1000g. Permite mãsurarea forței și a masei. |
|  | 38000000-5 | Set arcuri elicoidale ( 5 buc ) | Buc | 10 |  |
|  | 38000000-5 | Set de resorturi elastice (4 buc ) | Buc | 10 | 5 resorturi elicoidale din oțel, diametrul spirelor 15 -20 mm, constante elastice 20-80 N/m, cu cârlig la un capăt |
|  | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Hooke | Buc | 17 | Dispozitivul studiaza deformarea elastica a unui resort. Pune in evidenta alungirea in functie de forta deformatoare. Componenta: suport metalic, scala gradata. |
|  | 38000000-5 | Set greutăți alamă placate cu nichel | Buc | 17 | Setul conține urmãtoarele tipuri de gre-utãți așezate într-o cutie de lemn: 2x10mg, 1x20mg, 1x50mg, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g. |
|  | 38000000-5 | Set pentru demonstrarea legii lui Arhimede | Buc | 17 | Conține: vas din plastic cu racord lateral de scurgere a apei, dinamometru gradat în N, cilindri din plastic, unul plin, cu tortiță, altul gol cu tortiță și cârlig de prindere în partea de jos, astfel că cilindrul plin încape strict în cel gol. |
|  | 38000000-5 | Aparat pentru demonstrarea legii gazelor | Buc | 1 | Aparat utilizat pentru a demonstra legile gazelor la predarea fizicii în școli. Utilizată pentru a demonstrarea legii lui Boyle-Mariotte, legii lui Chatles, a legii și ecuației pentru gaze ideale a lui Gay-Lussac. |
|  | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii flotabilității | Buc | 1 | Aparat pentru a demonstra Principiul lui Arhimede flotabilității în fluide. Constă dintr-un cilindru gol, cu un etrier și cârlig, precum și un cilindru montat tocmai bun cu un ochi. |
|  | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Pascal | Buc | 1 | Dispozitivul cu doi cilindri de sticla cu pistoane asezate vertical pe suport metalic. Cilindri sunt racordati la un tub flexibil de plastic. Setul mai cuprinde 15 saibe de incarcare metalice ce permit modificarea presiunii. |
|  | 38000000-5 | Presă Hidraulică | Buc | 1 | Dispozitiv folosit în școli pentru a demonstra transmiterea presiunii în lichide. Este o aplicatie a legii lui Pascal. |
|  | 38000000-5 | Aparat pentru demonstrarea legii Boyle | Buc | 1 | Aparat pentru determinarea relaþiei dintre volumul și presiunea unui gaz, la temperaturã constantã. Reprezintã un cilindru de plexiglas. Este compus din: piston, un manometru și valve de intrare/ieșire a aerului. La rotirea mânerului pistonul se mișcã în cilindru. Astfel se poate crea presiune micã sau mare. |
|  | 38000000-5 | Emisferile Magtebuig | Buc | 1 | Dispozitiv utilizat pentru a demonstra existența presiunii atmosferice, prin creare de vid in interiorul emisferelor. Material - metal |
|  | 38000000-5 | Pompă Vacuum | Buc | 2 | Pompă de presiune sau vacuum cu manometru (instalaţie mecanică, sau electrică , cu puterea minimă 90 W), pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. |
|  | 38000000-5 | Pompa Komovschi | Buc | 1 | Dispozitiv pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. Material - fontă. Dimensiuni bază min 140x200 mm |
|  | 38000000-5 | Set cilindru (metale) | Buc | 34 |  |
|  | 38000000-5 | Set materiale solide | Buc | 10 | O varietate de materiale sub formă de cilindru, destinat să familiarizeze elevii cu aspectul, textura, duritatea și densitatea urmatoarelor matriale: Alamă Aluminiu PVC Nailon Rășină |
|  | 38000000-5 | Plan înclinat cu accesorii | Buc | 17 | Plan înclinat cu accesorii (tribometru din lemn șlefuit, din specie de conifere, fără cioturi, lungimea de 900-1000 mm, lățimea cel puțin 100 mm și grosimea 25-35 mm, cu element de fixare în stativ. La un capăt tribometrul este prevăzut cu un scripete din plastic sau metal cu diametrul maxim de 40 mm și grosimea 4-5 mm). Accesorii: cel puțin o bară de lemn cu dimensiuni minime 30x40x120 mm, cu câte trei orificii oarbe cu diametrul de 10 mm făcute până la jumătatea corpului, distribuite simetric pe fiecare din două fețe adiacente; la mijlocul unei fețe mici să fie un cârlig de prindere. |
|  | 38000000-5 | Uluc înclinat cu accesorii | Buc | 17 | Uluc metalic (Cornieră cu lungimea 900-1000 mm, lățimea 15-25 mm oțel sau aluminiu, cu grosimea metalului de minim 1,5 mm. Abaterea de la planeitate nu mai mare de 1 mm la toată lungimea ulucului, prevăzut cu bară cu diametrul minim 5 mm pentru fixare în stativ) cu accesorii – 3 bile cu diametru diferit cuprins între 6 și 12 mm |
|  | 38000000-5 | Dispozitiv pentru studiul comportării forțelor | Buc | 15 |  |
|  | 38000000-5 | Manometru | Buc | 17 | Aparat pentru măsurarea presiunii gazelor. Manometru cu lichid (un tub de sticlă în formă de U fixat pe un suport plat cu scară gradată în ±150 mm. Dimensiuni: 380x40x25 mm |
|  | 38000000-5 | Barometru aneroid | Buc | 1 | Barometru cilindric din plastic, cu indicator, cu gama de măsurare 700-800 mm Hg, cutia barometrică vidată din alamă. Dimensiuni longitudinale nu mai mici de 150 mm. |
|  | 38000000-5 | Model turbină Hidraulică | Buc | 1 | Aparat folosit pentru demonstrarea principiului de lucru al generatorului turbinei hidraulice. |
|  | 38000000-5 | Aparat pentru demonstrarea nivelelor lichidelor | Buc | 2 |  |
|  | 38000000-5 | Redresor de curent continuu 4V | Buc | 2 |  |
|  | 38000000-5 | Sursă de alimentare SJ-181 (AC/DC) | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Reostat cu mecanism de alunecare | Buc | 15 | Reostat (cilindru din ceramică pe suport cu bobină de constantan, 5 Ohm, 3A, cu contacte laterale și contact alunecător median). Lungime minimă a cilindrului ceramic 10 cm, lungime maximă 35 cm. |
|  | 38000000-5 | Dulie | Buc | 10 |  |
|  | 38000000-5 | BEC | Buc | 30 |  |
|  | 38000000-5 | Fire de conexiune | Buc | 50 |  |
|  | 38000000-5 | Tub raze catodice | Buc | 1 | Tub catodic pentru demonstrarea efectului de deflexie magnetică. Acest tub este folosit pentru a arăta că razele catodice se mișcă într-o linie dreaptă și poat fi deviate de un cîmp magnetic (folosesc un magnet pentru a devia fascicul), demonstrând că razele catodice sunt formate din particule încărcate emise de catod. Acesta produce raze catodice de o culoare verde definit, eficient pentru o demonstrație. |
|  | 38000000-5 | Model generator | Buc | 1 | Acesta este un generator multi-funcțional care urmează să fie utilizat pentru demonstrarea experimentului puterea amperică, principiul de lucru al dinamei, principiul de lucru al generatorului de curent alternativ și principiul de lucru al generatorului de curent continuu. La efectuarea experimentului cu dinama, direcția curentului în bobina rotorului poate fi indicată prin diferite culori de lumini de pe panoul led. |
|  | 38000000-5 | Model-principiul de lucru al mașinii electrostatice | Buc | 1 |  |
|  | 38000000-5 | Model generator termoelectric | Buc | 1 | Aparat onceput pentru demonstrarea principiului generatorului termoelectric. Clamele generatorului se scufundă în vasele de plastic umplute 2/3 cu apa. În primul caz cînd temperatura apei este egală în ambele vase, nu se va întîmpla nimic. În al doilea caz, cînd vom turna într-un vas apă rece iar în cel de-al doilea apă caldă, ventilatorul va începe să se rotească după câteva minute. Generatorul are un terminal de intrare/ieșire, comutînd la care niște fire este posibil de redirecționa energia electrică spre alt aparat. Spre exemplu putem conecta un aparat de măsură a curentului electric, iar în apa caldă scufunda un termometru permițînd utilizatorului să monitorizeze gradientul de temperatură și puterea de ieșire a curentului. Conectînd o sursă de alimentare CC (pînă la 6V) prin intermediul terminalelor de 4mm, putem demonstra o încălzire pe de o parte și răcire pe de altă parte a termocuplului. |
|  | 38000000-5 | Set de rezistențe | Buc | 10 | Set pentru studiul grupării conductoarelor în circuitele electrice. Este alcătuit din 6 elemente cu rezistenţe de 1,2,3,4,5,6 Ω; Fiecare rezistenţă reprezintă un conductor fixat pe un suport izolator prevăzut cu borne de contact. |
|  | 38000000-5 | Modelul transformatorului | Buc | 3 | Modelul funcțional al unui transformator cu miez din tole de oțel, profil U, cu bară care închide liniile de câmp care se fixează strâns, bobine din fir de cupru emailat, pe suport din lemn sau plastic. Numărul spirelor în primar cel puțin 1400, numărul spirelor în secundar nu mai puțin de 400. Puterea transformatorului nu mai puțin de 300 W |
|  | 38000000-5 | Mașina Wimshurst | Buc | 2 | Generator de tensiune înaltă, cu două discuri din masă plastică diametrul minim 20 cm diametrulm maxim 35 cm, care se rotesc în sens contrar, pe care sunt depuse foițe de staniol. Două seturi de perii culeg sarcinile și le depozitează în două condensatoare. Electrozii condensatoarelor sunt conectate la două tije metalice cu mâner izolat, distanța dintre capetele cărora poate fi variată). |
|  | 38000000-5 | Reșou electric | Buc | 2 | Diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). |
|  | 38000000-5 | Ac magnetic | Buc | 20 | Ac magnetic pentru studierea liniilor de câmp magnetic, utilizabil și ca ac de compas, așezat pe vârful unui suport de plastic. Lungime: 100 mm. Diametrul tijei: 6 mm; Lungimea acului: 73 mm |
|  | 38000000-5 | Electromagnet tip U | Buc | 20 | Electromagnet tip U (două bobine cu cel puțin 200 spire din fir de cupru emailat fiecare, cu diametrul cel puțin 0,4 mm pe carcasă din plastic, cu borne, miez din tijă de oțel cu diametrul cel puțin 10 mm, îndoită sub formă de U. Bobinele să se poată plasa liber brațele laterale ale miezului. Distanța dintre axele brațelor miezului să fie cel puțin 5 cm, dar să nu depășească 8 cm). |
|  | 38000000-5 | Magnet tip potcoavă | Buc | 20 | Magnet sub formã de potcoavã, capetele N,S de culoare neagrã, partea superioarã roșie. Dimensiuni: 50x13x22.5x45 |
|  | 38000000-5 | Magnet tip potcoavă | Buc | 10 | Magnet tip potcoavă, (magnet sub formă de U, oțel, cu dimensiunile barei minim 20x10x200 mm cu polii N și S la capetele libere, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT). |
|  | 38000000-5 | Magnet tip bară ALNICO | Buc | 20 | Magnet bară, oțel, cu dimensiunile minime 20x10x100 mm, cu polii N și S la capetele longitudinale, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT |
|  | 38000000-5 | Dispozitiv pt. observarea câmpului magnetic al curentului | Buc | 2 | Set din trei elemente pentru demonstrarea liniilor câmpului magnetic al curentului electric: 1. bobină circulară multifilară (cupru) cu diametrul cel puțin 50 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 2. bobină rectangulară multifilară (cupru) cu dimensiunile minime 100x100 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 3. Set din cel puțin 5 bobine circulare de tip 1 interconectate, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii. Elementele 1, 2, 3 din set poate să fie pe un suport comun. |
|  | 38000000-5 | Busolă | Buc | 20 | Busolă (ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 30-40 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul 35..45 mm. Acul să pivoteze pe axa astfel, dar să nu cadă la răsucirea cutiei) |
|  | 38000000-5 | Dispozitiv pt. observarea liniilor de câmp magnetic (solide) | Buc | 2 | Busolă (ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 30-40 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul 35..45 mm. Acul să pivoteze pe axa astfel, dar să nu cadă la răsucirea cutiei) |
|  | 38000000-5 | Dispozitiv pt observarea liniilor de câmp magnetic (lichide) | Buc | 2 | Permite observarea distribuþiei liniilor de câmp magnetic din jurul unui magnet de tip barã sau potcoavã, la solide. |
|  | 38000000-5 | Baghetă pentru studiul electrizării FZELST 03 | Buc | 5 | Permite observarea distribuþiei liniilor de câmp magnetic din jurul unui magnet de tip barã sau potcoavã, în lichide. |
|  | 38000000-5 | Baghetă pentru studiul electrizării FZELST 04 | Buc | 5 | Set: baghetă PVC si fîșie de mătase pentru experimentele legate de electrizarea prin frecare. Mărimea baghetă PVC: L300 x Dia.13 mm Dimensiunea de mătase: L360 x W360 mm |
|  | 38000000-5 | Calorimetru | Buc | 10 | Calorimetru cu accesorii (pahar interior din aluminiu sau alamă cu volumul minim 150 mL, pahar exterior din plastic sau aluminiu, cu izolare termică, capac din plastic transparent cu gaură pentru termometru, cu doi electrozi cu rezistentă de încălzire prinsă cu piulițe, agitator). |
|  | 38000000-5 | Diapazon | Buc | 1 | Cutie rezonatoare din lemn pe care e fixat un vibrator sub forma de U, pe care sunt prinse două corpuri care pot culisa și care modifică frecvența proprie de oscilație a diapazonului. Ciocănaș din metal cu mâner și elementul de lovire învelit cu cauciuc. Etalonat la cel puțin 7 frecvențe. |
|  | 38000000-5 | Clopot de sticlă pe suport cu sonerie | Buc | 1 | Clopot de sticlă pe suport (suport plastic sau oțel, cu garnitură de etanșare, clopot din sticlă, transparent, cu diametrul minim 200 mm și înălțimea minimă 250 mm, cu mâner) |
|  | 38000000-5 | Sonometru | Buc | 1 | Aparat de introducere la experiențele de transmitere a sunetului. Cu ajutorul acestui aparat elevii pot asculta diferența de sunet a coardelor atunci cand lungimea și tensiunea firelor este alterată. Instrumentul Include: Baza sonometru, două fire de reglare tensiune, trei poduri (unu lat și două subțiri), și două scale de masură a întinderii firelor. Lungime min.: 600mm |
|  | 38000000-5 | Set optica | Buc | 1 | Set pentru studierea proprietăţilor luminii. Sursă permite obţinerea fascicolelor înguste de lumină, lentilă convergentă, lentilă divergentă, oglindă sferică concavă, oglindă sferică convexă, prismă optică, lamă transparentă cu feţele plan paralele, reţea de difracţie, ecran, suport universal de fixare a dispozitivelor optice utilizate (l - 1000 mm). Dimensiuni: 1080x125x240 mm |
|  | 38000000-5 | Rețea de difracție cu accesorii | Buc | 10 | Dispozitiv pentru măsurarea lungimii de undă a luminii. |
|  | 38000000-5 | Lentile și prisme | Set | 2 | Set de minim 7 lentile și prisme optice cu ajutorul cărora elevii pot experimenta fenomenele de refracție și reflexie a luminii. Fabricate din sticla acrilica cu claritate foarte mare, livrate într-o cutie de depozitare cu burete dens pentru protecție. Dimensiuni: înălțime - 3,8 - 7,7 cm, lățime: 2,3 - 7,6 cm. |
|  | 38000000-5 | Lupă cu mâner | Buc | 2 | Lupă cu mâner din plastic și cadru metalic. Specificații: mãrire min. 5X, diametrul min. 80mm. |
|  | 38000000-5 | Lentilă biconvexă pe stativ | Buc | 2 | Lentilă biconvexă pe stativ trepied. Dimensiuni min. : Diametrul - 85mm, Lungime - 195mm. |
|  | 38000000-5 | Lentilă biconcavă pe stativ | Buc | 2 | Lentilă biconvexă pe stativ trepied. Dimensiuni min. : Diametrul - 85mm, Lungime - 195mm. |
|  | 38000000-5 | Discul lui Newton | Buc | 1 | Discul lui Newton cu șapte culori ale spectrului: roșu. portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Prin rotirea discului, șapte culori-lumină pot fi combinate în lumină albă. Stand robust și centură de rezervă inclusă. |
|  | 38000000-5 | Trusă instrumente Optice | Buc | 2 | Set complet instrumente ce permit demonstrarea mai multor experimente de opticã: reflecția, refracția, dispersia. Trusa este prevazutã cu sursã de luminã 12V, 24W, cu o lentilã într-un capãt, care permite producerea razelor de luminã paralele, covergente și divergente. De ambele pãrti, aceasta conține oglinzi ce permit efectuarea mixajului de culoare prin dispersie. Componente: 1. Set din 5 prisme de sticlã acrilicã (dreptunghiularã, semi-circularã, triunghiularã echilateralã - 60x60x60, triunghiularã - 90x60x30, triunghiularã dreaptã - 90x45x45); 2. Set din 3 lentile cilindrice: dublu-concavã, dublu-convexã cu aceeași grosime și dublu-convexã subțire; 3. Set din 3 oglinzi: parabolicã, semi-circularã și planã, montate pe bazã; 4. Set din 8 filtre de culoare, montate pe bazã: 3 culori primare - roșu, albastru și verde, 5 secundare - cyan, mov, portocaliu, galben si magenta; 5. Set din 4 carduri de culoare - roșu, albastru, verde, cyan; 6. Lampã de luminã; 7. 2 placuțe separate, de plastic. |
|  | 38000000-5 | Stativ de laborator | Buc | 10 | Stativ (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe și un clește) |
|  | 38000000-5 | Telescop AST 02 | Buc | 1 | Telescop (reflector (tip constructiv Newton) pe montură ecuatorială (din aluminiu sau oțel, trepied cu masa maximă 5 kg), oglindă parabolică, cu apertura minim 110 mm, distanță focală nu mai mică de 500 mm, raport focal minim 4, putere de mărire utilă cel puțin 200x, două oculare diametrul 1,25”, filtru pentru observarea Soarelui inclus). |
|  | 38000000-5 | Telescop AST 03 | Buc | 1 | Telescop (reflector (tip constructiv Newton) pe montură ecuatorială (din aluminiu sau oțel, trepied cu masa maximă 5 kg), oglindă parabolică, cu apertura minim 110 mm, distanță focală nu mai mică de 500 mm, raport focal minim 4, putere de mărire utilă cel puțin 200x, două oculare diametrul 1,25”, filtru pentru observarea Soarelui inclus). |
|  | 38000000-5 | Glob astronomic | Buc | 2 |  |
|  | 38000000-5 | Modelul motorului pe benzină | Buc | 1 | Model de plastic dur divers colorat ce poate fi folosit pentru a explica de construcția de bază și principiul de lucru al motorului în patru timpi pe benzină și simplu cilindru. |
|  | 38000000-5 | Modelul motorului pe motorină (Dizel) | Buc | 1 | Model de plastic dur divers colorat ce fi folosit pentru a explica construcția de bază și principiul de lucru al motorului diesel . |
|  | 38000000-5 | Lecții interactive la fizică Partea I-II | Buc | 2 | Lecţiile Interactive de Fizică redau fenomene şi procese de bază în ... şi pe tehnicile de simulare virtuală. Lecţiile interactive de Fizică: • Pun accentul pe latura practică a ... fizica în cel mai simplu mod cu putinţa. Lecţiile interactive de Fizică conţin: 274 de animaţii multimedia 243 |
|  | 38000000-5 | Set de senzori digitali | Set | 1 |  |