Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrări de betonare a trotuarelor de pe str. 31 August 1989 şi N.Testimiţanu | Investitor Primăria s. Corlăteni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiect

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. str. 31 August 1989 |  |  |  |  |
| 1 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  |  | 83,607 ————— 83,607 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 | 57,66 | 83,607 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 322,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 25,00 | 10,500 |
| 3 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm) | kg |  |  | 16,214 ————— 2,479 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 57,66 | 2,479 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 13,40 | 13,735 |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 181,112 ————— 98,022 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,415 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 57,66 | 83,607 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 20,00 | 5,000 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 16,00 | 1,920 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 080,00 | 6,160 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 080,00 | 6,160 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 3 080,00 | 61,600 |
| 5 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 350 (B 25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm | m3 |  |  | 1 695,668 ————— 265,236 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 374,00 | 1 422,432 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 0,00 | 0,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 0,00 | 0,000 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 0,00 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,000 |
|  |  | 2. str. N. Testimitanu |  |  |  |  |
| 6 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  |  | 83,607 ————— 83,607 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 | 57,66 | 83,607 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 322,083 ————— 57,083 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 57,66 | 57,083 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 25,00 | 10,500 |
| 8 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm) | kg |  |  | 16,214 ————— 2,479 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 57,66 | 2,479 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 13,40 | 13,735 |
| 9 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 181,112 ————— 98,022 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,66 | 14,415 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 57,66 | 83,607 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 20,00 | 5,000 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 16,00 | 1,920 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 080,00 | 6,160 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 3 080,00 | 6,160 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 3 080,00 | 61,600 |
| 10 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 350 (B 25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm | m3 |  |  | 1 695,678 ————— 265,236 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | 57,66 | 227,757 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,479 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | 1 374,00 | 1 422,442 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 0,00 | 0,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 0,00 | 0,000 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 0,00 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,000 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Director: Cebotari Mihai |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.