Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Lucrările de reparație capitală a acoperișurilor punctelor termice

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Reparația capitală a acoperișurilor la 8 puncte termice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau doua straturi |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, drișcuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămida sau beton 5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpriț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu, pentru executarea mecanizata a șprițului și grundului |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincata |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinite sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (stratu dedesubt) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (stratu de sus) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la clădiri existente, executate pe șantier, înnădite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |
|  | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  |  | Conform Caietului de sarcini |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Lucrările de reparație capitală a acoperișurilor punctelor termice

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 45261910-6 | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau doua straturi | m2 | 703,60 |  |  |  |  | Lucrările se vor executa de către operatorul economic în baza unui grafic de execuție prestabilit și agreat de beneficiar. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 167,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, drișcuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm | m2 | 703,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămida sau beton 5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpriț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu, pentru executarea mecanizata a șprițului și grundului | m2 | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincata | m2 | 96,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinite sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat | m2 | 755,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (stratu dedesubt) | m2 | 755,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu (stratu de sus) | m2 | 755,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la clădiri existente, executate pe șantier, înnădite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile | m | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 | t | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: