| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.1: Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h (efectuarea lucrărilor prevăzute în specificația tehnică) |  | Bucată | 300 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.2: Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.1 |  | Bucată | 3 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.3: Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal 38QUS060NT 3PH (Carrier), montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.2 |  | Bucată | 2 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.4: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Damvent Systemair DVCompact 30 (instalație de refulare a aerului pentru Angiografie et.3) |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.5: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Novair (instalație de refulare a aerului pentru et.2 al blocului chirurgical) |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.6: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului (instalație de refulare a aerului pentru Blocul de sterilizare et.2) |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.7: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului VBW BS-2 (50) R-H (instalație de refulare a aerului pentru et.2 Angiografia nouă) |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.8 : Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la 6 centrale de tratare a aerului: 1. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 12.5 2. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 12.5 3. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 16 4. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC HL 16 5. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC H8 6. Centrala de tratare a aerului JAN HŘEBEC H8 |  | Bucată | 6 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.9 : Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal CHF 100-50/3L, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă nr.2, inclusiv cu schimbarea anuală a tuturor filtrelor. |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |  |  |  |  |  |
| 71356000-8 | Lotul nr.10 Lucrări de reparare climatizatoare și utilaj frigorific |  | Bucată | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026 conform specificației tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |