Утверждена

Приказом

№ 69 от 7 мая 2021 г.

стандартная документация

для проведения государственных закупок работ

Прдемет закупки: 	Ремонтные работы в д/с № 7 и № 6 в мун. Чадыр-Лунга

Код CPV: 	45000000-7

Закупающий орган:	Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Процедура закупки:	Запрос ценовых оферт

СТАНДАРТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения государственных закупок работ

Часть 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Документация используется в качестве вспомогательной и является обязательной для закупающих органов, которые инициируют и проводят процедуры государственных закупок работ или процедуру государственных закупок проектных услуг и работ. В случае процедур закупки работ или процедур государственных закупок проектных услуг и работ, инициированных и осуществляемых путем запроса ценовых оферт, а также закупок небольшой стоимости, закупающие органы могут упростить формуляры в зависимости от сложности закупки.

2. Настоящая Документация содержит приложения, предназначенные для инициирования, опубликования, присуждения и изменения процедур государственных закупок, а также приложения, предназначенные для облегчения разработки и представления оферты, и документов, позволяющих рабочей группе рассмотреть и оценить все поданные оферты следующим образом:

1) Объявление о намерении (приложение № 1);

2) Объявление на участие, в том числе для процедур предварительного отбора/переговорных процедур (приложение № 2.);

3) Приглашение на участие в этапах предварительного отбора/переговорных процедурах (приложение № 3);

4) Протокол о результатах предварительного отбора кандидатов (приложение № 4);

5) Объявление о присуждении (приложение № 5);

6) Объявление об изменении договоров о государственных закупках/рамочного соглашения (приложение № 6.);

7) Заявка на участие (приложение № 7);

8) Декларация о действительности оферты (приложение № 8.);

9) Банковская Гарантия (приложение № 9);

10) График выполнения работ (приложение № 10);

11) График выполнения проектной документации (приложение № 11);

12) Декларация о схожем опыте (приложение № 12);

13) Декларация о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности (приложение № 13);

14) Декларация о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора (приложение № 14);

15) Декларация о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора (приложение № 15);

16) Список субподрядчиков и часть/части договора, выполненные ими (приложение № 16);

17) Информация об объединении (приложение № 17);

18) Обязательство поддерживающего третьего лица (приложение № 18);

19) Обязательство о технической и профессиональной поддержке офертанта/группы экономических операторов (приложение № 19);

20) Декларация технически поддерживающего третьего лица (приложение № 20);

21) Декларация профессионально поддерживающего третьего лица (приложение № 21);

22) Извещение на участие в государственных закупках работ в области строительства и снаряжения (приложение № 22.);

23) Техническое задание. Формуляр сметы № 1 – список с объемом работ (приложение № 23);

24) Техническое задание. Проектные услуги. (приложение № 24);

25) Договор подряда (приложение № 25);

26) Договор о закупке проектных услуг (приложение № 26);

27) Дополнительное заключение (приложение № 27);

28) Рамочное соглашение (приложение № 28).

3. Закупающий орган разрабатывает Документацию о присуждении контракта на закупку работ или услуг и работ, как указано в Стандартной документации.

4. Детали из документа, нарисованные и письменные, представляющие градостроительные решения, решения по благоустройству территории, архитектурные, конструктивные, технологические решения, результаты расчетов и аргументирования принятых решений, объемы работ, технические характеристики и формирование конструктивных элементов, а также другие технические решения, представлены в техническом задании (приложение № 23 и приложение № 24).

5. Закупающий орган должен удостовериться, что на момент начала процедуры государственной закупки финансовые средства выделены или имеется гарантия их выделения и они предназначены исключительно для данной закупки.

6. Присуждение договора о государственных закупках работ или проектных услуг и работ осуществляется в соответствии с положениями:

1) Закона № 131/2015 о государственных закупках;

2) Постановления Правительства № 638/2020 об утверждении Положения о государственных закупках работ.

7. Если закупающий орган инициирует рамочное соглашение как особый порядок присуждения договоров о государственных закупках работ или работ и проектных услуг, процедура осуществляется согласно Положению о рамочном соглашении как особом порядке присуждения договоров о государственных закупках, утвержденному Постановлением Правительства № 694/2020.

8. Если закупающий орган инициирует процедуру переговоров, процедура осуществляется согласно Положению об осуществлении государственных закупок посредством процедуры переговоров, утвержденному Постановлением Правительства № 599/2020.

9. Если закупающий орган инициирует процедуру предварительного отбора, используются приложения, связанные с данными процедурами: приложения № 1, № 3-6, приложения № 25 и № 26.

10. Офертант оплачивает все расходы, связанные с составлением и представлением своей оферты, а также ее сопроводительных документов.

11. Заявка на участие (приложение № 7), оферта, Единый европейский документ по закупкам (в дальнейшем – ЕЕДЗ), документация по присуждению, техническое задание и вся корреспонденция между офертантом и закупающим органом составляются на румынском языке или, при необходимости, все перечисленные документы могут быть составлены на одном из международных языков. Подтверждающие документы и печатная специализированная литература, являющиеся частью оферты, могут быть представлены на другом языке при условии, что к ним приложен точный перевод на румынский язык соответствующих фрагментов.

12. При закупке работ срок, когда был разработан проект, не должен превышать двухлетний период, в противном случае закупающий орган обязан обновить проектную документацию до начала процедуры закупки.

13. В случае закупки проектных работ, строительные проектировщики обязаны проводить авторский надзор в ходе выполнения работ.

14. Закупающий орган обязан обеспечить доступ офертанту/офертантам для посещения строительной площадки или объекта, подверженного проектированию, с целью разработки оферты для участия в процедуре присуждения договора о государственной закупке работ или процедуре государственных закупок проектных услуг и работ.

15. Офертанту разрешается посещать и изучать строительную площадку или объект, подверженный проектированию, в том числе окрестности, и получать всю информацию, которая может быть необходима в целях разработки оферты. В рамках посещения офертант берет на себя риск наступления возможного несчастного случая, который может завершиться смертью или физическим ранением лица и/или потерей или повреждением собственности. Офертант несет любые возможные расходы, потери или ущерб вследствие посещения строительной площадки

16. Если закупающий орган выявит, что офертант был вовлечен в практики, описанные в пунктах 28 и 29 в ходе процесса присуждения договора о государственных закупках, он:

1) исключает офертанта из соответствующей процедуры закупок и подает заявку в Агентство государственных закупок о его внесении в Список запрещенных экономических операторов, согласно Положению о Списке запрещенных экономических операторов, утвержденному Постановлением Правительства № 1420/2016; или

2) предпринимает любые другие меры, предусмотренные в статье 42 Закона № 131/2015 года о государственных закупках.

17. В ходе процедуры закупки запрещаются следующие действия:

1) обещание либо предоставление какому-либо ответственному лицу, лично либо через посредника, имущества, привилегий или выгод в любой форме в целях влияния на действия другой стороны;

2) любые действия либо бездействия, включая ошибочное толкование, которое умышленно или по неосторожности вводит в заблуждение либо направлено на введение в заблуждение определенной стороны в целях получения финансовых или других выгод либо для избежание обязательств;

3) запрещенная законом договоренность между двумя или более сторонами с целью согласования их поведения в ходе процедуры государственной закупки;

4) нанесение ущерба, прямого или косвенного, любой стороне либо собственности данной стороны в целях нецелесообразного влияния на ее действия;

5) умышленное повреждение, фальсификация, подделка либо утаивание отчетных материалов о расследовании либо предоставление ложной информации органам уголовного преследования в целях существенного воспрепятствования уголовному преследованию, проводимому компетентными органами по выявлению вышеуказанных практик, а также угроза, преследование либо запугивание любой стороны в целях воспрепятствования раскрытию информации относительно вопроса, связанного с уголовным преследованием.

Часть 2

КВАЛИФИКАЦИЯ КАНДИДАТОВ/ОФЕРТАНТОВ

18. Любой экономический оператор, резидент или нерезидент, физическое лицо или юридическое лицо публичного или частного права или объединение подобных лиц вправе участвовать в процедуре присуждения договора о государственных закупках работ или проектных услуг и работ.

19. Физическое или юридическое лицо, которое приняло участие в составлении документации по присуждению, вправе в качестве экономического оператора быть офертантом, офертантом-членом объединения или субподрядчиком, но только в случае если его вовлечение в разработку документации по присуждению не может исказить конкуренцию. Физическое или юридическое лицо, которое напрямую принимает участие в процессе проверки и оценки оферт, не имеет право быть офертантом, офертантом-членом объединения или субподрядчиком, под угрозой исключения из процедуры по присуждению.

20. Несколько юридических лиц вправе объединиться в целях подачи одной совместной оферты, каждый член объединения должен представить ЕЕДЗ. Объединение должно быть представлено в письменной форме по требованию закупающего органа, только как оно было указано в ЕЕДЗ.

21. Филиалы экономических агентов, являющиеся юридическими лицами и зарегистрированные в соответствии с положениями пункта 35, имеют право участвовать в процедуре присуждения договора о государственной закупке работ или проектных услуг и работ от собственного имени, для чего они должны представить документы, подтверждающие их избираемость, регистрацию, техническую и финансово-экономическую способность.

22. Отделения имеют право участвовать в процедуре присуждения договора о государственной закупке работ или проектных услуг и работ и заключать соответствующий договор только от имени юридического лица по доверенности. В этом случае документы, подтверждающие избираемость, регистрацию, техническую и финансово-экономическую способность, должны быть представлены юридическим лицом.

23. Для подтверждения квалификационных данных в рамках процедуры государственных закупок экономический оператор заполняет и представляет ЕЕДЗ, согласно формуляру, утвержденному Приказом министра финансов № 72/2020, в соответствии с требованиями, установленными закупающим органом.

24. Предоставление любого другого формуляра ЕЕДЗ, представляет собой основание для дисквалификации из процедуры государственных закупок.

25. В зависимости от специфики закупки и выбранной процедуры закупающий орган обязан установить для каждой процедуры в отдельности критерии квалификации и необходимые сопроводительные документы, которые должны быть представлены экономическими операторами.

26. Закупающий орган применяет критерии и требования по квалификации лишь в отношении:

1) избираемости офертанта или кандидата;

2) способности исполнять профессиональную деятельность;

3) экономической и финансовой ситуации;

4) технической способности;

5) стандартов обеспечения качества;

6) стандартов защиты окружающей среды.

27. Для определения квалификационных данных в рамках процедур государственных закупок экономический оператор представляет на момент оценки документы, запрошенные закупающим органом в рамках процедур государственных закупок. Документы представляются в электронном формате, используя Автоматизированную информационную систему «Государственный реестр государственных закупок» (в дальнейшем – АИС ГРГЗ), за исключением случаев, предусмотренных частью (7) и частью (11) Закона № 131/2015 о государственных закупках.

28. Из процедуры присуждения договора о государственных закупках исключается любой офертант или кандидат, в отношении которого подтверждается, что последние 5 лет он был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, за мошенничество и/или за отмывание денег, за преступления по терроризму или по другим незаконным преступлениям террористической деятельности, за финансирование терроризма, эксплуатацию детского труда и другие формы торговли людьми.

29. Из процедуры присуждения договора о государственных закупках исключается и, соответственно, без права быть избранным, любой офертант, находящийся в одной из ситуаций, предусмотренных в части (2) и части (3) статьи 19 и части (6) статьи 16 Закона № 131/2015 о государственных закупках.

30. Любой офертант/кандидат, который находится в одной из ситуаций, указанных в пунктах 28 и 29, представляет доказательства, подтверждающие, что принятые им меры достаточны для демонстрации его надежности, несмотря на наличие причин для его исключения. Если закупающий орган считает, что подобных доказательств достаточно, соответствующий офертант/кандидат не исключается из процедуры государственной закупки, за исключением случая, когда экономический оператор на основании окончательного решения судебной инстанции был исключен из участия в процедурах государственных закупок.

31. Закупающий орган извлекает информацию, необходимую для установления наличия или отсутствия обстоятельств, описанных в пунктах 28 и 29, из доступных баз данных публичных органов власти или третьих лиц. Если это невозможно, закупающий орган обязан принять как достаточный и соответствующий для демонстрации того, что офертант/кандидат не подходит ни к одной из ситуаций, предусмотренных в пунктах 28 и 29, пояснительный документ, с этой точки зрения, в стране происхождения или в стране, в которой установлен офертант, как например, сертификаты, справки о несудимости или другие эквивалентные документы, выданные компетентными органами соответствующей страны.

32. Что касается случаев, указанных в пункте 29, в соответствии с национальным законодательством государства, в котором установлены офертанты, эти запросы относятся к физическим и юридическим лицам, в том числе, при необходимости, к директорам компаний или любому лицу с функциями представительства, принятия решений или контроля в том, что касается офертанта/кандидата.

33. Если в стране происхождения или в стране, в которой установлен офертант/кандидат, не выдаются документы, схожие с предусмотренными в пунктe 28, или соответствующие документы не предусматривают все ситуации, установленные в пункте 29, закупающий орган обязан принять декларацию под личную ответственность или, если в соответствующей стране нет законных положений относительно декларации под личную ответственность, аутентичную декларацию, составленную нотариусом, административным или судебным органом или профессиональной ассоциацией с полномочиями в этом смысле.

34. Закупающий орган оценивает меры, принятые экономическими операторами, учитывая тяжесть и особые обстоятельства преступления или нарушений. Если считает, что принятые меры являются недостаточными, закупающий орган сообщает офертанту/кандидату причины исключения.

35. Закупающий орган требует у любого офертанта представить доказательство, из которого следует форма регистрации в качестве юридического лица, законная способность исполнять проектную документацию и выполнять работы, в соответствии с законными положениями в стране регистрации.

36. Офертант должен располагать минимальным уровнем финансовых и/или экономических возможностей и представить информацию/документы о финансовых и/или экономических возможностях для того, чтобы соответствовать требованиям по исполнению договора, таких как:

1) реализация годового среднего оборота за последние 3 года равна или больше суммы, установленной в пункте 16 приложения № 2, который не должен более чем вдвое превышать оценочную стоимость договора, за исключением оправданных случаев, например, связанных с особыми рисками, обусловленными характером работ или услуг;

2) общая ликвидность (оборотные активы/текущие задолженности) и минимальный уровень ликвидности (не менее 100%);

3) соответствующие банковские декларации или, при необходимости, доказательства относительно обеспечения профессионального риска;

4) информация о договорных обязательствах перед другими бенефициарами;

5) финансовый отчет по предыдущему отчетному периоду, подтвержденный и зарегистрированный компетентными органами, и любые другие законные пояснительные документы, посредством которых офертант может подтвердить финансово-экономические возможности.

37. Если договор разделен на лоты, показатели оборота применяются для каждого индивидуального лота. Тем не менее закупающий орган обязан установить минимальный годовой оборот для экономических операторов относительно групп лотов, если победившему офертанту присвоено несколько лотов, которые должны быть исполнены в то же время.

38. По запросу закупающего органа офертант должен представить документы, подтверждающие технические и/или профессиональные возможности для исполнения будущего договора, в той мере, в которой данная информация является соответствующей для исполнения договора и недоступна в базах данных публичных органов власти или третьих лиц:

1) список работ, выполненных и завершенных за последние 5 лет, согласно приложению № 13, сопровождаемый сертификатами добросовестного исполнения для самых важных работ. Соответствующие сертификаты указывают бенефициаров, независимо от того, являются ли они закупающими органами или частными клиентами, стоимость, период и место выполнения работ и уточняют, были ли они выполнены в соответствии с профессиональными нормами в области и были ли доведены до конца;

2) информацию относительно владения собственными лабораториями, авторизованными и аккредитованными в установленном порядке, или договоров с этими лабораториями для испытаний бетона и других материалов, и строительных элементов, которые нуждаются в испытаниях, внесенных в оферту;

3) информацию относительно образования, профессиональной подготовки и квалификации руководящего персонала, а также лиц, ответственных за выполнение проектной документации, работ, в том числе главного архитектора, главного инженера и прораба, аттестованных согласно законодательству (что должно быть подтверждено сертификатом о профессиональной аттестации) и со схожим опытом в области работ, которые должны быть выполнены, согласно приложению № 15;

4) декларацию относительно среднегодовой численности наемного персонала и руководящего состава за последние три года;

5) если необходимо, информацию о мерах по защите окружающей среды, которые может предпринять экономический оператор в процессе исполнения договора о закупке работ или проектных услуг и работ в соответствии с пунктом 44;

6) декларацию относительно инструментов, установок, технического оборудования, которыми может располагать экономический оператор для надлежащего исполнения договора о государственных закупках работ или проектных услуг и работ, согласно приложению № 14;

7) информацию относительно части договора, которую экономический оператор предположительно намеревается передать на субподряд, согласно приложению № 16. Также к приложению № 16 необходимо приложить копию/копии договора/договоров, заключенного/заключенных с субподрядчиками.

39. Офертант/кандидат вправе прибегнуть к поддержке некоторых других лиц, если они осуществляют деятельность или услуги, для выполнения которых необходима соответствующая профессиональная возможность, согласно приложению № 17.

40. Офертант должен обладать минимальным уровнем опыта, чтобы квалифицироваться под требования по исполнению договора:

1) исполнение за последние 5 лет минимум одного договора стоимостью не менее 75% от стоимости будущего договора, что подтверждается предоставлением договора подряда или субподряда, а также протоколом приемки по завершению работ/протоколом окончательной приемки по истечении гарантийного периода с приложением сертификатов добросовестного исполнения для самых важных работ со стороны Бенефициара (данная информация вносится в приложения № 12 и № 13); или

2) общая стоимость всех договоров, выполненных за последний год деятельности, должна быть равной или выше стоимости будущего договора, протоколы приемки по завершению работ/протоколы окончательной приемки по истечении гарантийного периода, с приложением сертификатов добросовестного исполнения для самых важных работ со стороны Бенефициара (данная информация вносится в приложения № 12 и № 13).

41. Экономический оператор должен представить по запросу закупающего органа документы и сертификаты, выданные независимыми органами, посредством которых подтверждается, что он соблюдает определенные стандарты обеспечения качества (ISO 9001), она должна соотноситься с системами обеспечения качества, основанными на серии европейских стандартов, сертификаты, соответствующие сериям европейских стандартов относительно сертификации или с убедительными европейскими стандартами, выданными аккредитованными органами.

42. В соответствии с принципами взаимного признания, закупающий орган обязуется принять эквивалентные сертификаты, выданные органами, установленными в государствах-членах Европейского Союза. Если экономический оператор не владеет сертификатом качества в том виде, в котором он запрошен закупающим органом, последний обязуется принять любые другие сертификаты, представленные соответствующим экономическим оператором в той мере, в которой они подтверждают обеспечение соответствующего уровня качества.

43. Экономический оператор представляет документы, сертификаты, выданные независимыми органами, которые подтверждают, что он соблюдает определенные стандарты по защите окружающей среды, они должны соотноситься с:

1) с Системой менеджмента окружающей среды и аудита Европейского сообщества (EMAS), или;

2) со стандартами экологического управления, основанными на европейские или международные стандарты в области, сертификаты, соответствующие законодательству сообщества или европейским, или международным стандартам относительно сертификации.

44. В соответствии с принципом взаимного признания закупающий орган обязуется принять эквивалентные сертификаты, выданные органами, установленными в государствах-членах Европейского Союза. Если экономический оператор не владеет сертификатом о защите окружающей среды в том виде, в котором он запрошен закупающим органом, последний обязуется принять любые другие сертификаты, представленные соответствующим экономическим оператором в той мере, в которой они подтверждают обеспечение соответствующего уровня защиты окружающей среды.

45. Закупающий орган может использовать серию общих критериев относительно стабильности выполнения работ или проектных услуг и работ:

1) строительные материалы и стабильное снабжение;

2) складирование отходов, подлежащих вторичной переработке, и система управления отходами;

3) управление отходами от сносов;

4) установление и внедрение энергетических систем и источников энергии с низким уровнем выброса углерода или с нулевым уровнем;

5) договор об энергоэффективности;

6) содержание, переработанное в бетон и кладку;

7) снижение выбросов CO2/тонна для транспорта агрегатов, используемых в указанных строительных элементах;

8) отопительные системы, в том числе комбинированное производство электрической и тепловой энергии (CHP);

9) контроль и менеджмент потребления энергии;

10) условия исполнения договора (УИД) – подрядчик внедряет план по управлению отходами на строительном участке, осуществляя мониторинг и сообщая о его применении во время выполнения работ на строительной площадке;

11) обеспечение товарами, сертифицированными как прочными (четыре экологические этикетки ЕС для компонентов);

12) краски и лаки для внутренней и внешней отделки;

13) прочная одежда;

14) деревянный настил;

15) водонагреватели;

16) эффективные конструкции с точки зрения ресурсов;

17) максимальное повторное использование, на месте, материалов и вырытой земли и для использования строительных материалов с переработанным и повторно используемым содержанием;

18) рост прочности материалов и снижение нужд в обслуживании, снижение шумовых выбросов на стадии строительства, использования и обслуживания;

19) прочность слоев износа покрытий. Оптимизация стратегии обслуживания для гарантии желаемого качества для стойкости при обкатке, прочность и снижение шумов;

20) установление технического задания, закупка и использование строительных материалов с низким уровнем воздействия на окружающую среду;

21) использование строительных материалов с высоким уровнем переработанного и повторно используемого содержания и субпродуктов подобного характера при строительстве и обслуживании дорог;

22) рост прочности одежды, несущей способности и стойкости к износу;

23) развитие и выполнение планов по мониторингу и обслуживанию в конкретных ситуациях;

24) оценка прочности строительных материалов;

25) установление и оценка рисков опасных отходов;

26) образование отходов во время подготовки участка, строительства, использования и сноса зданий.

46. В случае объединения требования по выполнению критериев квалификации и отбора относительно экономических и финансовых возможностей или технических и профессиональных возможностей могут выполняться в совокупности пропорционально задачам, возложенным на каждого члена объединения.

47. В том, что касается критериев оборота, в случае объединения, средний годовой оборот, который будет приниматься во внимание, будет общим и будет рассчитываться посредством суммирования средних годовых оборотов каждого члена объединения.

48. В том, что касается схожего опыта, для того, чтобы квалифицироваться согласно установленным требованиям, объединения должны продемонстрировать схожий опыт пропорционально задачам, возложенным на каждого члена объединения. Закупающий орган не вправе ограничивать минимальный порог схожего опыта, который должен соблюдать член или лидер объединения, за исключением случая, когда данное ограничение обосновано характером предмета договора и в той мере, в которой преследуется законная цель общественного интереса и соответствует принципу пропорциональности. Лидер объединения выполняет минимум 40% от стоимости будущего договора о государственных закупках работ.

49. Экономическое и финансовое положение, а также технические и профессиональные возможности офертанта/кандидата может быть поддержано в целях исполнения договора и другим лицом вне зависимости от характера правоотношений между офертантом/кандидатом и данным лицом.

50. В случае если офертант/кандидат демонстрирует свое экономическое и финансовое положение, а также технические и/или профессиональные возможности, ссылаясь и на поддержку, предоставленную согласно положениям пункта 48 другим лицом, он обязан доказать оказываемую ему поддержку посредством представления письменного твердого обязательства данного лица в нотариально удостоверенной форме (согласно приложениям № 18 – 21), которым данное лицо подтверждает предоставление офертанту/кандидату соответствующих финансовых, технических и профессиональных ресурсов. Представление обязательства осуществляется по запросу закупающего органа, как было заявлено в ЕЕДЗ. Лицо, оказывающее финансовую, а также техническую и профессиональную поддержку, должно отвечать соответствующим критериям отбора и не должно находиться в одной из ситуаций, предусмотренных в пунктах 28 и 29, обусловливающих исключение из процедуры присуждения.

Часть 3

ПОДГОТОВКА/СОСТАВЛЕНИЕ ОФЕРТ

51. Экономический оператор, заинтересованный участвовать в процедуре государственной закупки, обязан подать до истечения предельного срока, установленного закупающим органом, заявку на участие, в случае применения положений части (7) и части (11) статьи 33 Закона № 131/2015 о государственных закупках. В других случаях она подается вместе с офертой.

52. Оферта включает следующие формуляры:

1) Техническое предложение;

2) Финансовое предложение;

3) ЕЕДЗ;

4) Обеспечение оферты, при необходимости (приложение № 9).

53. Все документы, указанные в пункте 52, заполняются без изменений либо отклонений от формуляра, пустые места должны быть заполнены затребованной информацией. Неправильное заполнение формуляров может привести к отклонению оферты.

54. Оферта, разработанная офертантом, должна содержать:

1) Техническая оферта – офертант составляет техническую оферту таким образом, чтобы она полностью соблюдала квалификационные требования, а также требования, предусмотренные в техническом задании и списке с объемом работ. С этой целью техническое предложение содержит:

a) график выполнения работ (приложение № 10);

b) сметная документация (формуляры 3, 5 и 7 соответственно CPL.01.01-2012 или другие методы, разработанные и утвержденные нормативными актами Министерства экономики и инфраструктуры), согласно формуляру сметы № 1 из приложения № 23, список с объемом работ.

2) Финансовая оферта – офертант составляет финансовую оферту таким образом, чтобы она предоставляла всю затребованную информацию относительно цен, тарифов и других финансовых и торговых требований, связанных с предметом договора о государственных закупках работ или проектных услуг и работ.

55. Экономические операторы подготавливают оферты согласно требованиям, установленным в объявлении на участие, опубликованном в Бюллетене государственных закупок, и подают оферты в электронном формате, используя интерактивные рабочие потоки, предоставленные в распоряжение электронными платформами, за исключением случаев, предусмотренных частями (7) и (11) статьи 33 Закона № 131/2015 года о государственных закупках.

56. Офертант подает обеспечение оферты согласно Положению о государственных закупках работ, утвержденному Постановлением Правительства № 638/2020.

57. В случае объединения обеспечение оферты подается главным подрядчиком (лидером объединения).

58. Офертант обязан посредством подачи декларации о действительности оферты (приложение № 8) обеспечить действительность оферты на весь срок ее действия, указанный в документации по присуждению. Срок действия оферты исчисляется с момента предельного срока подачи оферты. Любая оферта, срок действия которой меньше срока, указанного в приложении № 2, отклоняется рабочей группой и признается несоответствующей.

59. В случае продления срока действия оферты срок действия обеспечения оферты продлевается соответствующим образом.

60. Офертант обязан сообщить закупающему органу о своем согласии или несогласии с продлением срока действия оферты. Считается, что офертант, не согласный с продлением срока действия оферты, отозвал оферту, не теряя при этом обеспечение оферты.

61. Оферты, содержащие гарантийный период ниже минимального гарантийного периода оферт, предусмотренного в приложении № 2, отклоняются рабочей группой или, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок.

62. Закупающий орган устанавливает максимальный период выполнения работ или проектных услуг и работ для предмета закупки исходя из процесса выполнения в соответствии с нормативами в строительстве. Максимальный период выполнения работ или проектных услуг и работ указан в приложении № 2.

63. Цены, указанные в сметной документации (формуляры 3, 5 и 7), указываются в молдавских леях, с двумя цифрами после запятой, за исключением случаев, когда приложение № 2 предусматривает иное.

Часть 4

ПОДАЧА И ОТКРЫТИЕ ОФЕРТ

64. Оферта в письменной форме и подписанная, в электронном формате, администратором компании, указанным в выписке из Государственного регистра юридических лиц или уполномоченным лицом, в случае делегирования или разрешения этого лица, документ/разрешение прилагается к оферте и представляется в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2, в соответствии с инструментами, указанными в АИС ГРГЗ, за исключением случаев, предусмотренных в частях (7) и (11) статьи 33 Закона № 131/2015 года о государственных закупках.

65. Офертант должен принять все меры, чтобы оферта была принята и зарегистрирована в АИС ГРГЗ до предельной даты подачи оферт, учитывая время, необходимое для загрузки оферты в систему. В случае предоставления оферт на бумажном носителе, закупающий орган выдает экономическому оператору, в обязательном порядке, расписку, в которой указывает дату и время принятия оферты.

66. Подтверждающие документы в поддержку информации, указанной в ЕЕДЗ, содержащие персональные данные, представляются отдельно, на бумажном носителе или в сканированном формате, с применением электронной подписи, используя электронные или другие средства сообщения на этапе оценки оферт, по запросу закупающего органа.

67. АИС ГРГЗ не принимает оферты, поданные после истечения предельной даты подачи оферт.

68. В случаях, предусмотренных в частях (7) и (11) статьи 33 Закона № 131/2015 года о государственных закупках, оферты, поданные после предельной даты открытия оферт, регистрируются закупающим органом и возвращаются офертанту, без их открытия.

69. В случае объединения согласно пункту 19 каждый из членов берет на себя обязательство по совместной оферте и несет ответственность за все последствия будущего договора о государственных закупках. Информация об объединении представлена в приложении № 17.

70. Офертант вправе подавать одну-единственную основную оферту. Офертанты-члены объединения не вправе подавать другие оферты, в индивидуальном порядке, наряду с альтернативной офертой. Альтернативные оферты подаются только если закупающий орган ясно указал в объявлении на участие, что разрешает и запрашивает подачу альтернативных оферт.

71. Юридические лица, указанные в качестве субподрядчиков в рамках одной или нескольких оферт, не вправе подавать оферту от собственного имени или объединения.

72. Офертант вправе изменить или отозвать оферту до истечения срока подачи оферт, не теряя права на отзыв обеспечения оферты.

Часть 5

ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ОФЕРТ

73. Если оферты содержат технические, коммерческие тайны или тайны, связанные с защитой интеллектуальной собственности, закупающий орган обеспечивает конфиденциальность содержания оферты, а также любой другой информации об офертанте, а также обеспечивает право экономического оператора не разглашать данные сведения посредством применения частей (7) и (11) статьи 33 Закона № 131/2015 о государственных закупках, однако применение настоящей статьи относится только к части, содержащей вышеуказанные данные.

74. Рассмотрение документов закупающим органом осуществляется на основании информации, представленной экономическими операторами в ЕЕДЗ, и согласно требованиям, установленным в объявлении на участие, в котором указывается, что:

1) он избираем для участия в процедурах государственных закупок и нет причин для его исключения из процедур государственных закупок для присуждения договора о государственных закупках;

2) выполняет критерии относительно финансовой и экономической ситуации и/или технической и профессиональной возможности, установленные закупающим органом в объявлении на участие или в документации по присуждению.

3) обеспечивает и соблюдает стандарты обеспечения качества и стандарты по обеспечению защиты окружающей среды.

75. ЕЕДЗ экономических операторов проверяется, при необходимости, напрямую закупающим органом посредством автоматических процедур АИС ГРГЗ с доступом к базе данных публичных органов власти или третьих лиц Республики Молдова, а в случае необходимости и в других государствах.

76. Если при оценке устанавливаются разногласия между информацией, представленной экономическим оператором в ЕЕДЗ, и требованиями, установленными закупающим органом, экономический оператор дисквалифицируется, что ведет к отклонению оферты как недопустимой и несоответствующей, и рассматриваются документы следующего офертанта/кандидата.

77. Экономический оператор, информация которого представлена в ЕЕДЗ, соответствует требованиям/условиям, указанным закупающим органом в объявлении/приглашении на участие, обязан представить по требованию и без задержек подтверждающие документы.

78. Офертант, занявший первое место после применения критерия присуждения, представляет подтверждающие документы для демонстрации соответствия всем критериям квалификации и отбора в соответствии с информацией, содержащейся в ЕЕДЗ, за исключением многоступенчатых процедур, в которых подтверждающие документы запрашиваются до отправки выбранным кандидатам приглашений на второй этап.

79. Оферты рассматриваются рабочей группой, созданной закупающим органом, или, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок.

80. Рабочая группа или, при необходимости, специалист, сертифицированный в области государственных закупок, должна указать необходимые разъяснения по оценке каждой оферты, а также срок, необходимый для дачи разъяснений.

81. В случае, если цена какой-либо оферты является анормально низкой по сравнению с оценочной стоимостью закупки, закупающий орган обязан провести проверку расчетов элементов цены, а также элементов финансового предложения, установленных с анормальной низкой ценой, и соблюдение офертантом технических требований, указанных в техническом задании, и потребовать в письменной форме и до принятия решения об отклонении этой оферты, подробности и уточнения, которые считает необходимыми в отношении оферты, а также проверить ответы, подтверждающие соответствующую цену.

82. Рабочая группа или, при необходимости, специалист, сертифицированный в области государственных закупок, отклоняет оферту в любом из следующих случаев:

1) офертант не соблюдает требования по квалификации и отбору;

2) в оферте не соблюдаются требования, предусмотренные документацией по присуждению, для разработки и представления оферт;

3) офертант не представил запрошенные разъяснения в указанный срок;

4) у финансовой оферты отсутствует точная цена;

5) офертант представленными разъяснениями меняет содержание технического и/или финансового предложения, кроме случаев, когда изменение обусловлено исправлением арифметических ошибок или незначительных отклонений;

6) оферта является анормально низкой согласно статье 70 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

7) когда офертантом разъяснения, представленные по требованию закупающего органа, не являются убедительными и/или не поддерживаются подтверждающими документами, запрашиваемыми рабочей группой или, при необходимости, специалистом, сертифицированным в области государственных закупок;

8) было установлено совершение актов коррупции, действий, схожих с актами коррупции, или коррупционные деяния, подтвержденные окончательным решением судебной инстанции.

83. Если оферта, в том числе сопровождающие ее формуляры, не отвечают требованиям, установленным в приглашении/объявлении на участие, в том числе в документации по присуждению, или она не заполнена, подписана электронным образом и, при необходимости, подписана и пропечатана соответствующим образом, она отклоняется закупающим органом и не может быть исправлена в целях соответствия требованиям, посредством исправления или удаления несоответствующих отклонений или оговорок, исключением является только исправление арифметических ошибок или незначительных отклонений.

84. Закупающий орган может, по своему усмотрению, потребовать у любого офертанта пояснения по его оферте, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление оферт. Не могут быть запрошены и не разрешены изменения цен или в содержании оферты, за исключением исправления арифметических ошибок, обнаруженных закупающим органом во время оценки оферт.

85. Арифметические ошибки исправляются следующим образом: если имеется различие между единичной ценой и общей ценой (полученной путем умножения цены на общее количество), то во внимание принимается единичная цена, а общая цена соответственно исправляется.

86. Рабочая группа, при необходимости, специалист, сертифицированный в области государственных закупок, имеет право исправлять арифметические ошибки только с согласия офертанта. Если офертант не согласен с исправлением этих ошибок, его оферта объявляется несоответствующей и, как следствие, отклоняется рабочей группой.

87. Экономический оператор обязуется отвечать на запрос о пояснении закупающего органа в течение максимум трех дней или если используемой процедурой является запрос ценовых оферт в течение максимум одного рабочего дня с момента его отправки, а если офертант не дополняет, не представляет пояснения или не дополняет информацию или документы, запрошенные закупающим органом в установленные им сроки, оферта отклоняется и выбирается следующая согласно классификации по офертам, оставшимся в силе.

88. Оферта, которая соответствует всем срокам, условиям и спецификациям из документов по присуждению, не имея существенных отклонений или имея незначительные отклонения, ошибки или упущения, которые могут быть устранены, не затрагивая сути оферты, считается соответствующей.

89. Незначительным отклонением считается небольшое отклонение от технического/финансового предложения, соблюдающего условия, установленные в Положении о государственной закупке работ, утвержденном Постановлением Правительства № 638/2020.

90. Закупающий орган дисквалифицирует офертанта, который подает документы, содержащие недостоверную информацию, в целях калификации или дезориентирует или делает недостоверные представления для демонстрации соответствия требованиям квалификации. Если это доказано, закупающий орган может объявить соответствующего офертанта неизбираемым для последующего участия в договорах о государственных закупках посредством внесения его в Список запрещенных экономических операторов.

91. Закупающий орган требует от офертантов продемонстрировать полномочия для заключения договоров о государственных закупках и состав учредителей, участников, акционеров, администраторов, и выгодоприобретающих собственников.

92. Офертант/офертант-член объединения, признанный выигравшим, обязан заполнить и представить декларацию о выгодоприобретающих собственниках в соответствии с Приказом министра финансов № 145/2020 об утверждении Декларации о подтверждении личности выгодоприобретающих собственников и их несоответствии в ситуации судимости за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Часть 6

ПРИСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРА

93. Закупающий орган аннулирует процедуру присуждения договора о государственной закупке согласно статье 71 Закона № 131/2015 о государственных закупках.

94. Решение об аннулировании не создает никакое обязательство закупающего органа перед офертантами, за исключением возврата обеспечения оферты. Решение об аннулировании процедуры присуждения отправляется Агентству государственных закупок не позднее даты сообщения результатов процедуры присуждения, предусмотренной в части (1) статьи 31 Закона № 131/2015 о государственных закупках.

95. В случае аннулирования применения процедуры по присуждению договора о государственных закупках, закупающий орган обязуется сообщить в письменной форме всем участникам процедуры государственных закупок в течение 3 дней с момента аннулирования процедуры, как о прекращении обязательств, которые они взяли на себя посредством подачи оферт, так и о причине аннулирования.

96. Отчет об аннулировании процедуры государственной закупки составляется закупающим органом и публикуется в Бюллетене государственных закупок не позднее даты вынесения решения об аннулировании процедуры государственной закупки.

97. На момент заключения договора, но не позднее даты истечения срока обеспечения оферты, при необходимости, победивший офертант представляет гарантию добросовестного исполнения в соответствии с требованиями, установленными в Положении о государственной закупке работ, утвержденном Постановлением Правительства № 638/2020.

98. Гарантия добросовестного исполнения договора, если стороны договорились, состоит из:

1) последовательных удержаний из платы, полагающейся по представленным налоговым накладным, с перечислением соответствующей суммы на специальный счет, открытый экономическим оператором, предоставленный в распоряжение закупающего органа, в лицензированном банке, утвержденном обеими сторонами;

2) прямых последовательных удержаний из платы, полагающейся по представленным налоговым накладным;

3) перечисления на счет закупающего органа.

99. Отказ победившего офертанта подавать гарантию добросовестного исполнения или подписать договор представляет собой основание для аннулирования присуждения договора и удержания обеспечения оферты. В этом случае закупающий орган может присудить договор другому офертанту с лучшей офертой, оферта которого соответствует требованиям и которая оценивается закупающим органом как квалифицированная в исполнении договора. Также закупающий орган вправе отклонить все оставшиеся оферты.

100. По истечении периода ожидания или, при необходимости, после разрешения всех жалоб или мониторинга соблюдения процедур государственных закупок, выполненного Агентством государственных закупок, закупающий орган заключает договор о государственных закупках в соответствии со сроками и условиями, указанными в документации по присуждению.

101. На момент заключения договора о государственных закупках работ или проектных услуг и работ запрещается изменение некоторых элементов выигравшей оферты, представление новых требований выигравшему офертанту или привлечение любого другого офертанта, чем тот, который представил самую выгодную оферту.

102. Договор, финансовые средства для которого выделяются из государственного бюджета/местного бюджета, регистрируется в обязательном порядке в одном из региональных казначейств Министерства финансов и вступает в силу с момента регистрации или в другой последующий день, предусмотренный им, после регистрации в одном из региональных казначейств Министерства финансов.

103. Закупающий орган использует приложения договора-образца (приложение № 25 и приложение № 26) из настоящей стандартной документации, в том числе для последующих договоров, заключенных согласно рамочному соглашению (приложение № 28), для договоров небольшой стоимости, для договоров в результате проведения процедуры посредством запроса ценовых оферт, а также для договоров в результате проведения переговорных процедур. Договор может быть заключен между одним и более закупающими органами и одним или более экономическими операторами, предметом которого является выполнение работ или исполнение проектных услуг и работ.

104. Договор состоит из двух частей: Первая общая часть является обязательной, которая не изменяется, за исключением договоров о государственных закупках, подпадающих под действия Закона № 131/2015 о государственных закупках, и Вторая часть об особых условиях договора, которая заполняется только при необходимости, где закупающий орган вправе устанавливать особые условия/требования, в зависимости от предмета закупки, сложности процедуры, а также устанавливать условия по оплате авансом.

105. В случае аудиторских услуг, закупающий орган указывает во Второй части об особых условиях договора права/обязанности Бенефициара и права/обязанности Подрядчика в строгом соответствии с положениями Приказа министра финансов № 160/2020 об утверждении Положения о деятельности внутреннего аудита на договорной основе в публичном секторе.

106. Любой экономический оператор, считающий что в ходе процедур закупок закупающий орган своим решением или применением процедуры закупки с нарушением закона ущемил его законное право, вследствие чего он понес или может понести убытки, вправе обжаловать решение или процедуру, примененную закупающим органом, в порядке, предусмотренном Законом № 131/2015 года о государственных закупках.

107. Жалобы подаются напрямую в Национальное агентство по разрешению споров. Все жалобы подаются, рассматриваются и разрешаются в порядке, установленном Законом № 131/2015 года о государственных закупках.

108. Экономический оператор согласно статье 83 Закона № 131/2015 о государственных закупках, в течение 5 дней, или 10 календарных дней с момента, когда узнал обо всех обстоятельствах, послуживших основанием для обжалования, вправе подать в Национальное агентство по разрешению споров аргументированную жалобу против действий, решения или процедуры, применяемых закупающим органом.

109. Жалобы относительно объявлений на участие в торгах и документации по присуждению подаются в сроки, указанные в пункте 108, однако не позднее открытия закупающим органом оферт.

110. Каждый офертант, принимающий участие, индивидуально или в качестве члена объединения, в процедуре присуждения договора о государственной закупке работ, обязуется представить приложения, предусмотренные в настоящей документации, заполненные соответствующим образом, и подписанные уполномоченными лицами, согласно требованиям, установленным в приложении № 2.

| Приложение № 1 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ № ______ от ____________ г. I. Общая информация о закупающем органе: |  |
| --- | --- |
| Наименование закупающего органа |  |
| Идентификационный номер (IDNO) |  |
| Адрес |  |
| Номер телефона/факса |  |
| Адрес электронной почты закупающего органа |  |
| Официальный сайт закупающего органа |  |
| Контактное лицо, номер телефона/электронная почта |  |
| Адрес электронной почты или официальный сайт, по которому можно получить свободный, прямой, полный и бесплатный доступ к документации по присуждению (Если по причинам, предусмотренным в части (11) статьи 33 Закона № 131/2015 о государственных закупках, не обеспечивается свободный, прямой, полный и бесплатный доступ, – указание на то, как может быть получена документация по присуждению) |  |
| Вид закупающего органа и основной вид деятельности (Если необходимо, отмечается, что закупающий орган является центральным закупочным органом либо что закупка влечет или может повлечь другую форму общей закупки) |  |

| II. Информация о предмете закупки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код CPV | Наименование проектных услуг или работ | Количество/Единица измерения | Описание закупки | Оценочная стоимость, без НДС (для каждого лота в отдельности) |
| 1 |  | Наименование лот 1 |  |  |  |
| n |  | Наименование лот n |  |  |  |

| III. Условия участия (в той мере, в какой они уже известны): |  |
| --- | --- |
| Договор о государственных закупках зарезервирован для защищенных мастерских или он может исполняться только в рамках программы защищенной занятости | Нет □ Да □ |
| Оказание услуги зарезервировано за определенной профессией на основании законов или некоторых административных актов | Нет □ Да □ |
| Краткое описание критериев отбора |  |
| IV. Другая информация: |  |
| Предполагаемая дата опубликования объявления на участие по договору/договорам, к которым относится объявление о намерении |  |
| Использованные особые методы и инструменты присуждения | Рамочное соглашение □ Динамичная система закупок □ |
| Договор подпадает под действие Соглашения по правительственным закупкам Всемирной торговой организации (Лишь для объявлений, передаваемых для опубликования в Официальном журнале Европейского Союза, в дальнейшем ОЖЕС) | Нет □ Да □ |
| Национальное агентство по разрешению споров | мун.Кишинэу, бул.Штефан чел Маре ши Сфынт, 124, MD-2001; тел./факс: (022) 820 652, 820-651 эл. почта: contestatii@ansc.md web: www.ansc.md |
| Другая значимая информация |  |
| Руководитель рабочей группы: ___________________________ Примечание: Объявления о намерении о предполагаемых государственных закупках публикуются в Бюллетене государственных закупок в течение 30 дней со дня утверждения собственного бюджета закупающего органа, отдельно для каждой процедуры закупки (статья 28 Закона № 131/2015 о государственных закупках). |  |

| Приложение № 2 к Стандартной документации № 69 от «07» мая 2021 г. ОБЪЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ, в том числе для процедур предварительного отбора/переговорных процедур о закупке Ремонтные работы в д/с № 7 и № 6 в мун. Чадыр-Лунга путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт - Наименование закупающего органа: Примэрия мун. Чадыр-Лунга - Идентификационный номер: 1007601004434 - Адрес: мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91. - Номер телефона: 0291-2-04-00 - Адрес электронной почты и интернет-адрес закупающего органа: primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com; https://ceadir-lunga.md/ - Адрес электронной почты или интернет-адрес, по которому можно будет получить доступ к документации по присуждению: документация по присуждению прилагается в рамках процедуры в АИС ГРГЗ. 7. Вид закупающего органа и основной вид деятельности (при необходимости, отмечается, что закупающий орган является центральным закупочным органом либо, что закупка влечет другую форму общей закупки): Публичное учреждение. 8. Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, которые могут удовлетворить его нужды, принять участие в процедуре закупки по оказанию/выполнению следующих проектных услуг/работ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код CPV | Наименование запрашиваемых проектных услуг и работ | Единица измерения | Количество | Запрашиваемая полная техническая спецификация, Ссылочные стандарты | Оценочная сумма (указывается по каждому лоту в отдельности) |
|  |  | Лот 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 45000000-7 | Ремонтные работы в д/с № 7 мун. Чадыр-Лунга | Лот | 1 | Согласно тех.заданию | 443 033,00 |
|  |  | Лот 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 45000000-7 | Строительство веранды и ремонтные работы в д/с № 6 мун. Чадыр-Лунга | Лот | 1 | Согласно тех.заданию | 389 554,00 |
| Общая оценочная сумма: |  |  |  |  |  | 832 587,00 |
| 9. В случае процедур предварительного отбора, указывается минимальное количество кандидатов и, при необходимости, их максимальное количество. ___________________________ 10. Если договор разделен на лоты, экономический оператор может подать оферту (выбрать): 1) На один лот; 2) На несколько лотов; 3) На все лоты 4) Другие ограничения относительно количества лотов, которые могут быть присуждены одному офертанту ___________ 11. Допустимость или запрещение альтернативных оферт: не допускается 12. Запрашиваемые сроки и условия оказания/выполнения: один месяц 13. Срок действия договора: до 31.12.2022г. Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений до 31.12.2022г. 14. Договор о закупках зарезервирован для защищенных мастерских или он может исполняться только в рамках программ защищенной занятости (при необходимости): нет. 15. Оказание услуги зарезервировано за определенной профессией на основании законов или некоторых административных актов (при необходимости): не применяется. 16. Краткое описание критериев правомочности экономических операторов, которые могут обусловить их исключение, и критериев отбора/предварительного отбора; минимальный уровень (минимальные уровни) возможных требований; указание запрашиваемой информации (ЕЕДЗ, документация): |  |  |  |  |  |  |
| № п/п; Описание критерия/требования; Способ доказательства выполнения критерия/требования:; Минимальный уровень/ Обязательность. DUAE; Оригинал подписанный электронной подписью.; Обязательно. Оферта; Формуляр F 3.1 Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Локальные сметы (Devizele locale), прилагаемые к оферте; Формуляры 3,5,7 с запрашиваемыми техническими параметрами в техническом задании. Оригиналы подписанные электронной подписью; Обязательно. Гарантия оферты; Гарантия для оферты в размере 2% от стоимости оферты, без НДС. - к оферте должна быть приложена Гарантия для оферты (выданная коммерческим банком) согласно Приложению № 9 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Срок действия гарантии для оферты должен быть равен сроку действия оферты Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ; Приложение № 7 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты; Приложение № 8 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. График выполнения работ; Приложение № 10 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Декларация о схожем опыте или Декларация о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности; Декларация о схожем опыте Приложение №12 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Исполнение за последние 5 лет минимум одного договора стоимостью не менее 75% от стоимости будущего договора, что подтверждается предоставлением договора подряда или субподряда, а также протоколом приемки по завершению работ; или Декларация о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности Приложение №13 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Общая стоимость всех договоров, выполненных за последний год деятельности, должна быть равной или выше стоимости будущего договора. (офертант предоставляет копии договоров подряда, а также протоколов приемки по завершению работ подписанные электронной подписью) Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Демонстрация доступа к инструментам, установкам и/или техническому оборудованию, необходимого для выполнения договора, подлежащего присуждению; Декларация о специфических оснащениях, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора согласно Приложению №14 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Демонстрация доступа к персоналу, необходимому для соответствующего выполнения предмета договора, подлежащего присуждению (специализированный персонал, играющий важную роль в его выполнении); Декларация о специализированном персонале, согласно Приложению №15 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Информация об ассоциации; Приложение №17 к Стандартной документации №69 от «07» мая 2021 г. а также соглашение об ассоциации, в котором подробно уточняются задачи, возлагаемые на каждого члена ассоциации Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Выполнение обязательств по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования, в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны его регистрации; Свидетельство о систематическом осуществлении оплаты налогов, взносов, выданное Налоговой инспекцией Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Подтверждение о регистрации юридического лица в соответствии с законными положениями страны регистрации офертанта; Свидетельство/решение о регистрации предприятия и выписка (Extras) из Государственного реестра юридических лиц. Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Финансовый отчет; Последний финансовый отчет Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Свидетельство профессионально-технической аттестации прораба; Оригинал подписанный электронной подписью; Обязательно. Гарантийный период для работ; Минимум 5 лет; Обязательно. Сертификат об открытии банковского счета; Копия справки с банка подписанная электронной подписью; Обязательно. Сертификаты качества основных используемых материалов; Копии подписанные электронной подписью; Обязательно. DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani; Согласно Приказа Министерства Финансов №145 от 24.11.2020, Оригинал с подписью и мокрой печатью.; Обязательно (Предоставляется в день подписании договора). 17. Обеспечение оферты, выданное коммерческим банком в размере 2% от стоимости оферты без НДС. 18. Гарантийный срок работ или проектных услуг и работ минимум 5 лет. 19. Обеспечение надлежащего исполнения договора в размере___, не применяется. 20. Причина выбора ускоренной процедуры (в случае открытых, ограниченных торгов и процедуры переговоров), при необходимости: не применяется 21. Особые методы и инструменты присуждения (при необходимости, укажите, будет ли использоваться рамочное соглашение, динамичная система закупок или электронные торги): не применяется. 22. Особые условия, от которых зависит исполнение договора (укажите при необходимости): не применяется 23. Предложения должны быть представлены в валюте: MDL. 24. Критерий оценки, применяемый для присуждения договора: Оптимальное соотношение «цена/качество» 25. Факторы оценки наиболее выгодной с экономической точки зрения оферты, а также их удельный вес: |

| № п/п | Наименование фактора оценки | Удельный вес % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена оферты | 80% |
| 2 | Гарантийный период | 10% |
| 3 | Период выполнения работ | 10% |
| Таблица пунктов качества: № d/o; Факторы оценки; Предоставленные пункты. 1.; Цена оферты; 80. 2.; Период выполнения; 10. 3.; Гарантийный период; 10. Всего:; 100. 1. Пункты для факторов оценки «цена оферты» предоставляются следующим образом: a) для самой низкой из цены оферт предоставляются максимальные пункты, предоставляемые соответствующему фактору оценки; b) для другой цены, чем та, что предусмотрена в подпункте, а) предоставляется пункты следующим образом: P(n) = (минимальная цена/цена (n) x максимально предоставленные пункты). Цены, которые сравниваются в целях предоставления пунктов являются общими ценами оферт для выполнения работ, исключая НДС. 2. Пункты для факторов оценки “Период выполнения” присуждается следующим образом: а) на минимальный период срока, указанного в пункте 4.5., присуждается максимальное количество баллов для фактора соответствующей оценки; б) для срока выполнения большего, чем тот, который указан в пункте а), присуждается количество баллов следующим образом: Р(n) – (минимальный срок/представленный срок(n) х максимально выделенное количество баллов (10 баллов)). 3. Пункты для факторов оценки “Гарантийный период” присуждается следующим образом: Pgar. Pct. =; ––––; ×10. Pmax. где: Pct. = балл, присужденный на срок гарантийного периода выполнения работ офертанта P gar = гарантийный период выполнения работ офертанта P max = максимальный гарантийный период выполнения работ.. 26. Предельный срок подачи/открытия оферт: - данные согласно SIA RSAP до: [точное время]__________________ - данные согласно SIA RSAP: [дата]____________________________ 27. Адрес, на который необходимо передать оферты или заявки на участие: Оферты или заявки на участие подаются электронным образом посредством АИС ГРГЗ 28. Срок действия оферт: 30 дней 29. Место открытия оферт: SIA RSAP Оферты, поданные с опозданием, отклоняются. 30. Лица, уполномоченные присутствовать при открытии оферт: Офертанты или их представители имеют право принимать участие при открытии оферт, за исключением случая, когда оферты подаются посредством АИС «ГРГЗ». 31. Язык или языки, на которых должны быть составлены оферты или заявки на участие: государственный язык / русский язык. 32. Соответствующий договор относится к проекту и/или программе, финансируемым из средств Европейского Союза: не применяется 33. Наименование и адрес компетентного органа по разрешению споров: Национальное агентство по разрешению споров Адрес: мун.Кишинэу, бул.Штефан чел Маре ши Сфынт, № 124 (эт.4), MD 2001; Тел./факс/эл. почта: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 34. Дата (даты) и ссылка (ссылки) на предыдущие публикации в Официальном журнале Европейского Союза о договоре (договорах), к которому относится соответствующее объявление (при необходимости): не применяется 35. В случае регулярных закупок – предполагаемый календарь опубликования будущих объявлений: не применяется 36. Дата опубликования объявления о намерении или, при необходимости, уточнение, что такое объявление не было опубликовано: не применяется 37. Дата передачи на опубликование объявления на участие: данные согласно SIA RSAP 38. В рамках процедуры государственной закупки будут использоваться/приняты: |

| Наименование электронного инструмента | Будут использоваться/приняты или нет |
| --- | --- |
| Электронная подача оферт или заявок на участие | Принимается |
| Система электронных команд | Не принимается |
| Электронное фактурирование | Не принимается |
| Электронные платежи | Не принимается |
| 39. Договор подпадает под действие Соглашения по правительственным закупкам Всемирной торговой организации (лишь для объявлений, передаваемых для опубликования в Официальном журнале Европейского Союза): нет 40. Другая значимая информация: _____________________________________________ Руководитель рабочей группы: Стамов Михаил ___________________________ |  |

| Приложение № 3 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ в этапах предварительного отбора/переговорных процедурах о закупке _______________________________________________________________ (указывается предмет закупки) путем процедуры закупки ________________________________________________ (тип процедуры закупки) 1. Наименование закупающего органа: _______________________________________ 2. Идентификационный номер: ______________________________________________ 3. Адрес: ________________________________________________________________ 4. Номер телефона/факса: _________________________________________________ 5. Адрес электронной почты и интернет-адрес закупающего органа: _____________ 6. Адрес электронной почты или интернет-адрес, по которому можно будет получить доступ к документации по присуждению: документация по присуждению прилагается в рамках процедуры в АИС ГРГЗ (при необходимости) 7. Объявление на участие: № ___, Дата опубликования ________________, Ссылка _________ 8. Покупатель приглашает отобранных кандидатов ________________ принять участие в процедуре закупке по оказанию/выполнению следующих проектных услуг/работ: 9. Дополнительные документы, которые экономические операторы должны представить с целью проверки заявлений или дополнения документов, представленных в первом этапе для подтверждения технических и/или профессиональных возможностей, а также экономической и финансовой ситуации: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Порядок представления документа: |
| 10. Обеспечение оферты, при необходимости ________________________, размер ____________. 11. Гарантийный срок работ или проектных услуг и работ __________________. 12. Обеспечение надлежащего исполнения договора, при необходимости ______________, размер ____. 13. Предложения должны быть представлены в валюте _______________________ 14. Предельный срок подачи/открытия оферт: - до: [точное время] ______________________________________________________ - : [дата] ________________________________________________________________ 15. Адрес, на который необходимо передать оферты: Оферты подаются электронным образом посредством АИС ГРГЗ (при необходимости) 16. Срок действия оферт: __________________________________________________ 17. Место открытия оферт: _________________________________________________ (АИС ГРГЗ или адрес открытия) Оферты, поданные с опозданием, отклоняются. 18. Лица, уполномоченные присутствовать при открытии оферт: Офертанты или их представители имеют право принимать участие при открытии оферт, за исключением случая, когда оферты подаются посредством АИС «ГРГЗ». 19. Язык или языки, на которых должны быть составлены оферты: _________________________________________________________________________ 20. Соответствующий договор относится к проекту и/или программе, финансируемым из средств Европейского Союза: __________________________________ (указывается наименование проекта и/или программы) 21. Дата (даты) и ссылка (ссылки) на предыдущие публикации в Официальном журнале Европейского Союза о договоре (договорах), к которому относится соответствующее объявление (при необходимости): ________________________________ 22. Другая значимая информация: __________________________________________ Руководитель рабочей группы: ______________________________ |  |  |

| Приложение № 4 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ПРОТОКОЛ о результатах предварительного отбора кандидатов № ____________, утвержден ___________ г. Закупающий орган: _________________________________________________________ Идентификационный номер: ________________________________________________ Процедура государственной закупки: ________________________________________ №: ________________________________________________________________________ опубликована в ______________ ссылка: ______________________________________ Тип предмета закупки: ______________________________________________________ Предмет закупки: __________________________________________________________ Код CPV: __________________________________________________________________ Рабочая группа назначена Приказом (Решением) №______ от ____________________ г. __________________________________________________ в следующем составе: 1._________________________ председатель _______________________________ 2. ________________________ член _______________________________________ 3._________________________ член _______________________________________ 4._________________________ член _______________________________________ 5._________________________ член _______________________________________ и др. До предельной даты подачи оферт по местонахождению организатора конкурса/АИС ГРГЗ были поданы оферты следующим образом: 1._________________________________________ 2._________________________________________ 3._________________________________________ 4._________________________________________ и др. Информация о соблюдении требований квалификации и отбора кандидатов: |  |
| --- | --- |
| КАНДИДАТ |  |
| Запрошенные документы и другие условия, требования к экономическому оператору | Соответствие |
| Констатации/Комментарии по квалификационным документам: ___________________________________________________________________________ Отклоненные/дисквалифицированные кандидаты: ___________________________________________________________________________ Кандидаты, отклоненные по причине непредставления/несоответствия квалификационных и отборочных документов: ____________________________________________________________________________ Результаты предварительного отбора: ____________________________________________________________________________ Также закупающий орган сообщает другим неотобранным кандидатам результаты предварительного отбора. Прошедшие отбор кандидаты: 1. 2. 3. и др. Организатор процедуры предварительного отбора государственной закупки сообщает и приглашает в письменной форме/с помощью электронных средств отобранных кандидатов: _________________________________________________________________________________ Результаты диалога с кандидатами, допущенными вследствие предварительного отбора (Конкурентный диалог), для установления решения/решений, отвечающих нуждам закупающего органа и на основании которого/которых кандидаты составляют и подают окончательную оферту: _________________________________________________________________________________ Подписи членов рабочей группы: 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________ 5. ____________________ и др. |  |

| Приложение № 5 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ № ___ от ___________ г. 1. Данные о закупающем органе |  |
| --- | --- |
| Наименование закупающего органа |  |
| Населенный пункт |  |
| Идентификационный номер (IDNO) |  |
| Адрес |  |
| Номер телефона/факса |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Официальный сайт |  |
| Контактное лицо |  |
| Вид закупающего органа и основной вид деятельности (Если необходимо, отмечается, что закупающий орган является центральным закупочным органом либо что закупка влечет другую форму общей закупки) |  |
| 2. Данные о процедуре присуждения |  |
| Вид примененной процедуры присуждения |  |
| Обоснование выбора процедуры присуждения (в случае процедуры переговоров без предварительного опубликования объявления на участие |  |
| Тип предмета договора закупки/рамочного соглашения | Проектные услуги □ Работы □ |
| Предмет закупки |  |
| Объявление на участие | №: |
|  | Дата опубликования: |
|  | Ссылка: |
| Использованный критерий присуждения | Наименьшая цена □ Самая низкая стоимость □ Наилучшее соотношение цена-качество □ Наилучшее соотношение стоимость-качество □ |
| Использованные особые методы и инструменты присуждения | Рамочное соглашение □ Динамичная система закупок □ Электронные торги □ |
| Количество полученных оферт | Итого: |
|  | От экономических операторов, являющихся малыми и средними предприятиями: |
|  | От экономических операторов из другого государства: |
|  | Электронным способом: |
| 3. Данные о присуждении договоров закупки/рамочного соглашения: В результате рассмотрения и оценки оферт, поданных в рамках процедуры присуждения, на основании решения рабочей группы № ___ от ___________ 20 __ года принято решение о присуждении договора о государственные закупки/рамочного соглашения офертанту: |  |
| Наименование |  |
| Идентификационный номер (IDNO) |  |
| Контактные данные (адрес/телефон/факс/электронная почта/интернет-адрес) |  |
| Малое или среднее предприятие | Да □ Нет □ |
| Объединение экономических операторов (совместное общество, консорциум или другое) | Да □ Нет □ |
| Субподрядчики наименование, стоимость и процент от договора) | Да □ Нет □ |

| Присужденные лоты: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проектных услуг или работ | Код CPV | Количество/Единица измерения | № и дата договора | Сумма, включая НДС |
| 1 | Наименование лот № 1 |  |  |  |  |
| n | Наименование лот № n |  |  |  |  |
| Примечание: Соответствующая информация должна быть указана для каждого присуждения в отдельности. |  |  |  |  |  |

| 4. Другая информация: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Присужденный (присужденные) договор (договоры) относится (относятся) к проекту и/или программе, финансируемым из средств Европейского Союза | Нет □ Да □ |  |
| Предыдущая публикация в Официальном журнале Европейского Союза о договоре (договорах), к которому относится соответствующее объявление | Нет □ |  |
|  | Дата (даты) и ссылка (ссылки) публикаций: |  |
| Национальное агентство по разрешению споров | мун.Кишинэу, бул.Штефан чел Маре ши Сфынт, 124, MD-2001; тел./факс: (022) 820 652, 820-651 эл. почта: contestatii@ansc.md интернет-адрес: www.ansc.md |  |
| Другая значимая информация |  |  |
| Руководитель рабочей группы: ___________________________ Примечание: Объявления о присуждении публикуются в Бюллетене государственных закупок в течение 30 дней со дня передачи информации о завершении процедуры государственной закупки путем присуждения договора о государственной закупки или путем заключения рамочного соглашения, завершении конкурса решений путем установления выигравшего конкурента, присуждения договора о государственных закупке путем динамической системы закупки (статья 30 Закона № 131/2015 о государственных закупках). |  |  |
| Приложение № 6 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ОБЪЯВЛЕНИЕ об изменении договоров о государственных закупках/рамочного соглашения № ___________ от _____________ г. I. Данные о закупающем органе: |  |  |
| Наименование закупающего органа |  |  |
| Населенный пункт |  |  |
| Идентификационный номер (IDNO) |  |  |
| Адрес |  |  |
| Номер телефона |  |  |
| Номер факса |  |  |
| Эл. почта |  |  |
| Официальный сайт |  |  |
| Контактное лицо (фамилия, имя, телефон, эл. почта) |  |  |
| II. Данные о процедуре закупки: |  |  |
| Тип процедуры закупки |  | Запрос ценовых оферт □ Отрытые торги □ Другое: [Укажите] |
| Предмет закупки |  |  |
| Код CPV |  |  |
| Оценочная стоимость закупки |  |  |
| № и ссылка процедуры (указывается из правительственного портала www.mtender.gov.md) |  | №: |
|  |  | Ссылка: |
| Дата опубликования объявления на участие |  |  |
| Дата (даты) и ссылка (ссылки) на предыдущие публикации в Официальном журнале Европейского Союза о проекте (проектах), к которому относится соответствующее объявление (при необходимости) |  |  |
| III. Данные о договоре закупки/рамочном соглашении: |  |  |
| Тип договора закупки/рамочного соглашения |  | Услуги поп проектированию □ Работы □ |
| Договор закупки/рамочное соглашение относится к проекту и/или программе, финансируемым из средств Европейского Союза |  | Нет □ Да □ |
| Источник финансирования |  | Государственный бюджет □ Бюджет НКМС □ Бюджет НКСС □ Внешние источники □ Другие источники: [Укажите] |
| Дата решения о присуждении договора закупки/рамочного соглашения |  |  |
| Наименование экономического оператора |  |  |
| № и дата договора закупки/рамочного соглашения |  | №: |
|  |  | Дата: |
| Стоимость договора закупки/рамочного соглашения |  | Без НДС: |
|  |  | Включая НДС: |
| Срок действия |  |  |
| Срок исполнения |  |  |
| IV. Данные об изменениях выполненные: |  |  |
| Тип изменений |  | Снижение стоимости договора □ Увеличение стоимости договора □ Изменение срока исполнения/оказания □ Изменения срока действия □ Расторжение договора □ Другое: [Укажите] |
| Правовое основание |  | [Укажите правовой акт, статью, часть] |
| Рост цены в результате изменения (при необходимости) |  | [Укажите, используется ли обновленная цена договора о государственных закупках/рамочного соглашения] |
| Предыдущее изменение договора о государственных закупках/рамочного соглашения (при необходимости) |  | [Указываются все внесенные ранее изменения и их стоимость] |
| Другая значимая информация |  |  |
| V. Описание закупки до и после изменения: (Указывается характер и объем работ, характер и объем проектных услуг) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ VI. Описание обстоятельств, приведших к необходимости внести изменения: (Указываются причины/аргументы изменения договора закупки/рамочного соглашения) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ VII. Результаты рассмотрения: На основании решения рабочей группы об изменении договора закупки/рамочного соглашения № ____ от __________ года было заключено дополнительное соглашение о _____________________________________ |  |  |

| Наименование экономического оператора | № и дата дополнительного соглашения |  | Стоимость изменений (при необходимости) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без НДС | Включая НДС |
| Руководитель рабочей группы: _____________________________ (фамилия, имя) |  |  | ____________________ (подпись) |  |

### ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес_______________________________________________________________________

(наименование закупающего органа и полный адрес)

_____________________________________________________________________________

Уважаемые господа,

- Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся,___________________________________________________________

представители офертанта _______________________________________________________

(наименование, фамилия офертанта)

_____________________________________________________________________________

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить ______________________________________________________

(наименование работ)

_____________________________________________________________________________

за сумму без НДС _________________________________________________________ леев,

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость ____________________________

________________________________________________ леев.

(сумма цифрами и прописью)

- Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через ______________________________________________________календарных месяцев.

(период цифрами и прописью)

- Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении __________________________________ дней, соответственно до ____________________ г.

(продолжительность цифрами и прописью)

______________________________________, и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

- До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

- Наряду с основной офертой:

[  подаем альтернативну оферту, подробности которой предсталены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

- Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

- Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата____________/__________/___________

______________________________________, в качестве ___________________________________, уполномоченный на закнном основании подписывать оферту за и от имени ____________________________________________________________________________

(наименование/фамилия офертанта)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

- Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком _________ (% от общей стоимости в оферте).

- Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме ______________________________________

в размере ____ %  (от общей стоимости в оферте) и составляет ____________________________тысяч леев.

- Гарантийный период для выполненных работ _____________________________ календарных месяцев.

- Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) ______________________________ календарных дней.

- Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента пописания договора) _________________________________ календарных дней.

Офертант,

_______________________

(уполномоченная подпись)

Приложение № 7 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В адрес _____________________________________________________________________ (наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа, В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № ___ от ___________________ (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора _________________________ (наименование договора о государственной закупки), мы _______________________________ (наименование/фамилия офертанта/кандидата) ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве офертанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению. Дата дополнения ________________ С уважением, Офертант/кандидат __________________ (уполномоченная подпись)

Приложение № 8 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты В адрес _____________________________________________________________________ (наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа, Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке __________________________ (указывается предмет закупки) путем процедуры закупки ________________________________________________________, (тип процедуры закупки) на срок ________________ дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, до ______________________ (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия. Дата дополнения ________________ С уважением, Офертант/кандидат ___________________ (уполномоченная подпись)

Приложение № 9 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. БАНК _____________________ (наименование) БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ для участия с офертой в процедуре присуждения договора о государственной закупке В адрес ___________________________________________________________________ (наименование закупающего органа и полный адрес) ________________________________________________________________________________ относительно процедуры присуждения договора _____________________________________ _______________________________________________________________________________, (наименование договора о государственной закупке) нижеподписавшиеся _____________________________________________________________, (наименование банка) зарегистрирован в ______________________________________________________________, (адрес банка) обязуемся перед ________________________________________________________ оплатить (наименование закупающего органа) сумму ___________________________________________________, по первому письменному (сумма цифрами и прописью) требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма запрошена им и задолжена ему по причине наличия одной или нескольких из следующих ситуаций: 1. Офертант _______________________________________________________________ (наименование офертанта) отзывает или меняет оферту в период ее действия; Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № 2 Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии с приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любой момент до истечения ее срока действия; 2. Его оферта признана выигравшей, офертант _________________________________ (наименование офертанта) не установил гарантию добросовестного исполнения; 3. Его оферта признана выигравшей, офертант _________________________________ (наименование офертанта) отказывается подписывать договор о государственной закупке работ; Нет никакого условия, указанного в документации по присуждению до подписания договора о государственной закупке работ. Настоящая гарантия действует до ___________________________ года. Пропечатана Банком _________________________ день ____ месяц _____ год ______ (уполномоченная подпись)

| Приложение № 10 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ___________________________________________ (наименование работ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа объектов/наименование объекта | Год 1 |  |  | … | Год (n) |
|  |  | Месяц |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Организация строительного участка |  |  |  |  |  |
| 2. | Объект 01 Категория работ: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| 3. | Объект 02 Категория работ: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| … | Объект … Категория работ: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| Подписано: ___________________________________________ Фамилия: _____________________________________________ Должность в рамках фирмы: _____________________________ Наименование фирмы: __________________________________ |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 11 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ __________________________________________________ (наименование услуг) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа объектов/наименование объекта | Год 1 |  |  | … | Год (n) |
|  |  | Месяц |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … | n |
| 1. | Стадия 1 Исследования, фото фиксация, съемка, инженерные исследования др. |  |  |  |  |  |
| 2. | Стадия 2 Эскизный проект __________________ |  |  |  |  |  |
| 3. | Стадия 3 Проект исполнения (чертежи и смета): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| … | Стадия n: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |
| Подписано: __________________________________________ Фамилия: ____________________________________________ Должность в рамках фирмы: ____________________________ Наименование фирмы: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 12 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте 1. Наименование и предмет договора ___________________________________________ 2. Номер и дата договора _____________________________________________________ 3. Наименование/фамилия бенефициара ________________________________________ 4. Адрес бенефициара ________________________________________________________ 5. Страна ___________________________________________________________________ 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____________________________________________________________________________ (отмечается соответствующий вариант) a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения) b) ассоциированный подрядчик c) субподрядчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. Стоимость договора | выраженная в деньгах, в которой заключен договор | выраженная в эквиваленте в долларах США |
| a) первоначальная (на момент подписания договора) | _____________________ | _____________________ |
| b) финальная (на момент завершения договора) | _____________________ | _____________________ |
| 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____________________________________________________________________ 9. Период выполнения работ (месяцы) a) по договору ______________________________________________________________ b) эффективно выполненный __________________________________________________ c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром ________________________________________________________________________________ 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ _______________________ 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки ___________ ___________________________________________________________________________ 12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах ______________________________________ _____________________________________________________________________________ Дата заполнения: ______________________________________ Подписано: ___________________________________________ Фамилия: ____________________________________________ Должность в рамках фирмы: ____________________________ Наименование фирмы: _________________________________ |  |  |

| Приложение № 13 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ о списке основных работ, выполненных за последний год деятельности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет договора | Наименование/фамилия бенефициара/адрес | Качество подрядчика*) | Цена договора/стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| *) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единственный подрядчик или лидер объединения; ассоциированный подрядчик; субподрядчик. Подписано: __________________________________________ Фамилия: ____________________________________________ Должность в рамках фирмы: ____________________________ Наименование фирмы: _________________________________ |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 14 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных инструментов, оборудования, транспортных средств в, производственных баз (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять | Единица измерения (штуки и наборы) | Обеспеченные из оснащения | Обеспеченные третьими лицами или из других источников |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| Подписано: __________________________________________ Фамилия: ____________________________________________ Должность в рамках фирмы: ____________________________ Наименование фирмы: _________________________________ |  |  |  |  |

| Приложение № 15 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Специальное образование | Трудовой стаж в области (лет) | Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя | Номер свидетельства об аттестации и дата выдачи |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Главный архитектор |  |  |  |  |
|  | Главный инженер |  |  |  |  |
|  | Прорабы |  |  |  |  |
|  | Мастера |  |  |  |  |
|  | Специалисты ___________ ___________ ___________ |  |  |  |  |
| Подписано: __________________________________________ Фамилия: ____________________________________________ Должность в рамках фирмы: ____________________________ Наименование фирмы: _________________________________ |  |  |  |  |  |

| Приложение № 16 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ и часть/части договора, выполненные ими |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия и адрес субподрядчиков | Контрактная деятельность | Примерная стоимость | % от стоимости договора |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| Подписано: __________________________________________ Фамилия: ____________________________________________ Должность в рамках фирмы: ____________________________ Наименование фирмы: _________________________________ |  |  |  |  |

Приложение № 17 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций ___________________________________ (наименование) 1. Стороны договора (хозяйственные субъекты) a) __________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________ c) __________________________________________________________________________

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора): a) __________________________________________________________________________ b) __________________________________________________________________________ c) __________________________________________________________________________ 3. Информация о порядке объединения: a) Дата заключения договора об объединении ___________________________________ b) Место и дата регистрации объединения ______________________________________ c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _________ ____________________________________________________________________________ d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения ____________________________________________________________________________ f) Условия управления объединением __________________________________________ g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности ____________________________________________________________________ h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации ____________________________________________________________________________ i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _________________________ j) Другие причины ____________________________________________________________ Дата составления ___________________________________________ Подписано Лидером Объединения: ____________________________ Фамилия: __________________________________________________ Должность в рамках фирмы: __________________________________ Наименование фирмы: _______________________________________ Подписано старшим членом объединения: ______________________ Фамилия: ___________________________________________________ Должность в рамках фирмы: ___________________________________ Наименование фирмы: ________________________________________

Приложение № 18 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА Поддерживающее третье лицо __________________________ (наименование) ОБЯЗАТЕЛЬСТВО по финансовой поддержке офертанта/кандидата В адрес, ____________________________________________________________________ (наименование закупающего органа и полный адрес)

О процедуре присуждения договора ______________________________ (наименование договора о государственной закупке), мы __________ (наименование поддерживающего третьего лица), с местонахождением в __________ (адрес поддерживающего третьего лица), обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование офертанта/кандидата) все финансовые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения всех обязательств, взятых им согласно представленной оферте и договору о государственной закупке, подлежащему заключению между офертантом и закупающим органом. Предоставление финансовой поддержки не влечет за собой другие расходы закупщика, кроме тех, которые были включены в финансовое предложение. В этом смысле обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование офертанта/кандидата) сумму ______________________________ (общая/частичная сумма из финансового предложения), необходимую для полного, регламентированного и своевременного выполнения договора о государственной закупке. Мы, ______________________________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем ответственность перед закупающим органом за неисполнение любого обязательства, взятого на себя __________ (наименование офертанта) на основании договора о государственной закупке и для которого __________ (наименование офертанта/кандидата) получил финансовую поддержку согласно настоящему обязательству, отказываясь в этом контексте, окончательно и бесповоротно, от требования права на разделение. Мы, __________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что отказываемся, окончательно и бесповоротно, от права ссылаться на любое исключение невыполнения, как перед закупающим органом, так и перед __________ (наименование офертанта/кандидата), которое может привести к невыполнению, полному или частичному, выполнению с задержкой или несоответствующему выполнению обязательств, взятых нами по настоящему обязательству. Мы, __________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем ответственность за ущербы, причиненные закупающему органу в результате несоблюдения обязательств, предусмотренных в настоящем обязательстве. Настоящий документ является нашим обязательством, заключенным в соответствии с положениями части (6) статьи 21 Закона 131/2015 о государственных закупках, дающим право закупающему органу потребовать, в законном порядке, выполнения нами определенных обязательств, вытекающих из финансовой поддержки, предоставленной ______________________________ (наименование офертанта/кандидата). Дата заполнения, ____________________ Поддерживающее третье лицо, ___________________________ (уполномоченная подпись)

Приложение № 19 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ТЕХНИЧЕСКОЙ и профессиональной поддержке офертанта/группы экономических операторов _____________________ (наименование) ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о технической и профессиональной поддержке офертанта/кандидата В адрес, ____________________________________________________________________ (наименование закупающего органа и полный адрес)

О процедуре присуждения договора ______________________________ (наименование договора о государственной закупке), мы ____________________ (наименование поддерживающего третьего лица), с местонахождением в __________ (адрес поддерживающего третьего лица), обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование офертанта) все технические и профессиональные ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения всех обязательств, взятых им согласно представленной оферте и договору о государственной закупке, подлежащему заключению между офертантом и закупающим органом. Предоставление технической и профессиональной поддержки не влечет за собой другие расходы закупщика, кроме тех, которые были включены в финансовое предложение. В этом смысле обязуемся, ясно, безоговорочно и бесповоротно, предоставить в распоряжение (наименование офертанта/кандидата) технические и/или профессиональные ресурсы ________________________________________, необходимые для полного, регламентированного и своевременного выполнения договора о государственной закупке. Мы, __________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем безоговорочную ответственность перед закупающим органом за неисполнение любого обязательства, взятого на себя __________ (наименование офертанта/кандидата) на основании договора о государственной закупке и для которого __________ (наименование офертанта/кандидата) получил техническую и профессиональную поддержку согласно настоящему обязательству, отказываясь в этом контексте, окончательно и бесповоротно, от требования права на разделение. Мы, __________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что отказываемся, окончательно и бесповоротно, от права ссылаться на любое исключение невыполнения, как перед закупающим органом, так и перед __________ (наименование офертанта), которое может привести к невыполнению, полному или частичному, выполнению с задержкой или несоответствующему выполнению обязательств, взятых нами по настоящему обязательству. Мы, __________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляем, что понимаем, что несем ответственность за ущербы, причиненные закупающему органу в результате несоблюдения обязательств, предусмотренных в настоящем обязательстве. Настоящий документ является нашим обязательством, заключенным в соответствии с положениями части (6) статьи 22 Закона 131/2015 о государственных закупках, дающим право закупающему органу потребовать, в законном порядке, выполнения нами определенных обязательств, вытекающих из технической и профессиональной поддержки, предоставленной __________ (наименование офертанта/кандидата). Дата заполнения, ____________________ Поддерживающее третье лицо, ___________________________ (уполномоченная подпись)

| Приложение № 20 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА Поддерживающее третье лицо ____________________________ (наименование) ДЕКЛАРАЦИЯ Нижеподписавшийся, уполномоченный представитель ____________________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляю под личную ответственность, под угрозой применения санкций за обман в публичных документах, что сведения, представленные в прилагаемой таблице о логистике, снаряжении, установках, техническом оборудовании, которыми располагаю и которые должны быть использованы для выполнения договора о государственных закупках ________________ являются действительными. Также заявляю, что эти ресурсы будут безоговорочно предоставлены, в зависимости от нужд, возникающих во время исполнения договора о государственных закупках, предметом которого является ________________________________________ (предмет договора). СПИСОК о логистике, снаряжении, установках и техническом оборудовании, имеющихся в оснащении и которые должны быть использованы для выполнения договора о государственных закупках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № крт. | Наименование снаряжения/оборудования/установки | Количество Е.И. | Форма владения |  |
|  |  |  | Собственность | В аренду |
| Настоящая декларация прилагается к «Обязательству» о технической и профессиональной поддержке, предоставленной нами _________________________________ _________________________________________________________________________________. (наименование офертанта/кандидата). Дата заполнения, ___________________ Поддерживающее третье лицо, ___________________________ (уполномоченная подпись) |  |  |  |  |

| Приложение № 21 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДЕКЛАРАЦИЯ профессионально поддерживающего третьего лица Поддерживающее третье лицо ____________________________ (наименование) ДЕКЛАРАЦИЯ Нижеподписавшийся, уполномоченный представитель _____________________________ (наименование поддерживающего третьего лица), заявляю под личную ответственность, под угрозой применения санкций за обман в публичных документах, что сведения, представленные в прилагаемой таблице о среднем годовом составе специализированного персонала, который будет предоставлен для выполнения договора о государственных закупках _________________________ являются действительными. СПИСОК специализированного персонала, который будет предоставлен для выполнения договора о государственных закупках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
| Специализированный персонал |  |  |  |
| ___________________ |  |  |  |
| ___________________ |  |  |  |
| ___________________ |  |  |  |
| Прилагаю к декларации CV специализированного персонала, а также персонала, который будет предоставлен для выполнения договора о государственной закупке. Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация о предыдущем опыте, технических возможностях и специализированном персонале, является полной и достоверной и понимаю, что закупающий орган вправе запросить с целью проверки и подтверждения деклараций, ситуаций и документов, сопровождающих оферту, любую дополнительную информацию с целью проверки сведений из настоящей декларации. Нижеподписавшийся уполномочиваю настоящим любое учреждение, коммерческое общество, банк, других юридических лиц предоставить информацию уполномоченным представителям __________________________ (наименование и адрес закупающего органа) о любом техническом и финансовом аспекте в связи с нашей деятельностью. Настоящая декларация прилагается к «Обязательству» о технической и профессиональной поддержке, предоставленной нами _____________________________ _____________________________________________________________________________ (наименование офертанта/кандидата). Дата заполнения, ___________________ Поддерживающее третье лицо, ___________________________ (уполномоченная подпись) |  |  |  |

| Приложение № 22 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. (Бланк учреждения) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ «__» ________ _____ г. № __________ ИЗВЕЩЕНИЕ на участие в государственных закупках работ в области строительства и снаряжения Выдан предприятию _____________________________, идентификационный номер ________________________ согласно заявлению № _____ от _______________ года. В результате проверки представленных документов и информации, вытекающей из проверочных актов за последние 3 (три) года, согласно Приказу № ______ от _____________ года, Агентство по техническому надзору устанавливает следующее: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Информация | Понятия | ДА | НЕТ | Примечание |
| I | Нарушения, установленные протоколами контроля, выданными на основании Закона № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности и/или Постановления Правительства № 360/1996 о государственном контроле за качеством в строительстве, вступившие в силу, необжалованные окончательными судебными решениями: | тяжкие нарушения (статья 51 Закона № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности) |  |  |  |
|  |  | Экономические санкции (с превышением расхода более чем на 15% от стоимости выполненных работ, включительно) |  |  |  |
| II | Были зарегистрированы аварии: | Серьезные технические аварии |  |  |  |
| III | Предприятие располагает собственным квалифицированным необходимым персоналом (специалисты и специализированные работники со свидетельствами профессионально-технической аттестации), специализированной техникой (механизмы, оборудование), отдельными помещениями в соответствии с видом деятельности (производственный отдел, склад, офис) для выполнения следующих типов работ: | Гражданское, промышленное и агрозоотехническое строительство A. Земляные работы, работы по структуре зданий; B. металлические структуры; C. отделка, благоустройство, защита. |  |  |  |
|  |  | Дорожное строительство: A. дороги и летные полосы; B. мосты; C. железные дороги. |  |  |  |
|  |  | Специальное строительство: A. гидротехнические и для земельных улучшений; B. артезианские колодцы; C. порты и пристани; D. шахты, карьеры; E. тоннели. |  |  |  |
|  |  | Инженерно-технические сооружения и сети: A. по водоснабжению и канализации; B. по отоплению; C. вентиляция, климатизация; D. электрические; E. автоматизированные; F. телекоммуникационные; G. сигнализационные; H. холодильные, компрессионные; I. технологические. |  |  |  |
|  |  | Опасные промышленные установки: A. под давлением, подъемные механизмы, котлы; B. химико-технологические; C. магистральные газопроводы; D. системы газоснабжения. |  |  |  |
| Настоящее Извещение носит информативный характер и выдается по заявлению заявителя. Действительно 12 месяцев со дня выдачи. Директор _______________________ (Фамилия, имя) Подпись ________________________ Исп. _____________________ (Фамилия, имя) Тел. _____________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Бланк учреждения) |  |  |  |  |  |

Приложение № 23 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ФОРМУЛЯР СМЕТЫ № 1 – СПИСОК С ОБЪЕМОМ РАБОТ Часть 1 РАБОТЫ 1. Техническое задание Предмет __________________________________________________________________ (наименование, адрес) Закупающий орган _________________________________________________________ (наименование адрес)

1. Общее описание Уточняется адрес (строительная площадка) работ, общее описание объектов работ, специфические детали расположения и др. 2. Информация и проектирование Уточняются составные элементы и содержание документов, прилагаемых к договору, порядок составления проекта и рабочих чертежей, информация о подрядчике и закупающем органе. 3. Материалы, совместимость, технические регламенты и используемые стандарты Уточняется качество, соответствие и применимость материалов; законодательство, технические регламенты и применяемые стандарты; приемка материалов и работ; продолжительность выполнения работ и ответственность за сроки и качество работ. 4. Образцы Уточняется порядок представления образцов по всей используемой продукции. 5. Поставка, хранение, защита материалов и работ. Безопасность строений и прилегающих участков Уточняется перевозка, манипуляция и хранение используемой продукции и материалов; защита работ в зависимости от атмосферных условий; защита строений и прилегающих участков. 6. Испытания, инструкции, гарантии поставщиков, чертежи и рабочие схемы Уточняются необходимые испытания всех элементов зданий и установок; инструкции по эксплуатации, в особенности, установок и систем обеспечения; порядок представления чертежей, схем, исполнительных документов; заполнение и хранение технического паспорта строений. 7. Устранение скрытых недостатков и дефектов Уточняется порядок констатации и устранения скрытых недостатков и дефектов, ответственные за устранение. 8. Геодезическая разбивка работ, исполнительная толерантность Уточняется порядок геодезической разбивки, столбы, реперы, пикеты, вехи, створы; допустимая толерантность при выполнении работ. 9. Параметры расчета конструктивных элементов Уточняются задачи, принятые в расчет: сейсмичность, действия, другие параметры. 10. Критерии относительно расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Уточняются внешние и внутренние параметры воздуха, внутренние температуры. Для каждого помещения – сопротивления при теплопередаче строений крыши здания. 11. Допустимый уровень шума и вибраций Уточняется размер данных уровней для различных помещений; меры по уменьшению шума и вибраций. 12. Требования относительно установки оборудования и установок Уточняется размещение внутренних установок; порядок и место установки; антикоррозионная защита; используемые материалы и продукция. 13. Строительные работы по монтажу установок Уточняется порядок и типы строительных работ по монтажу установок; типы материалов; допустимая толерантность; требования относительно выполнения данных работ. 14. Изделия, продукция и части, необходимые для установок Уточняется поставщик изделий, продукции и частей, необходимых для установок; типы и количество. 15. Оборудование, установки, снаряжение, инструменты, устройства и другие предметы, необходимые для выполнения работ Уточняются оборудование, установки, снаряжение, инструменты, устройства, транспортные средства, подмостки и опалубки, необходимые для выполнения работ; рабочая сила; сети, необходимые для организации строительной площадки (вода, электричество, освещение, отопление, подсоединения), телекоммуникации, противопожарные средства и др.; помещения для работы и отдыха на строительной площадке, мебель, телефон. 16. Определения Уточняются понятия и определения в техническом задании и некоторые характеристики. 17. Требования к расчету стоимости Уточняется порядок расчета стоимости оферты, посредством ссылки на нормативные акты в области. 18. Обязательные документы при подаче оферты В данной части закупающий орган указывает, какие документы должны быть обязательно представлены при подаче оферт посредством АИС ГРГЗ. Также здесь указываются документы, содержащие персональные данные, которые не подаются посредством АИС ГРГЗ и недоступны для всех. 19. Обязательные документы при оценке оферт В данной части закупающий орган указывает, какие документы должны быть обязательно представлены в АИС ГРГЗ при оценке оферт. Также здесь указываются документы, содержащие персональные данные, которые не подаются посредством АИС ГРГЗ и недоступны для всех, они представляются на этапе оценки напрямую закупающему органу. _________________ Примечание: Настоящий образец технического задания является примерным и может быть дополнен, изменен или уточнен закупающим органом, в зависимости от типа и специфики работ. Закупающий орган ___________ Дата «____»__________________ г.

Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ Предмет Ремонтные работы в д/с № 7 и № 6 в мун. Чадыр-Лунга Закупающий орган Примэрия мун. Чадыр - Лунга (наименование, адрес)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumerea beneficiarului de stat 2. Organizatorul procedurii de achiziţie 3. Obiectul achiziţiilor Ремонтные работы в д/с № 7 мун. Чадыр-Лунга № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Группа 1-ый этаж. 1.1. Демонтажные работы. 1; RpCK41C; Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.); m2; 60,500. 2; RpCK42E; Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов); m; 29,800. 3; RpCR32A; Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги); m2; 78,560. 4; RpCR29A; Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов); m2; 88,400. 5; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков); m2; 3,360. 6; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 9,000. 7; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,); buc; 3,000. 8; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов); m2; 7,000. 1.2. Дверные проемы. 9; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно); m2; 1,680. 10; CD12A; Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Закрытие дверного проема из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы) Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100; m2; 2,000. 1.3. Потолки. 11; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 59,500. 12; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 59,500. 13; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 59,500. 14; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 59,500. 15; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 33,000. 16; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 59,500. 1.4. Полы. 17; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности); m2; 59,500. 18; CG36A; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и пороги дверные 33 мп, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010; m2; 59,500. 1.5. Стены и откосы. 19; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов); m2; 10,840. 20; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Шпаклевка гипсовыми сухими смесями: откосов плоских); m2; 10,840. 21; CK26D; Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия); m; 39,150. 22; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов ); m2; 10,840. 23; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)-финишная; m2; 10,840. 24; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской ); m2; 10,840. 25; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов; m2; 10,840. 26; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ); m2; 78,560. 27; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора); m2; 78,560. 28; CF51B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять до толщ. 10 mm к=5нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000; m2; 78,560. 29; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке стен); m2; 78,560. 30; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен , толщиной 1,0 мм)-финишная; m2; 78,560. 31; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской); m2; 78,560. 32; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 78,560. 33; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,300. 34; CK33E; Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) (Карниз для штор (включая стальную штангу для крепления занавесок, гвозди и дюбели); m; 15,000. 35; IB06B; Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Установка радиаторов ранее снятых; buc; 7,000. 36; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку); buc; 1,000. 1.6. Электроосвещение. 37; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 8,000. 38; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных); buc; 2,000. 39; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток); buc; 1,000. 40; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных); buc; 1,000. 41; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 20,000. 42; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 60,000. 43; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 2,000. 44; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 80,000. 2. Раздевалка и вход. 2.1. Демонтажные работы. 45; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков); m2; 2,300. 46; RpCK41C; Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.); m2; 15,810. 47; RpCK42E; Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов); m; 18,700. 48; RpCR29A; Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка полов от краски); m2; 2,080. 49; RpCR32A; Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги); m2; 40,200. 50; RpCR29A; Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен и откосов); m2; 60,900. 2.2. Дверные проемы. 51; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно); m2; 2,300. 2.3. Потолки. 52; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 17,470. 53; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 17,470. 54; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 17,470. 55; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 17,470. 56; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 22,600. 57; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 17,470. 2.4. Полы. 58; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности); m2; 17,470. 59; CN54A; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betonocontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки); m2; 2,080. 60; CG47C; Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010; m2; 2,080. 61; CI14A; Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050; m; 4,700. 62; CG36B; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и пороги дверные- 16,8 мп, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010; m2; 15,390. 2.5. Стены и откосы. 63; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов); m2; 7,360. 64; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Шпаклевка гипсовыми сухими смесями: откосов плоских); m2; 7,360. 65; CK26D; Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия); m; 22,600. 66; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов ); m2; 7,360. 67; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 1,0 мм)-финишная; m2; 7,360. 68; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов перед покраской ); m2; 7,360. 69; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) откосов; m2; 7,360. 70; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ); m2; 53,540. 71; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке стен); m2; 53,540. 72; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора); m2; 53,540. 73; CF51B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять до толщ. 10 mm к=5нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000; m2; 53,540. 74; CI22B; Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (cтен) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)h=1.4 вход Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010; m2; 6,000. 75; CF50B прим; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Декоративная шпаклевка стен гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора); m2; 47,540. 76; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 2,000. 77; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку); buc; 2,000. 2.6. Электроосвещение. 78; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 3,000. 79; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных); buc; 1,000. 80; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей ); buc; 1,000. 81; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных); buc; 2,000. 82; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 20,000. 83; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 40,000. 84; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 2,000. 85; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 60,000. 3. Кладовка. 3.1. Ремонтные работы. 86; RpCR29A; Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен ); m2; 32,000. 87; RpCR29A; Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка полов от краски); m2; 5,200. 88; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 5,200. 89; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 5,200. 90; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 5,200. 91; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 5,200. 92; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 10,600. 93; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 5,200. 94; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности); m2; 5,200. 95; CG36B; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и пороги дверные- 10,6 мп, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010; m2; 5,200. 96; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ); m2; 30,200. 97; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора); m2; 30,200. 98; CF51B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять до толщ. 10 mm к=5нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000; m2; 30,200. 99; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Наклейка малярной сетки по шпаклевке стен); m2; 30,200. 100; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен , толщиной 1,0 мм)-финишная; m2; 30,200. 101; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен перед покраской); m2; 30,200. 102; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 30,200. 103; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,100. 3.2. Электроосвещение. 104; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 1,000. 105; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток); buc; 1,000. 106; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей ); buc; 1,000. 107; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 6,000. 108; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 15,000. 109; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 1,000. 110; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 21,000. 4. Санузел. 4.1. Ремонтные работы. 111; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики); m2; 25,000. 112; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах ); m2; 58,300. 113; RpCK42C; Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из кермаических плит и т.д.); m2; 13,500. 114; RpCG29C; Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для проема); m3; 0,500. 115; RpCB18B; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, ); m3; 0,800. 116; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 2,000. 117; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков); m2; 1,600. 118; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно); m2; 3,200. 119; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 13,500. 120; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 13,500. 121; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 13,500. 122; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 13,500. 123; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 21,000. 124; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 13,500. 125; CF15A; Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью); m2; 58,300. 126; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности); m2; 13,500. 127; CN54A; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betonocontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки); m2; 13,500. 128; CG47C; Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010; m2; 13,500. 129; CI14A; Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050; m; 21,000. 130; CI22B; Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (откосов и стен) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010; m2; 58,300. 131; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку); buc; 2,000. 4.2. Сантехнические работы. 132; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности); buc; 4,000. 133; RpSC06A; Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного); buc; 3,000. 134; RpSA04A; Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм); m; 5,000. 135; RpSB03A; Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм); m; 5,000. 136; SB08C; Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм); m; 5,000. 137; SB09C; Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, диаметр 50 мм); buc; 5,000. 138; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Полипропиленовые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм ); m; 6,000. 139; SD01B; Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран , ) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006; buc; 5,000. 140; SC07A; Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитазы детские Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050; buc; 3,000. 141; SC04C; Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-детские Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020; buc; 3,000. 142; SD03A; Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2") Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005; buc; 3,000. 143; SC02A; Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугуннная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)-душевоой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030; buc; 1,000. 144; SD02A; Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005; buc; 1,000. 145; SB28B; Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010; buc; 1,000. 146; SE44A; Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель со стоимостью, объемом 50 л и весом 44 кг); buc; 1,000. 147; SC15Amod; Установка штор в душевой Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050; buc; 1,000. 4.3. Электроосвещение. 148; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 2,000. 149; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей ); buc; 2,000. 150; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 6,000. 151; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 40,000. 152; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 2,000. 153; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 46,000. «_______» ______________ 2022 ______________________ Уполномоченная подпись CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumerea beneficiarului de stat 2. Organizatorul procedurii de achiziţie 3. Obiectul achiziţiilor Строительство веранды и ремонтные работы в д/с № 6 мун. Чадыр-Лунга № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de masura; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Игровая. 1; RpCK42E; Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов,); m; 27,610. 2; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков); m2; 2,800. 3; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 6,000. 4; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,); buc; 2,000. 5; CK25D; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно); m2; 2,800. 6; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 45,400. 7; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 45,400. 8; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 45,400. 9; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 45,400. 10; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 29,200. 11; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 45,400. 12; СF59F; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 4,030. 13; CK26D; Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия); m; 19,000. 14; СF59B; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 62,400. 15; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов ); m2; 66,430. 16; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 66,430. 17; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской); m2; 66,430. 18; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 66,430. 19; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,300. 20; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку); buc; 1,000. 21; CG09A; Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса и пороги, в помещениях площадью более 16 м2); m; 29,200. 22; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) ранее снятых б/у Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 6,000. 23; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных); buc; 1,000. 24; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных); buc; 5,000. 25; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 20,000. 26; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 60,000. 27; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 80,000. 28; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 1,000. 2. Спальня. 29; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков); m2; 4,200. 30; RpCK42E; Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов,); m; 23,000. 31; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 4,000. 32; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,); buc; 2,000. 33; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно); m2; 4,200. 34; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 41,500. 35; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 41,500. 36; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 41,500. 37; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 41,500. 38; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 25,800. 39; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 41,500. 40; СF59F; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 3,000. 41; CK26D; Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия); m; 13,500. 42; СF59B; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 55,000. 43; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 58,000. 44; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской); m2; 58,000. 45; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 58,000. 46; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,400. 47; CG09A; Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса и пороги, в помещениях площадью более 16 м2); m; 24,500. 48; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) ранее снятых Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 4,000. 49; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных); buc; 1,000. 50; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных); buc; 2,000. 51; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 12,000. 52; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 60,000. 53; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 72,000. 54; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 2,000. 3. Коридор. 55; RpCK41C; Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.); m2; 6,000. 56; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,); buc; 1,000. 57; RpCK42E; Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов); m; 8,000. 58; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 1,000. 59; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,); buc; 1,000. 60; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 6,000. 61; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 6,000. 62; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 6,000. 63; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 6,000. 64; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 10,900. 65; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 6,000. 66; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности); m2; 6,000. 67; CG36A; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и пороги дверные 10,9 мп, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,010; m2; 6,000. 68; СF59F; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 1,000. 69; СF59B; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 21,200. 70; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ); m2; 22,200. 71; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 22,200. 72; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской); m2; 22,200. 73; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 22,200. 74; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,200. 75; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) ранее снятых Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 1,000. 76; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 4,000. 77; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 15,000. 78; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей ); buc; 1,000. 79; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 19,000. 80; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 1,000. 4. Кухня. 81; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 1,000. 82; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,); buc; 2,000. 83; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)-коробка; m2; 2,100. 84; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики); m2; 1,000. 85; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно); m2; 2,100. 86; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 15,000. 87; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 15,000. 88; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 15,000. 89; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 15,000. 90; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 18,000. 91; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 15,000. 92; СF59F; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 2,500. 93; CK26D; Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия); m; 8,600. 94; СF59B; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 34,000. 95; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов); m2; 42,800. 96; CI22B; Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками ( стен) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010; m2; 6,300. 97; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 36,500. 98; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской); m2; 36,500. 99; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 36,500. 100; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,200. 101; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 1,000. 102; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных); buc; 1,000. 103; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток); buc; 1,000. 104; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей ); buc; 1,000. 105; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 8,000. 106; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 18,000. 107; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 26,000. 108; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 2,000. 5. Санузел. 109; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 1,000. 110; СF59D; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 13,500. 111; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков); m2; 13,500. 112; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 13,500. 113; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской); m2; 13,500. 114; CJ04B; Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты; m; 15,000. 115; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты; m2; 13,500. 116; СF59F; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 2,000. 117; CK26D; Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия); m; 9,000. 118; СF59B; Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005; m2; 18,000. 119; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов ); m2; 20,000. 120; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; 20,000. 121; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской); m2; 20,000. 122; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 20,000. 123; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,150. 124; CL20A; Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку); buc; 1,000. 125; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 2,000. 126; RpEE01A; Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей ); buc; 1,000. 127; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных); buc; 1,000. 128; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100; m; 12,000. 129; RpEB01A; Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг); m; 15,000. 130; RpEA01B1; Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050; m; 27,000. 131; RpEA07C; Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок ); buc; 1,000. 6. Разные работы (отопление и окраска труб и радиаторов). 132; RpCU05I1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка); buc; 1,000. 133; IB01A; Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) 1шт 7 секциий б/у; m2; 0,600. 134; IB20A; Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов); buc; 2,000. 135; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") кран; buc; 1,000. 136; RpIC29B; Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на трубах, диаметром 1"- 11/2"); buc; 2,000. 137; IC36B; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные или неармированные, с наружным диаметром 25 мм); m; 5,000. 138; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм); buc; 5,000. 139; RpCU07C; Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений); buc; 1,000. 140; RpCR25B; Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей и труб отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску); m2; 25,300. 7. Веранда. 141; RpCI23Bприм; Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Установка ендовых, развернутой шириной 31-50 см) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,030; m; 4,000. 142; RpCI42A; Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.); m; 5,100. 143; RpCI42B; Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов); m2; 6,000. 144; RpCB18B; Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3); m3; 0,300. 145; TsA02C; Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в фунламентах); m3; 1,000. 146; TsC54C; Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня); m3; 0,300. 147; CA03A; Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015; m3; 0,700. 148; CC02L; Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Армокаркасы); kg; 35,000. 149; CL18A; Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля) закл. детали; kg; 12,000. 150; RpCU05D; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка отверстий для врезки и укрепления балок); buc; 5,000. 151; CE40A; Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием); m3; 0,100. 152; CN50A; Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe; m3; 0,100. 153; CE30A; Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка); m2; 8,500. 154; CN51F; Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.; 100m2; 0,085. 155; CN50C; Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli; 100m2; 0,085. 156; CE17A; Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,030; m2; 9,000. 157; CE06A; Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой) с учетом примыканий Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050; m2; 9,000. 158; CK11C; Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство тамбура из пласт,профилей с дверью ); m2; 13,750. 159; RpCH17A; Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные) t=25mm; m2; 7,500. 160; CE17A; Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсантная пленка, уложенная для защиты минваты) нижний слой Material marunt=1,030; m2; 7,500. 161; IzF10F; Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) минеральная вата толщ. 150 мм; m2; 7,500. 162; CE17A; Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсантная пленка, уложенная для защиты минваты)-верхний слой Material marunt=1,030; m2; 7,500. 163; CE31A; Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза профнастилом); m2; 2,000. 164; CE20A; Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm Material marunt=1,030; m; 3,000. 165; CE20A; Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm б/у Material marunt=1,030; m; 2,600. 166; CE22A; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm ранее снятых Material marunt=1,020; m; 2,500. 167; CK28B; Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из вагонки- с багетами 11 мп) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027; m2; 7,500. 168; CG22A1; Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) средней толщиной t=8cm; m2; 7,500. 169; CG22A4; Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) k=2.0 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000; m2; -7,500. 170; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности); m2; 7,500. 171; CN54A; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betonocontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки); m2; 7,500. 172; CG47C; Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010; m2; 7,500. 173; CI14A; Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050; m; 5,000. 174; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком; m2; 10,000. 175; CF17D; Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала); kg; 0,100. 176; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны); buc; 1,000. 177; RpEF02A; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020; buc; 1,000. 178; CG17C1; Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плиток, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами) ступени; m2; 1,200. 8. Отопление (веранда). 179; RpCU05I1; Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка); buc; 1,000. 180; IB01A; Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) 1шт 7 секциий б/у; m2; 0,600. 181; IB20A; Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов); buc; 2,000. 182; ID04A; Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") кран; buc; 1,000. 183; RpIC29B; Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на трубах, диаметром 1"- 11/2"); buc; 2,000. 184; IC36B; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные или неармированные, с наружным диаметром 25 мм); m; 5,000. 185; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм); buc; 5,000. 186; RpCU07C; Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений); buc; 1,000. 187; RpCR25B; Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску); m2; 2,300. Дата «____»__________________ г. ____________________________ (уполномоченная подпись) Примечание: Закупающий орган должен приложить к техническому заданию Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ, с расшифровкой (расшифрованное опубликование потребления ресурсов по каждой норме сметы).

Приложение № 24 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. Часть 2. ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ 2. Техническое задание 1. Наименование объекта Уточняется общее описания объекта проектирования. 2. Расположение объекта. Уточняется адрес. 3. Бенефициар/инвестор. Уточняется закупающий орган. 4. Статус защиты. Уточняется при необходимости. 5. Основание проектирования Уточняется основание для разработки документации. 6. Описание объекта. Уточняются технические характеристики объекта. 7. Обоснование разработки проектной документации. Уточняется необходимость разработки документации. 8. Требования к работам, запланированным по объекту. Уточняется тип работ, для которых необходимо разработать проектную документацию. 9. Требования относительно последовательности и состава проектной документации. Основные требования относительно архитектурно-планиметрических решений. Уточняются этапы, требования относительно исполнения проектной документации и др. 10. Обязательные документы при подаче оферты В данной части закупающий орган указывает, какие документы должны быть обязательно представлены при подаче оферт посредством АИС ГРГЗ. Также здесь указываются документы, содержащие персональные данные, которые не подаются посредством АИС ГРГЗ и недоступны для всех. 11. Обязательные документы при оценке оферт В данной части закупающий орган указывает, какие документы должны быть обязательно представлены в АИС ГРГЗ при оценке оферт. Также здесь указываются документы, содержащие персональные данные, которые не подаются посредством АИС ГРГЗ и недоступны для всех, они представляются на этапе оценки напрямую закупающему органу. Закупающий орган ___________ Дата «____»__________________ г. Примечание: Настоящий образец технического задания является примерным и может быть дополнен, изменен или уточнен закупающим органом, в зависимости от типа и специфики проектных услуг.

| Приложение № 25 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДОГОВОР-ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ПОДРЯДА № о закупке посредством ________________ «___»_________20__ г. _________________ (муниципий, город) I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНА) СТОРОНЫ ДОГОВОРА Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № __ от _________ года, между Примэрия мун. Чадыр-Лунга с местонахождением в (наименование закупающего органа) Мун. Чадыр - Лунга (населенный пункт) ул. Ленина, 91 телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04 идентификационный номер 1007601004434 в лице примара Топал А.А. ____________________________________________________________________________, (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара, с одной стороны, и ____________________________________ ____________________________________________________________________________, (наименование экономического оператора) С местонахождением в ______________________________ ул. ______________________, (населенный пункт) телефон: __________________, факс: ___________________, идентификационный номер ________________, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № ____________ от «__»______________20__ года, выданное __________________, сроком на ____ лет, для видов деятельности ____________________________________, в лице _____________________________________, в качестве Подрядчика, с другой стороны. (фамилия и должность руководителя) 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Ремонтные работы в д/с № 7 и № 6 в мун. Чадыр-Лунга в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями. 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет ______ месяцев и ____ дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов. 2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору. 2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин: a) вызванных Бенефициаром; b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации; c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ; d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти. 2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ. 2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ. 2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей строительства. 2.7. Указывается гарантийный срок работ ___________________. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет ____________________________________________________ молдавских леев, включая (сумма цифрами и прописью) _________________________________________________ НДС молдавских леев. (сумма цифрами и прописью) 3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром. Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах годовых бюджетных отчислений до 31.12.2022г. 3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение ____ календарных дней с момента их получения от Подрядчика. 3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно. 3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору. 3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА 4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ. 4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. 4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора. 4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом: один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор. 4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком. 4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ. 4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов. 4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения. 4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые методы выполнения. 4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости присужденного договора. 4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения. 4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты. 4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора. 4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими техническими регламентами. 4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен договор или нет. 4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика. 4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар. 4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близи участка, относится к обязанностям Подрядчика. 4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ. 4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях. 4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств. 4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о: a) устранении со строительной площадки любого материала, который несоответствует по качеству; b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества. 4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения. 4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам. 4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы. 4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. 5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки. 6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ 6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. 6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполнят. 6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков. 6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда. 7. РАБОЧАЯ СИЛА 7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства. 8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ. 8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. 8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы. 8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др. 8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ. 8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком. 8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними. 8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. 8.9. Работы начинаются через ____ дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 9.1. Гарантийный период для работ составляет __________ лет. 9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова. 10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. 10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору. 10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения. 10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине. 10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед. 10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба. 10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан. 10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку. 10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников. 10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору. 11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана. 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если: a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу; b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев; c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных обязательств. 12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если: a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы; b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ; c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром; d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по договору. 12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора. 12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора. 12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор. 12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений. 12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках: (1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций: a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках; b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках; c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: a) Техническое задание; b) Техническое предложение; c) Финансовое предложение; d) График выполнения договора; e) Гарантия добросовестного исполнения. 13.2. Документы договора составлены на румынском языке. 13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. 13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2022г./финальной приемки работ. II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК | БЕНЕФИЦИАР |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: мун.Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91 |
| Телефон: | Телефон: 0291-2-25-09 |
| Фискальный код: | Фискальный код: 1007601004434 |
| Банк: | Банк: Министерство Финансов - Государственное Казначейство |
| Код: | Код: TREZMD 2X |
| IBAN | IBAN: MD76TRPDAR30000001117600 |
| ПОДПИСИ СТОРОНЫ |  |
| ПОДРЯДЧИК | БЕНЕФИЦИАР |

| Приложение № 1 к Договору № ___ от «___» __________ 20__ г. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Код CPV | Полная техническая спецификация, запрошенная закупающим органом | Полная техническая спецификация, предложенная офертантом | Ссылочные стандарты |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  | Бенефициар |  |

| Приложение № 2 к Договору № ___ от «___» __________ 20__ г. ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Код CPV | Единица измерения | Количество | Единичная стоимость, включая НДС | Сумма, молдавский лей, включая НДС | Сроки исполнения |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  | БЕНЕФИЦИАР |  |  |

| Приложение № 26 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДОГОВОР-ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № ______________ о закупке проектных услуг «___» _____________ 202.__ г. город/муниципий _____________ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНО) |  |
| --- | --- |
| Бененфициар | Подрядчик |
| _____________ в лице директора _____________, действующего на основании устава предприятия, именуемый в дальнейшем Бенефициар, идентификационный номер _____________, с одной стороны, | _____________ в лице директора _____________, действующего на основании устава предприятия, именуемый в дальнейшем Подрядчик, идентификационный номер _____________, с другой стороны, |
| оба именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Закупка проектных услуг _____________, именуемых в дальнейшем Работы, согласно процедуре государственной закупки № _____ от ___________________ года, на основании решения рабочей группы Бенефициара от _____ _________________ года. 2. Следующие документы считаются неотъемлемой частью Договора: a) Формуляр Договора; b) Формуляр оферты; c) Техническое задание; d) Гарантия добросовестного исполнения. 3. В случае расхождений или непоследовательности между неотъемлемыми документами Договора, документы располагаются приоритетном порядке, указанном в пункте 2. 4. В качестве эквивалента платежей, которые будут выполнены Бенефициаром, Подрядчик обязуется настоящим договором предоставить Бенефициару проектную документацию и устранить их дефекты в соответствии с положениями Договора. 5. Бенефициар обязуется настоящим оплатить Подрядчику, в качестве эквивалента поставки Работ, стоимость Договора или любую другую сумму, подлежащую оплате согласно положениям Договора, в сроки и в порядке, установленные Договором. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик берет на себя обязательство по поставке Работ согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Бенефициар обязуется, в свою очередь, оплатить и принять Работы, выполненные Подрядчиком. 1.3. Качество Работ подтверждается соблюдением действующих нормативных документов и государственных стандартов, требования которых должны соблюдаться при выполнении проектной документации. 2.СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 2.1. Выполнение Работ по проектированию осуществляется в соответствии с техническими параметрами и основными требованиями при разработке проекта, установленными в документации по присуждению и приложении № _______ к настоящему Договору. 2.2. Предельный срок передачи проектной документации и сметы – ___________, включая период, необходимый для проверки документации Г.П. «Государственная служба контроля и экспертизы проектов и строений», рассчитанный со дня подписания настоящего договора. 2.3. При разработке проектных решений выбираются решения, которые приведут к оптимизации расходов на выполнение ремонтных работ (впоследствии и на работы по обслуживанию). При разработке около 30% исполнительного проекта по ремонту искусственных сооружений проектировщик представляет для утверждения бенефициару концепт решений по ремонту, которые он выбрал, который будет основываться на соответствующие сведения, а также технико-экономическое аргументирование. 2.4. Подрядчик разрабатывает для Бенефициара проектную и сметную документацию на румынском языке, в объеме ____ экземпляров + электронный вариант. 2.5. Работа считается переданной Бенефициару вместе с предоставлением проектной и сметной документации, положительного заключения Г.П. «Государственная служба контроля и экспертизы проектов и строений» и оригинала налоговой накладной. 3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Стоимость Работ согласно настоящему Договору установлена в молдавских леях. 3.2. Общая стоимость настоящего Договора, включая НДС, устанавливается в молдавских леях и составляет сумму в размере ____. 3.3. Бенефициар оплачивает подрядчику в два этапа общую сумму за выполненные Работы следующим образом: I этап – передача топогеодезического, гидрологического и геологического отчета – ____, влючая НДС, согласно Спецификации; II этап – передаче полного проекта после получения положительного заключения Г.П. «Государственная служба контроля и экспертизы проектов и строений» – ____, влючая НДС, согласно Спецификации. 3.4. Бенефициар обязуется оплатить Подрядчику, согласно пункту 3.3., в течение ____ календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи работ. 3.5. Платежи осуществляются ________, указанный в настоящем Договоре 4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 4.1. Работы считаются переданными Подрядчиком и принятыми Бенефициаром, если: а) количество Работ соответствует информации, указанной в спецификации к настоящему Договору; б) качество Работ соответствует нормативным документам и государственным стандартам. 5. СТАНДАРТЫ 5.1. Работы, выполненные на основании договора, должны соблюдать стандарты, представленные Бенефициаром в требованиях технического задания. 5.2. В случае неуказания ни одного стандарта или применимого положения, соблюдаются стандарты и другие положения, утвержденные в Республике Молдова. 6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1. На основании настоящего Договора Подрядчик обязуется: a) представить гарантию добросовестного исполнения договора в размере ____ от стоимости договора, в форме ____; b) выполнить Работы в условиях, предусмотренных настоящим Договором; c) указать гарантийный срок работ; d) уведомить Бенефициара после подписания настоящего Договора в течение ____ календарных дней, в письменной форме или по электронной почте, о начале выполнения Работ; e) обеспечить соответствующие условия для приема Работ Бенефициаром, в установленные сроки, в соответствии с требованиями настоящего Договора; f) обеспечить качество выполнения Работ и оплатить расходы на повторную проверку, в случае получения отрицательного заключения Г.П. «Государственная служба контроля и экспертизы проектов и строений»; g) установить в проекте определяющие этапы работ и осуществление авторского надзора за работами в ходе строительства; h) установить способ устранения несоответствий и дефектов, допущенных при производстве работ по его вине, а также следить за выполнением на строительной площадке принятых решений; i) принять участие в оформлении технического паспорта сооружения и в приемке выполненных работ. 6.2. На основании настоящего Договора Бенефициар обязуется: a) принимать все необходимые меры для обеспечения приема в установленный срок выполненных Работ, в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать проектную документацию на проверку; b) обеспечить оплату выполненных Работ, с соблюдением порядка и сроков, указанных в настоящем Договоре; c) вернуть Подрядчику гарантию добросовестного исполнения договора в течение ____ календарных дней после приемки работ согласно пункту 2.4. Договора. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийные бедствия: пожары, наводнения, землетрясения, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон). 7.2. Сторона, ссылающаяся на наступление обстоятельства непреодолимой силы, обязуется незамедлительно сообщить (в течение ____ дней) другой Стороне о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также об их влиянии на выполнение договора. 7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, начало и срок действия должны быть подтверждены справкой, выданной соответствующим образом компетентным органом страны Стороны, ссылающейся на подобное обстоятельство. 8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 8.1. Расторжение Договора осуществляется с общего согласия Сторон. 8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: a) отказа Подрядчика выполнять Работы, предусмотренные в настоящем Договоре; b) несоблюдения Подрядчиком установленных сроков выполнения; c) несоблюдения Бенефициаром сроков оплаты Работ; d) в случае неудовлетворения одной из Сторон выдвинутых претензий согласно настоящему Договору e) подрядчик находился на момент его присуждения в одной и ситуаций, которая определила бы его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках; f) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках; g) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции. 8.3. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязуется сообщить в течение ____ рабочих дней другой Стороне о своем намерении посредством мотивированного письма. 8.4. Сторона, получившая уведомление, обязуется ответить в течение ____ рабочих дней с момента получения уведомления, после истечения этого срока Договор считается де-юре расторженным. 9. ЖАЛОБЫ И САНКЦИИ 9.1. Жалобы относительно качества выполненных Работ подаются Подрядчику в момент их их приема или не позднее _____ дней с момента приема, с подтверждением в акте, составленном вместе с представителем Подрядчика. 9.2. Претензии относительно качества выполненных Работ подаются Подрядчику в течение ____ рабочих дней с момента обнаружения отклонений от качества, с подтверждением предписаниями Бенефициара и Г.П. «Государственная служба контроля и экспертизы проектов и строений». 9.3. Подрядчик обязуется рассмотреть предъявленные претензии в течение ____ рабочих дней с момента их получения и сообщить Бенефициару, в письменной форме, о принятом решении. 9.4. В случае признания претензий, Подрядчик обязуется в ограниченный срок устранить в соответствии с требованиями Договора. 9.5. Подрядчик несет ответственность за качество Работ в установленных пределах, в том числе за скрытые дефекты. 9.6. В случае отказа выполнять Работы, предусмотренные в настоящем Договоре, Подрядчик оплачивает неустойку в размере ….% от общей суммы договора. 9.7. За выполнение Работ с задержкой, Подрядчик оплачивает сумму возмещения в размере ____% от суммы невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более ____% от общей суммы настоящего Договора. 9.8. За оплату с задержкой, Бенефициар оплачивает сумму возмещения в размере ____% от суммы неоплаченных Работ, за каждый день просрочки, но не более ____% от общей стоимости настоящего Договора. 10. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10.1. Поставщик обязуется возместить Бенефициару ущерб: a) по жалобам и искам вследствие нарушения прав интеллектуальной собственности (патенты, фамилия, зарегистрированные товарные знаки и др.), связанных с оборудованием, материалами, установками или устройствами, используемыми для или в связи с приобретенными товарами, и b) ущерб, расходы, сборы и затраты любого характера, за исключением ситуации, когда подобное нарушение стало следствием несоблюдения Технического задания. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, разрешаются Сторонами путем переговоров. В противном случае, они передаются на разрешение в компетентную судебную инстанцию согласно законодательству Республики Молдова. 11.2. С момента подписания настоящего Договора все переговоры и документы, составленные до его подписания, теряют силу. 11.3. Стороны договора вправе на протяжении выполнения договора вносить изменения в условия договора посредством дополнительного соглашения, только в случае возникновения обстоятельств, ущемляющих их законные коммерческие интересы и, которые не могли быть предусмотрены на момент заключения договора. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания обеими Сторонами. 11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, установленные в настоящем Договоре, третьим лицам, без письменного согласия другой стороны. 11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на румынском языке, по одному экземпляру для Подрядчика и Бенефициара. 11.6. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в день его подписания и действует ______________ года. 11.7. Настоящий Договор представляет собой волю обеих сторон и подписан сегодня, «____» __________ года. |  |

| II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |
| --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК | БЕНЕФИЦИАР |
| Почтовый адрес: | Почтовый адрес: |
| Телефон: | Телефон: |
| Фискальный код: | Фискальный код: |
| Банк: | Банк: |
| Код: | Код: |
| IBAN | IBAN |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |
| ПОДРЯДЧИК | БЕНЕФИЦИАР |

| Приложение № 1 к Договору № ___ от «___» __________ 20__ г. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ/проектных услуг | Код CPV | Полная техническая спецификация, запрошенная закупающим органом | Полная техническая спецификация, предложенная офертантом | Ссылочные стандарты |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |
| Подрядчик/Поставщик работ/проектных услуг |  |  |  | Бенефициар |  |

| Приложение № 2 к Договору № ___ от «___» __________ 20__ г. ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ/проектных услуг | Код CPV | Единица измерения | Количество | Единичная стоимость, включая НДС | Сумма, молдавский лей, включая НДС | Сроки исполнения/оказания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик/Поставщик работ/ проектных услуг |  |  |  |  | Бенефициар |  |  |

| Приложение № 27 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ______ к договору №________ от «__»_________ 20___ г. Настоящее соглашение пописано сегодня «___» ________ 20__ года, между _____________, в лице __________________ и _____________________________, в лице ______________, с целью внесения изменений в Договор № __________ от «____»___________ 20___ года (именуемый в дальнейшем Договор), подписанный в ходе проведения процедуры государственной закупки № __________ от «____» _______________ 20___ года. Настоящее соглашение заключается вследствие решения рабочей группы по закупкам № _______ от ______________ 20_____ года. Любое изменение, внесенное на основании настоящего соглашения, является обязательным для каждой стороны Договора, другие неизмененные положения остаются в силе. На основании настоящего соглашения в Договор вносятся следующие изменения: 1. _____________________________________________________________________ Настоящее соглашение считается заключенным в день его подписания и вступает в силу после его регистрации в одном из региональных казначейств Министерства финансов. |  |
| --- | --- |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |
| Подрядчик/Поставщик | Бенефициар |

| Приложение № 28 к Стандартной документации № ___ от «___» __________ 20__ г. РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ от ______________ г. 1. Стороны рамочного соглашения На основании Закона № 131/2015 о государственных закупках, с последующими изменениями, было заключено настоящее рамочное соглашение, |  |
| --- | --- |
| между ______________________________________________________________________ |  |
| (Наименование закупающего органа) ___________________, полный адрес: ______________, телефон: ____________________/факс: ______________, фискальный код _________________, казначейский счет: ______________, в лице господина ______________, в качестве промитента-закупщика, с одной стороны, и _______________ (наименование экономического оператора), адрес ____________________, телефон/факс ________________, фискальный код _______________________, счет (банк) ________________________________________, в лице ____________________________ (фамилия руководителя), должность __________________, в качестве промитента-исполнителя/поставщика, с другой стороны. 2. Цель рамочного соглашения 2.1. Цель рамочного соглашения состоит в установлении существенных элементов/условий, регламентирующих последующие договоры, подлежащие присуждению в ходе выполнения настоящего соглашения, а также в установлении условий договора, дополняющих соответствующим образом последующие договоры. 2.2. Предметом договоров, подлежащих присуждению, являются работы или проектные услуги, оказанные уполномоченными субъектами с целью закупки, в зависимости от конкретных нужд закупающего органа, указанные в Техническом задании и в других частях Документации по присуждению или в Приглашение на участие при повторной подаче оферты. 3. Продолжение рамочного соглашения 3.1. Продолжительность настоящего рамочного соглашения составляет _____ лет и ____________________ месяцев, начиная со дня подписания. 4. Обязанности промитента-исполнителя/поставщика 4.1. Промитенты-исполнители/поставщики обязуются отвечать на приглашения к повторной подаче оферты и в случае, если были отобраны, осуществлять поставки и/или оказывать услуги, как они предусмотрены в документации по присуждению и в рамочном соглашении столько раз, сколько запросит закупающий орган. 4.2. Промитенты-исполнители/поставщики обязуются не передавать, ни полностью, ни частично, обязательства, взятые на себя по настоящему рамочному соглашению. 5. Обязанности промитента-закупщика 5.1. Промитент-закупщик обязуется в соответствии с положениями документации по присуждению и настоящего рамочного соглашения купить работы и/или проектные услуги путем возобновления конкуренции между сторонами, подписавшими настоящее рамочное соглашение и/или без возобновления конкуренции, если в его содержании установлены все сроки и условия, регламентирующие выполнение работ и оказание проектных услуг, составляющих предмет закупки, предусмотренной в рамочном соглашении, а также объективные условия, в зависимости от которых устанавливается, кто из экономических операторов, являющихся стороной рамочного соглашения, будет выполнять работы или оказывать проектные услуги, соответственно, путем присуждения им последующих договоров в результате возобновления конкуренции согласно положениям документации по присуждению. 6. Одностороннее расторжение 6.1. Сторона-промитент вправе расторгнуть рамочное соглашение в одностороннем порядке в результате невыполнения или несоответствующего выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему рамочному соглашению другой стороной. 6.2. Одностороннее расторжение определяет прекращение правовых последствий рамочного соглашения при условии, что промитент-закупщик сообщит в письменной форме промитенту-исполнителю/поставщику за 10 дней до его прекращения. 7. Документы рамочного соглашения: a) техническое предложение; b) финансовое предложение; c) техническое задание; d) другие приложения, при необходимости. 8. Прекращение рамочного соглашения 8.1. Настоящее рамочное соглашение прекращает свое действие в результате истечения его срока действия; 8.2 Рамочное соглашение может прекратить свое действие в следующих случаях: a) в результате мирового соглашения сторон; b) в результате расторжения одной стороной вследствие невыполнения или несоответствующего выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему договору другой стороной, с предварительным уведомлением виновной стороны за ____ дней. УСЛОВИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К ПОСЛЕДУЮЩИМ ДОГОВОРАМ 9. Выполнение последующих договоров 9.1. Выполнение последующих договоров начинается с момента их заключения. 9.2. Поставщик обязуется начать выполнение работ и/или оказание проектных услуг в возможные кратчайшие сроки с момента получения заказа. 10. Основные обязанности поставщика после заключения последующего договора 10.1. Экономический оператор, признанный выигравшим, обязуется выполнить работы и/или оказать проектные услуги в строгом соответствии со стандартами и характеристиками, предусмотренными в Техническом задании, а также в Приглашении на участие в повторной подаче оферты. 11. Споры 11.1. Споры, которые могут возникнуть в результате применения и толкования положений настоящего рамочного соглашения, разрешаются путем переговоров. 11.2. Если после начала переговоров, сторонам не удается разрешить путем переговоров разногласие, возникшее в связи с настоящим соглашением, каждая сторона может потребовать, чтобы разногласие разрешалось судебными инстанциями Республики Молдова. Стороны заключили сегодня, __________ 20___ года, настоящее рамочное соглашение, в ___ экземплярах, с одинаковой юридической силой. Настоящее Рамочное соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до «___» ________________ 20___ года. |  |
| Промитент-закупщик, ____________________________ (уполномоченная подпись) Промитент-закупщик, ____________________________ (уполномоченная подпись) Промитент-закупщик, ____________________________ (уполномоченная подпись) | Промитент-исполнитель/поставщик, ________________________________ (уполномоченная подпись) Промитент-исполнитель/поставщик, ________________________________ (уполномоченная подпись) Промитент-исполнитель/поставщик, ________________________________ (уполномоченная подпись) |