| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220131C

Gimnaziul nr.52. Bloc C. Apeduct.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SF51A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 65 mm |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,14 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 332052732801 |  | Manometru ОБМ-100 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2368512015 |  | Кран трехходовой 14М1-00-00, Ду15 мм |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 291312450480 |  | Задвижка чугунная с обрезиненным клином , Dn80 mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 291312450315 |  | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду15 мм |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 22841236080 |  | Клапан обратный 19ч21бр, Ду80 мм |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 21574020806 |  | Reductie din otel, Dn80x63 mm |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,30 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,339 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,0309 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
| 2 | SD20C |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 80 mm (гибкая вставка фланцевая) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 272120412080 |  | Гибкая вставка фланцевая, Ду80 мм |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 0,0505 |  |  |
| 3 | SD18A |  | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" (кран поливочный) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 74,00 |  |  |
|  | 291312454315 |  | Вентиль запорный муфтовый 15Б1бк, Ду15 мм |  |  | buc |  | 40,40 |  |  |
|  | 287527731015 |  | Головка соединительная, Ду15 мм |  |  | buc |  | 40,40 |  |  |
|  | 252214733140 |  | Рукав резино-тканевый, Ду15 мм |  |  | m |  | 101,00 |  |  |
| 4 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 15 mm (кран водоразборный) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,65 |  |  |
|  | 2913124202015 |  | Кран водоразборный, Ду15 мм |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
| 5 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 291312450325 |  | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду25 мм |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
| 6 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,91 |  |  |
|  | 291312450320 |  | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду20 мм |  |  | buc |  | 17,17 |  |  |
| 7 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") |  |  | buc |  | 84,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,32 |  |  |
|  | 291312450315 |  | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду15 мм |  |  | buc |  | 84,84 |  |  |
| 8 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран писсуарный) |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 291312450815 |  | Кран писсуарный, Ду15 мм |  |  | buc |  | 20,20 |  |  |
| 9 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 15 mm (клапан обратный 16кч11р) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2913124203015 |  | Клапан обратный 16кч11р, Ду15 мм |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 10 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,3 (Dn15) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) |  |  | m |  | 230,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 32,20 |  |  |
|  | 2521216717020 |  | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn20х2,3 (Dn15) mm |  |  | m |  | 234,60 |  |  |
|  | 252315671920 |  | Cot din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 13,80 |  |  |
|  | 252315671820 |  | Teu din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 34,50 |  |  |
|  | 252315671720 |  | Reductie din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 11,50 |  |  |
|  | 252315671620 |  | Mufa din material plastic Dn20 mm |  |  | buc |  | 20,70 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 2,162 |  |  |
| 11 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х2,5 (Dn20) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,90 |  |  |
|  | 2521216717025 |  | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn25x3,5 (Dn20) mm |  |  | m |  | 86,70 |  |  |
|  | 252315671925 |  | Cot din material plastic Dn25 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 252315671825 |  | Teu din material plastic Dn25 mm |  |  | buc |  | 12,75 |  |  |
|  | 252315671725 |  | Reductie din material plastic Dn25 mm |  |  | buc |  | 4,25 |  |  |
|  | 252315671625 |  | Mufa din material plastic Dn25 mm |  |  | buc |  | 7,65 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,799 |  |  |
| 12 | SA17B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 (Dn25) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2521216717032 |  | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn32x3,0 (Dn25) mm |  |  | m |  | 15,30 |  |  |
|  | 252315671932 |  | Cot din material plastic Dn32 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 252315671832 |  | Teu din material plastic Dn32 mm |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 252315671732 |  | Reductie din material plastic Dn32 mm |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 252315671632 |  | Mufa din material plastic Dn32 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,159 |  |  |
| 13 | SA17C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40х3,7 (Dn32) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) |  |  | m |  | 27,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 2521216717040 |  | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn40x3,7 (Dn32) mm |  |  | m |  | 27,54 |  |  |
|  | 252315671940 |  | Cot din material plastic Dn40 mm |  |  | buc |  | 1,62 |  |  |
|  | 252315671840 |  | Teu din material plastic Dn40 mm |  |  | buc |  | 4,05 |  |  |
|  | 252315671740 |  | Reductie din material plastic Dn40 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 252315671640 |  | Mufa din material plastic Dn40 mm |  |  | buc |  | 2,43 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,189 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,3213 |  |  |
| 14 | SA17D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50х4,6 (Dn40) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 252121671050 |  | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn50x4,6 (Dn40) mm |  |  | m |  | 8,16 |  |  |
|  | 252315671950 |  | Cot din material plastic Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 252315671850 |  | Teu din material plastic Dn50 mm |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 252315671750 |  | Reductie din material plastic Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 252315671650 |  | Mufa din material plastic Dn50 mm |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,1064 |  |  |
| 15 | SA17E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63х5,8 (Dn50) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,98 |  |  |
|  | 2521216717063 |  | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn63x5,8 (Dn50) mm |  |  | m |  | 26,52 |  |  |
|  | 252315671963 |  | Cot din material plastic Dn63 mm |  |  | buc |  | 1,56 |  |  |
|  | 252315671863 |  | Teu din material plastic Dn63 mm |  |  | buc |  | 3,90 |  |  |
|  | 252315671763 |  | Reductie din material plastic Dn63 mm |  |  | buc |  | 1,30 |  |  |
|  | 252315671663 |  | Mufa din material plastic Dn63 mm |  |  | buc |  | 2,34 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,3978 |  |  |
| 16 | SA17G |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90х8,2 (Dn80) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 2521216717090 |  | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn90x8,2 (Dn80) mm |  |  | m |  | 10,20 |  |  |
|  | 252315671990 |  | Cot din material plastic Dn90 mm |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 252315671890 |  | Teu din material plastic Dn90 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 252315671790 |  | Reductie din material plastic Dn90 mm |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 252315671690 |  | Mufa din material plastic Dn90 mm |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,194 |  |  |
| 17 | SA05B |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 60x3,5 (Dn50) mm (tрубы стальные водогазопроводные оцинкованные) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 272210330660 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn60x3,5 (50) mm |  |  | m |  | 5,1005 |  |  |
| 18 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 401,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 64,16 |  |  |
| 19 | SF01B |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
| 20 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 391,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,55 |  |  |
| 21 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
| 22 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
| 23 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 0,95 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,2945 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,152 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,1919 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,1444 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,0285 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,038 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0475 |  |  |
| 24 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 52,50 |  |  |
|  | 33205173528 |  | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=28х5 mm |  |  | m |  | 162,225 |  |  |
| 25 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 33205173532 |  | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=32х5 mm |  |  | m |  | 91,9275 |  |  |
| 26 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 33205173538 |  | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=32х5 mm |  |  | m |  | 16,2225 |  |  |
| 27 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=63x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
|  | 33205173563 |  | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=63х5 mm |  |  | m |  | 37,8525 |  |  |
| 28 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=80x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 33205173580 |  | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=80х5 mm |  |  | m |  | 27,0375 |  |  |
| 29 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=100x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 332051735100 |  | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=100х5 mm |  |  | m |  | 10,815 |  |  |
| 30 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527440080 |  | Flansa din otel pentru sudura, Dn80 mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 31 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 90 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 287527440090 |  | Flansa din otel pentru sudura, Dn90 mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 32 | SB13B |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 90 mm (втулка под фланец ПЭ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 252315672090 |  | Втулка под фланец ПЭ, Ду90 мм |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0672 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0336 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,0612 |  |  |
| 33 | SB13A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50х2" mm (Муфта переходная сталь-полипропилен) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2523156721050 |  | Муфта переходная сталь-полипропилен, Dn50x2" |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0089 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0126 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,0294 |  |  |
| 34 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,207 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,0621 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0061 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 35 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 90 mm (SDR17 PN10) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 252121672090 |  | Teava din material plastic pentru canalizare SDR17 PN10, Dn90 mm |  |  | m |  | 3,09 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
| 36 | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,645 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,539 |  |  |
| 37 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,837 |  |  |
| 38 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,025 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD08B |  | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm (дисковый затвор с электроприводом) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Счетчик холодной воды класс "С", Ду65 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412723065 |  | Счетчик холодной воды класс "С", Ду65 мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 |  |  | Фильтр сетчатый фланцевы, Dn80 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412722080 |  | Фильтр сетчатый фланцевы, Dn80 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 |  |  | Дисковый затвор с электроприводом Ду80 типа SYLAX, Danfoss |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 292412723080 |  | Дисковый затвор с электроприводом Ду80 типа SYLAX, Danfoss |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 43 |  |  | Stingator de incendiu ОП-5 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 1000005105 |  | Stingator de incendiu ОП-5 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |