Anexa nr.2

a Regulamentului

cu privire la achiziția bunurilor și  serviciilor

în cadrul ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”

Documente parte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dua” - LOT 6

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimetru | Buc. | 4 | Multimetru metru masurarea curentului alternativ si direct, capacitanței, frecvenței, rezistenței si tensiunei. Max Range / Max. Resolution / Basic Accuracy Light: 20,000 Lux / 0.1 Lux / ±5%±10d 40,000 Lux / 0.1 Lux / ±5%±10d Sound: 100dB / 0.1dB / ±3.5dB Humidity: 95%RH / 0.1%RH / ±3.5%RH Temperature: -20 ~ 750 ºC / 0.1º up to 400º,1º over 400º / ±3%±3ºC NCV: 50-1000V Voltage DC: 600V / 0.1mV / ±0.5%±2d Voltage AC: 600V / 0.1mV / ±1.2%±10d Current DC: 10A / 0.1uA / ±1.0%±2d Current AC: 10A / 0.1uA / ±1.0%±2d Resistance: 40MΩ / 0.1Ω / ±0.8%±2d Capacitance: 100uF / 0.01nF / ±3.5% Frequency: 10MHz / 0.001Hz / ±1.5% Duty Cycle: 99.90% / 0.10% / ±1.2% Diode Check: Open voltage 2.8VDC; Test current lmA Continuity Test: Threshold 30Ω |