Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Reagenți chimici

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Floculant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Floculant |  |  |  | Flocurant. Polimer acrilic cationic, cu masă moleculară mare. Aspect-stare solidă, microgranule liber curgătoare de culoare albă. Partea de masă a substanțelor nevolatile, % - nu mai puțin de 90%. Capacitatea de dizolvare în apă - perfect solubil în apă. Dimensiunea particulelor - 1750 microni în procent de 98,0%. |  |  |
| Lot 2. Amestec de poliamine alifatice și amine alcalinizante |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amestec de poliamine alifatice și amine alcalinizante |  |  |  | Amestec de poliamine alifatice și amine alcalinizante. Cantitatea pentru volumul apei dedurizate egal cu 35000 m3 (până la 220 bari și 6000C). Stare de agregare - lichid; Culoare - incolor spre gălbui; Miros - caracteristic; Densitatea la 20oC - 1 g/cm3; Valoarea pH la 20oC - 12,5; Solubilitatea în apă - perfect solubil; Asigurarea cu echipament de dozare, cu reactivii necesari și metoda de determinare a excesului de amine periculogene în circuitul apă-abur-condens; Monitorizare pe întreaga perioadă a contractului. |  |  |
| Lot 3. Acid sulfuric tehnic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid sulfuric tehnic |  |  |  | Acid sulfuric tehnic. Conținutul de monohidrat - 97,0%. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Reagenți chimici

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Floculant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000000-4 | Floculant | kg | 150,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Lotul 1 - se va livra integral cantitativ până la 01.12.2024. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Amestec de poliamine alifatice și amine alcalinizante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000000-4 | Amestec de poliamine alifatice și amine alcalinizante | kg | 1290,00* |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Lotul 2 - se va livra integral cantitativ până la 31.12.2024. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Acid sulfuric tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24000000-4 | Acid sulfuric tehnic | tone | 25,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Lotul 3 - Termen de livrare a produsului la destinația finală: maxim 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Termenul limită maxim de livrare este 01.09.2025. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Notă: Cantitatea de amestec poliamine alifatice și amine alcalinizante va fi estimată în dependență de tipul, concentrația și condițiile tehnice de producere a bunului solicitat.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: