Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactivi, calibratori și materiale de control necesare LDC SR Rezina pentru anul 2026

prin procedura de achiziție:  COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):  da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  https://srrezina.md/planul-de-achizitii/

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Rezina

- IDNO: 1003606015554

- Adresa: or. Rezina, str. 27 August, 7

- Numărul de telefon/fax: 0-254-2-24-48

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: srrezina@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  |  | Reagenți, calibratori și materiale de control pentru analizatorul biochimic autimat Selectra PROM producător Elitech( sistem închis)a.17 ord.nr.374 a MS din 05.05.2014 |  |  |  | 52675,00 |
| 1.1 | 33696500-0 | ALAT (GPT) | ml | 1250 | Cerințe generale, ambalaj standart pentru An.Selectra, flac cu vol.pînă la 50 ml. Firma câștigătoare a reagenților să prezinte certificat eliberat de producătorul utilajului privind compatibilitatea reagenților propuși cu utilajul medical pentru care vor fi utilizate. Să prezinte certificate de la producător privind pregatirea specialiștilor pentru deservirea tehnică emis de compania producătoare. Firma câștigătoare va efectua deservirea tehnică. | 1562,50 |
| 1.2 | 33696500-0 | ASAT (GOT) | ml | 1250 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 125 ml | 1562,50 |
| 1.3 | 33696500-0 | Albumin | ml | 750 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 125 ml | 937,50 |
| 1.4 | 33696500-0 | ALKALIN fosfataza (ALP) | ml | 1250 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 62,5 ml | 3875,00 |
| 1.5 | 33696500-0 | Amilaza | ml | 800 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 50 ml | 6800,00 |
| 1.6 | 33696500-0 | Bilirubin total | ml | 1250 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 125 ml | 1875,00 |
| 1.7 | 33696500-0 | Bilirubin direct | ml | 1250 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 125 ml | 2625,00 |
| 1.8 | 33696500-0 | Calciu Arsenaza | ml | 750 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 125 ml | 1125,00 |
| 1.9 | 33696500-0 | Colesterol total | ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul pînă la 250 ml | 1000,00 |
| 1.10 | 33696500-0 | Fosfor | ml | 250 | Cerințe generale, flacoane cu volumul până la 125 ml | 392,50 |
| 1.11 | 33696500-0 | Glucoza PAP | ml | 2000 | Cerințe generale, flacoane cu volumul până la 250 ml | 1400,00 |
| 1.12 | 33696500-0 | Acid uric | ml | 800 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 100 ml | 2000,00 |
| 1.13 | 33696500-0 | Fier Iron | ml | 750 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 250 ml | 3525,00 |
| 1.14 | 33696500-0 | Magneziu | ml | 600 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 100 ml | 3000,00 |
| 1.15 | 33696500-0 | Proteina totală | ml | 250 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 125 ml | 375,00 |
| 1.16 | 33696500-0 | Trigliceride | ml | 600 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 100 ml | 1740,00 |
| 1.17 | 33696500-0 | Urea UV cu standart | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 125 ml | 1570,00 |
| 1.18 | 33696500-0 | Creatinina | Ml | 500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 125 ml | 750,00 |
| 1.19 | 33696500-0 | Creatinkinaza MB | Ml | 250 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 5 ml | 3500,00 |
| 1.20 | 33696500-0 | Control CK-MB | Fl | 1 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Analizator Selectra PROM, flacoane cu volumul până la 125 ml | 400,00 |
| 1.21 | 33696500-0 | Multi calibrator universal biochimic | Ml | 36 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Selectra. Flacoane cu volumul până la 3 ml | 4140,00 |
| 1.22 | 33696500-0 | Control biochimic normal, ser matrita umană | Ml | 60 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Selectra. Flacoane cu volumul până la 5 ml | 4260,00 |
| 1.23 | 33696500-0 | Control biochimic patologic,ser matrită umană | Ml | 60 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u Selectra. Flacoane cu volumul până la 5 ml | 4260,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  |  | Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul biochimic automat A-15 Biosystem (sistem închis) a.17 ord.nr.374 a MS din 05.05.2014 |  |  |  | 100778,02 |
| 2.1 | 33696500-0 | AST (GOT) | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj tandart pentru A-15, flacoane cu volumul până la 50 ml. Firmacâștigătoare a reagenților să prezinte certificat eliberat de producătorul utilajilui privind compatubilitatea reagrnților propuși cu utilajul medical pentru care vor fi utilizate. Să prezinte certificate de la producător privind pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică emis de compania producătoare. Firma câștigătoare a reactivelor va efectua și deservirea tehnică a aparatajului. | 2330,00 |
| 2.2 | 33.696500-0 | ALT(GPT) | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 2330,00 |
| 2.3 | 33696500-0 | Albumina(Albumin) | Ml | 500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 465,00 |
| 2.4 | 33696500-0 | Alcaline phosphotase (ALP) | Ml | 400 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml | 1112,00 |
| 2.5 | 33696500-0 | Alfa –Amilaza(alfa-Amilase) | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml | 10440,00 |
| 2.6 | 33696500-0 | Bilirubin totală (Bilirubin total) | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 1010,00 |
| 2.7 | 33696500-0 | Bilirubina directă(Bilirubin direct) | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 1030,00 |
| 2.8 | 33696500-0 | Calciu(Calcium Arsenazo) | Ml | 200 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 252,00 |
| 2.9 | 33696500-0 | Cholisterol total (cholesterol) | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 1610,00 |
| 2.10 | 33696500-0 | Createnina(Createnine) | Ml | 3000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 1890,00 |
| 2.11 | 33696500-0 | Glucoza(glucoze) | Ml | 2000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 1260,00 |
| 2.12 | 33696500-0 | Fier(Iron-Ferrozine) | Ml | 250 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 787,00 |
| 2.13 | 33696500-0 | HDL Colisterol (HDL Colesterol) | Ml | 960 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml | 15657,60 |
| 2.14 | 33696500-0 | LDL Colesterol(LDL Colesterol) | Ml | 960 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml | 26284,80 |
| 2.15 | 33696500-0 | Fosfor(Fhosplror) | Ml | 100 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 25 ml | 208,00 |
| 2.16 | 33696500-0 | Magneziu(Magnezium) | Ml | 200 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 25 ml | 358,00 |
| 2.17 | 33696500-0 | Proteina totală(Total protein) | Ml | 2500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 2225,00 |
| 2.18 | 33696500-0 | Acidul uric(uric acid) | Ml | 500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 915,00 |
| 2.19 | 33696500-0 | Trigliceridele(Triglicerides) | Ml | 500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 925,00 |
| 2.20 | 33696500-0 | Uree(Urea) | Ml | 1000 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 2260,00 |
| 2.21 | 33696500-0 | Creatinkinaza | Ml | 144 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 2711,52 |
| 2.22 | 33696500-0 | γ Glutamiltransferase | Ml | 500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 2090,00 |
| 2.23 | 33696500-0 | Lactatdehidrogenaze (LDH) | Ml | 500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 970,00 |
| 2.24 | 33696500-0 | Protein (Urine/LCR, pirolgalol rosu) | Ml | 500 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 740,00 |
| 2.25 | 33696500-0 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 2 x 50 mL | Ml | 300 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml | 3990,00 |
| 2.26 | 33696500-0 | C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs) 1 x 1 mL | set | 2 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 1 ml | 260,72 |
| 2.27 | 33696500-0 | RHEUMATOID CONTROL SERUM I 3 x 1 mL | set | 2 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 1 ml | 1660,94 |
| 2.28 | 33696500-0 | RHEUMATOID CONTROL SERUM II 3 x 1 mL | set | 2 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 5 ml | 1660,94 |
| 2.29 | 33696500-0 | Multicalibrator biochimic uman | Ml | 50 | Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 5 ml | 3195,00 |
| 2.30 | 33696500-0 | Control ser biochimic normal uman | Ml | 70 | Cerințe generale, ambalaj standart , flacoane cu volum până la 5 ml | 4473,00 |
| 2.31 | 33696500-0 | Control ser biochimic patologic uman | Ml | 70 | Cerințe generale, ambalaj standart , flacoane cu volum până la 5 ml | 4473,00 |
| 2.32 | 33696500-0 | Control pentru proteina in urina 2*10 ml | set | 1 | Cerințe generale, ambalaj standart , flacoane cu volum până la 10 ml | 1203,00 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  |  | Reagenţi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologic automat 5 diff Mindray BC 5150 (sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  | 128720,38 |
| 3.1 | 33696500-0 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | Set | 24 | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 18190,56 |
| 3.2 | 33696500-0 | M-52 DIFF Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | Set | 10 | set 4 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 52424,50 |
| 3.3 |  | M-52 LH Lyse set 0.1 lit. p/u Mindray | Set | 10 | set 4 x 100 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 34739,10 |
| 3.4 | 33696500-0 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | flac | 20 | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 8544,00 |
| 3.5 | 33696500-0 | B-52 Material de control hematologic set 3 x 3,5 ml p/u Mindray | Set | 6 | set 10.5 ml (3fl. x 3.5 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 14822,22 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  |  | Reactive pentru analizatorul hematologic Mindray BC 3600 (sistem închis) |  |  |  | 20092,78 |
| 4.1 | 33696500-0 | M-30 CFL LYSE 0.5 L | Ml | 6 | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 7048.86 |
| 4.2 | 33696500-0 | M-30 D DILUENT 20 L | Set | 8 | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 6892,24 |
| 4.3 | 33696500-0 | M-30 R RINSE (II) 5.5L *2 | Set | 6 | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 1879.68 |
| 4.4 | 33696500-0 | M-68 Probe Cleanser 50 ml | Set | 10 | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 4272,00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  |  | Reagenți, calibratori și materiale de control pentru analizatorul Easy Lyte K/Na, Medica SUA (system închis) a 17 ord MS nr374 din 05.05.2014 |  |  |  | 33160,00 |
| 5.1 | 33696500-0 | Pachet de soluție K/Na | buc | 6 | Compatibilitatea cu aparatul Easy Lyte, pachet 800 ml - 1 bucată | 29700,00 |
| 5.2 | 33696500-0 | Set de control K/Na | set | 1 | Compatibilitatea cu Easy Lyte Medica, set 3 nivele | 3460,00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
|  |  | Reagenți pentru analizatorul de gaze, ioni și metaboliți EPOC (system închis) |  |  |  | 12750,00 |
| 6.1 | 33696500-0 | Teste EPOC, BGEM Test Card | set | 3 | Teste pentru determinarea echilibrului acido-bazic compatibile cu analizatorul EPOC. Ambalaj: 1 set/25 teste | 12750,00 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
|  |  | Reagenți pentru analizatorul QFT 9000 (system închis) |  |  |  | 94900,00 |
| 7.1 | 33696500-0 | High-Sensitivity Troponin I | Set | 30 | Teste pentru determinarea Troponinei inalt sensibila. Limita de detectie 0,02ng/ml. Timp de reactie 8 minute. Pipetarea probei de singe integral direct in caseta fara pasi suplimentari. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set. | 48000,00 |
| 7.2 | 33696500-0 | Control Cardiac | Set | 1 | Set de control pentru verificarea valorilor normale si patologice ale : hs-cTnI, MYO, CK-MB, triplu cardiac (hs-cTnI, MYO, CK-MB), NT-proBNP. Ambalaj: Level1:1mL, Level2:1mL | 1300,00 |
| 7.3 | 33696500-0 | D-Dimer | Set | 10 | Teste pentru determinarea Ddimer-lui. Limita de detectie 0.015 mg/L. Timp de reactive 8 minute. Pipetarea probei de singe integral direct in caseta fara pasi suplimentari. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set. | 12000,00 |
| 7.4 | 33696500-0 | Control D-Dimer | Set | 1 | Set de control pentru verificarea valorilor normale si patologice ale D-Dierului. Ambalaj: Level1:1mL, Level2:1mL | 1500,00 |
| 7.5 | 33696500-0 | cTnI/CK-MB/MYO Combo | Set | 4 | Teste pentru determinarea concomitenta a 3 markeri : cTnIhs/CK-MB/MYO. Limita de detectie ; cTnIhs- 0,02ng/ml,CKMB-0.30ng/mL, MYO- 21 ng/mL.Timp de reactive 8 minute. Pipetarea probei de singe direct in caseta fara pasi suplimentari. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set | 10400,00 |
| 7.6 | 33696500-0 | PCT | Set | 3 | Teste pentru determinarea Procalcitoninei. Limita de detectie 0.05 ng/mL. Timp de reactie 8 minute. Pipetarea probei de singe integral direct in caseta fara pasi suplimentari. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set. | 6000,00 |
| 7.7 | 33696500-0 | Control Infection | Set | 1 | Set de control pentru verificarea valorilor normale si patologice ale : PCT, CRP, PCT-CRP, SAA, SAA-CRP. Ambalaj: Level1:1mL, Level2:1mL. | 1300,00 |
| 7.8 | 33696500-0 | CRP - hsCRP | Set | 2 | Teste pentru determinarea proteinei C reactiva conventionala + cea inalt sensibila. Limita de detective 0.50 mg/L. Timp de reactie 2 minute. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”.Ambalaj : 20 teste per set. | 1600,00 |
| 7.9 | 33696500-0 | Feritina | Set | 3 | Teste pentru determinarea Feritinei. Limita de detectie-1.5ng/mL. Timp de reactie 8 minute. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”.Ambalaj : 20 teste per set. | 5100,00 |
| 7.10 | 33696500-0 | Vitamina D | Set | 2 | Teste pentru determinareaVitaminei D. Limita de detectie -8 ng/mL. Timp de reactie 8 minute. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”. Ambalaj : 20 teste per set. | 3200,00 |
| 7.11 | 33696500-0 | HBA1c | Set | 4 | Teste pentru determinarea HBA1c. Timp de reactie 8 minute. Compatibile cu analizatorul imunologic „QFT 9000”.Ambalaj : 20 teste per set. | 4000,00 |
| 7.12 | 33696500-0 | Control HbA1c | Set | 1 | Set de control pentru verificarea valorilor normale si patologice ale HbA1c. Ambalaj: Level 1: 200 uL, Level 2: 200 uL, | 1300,00 |
| Total |  |  |  |  |  | 443076,18 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____nu se admit_______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  în termen de 5 zile calendaristice

- Termenul de valabilitate a contractului:   01.01.2026– 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  ________________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Original, confirmat prin iscalitura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Specificația tehnică | Conform anexei 22, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificația de preț | Conform anexei 23, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform anexei 8, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificate de înregistrarea sau extras din Registrul de STAT al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificate de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Copie-eliberată de Inspectoratul Fisc, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8. | Certificate CE/ISO | Copie – confirmată prin aplicarea semnaturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9. | Certificate – accord firmei cîștigătoare de deservire tehnică și programare a utilajului, pe perioada de utilizare a reactivelor | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de la Producător privind pregătirea specialistului pentru deservirea tehnică și programarea utilajului dat, emis de compania producătoare | Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz, nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenești (MDL)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] – conform informației din SIA RSAP

- pe: [data]_ conform informației din SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: prin intermediu SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform informației SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: livrarea marfurilor la dipozitul IMSP SR Rezina.

Conducătorul grupului de lucru: Evgheni VERLAN ____________________L.Ș.

Ex.: Melnic Snejana

mob. 079390657