Anexa 5

Описание одоризационной установки.

Exemplu de realizare a instalație de odorizarea

| 1. | Манометр на выходном коллекторе ГРС; | 30. | Трубопровод наполнения рабочей емкости; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manometru presiune pe tronsonul de ieșire SP |  | Brațul de alimentare a rezervorului de lucru |
| 2. | Кран линии капельницы | 31. | Пневматическая панель; |
|  | Robinet a liniei de picurare |  | Panoul pneumatic |
| 3. | Изолирующий кран линии инжекторов; | 32. | Индикатор уровня рабочей емкости; |
|  | Robinet de secționare(izolare) a liniei injecție |  | Indicator de nivel a rezervorului de lucru |
| 4. | Кран повышения давления линии инжектирования | 33. | Манометр рабочей емкости; |
|  | Robinet presurizare |  | Manometru presiune a rezervorului de lucru |
| 5. | Выходной коллектор ГРС; | 34. | Предохранительный клапан пневматической панели; |
|  | Tronsonul de ieșire SP |  | Supapă descărcare |
| 6. | Микродебитметр | 35. | Указатель уровня рабочей емкости; |
|  |  |  | Indicator nivel tub sticlă a rezervorului de lucru |
| 7. | Фильтр с активированным углем; | 36. | Трубопровод подключения высокого давления; |
|  | Filtru cărbune activ |  | Racordul de presiune |
| 8. | Кран фильтра с активированным углем; | 37. | Манометр высокого давления; |
|  | Robinet de secționare(izolare) a Filtrului cărbune activ |  | Manometru presiune inaltă |
| 9. | Трубопровод капельницы; | 38. | Нижний трубопровод промывочной емкости |
|  | Liniei de picurare |  | Racordul rezervorului spălare |
| 10. | Калибровочный кран; | 39. | Фильтр рабочей емкости: |
|  | Robinet de calibrare |  | Filtru rezervorului de lucru |
| 11. | Электровентиль капельницы; | 40. | Изолирующий кран рабочей емкости; |
|  | Electrovalvă picurare |  | Robinet de secționare(izolare) a rezervorului de lucru |
| 12. | Указатель уровня в резервной емкости | 41. | Изолирующий кран электроклапана наполнения рабочей емкости; |
|  | Indicator nivel tub sticlă a rezervorului de stocare |  | Robinet de secționare(izolare) electrovalvă alimentare a rezervorului de lucru |
| 13. | Предохранительный клапан резервной емкости; | 42. | Электроклапан наполнения рабочей емкости; |
|  | Supapă de descărcare |  | Electrovalvă alimentare |
| 14. | Индикатор уровня; | 43. | Верхний трубопровод промывочной емкости |
|  | Indicator de nivel |  | Racordul rezervorului spălare |
| 15. | Кран линии капельницы; | 44. | Кран повышения давления промывочной емкости |
|  | Robinet racord picurare |  | Robinet racordului de presurizare |
| 16. | Кран опорожнения; | 45. | Продувочный вентиль |
|  | Robinet golire |  | Robinet de aerisire |
| 17. | Кран наполнения рабочей емкости | 46. | Промывочная емкость; |
|  | Robinet de alimentare rezervorului de rezervă |  | Rezervor de spălare |
| 18. | Кран наполнения резервной емкости; | 47. | Промывочный кран; |
|  | Robinet de alimentare rezervorului de stocare |  | Robinet spălare |
| 19. | Резервная емкость; | 48. | Промывочный трубопровод; |
|  | Rezervorului de rezervă |  | Racord spălare |
| 20. | Трубопровод подъема и стравливания давления; | 49. | Трубопровод подключения регулятора давления емкости хранения одоранта |
|  | Brațul de mărirea sau purjarea presiunii |  | Racord de alimentare regulatorului de presiune a rezervorului de alimentare cu odorant |
| 21. | Кран подъема и стравливания давления; | 50, | Трубопровод наполнения резервной емкости; |
|  | Robinet de manevră pentru mărire sau purjarea presiunii |  | Racord de alimentare rezervorului de rezervă |
| 22. | Электроклапан коммутации; | 51. | Регулятор давления; |
|  | Electrovalvă presurizare |  | Regulator de presiune |
| 23. | Трубопровод повышения давления; | 52. | Продувочный вентиль емкости хранения одоранта |
|  | Racordul presiunii aval |  | Robinet |
| 24. | Кран линии высокого давления; | 53. | Емкость хранения одоранта; |
|  | Robinet liniei de presiune înaltă (aval) |  | rezervorului de alimentare cu odorant |
| 25. | Инжектор 1; | 55. | Манометр входного коллектора ГРС; |
|  | Injectorul №1 |  | Manometru presiune pe tronsonul de intrare SP |
| 26. | Трубопровод инжектирования пневматической панели; | 56. | Входной коллектор ГРС. |
|  | Racord injecție lichid odorant |  | Tronsonul de intrare SP |
| 27. | Изолирующие вентили инжектора 1; |  |  |
|  | Robinet de secționare(izolare) a Injectorul №1 |  |  |
| 28. | Инжектор 2; |  |  |
|  | Injectorul №2 |  |  |
| 29. | Изолирующие вентили инжектора 2; |  |  |
|  | Robinet de secționare(izolare) a Injectorul №2 |  |  |