ANEXA NR.1

Caiet de sarcini

pentru achiziţia Serviciilor de Evaluare a impactului asupra mediului

Obiectul achiziției:

Cod CPV 90711400-8 Elaborarea Raportului privind normativele emisiilor limitat admisibile (E.L.A.) pentru obiectivul „TERMOELECTRICA” S.A. CT nr. 6071 Sîngera

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 90711400-8 | Elaborarea Raportului privind normativele emisiilor limitat admisibile (E.L.A.) pentru obiectivul „TERMOELECTRICA” S.A. CT nr. 6071 Sîngera | raport | 1 | Etapa 1: Inventarierea surselor de emisii a poluanților în atmosferă situate pe teritoriul CT nr. 6071 Sîngera a „TERMOELECTRICA” S.A.; Etapa 2. Elaborarea raportului privind normativele ELA (emisiilor limitat admisibile) pentru CT nr. 6071 Sîngera; Etapa 3. Obținerea actului permisiv – „Autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare” |
| 2 | 90711400-8 | Elaborarea Raportului privind normativele emisiilor limitat admisibile (E.L.A.) pentru obiectivul „TERMOELECTRICA” S.A. CT nr. 6081 Dobrogea | raport | 1 | Etapa 1: Inventarierea surselor de emisii a poluanților în atmosferă situate pe teritoriul CT nr. 6081 Dobrogea a „TERMOELECTRICA” S.A.; Etapa 2. Elaborarea raportului privind normativele ELA (emisiilor limitat admisibile) pentru CT nr. 6081 Dobrogea; Etapa 3. Obținerea actului permisiv – „Autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare” |
| 3 | 90711400-8 | Elaborarea Raportului privind normativele emisiilor limitat admisibile (E.L.A.) pentru obiectivul „TERMOELECTRICA” S.A. Baza de producere | raport | 1 | Etapa 1: Inventarierea surselor de emisii a poluanților în atmosferă situate pe teritoriul Bazei de producere a „TERMOELECTRICA” S.A.; Etapa 2. Elaborarea raportului privind normativele ELA (emisiilor limitat admisibile) pentru Baza de producere; Etapa 3. Obținerea actului permisiv – „Autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare” |

I. Informații și proiectare

Modalitatea de elaborare a Rapoartelor pe etape.

Etapa 1: Inventarierea surselor de emisii a poluanților în atmosferă situate pe teritoriul obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A.

- Scurtă descriere a obiectului ca sursă de poluare atmosferică;

- Caracteristica proceselor tehnologice în urma cărora sunt generate emisii nocive în aerul atmosferic;

- Identificarea surselor de poluarea a aerului

Cantitatea aproximativă a surselor de poluare a aerului situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6071 - 14, dintre care 6 - organizate și 8 -  neorganizate;

Cantitatea aproximativă a surselor de poluare a aerului situate pe teritoriul Centralei Termice nr. 6081 - 15, dintre care 8 - organizate și 7 -  neorganizate;

Cantitatea aproximativă a surselor de poluare a aerului situate pe teritoriul bazei de producere - 35, dintre care 7 - organizate și 28 -  neorganizate.

- Nomenclatura poluanților emiși în atmosferă din surse fixe ale obiectivului întreprinderii (numărul aproximativ al poluanților cu efect sinergic (cumulativ) pe teritoriul Centralei Termice nr. 6071 – 14; pe teritoriul Centralei Termice nr. 6081– 15; pe teritoriul Bazei de producere - 26 );

- Determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale emisiilor poluante;

- Calculul cantității poluanților emiși (g / s, t / an)

Etapa 2. Elaborarea raportului privind  normativele ELA (emisiilor limitat admisibile) pentru obiectivele întreprinderii:

- Calculul concentrațiilor substanțelor nocive în stratul de aer atmosferic de la suprafața solului pe platforma de producere și teritoriul adiacent;

- Rezultatele calculelor de dispersie a poluanților la nivelul solului;

- Valorile calculate ale emisiilor limitat admisibile (ELA) de substanțe nocive în aerul atmosferic;

- Determinarea nivelului de impact al întreprinderii/obiectivului asupra aerului atmosferic;

- Verificarea zonei de protecție sanitare acceptată;

- Recomandări cu privire la acțiunile de reducere a emisiilor în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile;

- Recomandări privind monitorizarea respectării normativelor ELA.

Etapa 3. Obținerea actului permisiv – „Autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare”

Depunerea în Agenția de Mediu documentelor necesare și acordarea sprijinului până la obținerea de către „TERMOELECTRICA” S.A. actului permisiv.

II. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Raportul privind normativele ELA trebuie să fie perfectat în conformitate cu recomandările documentului „Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий” şi prezentat pe suport de hârtie format A4. Raportul va fi perfectat în limba română.

III. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

În cazul în care Agenția de Mediu va constata vicii ascunse în Raportului privind normativele ELA Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cont propriu într-un termen restrâns ce nu depășește zece zile lucrătoare de la data constatării.

IV. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operatorul economic este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigaților de laborator.

V. Definiții

Poluant – orice substanță în stare solidă, lichidă, gazoasă (de vapori), prezentă în aer, care poate avea o acțiune negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului;

Raport privind normativele ELA – descriere a cantităţii de ELA, întocmită de laboratoare acreditate în modul stabilit;

ELA de poluanţi – emisie limitat admisibilă a poluanţilor evacuați, stabilită prin calculul dispersiei în aerul atmosferic de la suprafața solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, care nu depăşesc normativele calităţii aerului, prevăzute pentru populație, regnul animal şi vegetal.

VI. Cerințe privind calculul costului

La determinarea costului serviciilor se vor lua în considerare prevederile Informației Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 05-26/176 din 31.01.2017 cu privire la determinarea valorii lucrărilor de proiectări și prospecțiuni începând cu 1 februarie 2017.

Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (cheltuieli de transport, cheltuieli pentru deservirea și întreținerea mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de prestarea a serviciilor etc.)

Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica atât costul unitar cât și costul total al serviciilor.

VII.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 2 | ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения |
| 3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. |
| 4 | РД 50-210-80 | Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления ПДВ вредных веществ промышленными предприятиями. |
| 5 | ОНД-86 | Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. |
| 6 | ОНД-90 | Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы |
| 7 | РД 153-34.0-02.313-98 | Инструкция по инвентаризации выбросов в атмосферу загрязняющих веществ тепловых электростанции и котельных. |
| 8 | РД 52.04.52-85 | Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Новосибирск, 1986. Ленинград, 1987. |
| 9 |  | Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Л., 1990. |
| 10 |  | Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий. М., 1889. |
| 11 |  | Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Гидрометеоиздат, 1986. |
| 12 |  | Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. ОАО «НИИ АТМОСФЕРА», 2012 |

VIII. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli (Calculații);

IX.  Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție va fi  de 12 luni din data recepției finale (obținerea actului permisiv).