# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivilor și consumabile pentru laboratorul clinic-diagnostic

prin procedura de achiziție LP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33600000-6 | Lotul 1/ASAT (GOT) | ml | 3000 | Conform F4.1 și F4.2 | 891,00 |
|  |  | Lotul 2/ALAT (GPT) | ml | 3000 | Conform F4.1 și F4.2 | 918,00 |
|  |  | Lotul 3/Albumina (Albumin) | ml | 250 | Conform F4.1 și F4.2 | 45,00 |
|  |  | Lotul 4/Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) | ml | 3000 | Conform F4.1 și F4.2 | 1296,00 |
|  |  | Lotul 5/alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | ml | 4000 | Conform F4.1 și F4.2 | 11196,00 |
|  |  | Lotul 6/Bilirubina totală (Total Bilirubin) | ml | 1000 | Conform F4.1 și F4.2 | 467,00 |
|  |  | Lotul 7/Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | ml | 500 | Conform F4.1 și F4.2 | 166,50 |
|  |  | Lotul 8/Calciu (Calcium) | ml | 2000 | Conform F4.1 și F4.2 | 450,00 |
|  |  | Lotul 9/Cholesterol total (Cholesterol) | ml | 2000 | Conform F4.1 și F4.2 | 620,00 |
|  |  | Lotul 10/Creatinina (Creatinine) | ml | 1000 | Conform F4.1 și F4.2 | 171,00 |
|  |  | Lotul 11/Gamma-GT (Gamma-GT) | ml | 600 | Conform F4.1 și F4.2 | 470,00 |
|  |  | Lotul 12/Glucoza (Glucose) | ml | 15000 | Conform F4.1 și F4.2 | 1890,00 |
|  |  | Lotul 13/Fier (Iron) | ml | 1500 | Conform F4.1 și F4.2 | 1062,50 |
|  |  | Lotul 14/LDH (LDH) | ml | 1000 | Conform F4.1 și F4.2 | 675,00 |
|  |  | Lotul 15/Magneziu (Magnesium) | ml | 1000 | Conform F4.1 și F4.2 | 351,00 |
|  |  | Lotul 16/Proteina Totală (Total Protein) | ml | 5000 | Conform F4.1 și F4.2 | 810,00 |
|  |  | Lotul 17/Trigliceride (Triglicerides) | ml | 1000 | Conform F4.1 și F4.2 | 522,00 |
|  |  | Lotul 18/Uree (Urea) | ml | 5000 | Conform F4.1 și F4.2 | 2002,50 |
|  |  | Lotul 19/Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) | ml | 900 | Conform F4.1 și F4.2 | 2389,50 |
|  |  | Lotul 20/Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) | ml | 900 | Conform F4.1 și F4.2 | 4698,00 |
|  |  | Lotul 21/Proba cu timol | ml | 2500 | Conform F4.1 și F4.2 | 250,00 |
|  |  | Lotul 22/Hemoglobină | ml | 200000 | Conform F4.1 și F4.2 | 5760,00 |
|  |  | Lotul 23/Țoliclon Anti A | ml | 800 | Conform F4.1 și F4.2 | 1600,00 |
|  |  | Lotul 24/Țoliclon Anti B | ml | 800 | Conform F4.1 și F4.2 | 1600,00 |
|  |  | Lotul 25/Țoliclon Anti D Super | ml | 1000 | Conform F4.1 și F4.2 | 4500,00 |
|  |  | Lotul 26 Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul AVL 988/3 |  |  |  |  |
|  |  | Standard A Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | l | 25 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Standard B Na/K/Ca Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | l | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Na+-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | K+- electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Ca++-electrod Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Electrod de referință Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Set tub pentru peristaltica Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Deproteinizator. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Condiționer. Compatibil cu analizatorul AVL 988/3 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 92200,00 |
|  |  | Lotul 27/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis ABL 825 |  |  |  |  |
|  |  | Tub de pompă pentru pompa de deşeuri Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Tub de pompă pentru pompa de soluţii Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Tub de pompă pentru modulul de electrozi Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Inlet gasket Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Hîrtie termică, Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 50 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Membrane box p/u Ref electrod cu 4 unităţi Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Membrane box p/u pCO2 electrod cu 4 unităţi Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Membrane box p/u pO2 electrod cu 4 unităţi Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Membrane box p/u Glu electrod cu 4 unităţi Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Membrane box p/u Lac electrod cu 4 unităţi Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Gaz pentru calibrare 1, 34 bar Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Gaz pentru calibrare 2, 34 bar Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Soluţie pentru curăţare, 175 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 8 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Soluţie pentru calibrare 1, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 12 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Soluţie pentru calibrare 2, 200 mL Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 8 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Soluţie pentru spălare, 600 mLCompatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 70 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Soluție deproteinizantă hipohlorid, 100 ml Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | AutoCheck 5+, nivel 2. Compatibil cu analizatorul ABL 825 | buc | 30 | Conform F4.1 și F4.2 | 323835,00 |
|  |  | Lotul 28/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis PCHEM 1 |  |  |  |  |
|  |  | ALT-GPT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Amylase, set cu nr de teste 683 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | AST- GOT, set cu nr de teste 944 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | BILIRUBIN DIRECT, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | BILIRUBIN TOTAL, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 6 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Creatinine, set cu nr de teste 927 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | GLUCOSE, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | TotalProtein, set cu nr de teste 1369 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | UREA, set cu nr de teste 912 Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Multicalibrator Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | NORMAL ControlSerum Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | PathologicalControlSerum Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Systemic Cleaner Solution 2x100 ml Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | RinseSolution (EW CVT) Compatibile cu PCHEM 1 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Lampă halogen Compatibile cu PCHEM 1. | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Cuve de reacții Compatibile cu PCHEM 1. | buc | 100 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Ac colectare probă. Compatibile cu PCHEM 1. | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Pompă peristaltică. Compatibile cu PCHEM 1. | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84274,00 |
|  |  | Lotul 29/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 |  |  |  |  |
|  |  | ALP IFCC, 400T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ALTL , 500 T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 40 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | AMYL, 300T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ASTL, 500T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 40 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | LIPC, 200T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 7 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | LDHI IFCC, 300T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | CKL, 200T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 7 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | CKMBL,100T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 10 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | CA, 300T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 25 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | CHOL HiCo, 400T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | CREAJ, 700T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 15 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | GLUC HK, 800T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | IRON, 200T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 25 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | MG, 175T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Phos, 250T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | TP, 300T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 25 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | UREAL, 500T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 25 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | GGT , 400T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | TRIGL, 250T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Bil-D, 350 T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 8 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Bil-T, 250T Compatibil cu Cobas 311 | buc | 15 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ISE Diluent Compatibil cu Cobas 311 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ISE Internal Standard Compatibil cu Cobas 311 | buc | 8 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ISE Reference Electrolyte Solution Compatibil cu Cobas 311 | buc | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | NaOH-D, Compatibil cu Cobas 311 | buc | 35 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | NaOH-D/Basic wash 2*1,8 L Compatibil cu Cobas 311 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Ecotergent, cobas c311 Compatibil cu Cobas 311 | buc | 35 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Kit Maintenance 1year Cobas C311 Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Kit Maintenance 6 luni Cobas C312 Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Cell Set cobas C 311 Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Feritin gen 4, 250 teste Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | HBA 1C TQ, 150 teste Compatibil cu Cobas 311 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Filtru cu osmoză inversă Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Sac cu rășină Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Cartridge K. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Cartridge Na. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Lampă halogen Assy 12 v, 50W. Compatibile cu Cobas 311. | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | SMS, Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ISE compensator. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | HBA 1C TQ hemolozant. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ALBT-2, 100 teste. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | CFAS Puc 5x1 ml. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ISE Standard Low. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ISE Standard High. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | ISE cleaning solution. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Reference Electrode. Compatibil cu Cobas 311 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 415916,00 |
|  |  | Lotul 30/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Sismex CS-2100 |  |  |  |  |
|  |  | Dade inovin 12x20 ml, B4212-100 Compatibil cu Sismex CS-2100, | buc | 6 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Owrens veronal buffer, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100, | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Dade thrombin reagent, 10*15 ml Compatibil cu Sismex CS-2100, | buc | 15 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Ca clean II, 500 ml Compatibil cu Sismex CS-2100, | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Cuve de reactii SUC - 400A (3000 buc) Compatibil cu Sismex CS-2100, | buc | 8 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Reactiv pentru determinarea Factorului VIII, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100, | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Reactiv pentru determinarea Factorului IX, 8x1 ml Compatibil cu Sismex CS-2100, | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Lampă halogenă SB 12V 24W F6/SSM. Compatibil cu Sismex CS-2100 | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Ci-trol 1-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-2100 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Ci-trol 2-E 10x1 mm. Compatibil cu Sismex CS-2100 | buc | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 98780,00 |
|  |  | Lotul 31/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Benesphera H 32. |  |  |  |  |
|  |  | Hemolizator Compatibil cu Benesphera H 32. | l | 6 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Diluent Compatibil cu Benesphera H 32. | l | 300 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Soluție de spălare Compatibil cu Benesphera H 32. | l | 30 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Controlul calității de 3 niveluri, 3x2,5 Compatibil cu Benesphera H 32. | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Valvă cu trei căi. Compatibil cu Benesphera H 32. | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Valvă cu 2 căi. Compatibil cu Benesphera H 32. | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Celulă pentru măsurarea leucocitelor. Compatibil cu Benesphera H 32. | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Bloc pentru dozare a reagenților. Compatibile cu Benesphera H 32. | buc | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Hîrtie termică. Compatibilă cu Benesphera H 32. | buc | 35 | Conform F4.1 și F4.2 | 38198,00 |
|  |  | Lotul 32/Reactivi și consumabile compatibile cu coagulatorul Helena C1 |  |  |  |  |
|  |  | Set pentru determinarea protrombinei 10x10 ml Compatibile cu coagulatorul Helena C1 | buc | 600 | Conform F4.1 și F4.2 | 13674,00 |
|  |  | Set pentru determinarea fibrinogenului Compatibile cu coagulatorul Helena C1 | buc | 200 | Conform F4.1 și F4.2 | 13674,00 |
|  |  | Cuve de măsurare Compatibile cu coagulatorul Helena C1 | buc | 10000 | Conform F4.1 și F4.2 | 13674,00 |
|  |  | Lotul 33/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis XP-300 |  |  |  |  |
|  |  | Cellpack, 20 l Compatibile cu analizatorul XP-300 | buc | 45 | Conform F4.1 și F4.2 | 84425,00 |
|  |  | Stromatolyzer-WH, 3x500ml Compatibile cu analizatorul XP-300 | buc | 16 | Conform F4.1 și F4.2 | 84425,00 |
|  |  | Cellclean, 50 ml Compatibile cu analizatorul XP-300 | buc | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 84425,00 |
|  |  | Eightcheck-3WP L, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300 | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 84425,00 |
|  |  | Eightcheck-3WP N, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300 | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 84425,00 |
|  |  | Eightcheck-3WP H, 1,5 ml Compatibile cu analizatorul XP-300 | buc | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 84425,00 |
|  |  | Lotul 34/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 |  |  |  |  |
|  |  | Flacon CELLPACK DCL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 34 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Set SULFOLYSER. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Set | 6 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Flacon LYSERCELLWNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 6 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Flacon LYSERCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 14 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Set FLUOROCELL WNR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Set | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Set FLUOROCELL WDF. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Set | 9 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Flacon CELLCLEAN. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 25 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Flacon. XN CHECK LI. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Flacon. XN CHECK L2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Flacon. XN CHECK L3. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Flacon. XN CAL . Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX XN-2000 | Flacon | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 143303,00 |
|  |  | Lotul 35/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis Rapid Point 501. |  |  |  |  |
|  |  | Set. Cartuș de măsurare pentru 750 de probe. Compatibile cu Rapid Point 501. | Set | 14 | Conform F4.1 și F4.2 | 466595,00 |
|  |  | Set. Teste de spalare. Compatibile cu Rapid Point 501. | Set | 11 | Conform F4.1 și F4.2 | 466595,00 |
|  |  | Rolă hîrtie termosensibilă. Compatibile cu Rapid Point 501. | buc | 30 | Conform F4.1 și F4.2 | 466595,00 |
|  |  | Set. Capilare de 175 mkl, heparinate cu Litiu (2,30x100mm ~ 80 U.I) Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501. | Set | 28 | Conform F4.1 și F4.2 | 466595,00 |
|  |  | Set. Seringi de 2.5 ml, heparinate cu Litiu (Ca2+LH, ~ 100 U.I), Ambalaj: 250 buc. Compatibile cu Rapid Point 501. | Set | 14 | Conform F4.1 și F4.2 | 466595,00 |
|  |  | Set. Capete pentru tuburile de capilare heparinate. Ambalaj: 500 în set. Compatibile cu Rapid Point 501. | Set | 14 | Conform F4.1 și F4.2 | 466595,00 |
|  |  | Lotul 36/Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. |  |  |  |  |
|  |  | Flacon. UX II SHEATH. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 58 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Flacon. UX 11 PACK-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 22 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Flacon. UX II PACK-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 24 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Flacon. UX II SEARCH-SED. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 16 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Flacon. UX II SEARCH-BAC. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 16 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Set. UX CLEAN-C. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Set | 2 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Set. MEDITAPE II 9U. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Set | 260 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Set. UF II CONTROL. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Set | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Set. UF II CALIBRATOR. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Set | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Set. MEDITAPE CHECK 1. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Set | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Set. MEDITAPE CHECK 2. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Set | 4 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Flacon. GRAVITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Flacon. TURBIDITY STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Flacon. HB STANDARD SOLUTION. Compatibile cu analizatorul de sistem închis SYSMEX UX-2000. | Flacon | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 392683,00 |
|  |  | Lotul 37/Set de control "N", 3ml | ml | 30 | Conform F4.1 și F4.2 | 594,00 |
|  |  | Lotul 38/Set de control "P", 3ml | ml | 30 | Conform F4.1 și F4.2 | 594,00 |
|  |  | Lotul 39/Multicalibrator | ml | 30 | Conform F4.1 și F4.2 | 1392,00 |
|  |  | Lotul 40/Acid sulfosolicilic | kg | 5 | Conform F4.1 și F4.2 | 1710,00 |
|  |  | Lotul 41/Azur 2, min 10 gr - max. 50 gr | gr | 50 | Conform F4.1 și F4.2 | 250,00 |
|  |  | Lotul 42/Capilare microhematocrit | buc | 5000 | Conform F4.1 și F4.2 | 24550,00 |
|  |  | Lotul 43/Citrat de Na | kg | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 485,00 |
|  |  | Lotul 44/Eozin, min. 10 gr - max. 50 gr | gr | 50 | Conform F4.1 și F4.2 | 300,00 |
|  |  | Lotul 45/Albastru de metelen, ambalaj 10 gr - max. 50 gr | gr | 50 | Conform F4.1 și F4.2 | 333,00 |
|  |  | Lotul 46/Acid acetic glacial | l | 1 | Conform F4.1 și F4.2 | 125,00 |
|  |  | Lotul 47/Determinarea sîngelui ocult în material biologic | ml | 50 | Conform F4.1 și F4.2 | 25,00 |
|  |  | Lotul 48/Eprubete gradate 10 ml, plastic, cu pereții transparenți, fără capac | buc | 5000 | Conform F4.1 și F4.2 | 1400,00 |
|  |  | Lotul 49/Eprubete gradate 5 ml, plastic, cu pereții transparenți, fără capac | buc | 5000 | Conform F4.1 și F4.2 | 833,00 |
|  |  | Lotul 50/Fosfor | ml | 500 | Conform F4.1 și F4.2 | 270,00 |
|  |  | Lotul 51/Pipete virusologice, ml 1: 1/100 sterile, ambalate individual | buc | 20000 | Conform F4.1 și F4.2 | 22680,00 |
|  |  | Lotul 52/Test combină-2, min.50 teste -max.100 teste | buc | 5000 | Conform F4.1 și F4.2 | 1350,00 |
|  |  | Lotul 53/Lanțete de unică folosință pentru colectarea analizei genereale de sînge. Ambalate individual. Sterile. | buc | 80000 | Conform F4.1 și F4.2 | 2000,00 |
|  |  | Lotul 54/Eprubete cu vacum, cu dop de cauciuc. 2 ml | buc | 15000 | Conform F4.1 și F4.2 | 12500,00 |
|  |  | Lotul 55/Material de control hematologic de 3 nivele | ml | 50 | Conform F4.1 și F4.2 | 1666,00 |
|  |  | Lotul 56/BM control | ml | 160 | Conform F4.1 și F4.2 | 836,00 |
|  |  | Lotul 57/Hîrtie de filtru | kg | 3 | Conform F4.1 și F4.2 | 225,00 |
|  |  | Lotul 58/Tampon steril în eprubetă din polisterol în ambalaj individual | buc | 500 | Conform F4.1 și F4.2 | 416,00 |
|  |  | Lotul 59/Ulei de imers. | ml | 1000 | Conform F4.1 și F4.2 | 164,00 |
|  |  | Lotul 60/Lampă 20W 12V. Termen de exploatare nu mai puțin de 2000 ore. | buc | 6 | Conform F4.1 și F4.2 | 1500,00 |
| Total achiziție: 2274882,00 lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnate și ștampilate de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la banză sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Rechizite bancare | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 9 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: discountul maxim acordat;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.