# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Licitație Publică (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de hidroizolație  la temelia blocurilor (nr. cadastral 0100519.234.02, 0100519.234.4, 0100519.234.05, 0100519.234.11, 0100519.234.13, 0100519.234.14) și a construcției subsolului secției ,, Ortopedie și Vertebrologie post 2’’ conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025.

Lotul 1 Lucrari de hidroizolare a soclului din str. Toma Ciorbă

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare (cu recuperare) | m2 | 295,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 103,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 106,200 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 2,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,464 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,008 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 29,315 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 7,421 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 2,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,612 |
|  |  | 2. Lucrari de amenajare |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 10,950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,840 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 12,592 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,095 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,299 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,599 |
| 5 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 196,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 205,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,980 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 58,800 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 58,800 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,880 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 9,800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 15,680 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 19,600 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,686 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,098 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 23,520 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate VR d.4 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 217,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,088 |
|  | 287312200410101 | Plase sudate VR d.4 100x100 | kg | 219,675 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,088 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,175 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 65,250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,130 |
| 7 | CC02F2 | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 458,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 40,824 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 494,450 |
| 8 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 79,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 393,525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,775 |
|  | 266310210000-1 | Beton clasa C20/25 | m3 | 83,932 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 27,841 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 4,532 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,431 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 47,700 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 22,260 |
| 9 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (ЖБ плита) | m3 | 10,950 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 67,343 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,928 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3 417,385 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,414 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 7,726 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,722 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 3,559 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,570 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,066 |
| 10 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm (suprafetelor din beton si armaturii) | m2 | 108,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,145 |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 56,420 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 1,302 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,358 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 726,950 |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 28,210 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,953 |
| 11 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 | 108,500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,680 |
|  | 2414126109781 | Toluen | kg | 13,020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,850 |
|  | 2952270003812 | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m | h-ut | 0,976 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori pereu | m2 | 108,500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13,020 |
|  | 24302261010102 | Grund Betonocontact | kg | 45,027 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,425 |
| 13 | CF16B k=0,33 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (mortar polimeric 1 cm) | m2 | 108,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,161 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32,224 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 273,100 |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 5,859 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,637 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,758 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 380,835 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 6,445 |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 1,074 |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 6,445 |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 6,445 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 6,445 |
| 14 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria | m2 | 108,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,340 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 184,450 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 36,890 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,065 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 122,605 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,108 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,410 |
| 15 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu pamint din excavare | m3 | 205,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 153,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 82,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 20,500 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 16,400 |
| 16 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executata cu Geotextil 200gr/m2 | m2 | 295,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,900 |
|  | 26821326020701 | Geotextil 200gr/m2 | m2 | 318,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,147 |
| 17 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat gr.6 cm sur asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip (pavajul de la demontare) | m2 | 295,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 298,658 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,322 |
|  | 2661112800556 | Placi din beton vibropresat gr.6 cm sur (din demontare) | m2 | 299,425 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 472,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 640,350 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,475 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 25,282 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,900 |

Lotul 2 Lucrari de reparatie a pereului la secţiea ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă''

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a pereului |  |  |
| 1 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 18,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 188,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,376 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,760 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 32,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,280 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 37,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 37,000 |
| 4 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1(incarcarea in autovehicul) | 100 m3 | 0,240 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,111 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,616 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,708 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 37,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 9,546 |
| 6 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 29,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 29,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,145 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 8,700 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 8,700 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,870 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,450 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,725 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 3,770 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,029 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,029 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,480 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,580 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,088 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 12,880 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,120 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,352 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,704 |
| 8 | CE17A | Strat polimeric 100mc | m2 | 220,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 44,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,000 |
|  | 26821326004651 | Strat polimeric 100mc | m2 | 260,590 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,200 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate VR 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 460,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,300 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR 100x100 | kg | 464,600 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,300 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,600 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 138,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,276 |
| 10 | CG22A k=1,5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.tot.=15 cm, k=1,5) | m2 | 220,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 264,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,000 |
|  | 266310210000-1 | Beton clasa C20/25 | m3 | 33,825 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,890 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33,000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,980 |
| 11 | RpCB09A | Slefuirea stratului de beton superficial | m2 | 220,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 209,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,000 |
| 12 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura | m | 72,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 26,640 |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,260 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 2,966 |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 26,640 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 26,640 |
| 13 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m | 72,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,920 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 25,200 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 1,368 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 1,224 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 2,880 |

Lotul 3 Lucrari de hidroizolare si amenajare a trotuarului din bd. Stefan cel Mare si Sfânt

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare (cu recuperare) | m2 | 353,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 123,550 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 127,080 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,810 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 16,016 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 4,054 |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 15,300 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,825 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,300 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,020 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,295 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 163,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 42,054 |
|  |  | 2. Lucrari de amenajare |  |  |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.5-20 mm | m3 | 22,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,275 |
|  | 14211022000681 | Pietris fr.5-20 mm | m3 | 25,875 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,250 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,725 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,450 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru rigola de evacuare a apelor pluviale | m3 | 30,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,700 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 34,500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,300 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,600 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate VR d.4 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 444,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,220 |
|  | 287312200410101 | Plase sudate VR d.4 100x100 | kg | 448,440 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,220 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,440 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 133,200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,266 |
| 9 | CG22A k=1,5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.tot.=12 cm) | m2 | 235,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 282,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,250 |
|  | 266310210000-1 | Beton clasa C20/25 | m3 | 36,131 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,633 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 35,250 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,115 |
| 10 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 2 cm | m2 | 235,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,700 |
|  | 266310210000-1 | Beton clasa C20/25 | m3 | 4,817 |
| 11 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executata cu Geotextil 200gr/m2 | m2 | 353,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,060 |
|  | 26821326020701 | Geotextil 200gr/m2 | m2 | 381,240 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,176 |
| 12 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 fr.20-40 mm la trotuare | m2 | 353,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 90,368 |
|  | 141112220166-01 | Piatra sparta M400 fr.20-40 mm | m3 | 61,422 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,060 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 5,154 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,941 |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat gr.6 cm sur asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip (pavajul de la demontare) | m2 | 353,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 357,377 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,155 |
|  | 2661112800556 | Placi din beton vibropresat gr.6 cm sur (din demontare) | m2 | 358,295 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 564,800 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5 552,690 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,765 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 30,252 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 7,060 |
| 14 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri | m2 | 47,100 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 44,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,355 |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 220,075 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,484 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 12,364 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,471 |

Lotul 4 Lucrari de hidroizolare si amenajare a trotuarului la Laboratorul morfopatologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,036 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,360 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,074 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 9,581 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 2,425 |
| 3 | TsG06C | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc | 8,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,160 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 1,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,200 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,340 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,765 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 56,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 14,448 |
|  |  | 2. Lucrari de amenajare |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris sub bordure | m3 | 0,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,713 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,828 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,072 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,151 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,302 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton | m | 24,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,560 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,080 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 70,080 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,192 |
|  | 26661228002852 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm | m | 24,120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,144 |
| 9 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 fr.20-40 mm la trotuare | m2 | 160,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,960 |
|  | 141112220166-01 | Piatra sparta M400 fr.20-40 mm | m3 | 27,840 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,200 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,336 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,880 |
| 10 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executata cu Geotextil 200gr/m2 | m2 | 160,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,200 |
|  | 26821326020701 | Geotextil 200gr/m2 | m2 | 172,800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,080 |
| 11 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat gr.6 cm sur asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip | m2 | 160,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 161,984 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,056 |
|  | 26611128006-556 | Placi din beton vibropresat gr.6 cm sur | m2 | 162,400 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 256,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 516,800 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,800 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 13,712 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,200 |
| 12 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,800 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 179,520 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,122 |

Lotul 5 Lucrari de hidroizolare a peretilor la secția Arsuri și Chirurgie Plastică

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari la rigola |  |  |  |
| 1 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 28,000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 22,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,400 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,084 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,420 |
| 2 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  | m3 | 9,600 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 29,760 |
| 3 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 17,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 4,386 |
| 4 | CC03C |  | Montare plase sudate VR d.4 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 72,300 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,808 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,361 |
|  | 287312200410101 |  | Plase sudate VR d.4 100x100 |  | kg | 73,023 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,361 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,723 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 21,690 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,043 |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,033 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,291 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,311 |
| 6 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 24,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 25,200 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,120 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 7,200 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 7,200 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,720 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,200 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,920 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 2,400 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,084 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,012 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,880 |
| 7 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm |  | 100m2 | 0,300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 49,050 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 4,728 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,080 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 13,905 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,046 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  | m3 | 3,306 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,760 |
| 8 | CA02B |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12/15 (la rigola) |  | m3 | 2,400 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,560 |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 688,416 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,842 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 1,648 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,703 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,137 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,043 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,600 |
|  | 2952270003000 |  | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut | 0,960 |
| 9 | AcE04A |  | Montarea rigolelor din beton (1000 x 260 x 360 mm) cu gratar din fonta (complect) (se exlude:tub din beton, gratar cu rama) |  | buc | 40,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 90,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 84,000 |
|  | 28752742038821 |  | Rigole din beton (1000 x 260 x 360 mm) cu gratar din fonta |  | buc | 42,420 |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  | m3 | 1,008 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 8,000 |
|  |  |  | 2. Retea de canalizare |  |  |  |
| 10 | TsG06C |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm |  | buc | 5,000 |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  | h-om | 8,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 26,350 |
| 11 | DG03A |  | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt |  | m2 | 184,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 55,200 |
| 12 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m | 56,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 17,920 |
| 13 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 14,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 28,840 |
| 14 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani din demontari |  | t | 29,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 32,190 |
| 15 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 29,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 7,482 |
| 16 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,180 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,065 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,072 |
| 17 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 8,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,480 |
| 18 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 8,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,000 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,800 |
| 19 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 6,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 3,660 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 6,150 |
| 20 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN4 D=110 mm) |  | m | 40,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 14,800 |
|  | 25212167000001 |  | Teava PVC SN4 D=110 mm |  | m | 42,840 |
|  | 25249067100001 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d=110 mm |  | buc | 6,977 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,040 |
|  |  |  | 3. Pereu si ЖБ плита |  |  |  |
| 21 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  | m3 | 15,600 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 156,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,312 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,120 |
| 22 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 1,410 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,573 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,006 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 20,163 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 5,104 |
| 23 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,600 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,350 |
| 24 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 9,150 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,059 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 10,522 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,915 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,921 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,843 |
| 25 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 102,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,300 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 107,100 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,510 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 30,600 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 30,600 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 3,060 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 5,100 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 8,160 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 10,200 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,357 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,051 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 12,240 |
| 26 | CC03C |  | Montare plase sudate VR d.4 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 169,800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 4,245 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,849 |
|  | 287312200410101 |  | Plase sudate VR d.4 100x100 |  | kg | 171,498 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,849 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,698 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 50,940 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,102 |
| 27 | CC02F2 |  | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 1 766,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 49,448 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 1 810,150 |
| 28 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (ЖБ плита) |  | m3 | 6,850 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 42,127 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,083 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 2 137,816 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 5,263 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 4,833 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,328 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 2,226 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 4,110 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,918 |
| 29 | CA04C |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25, la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 19,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 96,525 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,775 |
|  | 266310210000-1 |  | Beton clasa C20/25 |  | m3 | 20,587 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,829 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,111 |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,351 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 11,700 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 5,460 |
| 30 | IzA01B |  | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm (suprafetelor din beton si armaturii) |  | m2 | 93,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 34,632 |
|  | 6141120000000 |  | Sablator |  | h-om | 48,672 |
|  | 1421102200900 |  | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 | 1,123 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,309 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 627,120 |
|  | 2952270003000 |  | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut | 24,336 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,685 |
| 31 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive cu H<100 m, pe primii 50 m |  | m2 | 93,600 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 7,488 |
|  | 2414126109781 |  | Toluen |  | kg | 11,232 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,360 |
|  | 2952270003812 |  | Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m |  | h-ut | 0,842 |
| 32 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori pereu |  | m2 | 93,600 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 11,232 |
|  | 24302261010102 |  | Grund Betonocontact |  | kg | 38,844 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,680 |
| 33 | CF16B k=0,33 |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (mortar polimeric 1 cm) |  | m2 | 34,220 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,259 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,163 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 663,092 |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 1,848 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,832 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,554 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 120,112 |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  | h-ut | 2,033 |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  | h-ut | 0,339 |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  | h-ut | 2,033 |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  | h-ut | 2,033 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,033 |
| 34 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria |  | m2 | 93,600 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,744 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 159,120 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 31,824 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,056 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 105,768 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,094 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,217 |
| 35 | CG32A1 |  | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu pamint din excavare |  | m3 | 66,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 49,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,600 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 5,280 |
| 36 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executata cu Geotextil 200gr/m2 |  | m2 | 90,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,800 |
|  | 26821326020701 |  | Geotextil 200gr/m2 |  | m2 | 97,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,045 |
| 37 | CC03C |  | Montare plase sudate VR d.4 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 294,750 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 7,369 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,474 |
|  | 287312200410101 |  | Plase sudate VR d.4 100x100 |  | kg | 297,697 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,474 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,948 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 88,425 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,177 |
| 38 | CG22A k=1,5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.tot.=15 cm, k=1,5) |  | m2 | 156,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 187,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,400 |
|  | 266310210000-1 |  | Beton clasa C20/25 |  | m3 | 23,985 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,722 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 23,400 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,404 |
| 39 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta (se exclude nisipul) |  | m3 | 9,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 13,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  | m3 | 9,900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,900 |
|  |  |  | 4. Amenajarea terenului |  |  |  |
| 40 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,340 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,067 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 4,862 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,231 |
| 41 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 | 0,340 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,765 |
| 42 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 54,400 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 23,615 |
| 43 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 0,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,806 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,200 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,280 |
| 44 | DE15A |  | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor |  | m3 | 5,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,768 |
| 45 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris sub bordure |  | m3 | 1,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,782 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,070 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,180 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,378 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,756 |
| 46 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton |  | m | 60,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 26,400 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 2,700 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 175,200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,480 |
|  | 26661228002852 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm |  | m | 60,300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,360 |
| 47 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 fr.20-40 mm la trotuare |  | m2 | 180,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 46,080 |
|  | 141112220166-01 |  | Piatra sparta M400 fr.20-40 mm |  | m3 | 31,320 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,600 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 2,628 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,990 |
| 48 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executata cu Geotextil 200gr/m2 |  | m2 | 180,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,600 |
|  | 26821326020701 |  | Geotextil 200gr/m2 |  | m2 | 194,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,090 |
| 49 | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat gr.6 cm sur asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip |  | m2 | 180,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 182,232 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,688 |
|  | 26611128006-556 |  | Placi din beton vibropresat gr.6 cm sur |  | m2 | 182,700 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 288,000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 831,400 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,900 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 15,426 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 3,600 |
|  |  |  | 5. Copertina |  |  |  |
| 50 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. |  | m2 | 33,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 14,520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,520 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,825 |
| 51 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 33,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,970 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,970 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,990 |
| 52 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg |  | t | 3,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,000 |
| 53 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani din demontari |  | t | 3,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,330 |
| 54 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 3,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,774 |
| 55 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Carcasa la copertina) |  | kg | 1 970,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 374,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,700 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 19,700 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 19,700 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1 970,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 9,850 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 15,760 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 29,550 |
| 56 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc |  | t | 1,970 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 12,687 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 15,366 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 7,683 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,084 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 3,841 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,921 |
| 57 | CE18A |  | Luminatoare din placi ondulate policarbonat gr.10 mm Culoare transparent fumuriu, montate in cimpul invelitorii |  | m2 | 88,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 61,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,800 |
|  | 266512270055-5 |  | Placi ondulate policarbonat gr.10 mm Culoare transparent fumuriu |  | m2 | 110,880 |
|  | 2875276312522 |  | Accesorii metalice zincate |  | kg | 20,328 |
|  | 2874115883711 |  | Saiba plata |  | buc | 924,000 |
|  | 2524287343841 |  | Rondela cu guler si cap de polietilena |  | buc | 924,000 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 4,620 |
|  | 2521302602554 |  | Placa polistiren expandat PEX 24 mm |  | kg | 0,370 |
|  | 2513206621507 |  | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare |  | kg | 0,647 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,760 |
| 58 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 20,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 6,000 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 21,630 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 28,840 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 4,120 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 2,060 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 4,120 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 4,120 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 206,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |
| 59 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 7,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,450 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 7,497 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 3,570 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 1,785 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 3,570 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 1,785 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 1,785 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 1,785 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,105 |

Lotul 6 Lucrari de reabilitare a îmbracămintei asfaltice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 368,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 136,160 |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 1,327 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 15,162 |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 136,160 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 136,160 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune | m | 96,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,720 |
| 3 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti | m3 | 2,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 23,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,046 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,460 |
| 4 | RpDB37B | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece | m2 | 180,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,200 |
| 5 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea) | 100 m3 | 0,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,094 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,574 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,652 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 28,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,430 |
|  |  | 2. Lucrari de restabilirea asfaltului |  |  |
| 7 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,254 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,800 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,160 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris sub bordure | m3 | 5,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,702 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 6,624 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,576 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,419 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton C 12/15 | m | 96,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 49,920 |
|  | 266310210001 | Beton clasa C 12/15 | m3 | 4,320 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 304,320 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,864 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,576 |
|  | 266612280028-5 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 1000*150*300 | m | 96,480 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 11,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,600 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 2,233 |
|  | 141112220167-2 | Piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63 mm | m3 | 13,409 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,650 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,462 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,838 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,165 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,660 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,680 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,198 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare mare BAD 22.4, (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 110,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 6,600 |
|  | 1111000100013-10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 15,510 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,330 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,760 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,869 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,869 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,869 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,033 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,034 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,010 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAD16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 111,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,550 |
|  | 1111000100013-11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 10,434 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,333 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 1,221 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,588 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,588 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,588 |
|  |  | 3. Lucrari de plombare |  |  |
| 15 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (partial) | m2 | 54,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,260 |
| 16 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 180,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,000 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 9,000 |
| 17 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 180,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 104,940 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,080 |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 20,700 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,108 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 10,800 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 9,000 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 1,440 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 1,440 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 10,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,900 |
| 18 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea) | 100 m3 | 0,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,730 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 1,716 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,434 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 19,200 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,954 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Borodachi Natalia  - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.