**ANEXA №2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)** | |
| 1 |  | Sistem p/u radiografie universal,complet digital Brivo DR-F | buc | 1 | Servicii solicitate:  Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor:  - 2 revizii pe an obligatoriu;  - intervenție la cerere, la necesitate  Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat  Lucrări efectuate în timpul reviziei:  -verificarea si masurarea parametrilor functionali;  -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor;  -curățarea parților componente ale echipamentului;  -curățarea tubului;  -verificarea mA si kV;  - verificarea timpului de scanare;  - performanta imaginii;  - auto calibrarea;  - lubrifierea suportului principal;  - controlul și eventual o nouă reglare a aparatului;  - eliminarea jocurilor la părțile mecanice;  - curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare;  - verificarea tensiunilor de alimentare;  - verificarea conexiunilor electrice;  - verificarea cablurilor de masă;  - curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente;  - verificarea funcționării motoarelor;  - verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc;  - verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul);  - reparația componentelor, la necesitate. | 28 300,00 | |
| **Valoarea estimată totală** | | | | | | | ***28 300*** | |