|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.M. | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | LOT 1 | Controller (panou de comandă) POL 424.50/STD: 24V AC/DC, RS 485, Modbus, 18.pack | buc | 10 |  |  |  |  | Termen de livrare a bunurilor: din data semnării contractului până la data de 31.08.2025 la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole,3, ”TERMOELECTRICA” S.A. (Depozitul Central) |  |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 | Servomotor ACM SAS31.03: fără arc de revenire, 220V AC, 30 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 | Servomotor ACM AMV 33: cu arc de revenire, 24V AC, 30 sec, 450N, 10.mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 | Supapă electromagnetică Dn 15, poziția-normal închisă, Pn 16 bar, 220V/AC, membrana (EPDM) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5 | Comutator R4-2014-23-5230-WTL:6A, 230V, IP40 Relpol | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 6 | Presostat electromecanic Kpi 35: -0,2...8 bar, 220 VAC, conectare G¼ + set record imbinare | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 7 | Comutator de timp: 5A, 230V AC, IP20 tip mecanic | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |