Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Servicii de mentenanță  și controlul calității a dispozitivelor radiologice  pentru anul 2026

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul R aional Criuleni

2. IDNO: 1003600153223

3. Adresa: str. Stefan cel Mare 1. or. Criuleni. r-nul Criuleni MD- 4801

4. Numărul de telefon/fax:068632893

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante : srcriuleni@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT.1 Servicii de mentenanță a aparatului radiologic digital Brivo DR-F |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 50421200-4 | Dispozitiv radiologic digital model Brivo- DR -F. Producător: GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS Anul de fabricare 2013 Nr.înreg.A-1093 |  | Buc. | 1 | Servicii de profilaxie a aparatului roentgen digital Brivo DR-F, inclusiv: -4 revizii trimestrial; - interventii la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea parților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele nu intra sub acoperire. Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat. -Emiterea raportului de mentenantă; | 72 000,00 |
| LOT.2 Servicii de mentenanță a aparatului radiologic Simply DR |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 50421200-4 | Dispozitiv radiologic mobil model Simply DR Producător: IBIS X RAZ SYSTEMS Italia. Anul de fabricare 2021 Nr.înreg.N/A |  | Buc. | 1 | Servicii de mentenanță a dispozitivului radiologic mobil model Simply DR inclusiv: - 2 vizite . -Verificarea funcționării generatorului RX și a parametrilor de funcționare; -Verificarea detectorului digital și a sistemului de achiziție a imaginilor; -Verificarea parametrilor de expunere; -Testarea funcționării sistemelor de siguranță ; -Verificarea și calibarea parametrilor de expunere; -Verificarea generală a aparatului radiologic și a componentelor principale; -Curățarea și verificarea mecanică a sistemului mobil; Piesele nu intra sub acoperire. Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat. -Emiterea raportului de mentenantă; | 29 000,00 |
| LOT. 3 Servicii de control al calității a aparatelor radiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 50421200-4 | Servicii de control al calității a dispozitivelor radiologice | Dispozitiv radiologic digital Brivo DR-F | Buc. | 2 | -verificarea funcționării corecte și sigure a echipamentului radilologic; - verificarea parametrilor tehnici a echipamentelor radilogice; - verificarea respectării normelor de protecție radiologică; - confirmarea calității imaginilor radiologice; -verificarea dozei de radiație; -verificarea sistemelor de siguranță; -verificarea parametrilor de expunere a aparatului; - verificarea funcționării detectorului digital; Documente ce urmează a fi prezentate: - Raport de control al calității; - Proces-verbal de efectuarie a serviciilor; | 9000,00 |
|  |  |  | Dispozitiv radiologic mobil IBIS Simply DR |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală : |  |  |  |  |  |  | 110 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un  lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitat: la solicitare, pe parcursul anului 2026.

11. Termenul de valabilitate a contractului: :31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. Crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2. | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din l5.09.2021, semnat electronica | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3. | Declaratia privind valabilitatea ofertei ( 30 zile) | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15. 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4. | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din 15.09. 2021, confirmat prin semnatura electronica | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5. | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6. | Declaratie de eligibilitate | Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Certificate de calificare/instruire pentru ingineri care efectuiază mentenanța aparatelor radiologice. | Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8. | Dovada că personalul este autorizat pentru lucrări la echipamente radiologice | Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
|  | Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamnetul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
|  | Declarația privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani de activitate. Minim 3 ani de experienţă specifică în prestarea serviciilor similare | Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8. | Certificat ce confirmă capacitatea executării calitative a serviciilor solicitate (cu anexarea actelor justificative) | Operatorul economic va prezenta dovezi/acte ce justifică dreptul acestuia de a executa serviciile solicitate Autorizația radiologică pentru desfășurarea activităților de mentenanță / control al calității la echipamente radiologice. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Obligator în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu se aplică

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)

- Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit.

- Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor.

- Prestatorul va efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau semestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi ai cabinetelor radiologice (între orele 14.00 și 18.00).

- La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea şi deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum şi să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui.

- Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii pe suport de hârtie sau telefonic a Beneficiarului.

Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidentă a serviciilor de mentenanță.

- Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum şi disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică.

- Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora.Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice.

15. Ofertele se prezintă în valută:MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preţ pe lot

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) SIA RSAP

- pe: (data) SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba Română

23. Alte informaţii relevante: TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE SEMNATE DOAR ELECTRONIC.

Conducătorul grupului de lucru ___________________ Marina DEMIAN