## Sheet1
Anexa
la contractul nr.___________
|  | din ________________2019 |  | 2021
SPECIFICATIE LUCRARI DESERVIRE Philips DuoDiagnost
Nr | Descriere lucrari
1 | Inspectie visuala
2 | Verificarea conexuni electrice
3 | Teste functionale
4 | Curatare componente de praf
5 | Inspectie vizual (scurgeri ulei e.t.c)
6 | Verificare tensiune de alimentare
7 | Inspectie componente de fixare
8 | Verificare SW, cu modificare setari la cerere
9 | Actualizare SW ,
10 | Evaluare calitate imagine (rezolutie, LC)
11 | Ajustare calitate imagine inclusiv geometrie
12 | Ajustare axa geometrica
13 | Ajustare focus CCD
14 | Curatare componente optice
15 | Calibrare pozitii
16 | Verificare contor expuneri
17 | Ajustare axa tub
18 | Inspectie cabluri TI
19 | Schimb izolator cabluri TI
20 | Verificare tensiune de alimentare AC
21 | Verificare kV, mA, timp, IBS, IRIS-F, IRIS-R, PHV-R, FVR, VFV
22 | Ajustare axa
23 | Ajustare geometrie
24 | Ajustari: kV, mA, timp, IBS, IRIS-F, IRIS-R, PHV-R, FVR, VFV
25 | Testare circuite de siguranta
26 | Testare functionarare (pozitii,limete e.t. c)
27 | Verificare tensiune de alimentare AC
28 | Verificare tensiune de alimentare DC interne
29 | Inspectie si ajustare componente mecanice
30 | Lubrifierea componente mecanice
31 | Inspectie conecsiune bloc achizitie
32 | Inlocuire sensor defecti
33 | Testatre functionala SW
34 | Lucrari de configurare SW
35 | Dezmembrare parti laterale ale instalatiei
36 | Curatare de praf componente interne
37 | Prezența autorizației de la producător
38 | Existența personalului specializat în acest gen de dispozitive.
39 | Verificare trimestriala
40 | Timpul de receptie, in caz de defectiune, 2 ore
41 | Timp de interventie, in caz de defectiune, 24 ore
42 | Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemului, reinoirea soft-ului)
Inginer șef |  |  |  |  | E. Scurtu
Șef s. Rad. și Im. |  |  |  | M. Arion
Șef s. DM |  |  |  |  | P.Croitor