# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor de laborator
prin procedura de achiziție Licitație publica

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCMS,MPS

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 0 22 267014,

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, www.scms.ms.md.,tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 1.1 | 33790000-4 | Eprubeta vacuum | buc | 90000.00 | vol. 5ml cu eticheta, 13x10mm, PET, Gel&Clot activator, | 11100 |
| 2 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 2.1 | 33790000-4 | Eprubeta vacuum | buc | 12000.00 | vol.2,7ml cu eticheta, 13x10mm, pet, cu Natriu Citrat 3,2% | 11600 |
| 3 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 3.1 | 33790000-4 | Micro-eprubeta | buc | 2000.00 | Micro-eprubeta, configurare tip Eppendorf, 10 x 40 mm, 1,5 ml, cu capac, PP, | 170 |
| 4 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 4.1 | 33680000-0 | Varfuri | buc | 100000.00 | vol 0-200 mkl,compatibile cu dozatoarele Human Pipet exzistente in institutie | 3540 |
| 5 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 5.1 | 33680000-0 | Varfuri | buc | 80000.00 | vol 1000 mkl. Compatibile cu dozatoarele Dacpette exzistent in institutie | 4650 |
| 6 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 6.1 | 44618500-0 | Multecuve | buc | 8000.00 | Multicuve p-tru analizorul StarDust MC-15, o cuva are 15 locuri de reactie, | 305000 |
| 7 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 7.1 | 33790000-4 | Pipeta dozator | buc | 2 | Volum ajustabil,100-1000 mkl,cu control metrologic | 1300 |
| 8 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 8.1 | 33790000-4 | Pipeta dozator | buc | 1 | Volum ajustabil,20-200 mkl,cu control metrologic | 650 |
| 9 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 9.1 | 33620000-2 | Termohirtie | buc | 1000.00 | densitatea 4,latimea 5.5cm, Certificat de la producator, | 5000 |
| 10 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 10.1 | 33790000-4 | Planseta pentru MRS | buc | 50 | planseta pentru MRS cu 72 locuri ,certificat de la producator | 5000 |
| 11 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 11.1 | 33790000-4 | Lampa pentru microscop binocular | buc | 15 | Lampa pentru microscop binocular ,certificat de la producator | 10000 |
| 12 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 12.1 | 33680000-0 | Scarificator | buc | 1000.00 | Scarificator automat,,cu prezentarea monstrei la necesitate | 4400 |
| 13 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 13.1 | 33680000-0 | Scarificator | buc | 15000.00 | Scarificator inox, L=40 mm, steril,cu prezentarea monstrei la necesitate | 15600 |
| 14 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 14.1 | 33790000-4 | Pipeta serologica sterila de unica folosinta | buc | 3000.00 | 0,5 ml, sterila,de unica folosinta, ambalata ,pentru colectarea din deget | 3450 |
| 15 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 15.1 | 44619000-2 | Container | buc | 50000.00 | P-tru urina 250 ml,cu eticheta tesita,capac filetabil, PP. | 95500 |
| 16 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 16.1 | 33790000-4 | Eprubeta | buc | 30000.00 | 10 ml, conica, cu margine, gradata, PS, transparenta,diametru pina la 17*100 | 11900 |
| 17 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 17.1 | 33790000-4 | Cutii Petri | buc | 400.00 | pînă la 90 mm, PS, | 500 |
| 18 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 18.1 | 33790000-4 | Planseta | buc | 3000 | planset pentru microscopierea urinei cu 10 godeuri transparente,de unica folosinta | 17850 |
| 19 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 19.1 | 33790000-4 | Container + lama pentru coprograma | buc | 10000.00 | Container mase fecale 50 ml, cu eticheta mata, capac filetabil si lopatica,PP, + lama p-tru microscapia coprogramei, 50 x 50 mm. | 13000 |
| 20 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 20.1 | 33680000-0 | Hirtie de filtru | buc | 100.00 | Certificat de la producator | 350 |
| 21 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 21.1 | 33790000-4 | Planseta | buc | 100.00 | 50 locuri,190x290,p-tru reactii serologice | 1950 |
| 22 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 22.1 | 33790000-4 | Pipeta Pasteur | buc | 35000.00 | Vol.gradat 3,0/7,0 ml, L=155 mm, PE, | 4800 |
| 23 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 23.1 | 33790000-4 | Eprubeta | buc | 1000.00 | 16 x 100 mm,vol 10 ml, cilindrica,cu capac filetabil, PS, sterila,amb.ind | 3000 |
| 24 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 24.1 | 33790000-4 | Lama | Bucata | 10000.00 | P-tru microscopie cu margini tesite, colturi in ungi de 90, 25,0 x 75,0 x 1,2 mm, | 2200 |
| 25 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 25.1 | 33141320-9 | Ac + holder | Bucata | 50000.00 | Ac p-tru sisteme vacuum, 21G x 1 1/2 + holder,PP, | 68000 |
| 26 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 26.1 | 33790000-4 | Urometru | buc | 2 | Certificat de la producator | 650 |
| 27 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 27.1 | 33790000-4 | Pipeta dozator | buc | 1 | Volum fix-1000 mkl,cu control metrologic | 650 |
| 28 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 28.1 | 33790000-4 | Eprubeta | buc | 1000.00 | Eprubete pentru Stat Fax,din sticla borosilicate | 250 |
| 29 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 29.1 | 33790000-4 | Eprubeta | buc | 200.00 | 10ml, centrifugi gradate ,de sticla | 450 |
| 30 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 30.1 | 33790000-4 | Eprubeta | buc | 100.00 | 14ml,de sticla | 60 |
| 31 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 31.1 | 33790000-4 | Capilar Pancenco | buc | 100.00 | De sticla | 300 |
| 32 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 32.1 | 33790000-4 | Capilar VSH | buc | 10000 | Capilar VSH (tipe Sedi-Rate)4,5-230 mm gradata ,diviziune 1 mm cu adapter pentru eprubeta 12-13mm,ambalat. | 18000 |
| 33 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 33.1 | 33790000-4 | Eprubeta | buc | 40000 | Eprubeta pentru VSH cu citrat de Na 0,3 13x75 compatibile pentru aparatul ''Caretium''XC- A30 | 72000 |
| 34 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 34.1 | 33790000-4 | Role de hartie termo | buc | 140 | Role de hartie termo 57mmx21m ambalate | 1000 |
| 35 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 35.1 | 33790000-4 | Ac de tip buttergly | buc | 500 | Ac de tip butterfly 21Gx3/4 cu canula lungimea 29 cm pentru colectarea sangelui in eprubeta vacumata | 5000 |
| 36 |  | Consumabilede laborator |  |  |  |  |
| 36.1 | 33790000-4 | Camera Goreaev | buc | 2 | Camera Goreaev in complet cu lamele | 5000 |
| Total |  |  |  |  |  | 703870 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 02.01.2020-31.12.2020

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Formular informativ despre Participant | original – potrivit modelului din (F3.3), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia pentru ofertă | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii, emis de Camera Înregistrării de Stat | copie,confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar,eliberat de bancă | copie,confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal | copie,confirmată prin semnătura şi ştampila Participantulu | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar | copie,confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de calitate de la Producător | Copie,confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat CE | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Certificat privind specializarea personalului in domeniul deservirii, calibrarii, a utilajului medical la care sunt folositi reagentii cistigati | copie,confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Confirmare privind asigurarea deservirii si calibrarii utilajului | original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Specificații de preț | original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 15 | Prezentarea mostrelor |  | La solitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:40( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:11.12.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu____________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________             L.Ș.