Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-0-REAE	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1
Deviz-oferta № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (marca REAE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Строительные работы					
1	TsA16A1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей, легкий грунт)	m3	52,000			
 2	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu  (Обратная засыпка)	m3	38,000			
 3	Цена поставщика
	Песок	m3	12,500			
 4	Цена поставщика
	Кирпич	buc	1 186,000			
 5	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной  - СВ95)	buc	4,000			
 6	Pretul firmei
	Стойка СВ-95-3	buc	4,000			
 7	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной  - СВ105)	buc	3,000			
 8	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105)	buc	2,000			
 9	33-04-003-3
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка опоры трехстоеч. - СВ105)	buc	2,000			
 10	Pretul firmei
	Стойка СВ-105-3,6	buc	13,000			
 11	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	17,000			
 12	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	17,000			
 13	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)	buc	10,000			
 14	33-01-016-1
	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры наружного освещения метал. L=10м - 2 шт.)	t	0,120			
   		Capitolul 1.2. Кабель СИП и линейная арматура					
15	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,380			
 16	Pret de piata
	Кабель СИП-2 3x70+1х95мм2	m	380,000			
 17	Цена поставщика
	Cкрепа СОТ36	buc	16,000			
 18	Цена поставщика
	Лента бандажная СОТ37	m	20,800			
 19	Цена поставщика
	Крюк SOT29.10	buc	19,000			
 20	Цена поставщика
	Крюк SOT21	buc	3,000			
 21	Цена поставщика
	Болт двусторонний SOT4.6	buc	2,000			
 22	Цена поставщика
	Крюк дистанционный PD32-1	buc	9,000			
 23	Цена поставщика
	Зажим соединительный SO69.95	buc	9,000			
 24	Цена поставщика
	Зажим соединительный SLIP22.1	buc	105,000			
 25	Цена поставщика
	Зажим соединительный SLIP22.12	buc	27,000			
 26	Цена поставщика
	Зажим плашечный SL37	buc	19,000			
 27	Цена поставщика
	Кожух защитный SР15	buc	20,000			
 28	Pretul firmei
	Проводник заземляющий ЗП6	m	22,000			
 29	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,160			
 30	Цена поставщика
	Кабельный наконечники SAL1.2	buc	16,000			
 31	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	6,000			
 32	Pretul firmei
	Кронштейн У4	buc	6,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
33	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Мачтовый рубильник 160А с предохранит. СZ 157)	buc	4,000			
 34	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (Ячейка ЩО-70-1-01)	buc	1,000			
 35	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Ящик наружного освещения ЯУО9602 3374)	buc	1,000			
 36	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник ЖКУ-16 с лампой ДНаТ-250)	buc	2,000			
 37	Цена поставщика
	Светильник ЖКУ-16У	buc	2,000			
 38	Цена поставщика
	Лампа ДНаТ 250	buc	2,000			
 39	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник LED)	buc	7,000			
 40	Цена поставщика
	Светильник светодиодный  50Вт Swart LED50	buc	7,000			
 41	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна)	buc	9,000			
 42	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель  в трубе)	100 m	1,300			
 43	Pret de piata
	Кабель  АВВГ-0,66 3х10мм2	m	130,000			
 44	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	2,200			
 45	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	2,100			
 46	Pret de piata
	Кабель  АПвБбШв 4х185,0мм2	m	220,000			
 47	Pret de piata
	Кабель  АПвБбШв 4х10,0мм2	m	210,000			
 48	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1,230			
 49	08-02-142-2
	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	3,070			
 50	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,230			
 51	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	3,070			
 52	08-02-165-3
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (Муфта концевая для кабеля сеч. 4х185мм2)	buc	10,000			
 53	08-02-165-1
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (муфта концеваядля кабеля сеч.4х10мм2)	buc	4,000			
 54	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,700			
  		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
55	Цена поставщика
	Мачтовый  рубильник 160А CZ157	buc	4,000			
 56	Цена поставщика
	Панель распределительная ЩО70-1-01	buc	1,000			
 57	Цена поставщика
	Ящик наружного освещения с фотореле 25А ЯУО9602 3374	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)