CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie
3. Obiectul achiziţiilor: Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor si parcarilor in curtile dintre str. Soseaua Bucovina si str. Alexandru Cristea si proiectarea Bulevardului in or. Edinet.
	№

crt.
	Simbol norme şi Cod resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate
de măsură
	Total

	
	
	
	
	
	incl. salariu
	incl. salariu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Cartiere
	
	
	
	

	
	
	Restabilirea traseului
	km
	1.453
	
	

	
	
	Pichetarea axei
	km
	1.453
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	Calcul=

	
	
	str. Soseaua Bucovinei
	
	
	
	

	
	
	Restabilirea traseului
	km
	0.438
	
	

	
	
	Pichetarea axei
	km
	0.438
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	Calcul =


   Aprobat:

        ____________

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor  în curțile dintre  str. Șoseauna Bucovina și str. Alexandru Cristea cu Lungimea 1,7 km. și proiectarea Bulevardului cu lungimea de 0,5 km în or. Edineț
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Capitolul I Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	1.1. Demolarea bordurii mari existente
	
	
	

	1
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea bordurilor inclusiv betonul
	100 m3
	
	3,324

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,39
	

	 2
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)
	100 m3
	
	1,662

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut.
	4,39
	

	 3
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8)
	100 m3
	
	3,287

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut.
	4,77
	

	 4
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit
	t
	
	723,10

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 
	
	1.2. Demolarea sistemului rutier existente
	
	
	

	5
	DI155D


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de:H med= 5 cm
	m2
	
	8 818,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0134
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,025
	

	
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0071
	

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0071
	

	 6
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit
	t
	
	1 136,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 7
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar
	m3
	
	218,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,143
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 8
	TsC02D1


	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8
	100 m3
	
	2,18

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 9
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit
	t
	
	349,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 10
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	
	6,91

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,36
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 32-63 mm
	m3
	0,004
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,40
	

	 
	
	1.3. Demolarea trotuarului existent
	
	
	

	11
	DG03A


	Desfacerea de trotuare din pavajului existent
	m2
	
	876,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,30
	

	 12
	TsC03F1


	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8
	100 m3
	
	0,526

	
	2952260003501
	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut.
	2,25
	

	 13
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km in depozit
	t
	
	105,10

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 
	
	1.4. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect  
	
	
	

	14
	DG06B


	Demolarea inelelor din beton
	m3
	
	2,44

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,38
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,60
	

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,60
	

	 15
	TsC02D1


	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8
	100 m3
	
	0,024

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 16
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	5,37

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 17
	RpAcF04A


	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale  beton C16/20
	m3
	
	2,62

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,00
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,80
	

	
	2663102100897
	Beton de ciment clasa C16/20
	m3
	1,03
	

	
	2664102101206
	Mortar pentru tencuiala M 100-T
	m3
	0,02
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	10,60
	

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,01
	

	
	2030122928335
	Panouri cofraj 
	m2
	12,50
	

	
	2952270003716
	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW
	h-ut
	0,40
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,35
	

	
	2811230001303
	Schela metalica tubulara
	h-ut
	0,092
	

	 18
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN
	buc
	
	40,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,82
	

	
	2875274200000-1
	Capac cu rama 
	buc
	1,00
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	13,50
	

	
	1421102200525
	Nisip 
	m3
	0,052
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,013
	

	 
	
	2. Capitolul II 1.Terasamente
	
	
	

	19
	TsC03F1


	Excavarea pamintului, exc. 0,4 m.c.., cu descarcarea in autocamioane, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), pamint gr. II,  Y = 1,73t/mc.
	100 m3
	
	28,65

	
	2952260003501
	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,25
	

	 20
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	4 956,45

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 21
	TsC03F1


	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c.., cu descarcarea in autocamioane, in locul de acumulare, pamint gr. II,  Y = 1,73t/mc.
	100 m3
	
	8,92

	
	2952260003501
	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,25
	

	 22
	TsI51A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t
	
	1 543,16

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	

	 23
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3
	
	37,57

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,36
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 32-63 mm
	m3
	0,004
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,40
	

	 24
	DI96


	Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)
	100 m3
	
	15,14

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,192
	

	 25
	TsD14A01


	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3
	
	151,40

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,00
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,10
	

	 26
	TsE05B


	Finisarea acostamentelor cu autogrederul
	100m2
	
	50,81

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,189
	

	 27
	TsE03A


	Finisarea acostamentelor manuala
	100m2
	
	21,77

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,06
	

	 28
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3
	
	7,26

	
	2952260003501
	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,95
	

	 29
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	871,20

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 30
	TsD01A


	Deplasarea pamintului vegetal pe  acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual.
	m3
	
	726,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,18
	

	 
	
	3. Capitul II 2.Lucrari de consolidare
	
	
	

	
	
	3.1. Consolidarea taluzuluicu strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala
	
	
	

	31
	TsH09C


	Semanarea gazonului pe acostamentelor
	100m2
	
	5,09

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	5,20
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	1,00
	

	 32
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	5,09

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,66
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,00
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,386
	

	 
	
	3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,10m cu insamintare manuala
	
	
	

	33
	TsH09C


	Semanarea gazonului pe acostamentelor
	100m2
	
	67,49

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	5,20
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	1,00
	

	 34
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	67,49

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,66
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,00
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,386
	

	 
	
	4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier str.Soseaua Bucovinei
	
	
	

	35
	RpAr3E


	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)
	m
	
	963,00

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut.
	0,034
	

	 36
	DI110


	Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm
	m3
	
	394,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,15
	

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,22
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,07
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 37
	DA12B


	Strat de fundatie din piatra sparta 8-63mm, impanata cu split, LA30, conform SM EN 13242. H=20 cm.
	m3
	
	768,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,60
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm
	m3
	0,203
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta LA30 fr.32-63 mm
	m3
	1,219
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,15
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,258
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,015
	

	 38
	DZ01A


	Prepararea in statii fixe amesticului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285,  LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment, Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227-1, in statie.
	m3
	
	703,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,38
	

	
	2651122100440
	Ciment 
	kg
	89,40
	

	
	54848454
	Amestec de asfalt frezat (fara cost)
	m3
	0,52
	

	
	1421402200393
	Pianra sparta LA30 
	m3
	0,80
	

	
	2952270003005
	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h
	h-ut
	0,077
	

	
	2952270007200
	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc
	h-ut
	0,077
	

	 39
	TsI51A3


	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	1 546,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 40
	DA10B


	Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, LA30, (pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment Ra>50, C2.3/3.0, conform SM EN 14227-1, in statie. H=12 cm (fara nisip)
	m3
	
	703,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,72
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,16
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,72
	

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,077
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,072
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,004
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,077
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,077
	

	 41
	DA12C


	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform  SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H-variabil
	m3
	
	165,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,30
	

	
	1411122201672-ga
	pietris concasat, GA85 LA30
	m3
	1,27
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,05
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,218
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	

	 42
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	3,515

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 43
	DB19G


	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	5 859,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,06
	

	
	111100010001310-1
	beton asfaltic BAD22,4
	t
	0,141
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut.
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0079
	

	 44
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	1,758

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 45
	DB16H


	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	5 859,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 46
	DE10A


	Instalarea bordurii 100.30.18 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4
	m
	
	1 907,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,15
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,44
	

	
	2663102100000
	Beton C16/20
	m3
	0,045
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,92
	

	
	1421102200513
	Nisip 
	m3
	0,008
	

	
	2666122800285-8
	Bordur 100.30.18
	m
	1,005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	

	 
	
	5. Capitolul IV Amenajarea sistemului rutier Cartiere
	
	
	

	47
	RpAr3E


	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)
	m
	
	2 910,00

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut.
	0,034
	

	 48
	DI110


	Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm
	m3
	
	211,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,15
	

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,22
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,07
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 49
	DA12B


	Strat de fundatie din piatra sparta 8-63mm, impanata cu split, LA30, conform SM EN 13242. H=25 cm.
	m3
	
	520,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,60
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta LA30 fr.8-32 mm
	m3
	0,203
	

	
	1411122201672
	Piatra sparta LA30 fr.32-63 mm
	m3
	1,219
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,15
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,258
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,015
	

	 50
	DA12C


	Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil
	m3
	
	277,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,30
	

	
	1411122201672--f
	Asfaltic frezat
	m3
	1,27
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,05
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,218
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	

	 51
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	4,318

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 52
	DB19G


	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	1 798,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,06
	

	
	111100010001310-1
	beton asfaltic BAD22,4
	t
	0,141
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut.
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0079
	

	 53
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	0,539

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 54
	DB16H


	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25
	m2
	
	6 629,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 55
	DB16H


	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	567,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 56
	DE10A


	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4
	m
	
	4 481,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,15
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,44
	

	
	2663102100000
	Beton C16/20
	m3
	0,045
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,92
	

	
	1421102200513
	Nisip 
	m3
	0,008
	

	
	2666122800285-15
	Bordur 100.30.15
	m
	1,005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	

	 
	
	6. Capitolul V.  Constructii pentru evacuarea apelor
	
	
	

	
	
	6.1. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz
	
	
	

	57
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu
	m3
	
	0,76

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,06
	

	 58
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3
	
	0,38

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752-832
	Piatra sparta LA30 fr.8-32
	m3
	1,15
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 59
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37
	m3
	
	0,34

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000-37
	Beton C130/37
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 60
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C16/20
	m3
	
	0,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000-16201
	Beton C16/20 
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 61
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3
	
	0,10

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752-832
	Piatra sparta LA30 fr.8-32
	m3
	1,15
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 62
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat BR100.30.15)
	buc
	
	4,00

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,19
	

	
	2666122800611-15
	Element  prefabricat din beton armat BR100.30.15
	buc
	1,007
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,06
	

	 
	
	7. Capitolul VI  Accese in blocuri, trotuare, parcarilor auto
	
	
	

	
	
	7.1. Amenajarea sistemului rutier la intrari in blocurile locative
	
	
	

	63
	DA12C


	Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil
	m3
	
	16,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,30
	

	
	1411122201672--f
	Asfaltic frezat
	m3
	1,27
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,05
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,218
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	

	 64
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	0,347

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 65
	DB16H


	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25
	m2
	
	577,90

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 
	
	7.2. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Beton Asfalt)
	
	
	

	66
	DI110


	Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm
	m3
	
	3,95

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,15
	

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,22
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,07
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 67
	DA12C


	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform  SM SR EN 13043+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25cm
	m3
	
	9,90

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,30
	

	
	1411122201672-ga
	pietris concasat, GA85 LA30
	m3
	1,27
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,05
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,218
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	

	 68
	DA12C


	Strat de egalizare din beton asfaltic frezat. H-variabil
	m3
	
	14,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,30
	

	
	1411122201672--f
	Asfaltic frezat
	m3
	1,27
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,05
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,218
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	

	 69
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	0,28

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 70
	DB19G


	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=6cm (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)
	m2
	
	39,50

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,06
	

	
	111100010001310-1
	beton asfaltic BAD22,4
	t
	0,141
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,0079
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut.
	0,0079
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0079
	

	 71
	Dl107


	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808
	t
	
	0,012

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,30
	

	 72
	DB16H


	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, H=4 cm (5 cm) (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25
	m2
	
	467,50

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica BA16
	t
	0,094
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 
	
	7.3. Amenajarea sistemului rutier la parcare auto (Pavaj)
	
	
	

	73
	DI110


	Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr.0-63, conform SM EN 13285:2018, H=10 cm
	m3
	
	478,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,15
	

	
	1421102200467
	Balast  
	m3
	1,22
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,07
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 74
	DA12C


	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform  SM SR EN 13043+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25cm
	m3
	
	1 170,90

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,30
	

	
	1411122201672-ga
	pietris concasat, GA85 LA30
	m3
	1,27
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,05
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,218
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	

	 75
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=8cm )
	m2
	
	4 490,90

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-8
	Pavaj h=8cm
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027-1
	Ciment 
	kg
	1,60
	

	
	26511221004421
	Ciment 
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 
	
	7.4. Amenajarea trotuarului proiectat 
	
	
	

	76
	Dl111


	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (paitra sparta LA30 fr.16-32mm )
	m2
	
	3 227,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	1411122201672-1632
	Paitra sparta LA30 fr.16-32mm
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 77
	DI112


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=3)
	m2
	
	3 227,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	

	
	1411122201672-1632
	Paitra sparta LA30 fr.16-32mm
	m3
	0,0057
	

	 78
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6cm )
	m2
	
	3 227,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655-6
	Pavaj h=6cm
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027-1
	Ciment 
	kg
	1,60
	

	
	26511221004421
	Ciment 
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 79
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20 X0 norma - 0,048 m3/buc)
	m
	
	2 254,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	26511221000241
	Ciment
	kg
	1,02
	

	
	2663102100001-16200
	Beton clasa C16/20 
	m3
	0,048
	

	
	1421102200513
	Nisip 
	m3
	0,003
	

	
	2666122800325-1
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 
	m
	1,005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,003
	

	 
	
	8. Capitolul VII Instalatii de semnalizare rutiera
	
	
	

	
	
	8.1. Instalarea indicatoarelor rutiere
	
	
	

	80
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 1.30
	buc
	
	41,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,33
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,76
	

	
	266310210000
	Beton C16/20
	m3
	0,058
	

	
	2811106301794-1
	Stilp metalic Marca SCM 1.30
	buc
	1,00
	

	 81
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca SCM 2.30
	buc
	
	12,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,33
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,76
	

	
	266310210000
	Beton C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2811106301794-2
	Stilp metalic Marca SCM 2.30
	buc
	1,00
	

	 82
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40
	buc
	
	4,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,33
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,76
	

	
	266310210000
	Beton C16/20
	m3
	0,069
	

	
	2811106301794-4
	Stilp metalic Marca CKM 2.40
	buc
	1,00
	

	 83
	DF19A


	Montarea indicatoarelor rutiere A700
	buc
	
	10,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,22
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,22
	

	
	2615107326105-1
	Indicator  A700
	buc
	1,00
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,00
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,00
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,00
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,02
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,04
	

	 84
	DF19A


	Montarea indicatoarelor rutiere B700
	buc
	
	30,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,22
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,22
	

	
	26151073261051
	Indicator B700
	buc
	1,00
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,00
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,00
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,00
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,02
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,04
	

	 85
	DF19A


	Montarea indicatoarelor rutiere B900
	buc
	
	12,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,22
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,22
	

	
	2615107326105-3
	Indicator  B900
	buc
	1,00
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,00
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,00
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,00
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,02
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,04
	

	 86
	DF19A


	Montarea indicatoarelor rutiere D700
	buc
	
	4,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,22
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,22
	

	
	26151073261051-D
	Indicator D700
	buc
	1,00
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,00
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,00
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,00
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,02
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,04
	

	 87
	DF19A


	Montarea indicatoarelor rutiere BH500x650
	buc
	
	20,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,22
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,22
	

	
	26151073261051-BH
	Indicator BH500x650
	buc
	1,00
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,00
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,00
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,00
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,02
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,04
	

	 
	
	8.2. Amenajarea marcajului rutier 
	
	
	

	88
	DF17A


	Amenajarea marcajului rutier
	m2
	
	260,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0204
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0006
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire
	h-om.
	0,0056
	

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,80
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,056
	

	
	2513206621650
	Microbe reflectorizante
	kg
	0,30
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,008
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,00707
	


Proiectant  SRL „BENE-PRO”
                                       Nicolae Bogza

Primarul or. Edineț  
                               
          Constantin Cojocari
2

