CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumire beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziție

- Obiectul achizițiilor Îmbunătățirea condițiilor de igienă prin reparația și replanificarea grupurilor sanitare din cadrul IP Gimnaziul „Grigore Tinică”, satul Cușmirca, raionul Șoldănești

2.1.4.Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (19/2025-IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Zona 1-2-4-5-6 |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  | 1,500 |  |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  | 1,500 |  |
|  |  | 1.2. Zona 1 |  |  |  |  |
| 3 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 3,000 |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 3,000 |  |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 4,000 |  |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 1.3. Zona 2 |  |  |  |  |
| 7 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 6,600 |  |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 6,600 |  |
| 9 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 6,000 |  |
| 10 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 1.4. Zona 4 |  |  |  |  |
| 11 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 6,000 |  |
| 12 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 6,000 |  |
| 13 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 6,000 |  |
| 14 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 1.5. Zona 5 |  |  |  |  |
| 15 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 1,500 |  |
| 16 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 1,500 |  |
| 17 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,000 |  |
| 18 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 1.6. Zona 6 |  |  |  |  |
| 19 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 6,600 |  |
| 20 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 6,600 |  |
| 21 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 6,000 |  |
| 22 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | 1.7. Zona 3 |  |  |  |  |
| 23 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 27,000 |  |
| 24 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  | 1,500 |  |
| 25 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 27,000 |  |
| 26 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  | 1,500 |  |
| 27 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 21,000 |  |
| 28 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 21,000 |  |
|  |  | 1.8. Zona 7 |  |  |  |  |
| 29 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 15,600 |  |
| 30 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  | 1,500 |  |
| 31 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 15,600 |  |
| 32 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  | 1,500 |  |
| 33 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 12,000 |  |
| 34 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 12,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Zona 1-2-4-5-6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Completare panou de distributie existent |  |  |  |  |
| 35 | RpEP22A | Revizia PA | buc |  | 1,000 |  |
| 36 | RpEJ05E | Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi | buc |  | 1,000 |  |
| 37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.1.2. Panou de distributie proiectat |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  | 1,000 |  |
| 39 |  | Pictograma pe panou | buc |  | 1,000 |  |
| 40 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 1,000 |  |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 17,000 |  |
| 42 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  | 1,000 |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina N, PE | buc |  | 2,000 |  |
| 44 |  | Sina <N> | buc |  | 1,000 |  |
| 45 |  | Sina <PE> | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.1.3. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  | 0,170 |  |
| 47 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2 | m |  | 17,000 |  |
|  |  | 2.1.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,320 |  |
| 49 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m |  | 20,000 |  |
| 50 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m |  | 2,000 |  |
| 51 |  | Cablu ПВ sec. 1x6 mm2 | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.2. Zona 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 1,100 |  |
| 53 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  | 110,000 |  |
|  |  | 2.2.2. Conducte |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,100 |  |
| 55 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  | 110,000 |  |
|  |  | 2.2.3. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 57 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  | 2,000 |  |
| 58 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  | 2,000 |  |
| 59 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 60 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2.3. Zona 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,700 |  |
| 62 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  | 70,000 |  |
| 63 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  | 0,120 |  |
| 64 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2 | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 2.3.2. Conducte |  |  |  |  |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,820 |  |
| 66 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  | 70,000 |  |
| 67 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф25 mm | m |  | 12,000 |  |
| 68 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 69 |  | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.3.3. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 71 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  | 1,000 |  |
| 72 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,030 |  |
| 73 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  | 3,000 |  |
| 74 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  | 4,000 |  |
| 75 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 76 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2.4. Zona 4 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,800 |  |
| 78 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  | 80,000 |  |
|  |  | 2.4.2. Conducte |  |  |  |  |
| 79 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,800 |  |
| 80 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  | 80,000 |  |
|  |  | 2.4.3. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |
| 81 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 82 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  | 4,000 |  |
| 83 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  | 4,000 |  |
| 84 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 85 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2.5. Zona 5 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.1. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 86 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,380 |  |
| 87 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  | 38,000 |  |
|  |  | 2.5.2. Conducte |  |  |  |  |
| 88 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,380 |  |
| 89 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  | 38,000 |  |
|  |  | 2.5.3. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |
| 90 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 91 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  | 1,000 |  |
| 92 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  | 1,000 |  |
| 93 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 94 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.6. Zona 6 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.1. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 95 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,600 |  |
| 96 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  | 60,000 |  |
| 97 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,580 |  |
| 98 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  | 58,000 |  |
|  |  | 2.6.2. Conducte |  |  |  |  |
| 99 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,180 |  |
| 100 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  | 118,000 |  |
|  |  | 2.6.3. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |
| 101 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 102 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.6.4. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |
| 103 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,010 |  |
| 104 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  | 1,000 |  |
| 105 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,030 |  |
| 106 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  | 3,000 |  |
| 107 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  | 4,000 |  |
| 108 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 109 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2.7. Zona 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.1. Completare panou de distributie existent |  |  |  |  |
| 110 | RpEP22A | Revizia PA | buc |  | 1,000 |  |
| 111 | RpEJ05E | Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi | buc |  | 1,000 |  |
| 112 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.7.2. Panou de distributie proiectat |  |  |  |  |
| 113 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  | 1,000 |  |
| 114 |  | Pictograma pe panou | buc |  | 1,000 |  |
| 115 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 1,000 |  |
| 116 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 12,000 |  |
| 117 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  | 1,000 |  |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina N, PE | buc |  | 2,000 |  |
| 119 |  | Sina <N> | buc |  | 1,000 |  |
| 120 |  | Sina <PE> | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.7.3. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 121 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,870 |  |
| 122 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  | 53,000 |  |
| 123 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  | 34,000 |  |
| 124 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,550 |  |
| 125 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  | 55,000 |  |
| 126 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  | 0,080 |  |
| 127 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2 | m |  | 8,000 |  |
|  |  | 2.7.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu |  |  |  |  |
| 128 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,320 |  |
| 129 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m |  | 20,000 |  |
| 130 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m |  | 2,000 |  |
| 131 |  | Cablu ПВ sec. 1x4 mm2 | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.7.5. Conducte |  |  |  |  |
| 132 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,620 |  |
| 133 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  | 142,000 |  |
| 134 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф25 mm | m |  | 20,000 |  |
| 135 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 136 |  | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.7.6. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |
| 137 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  | 0,100 |  |
| 138 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc |  | 3,000 |  |
| 139 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat | buc |  | 4,000 |  |
| 140 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2.7.7. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |
| 141 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,100 |  |
| 142 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  | 10,000 |  |
| 143 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,040 |  |
| 144 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  | 4,000 |  |
| 145 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  | 14,000 |  |
| 146 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,100 |  |
| 147 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.8. Zona 7 |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.1. Completare panou de distributie existent |  |  |  |  |
| 148 | RpEP22A | Revizia PA | buc |  | 1,000 |  |
| 149 | RpEJ05E | Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi | buc |  | 1,000 |  |
| 150 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.8.2. Panou de distributie proiectat |  |  |  |  |
| 151 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  | 1,000 |  |
| 152 |  | Pictograma pe panou | buc |  | 1,000 |  |
| 153 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  | 1,000 |  |
| 154 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  | 8,000 |  |
| 155 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  | 1,000 |  |
| 156 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina N, PE | buc |  | 2,000 |  |
| 157 |  | Sina <N> | buc |  | 1,000 |  |
| 158 |  | Sina <PE> | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.8.3. Cabluri si tevi |  |  |  |  |
| 159 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,750 |  |
| 160 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  | 48,000 |  |
| 161 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  | 27,000 |  |
| 162 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,480 |  |
| 163 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  | 40,000 |  |
| 164 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2 | m |  | 8,000 |  |
|  |  | 2.8.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu |  |  |  |  |
| 165 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 0,320 |  |
| 166 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m |  | 20,000 |  |
| 167 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m |  | 2,000 |  |
| 168 |  | Cablu ПВ sec. 1x4 mm2 | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.8.5. Conducte |  |  |  |  |
| 169 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 1,230 |  |
| 170 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  | 115,000 |  |
| 171 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф20 mm | m |  | 8,000 |  |
| 172 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  | 0,100 |  |
| 173 |  | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 2.8.6. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |
| 174 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  | 0,090 |  |
| 175 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc |  | 2,000 |  |
| 176 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat | buc |  | 2,000 |  |
| 177 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 2.8.7. Intrerupatoare si prize |  |  |  |  |
| 178 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,060 |  |
| 179 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  | 6,000 |  |
| 180 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,020 |  |
| 181 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  | 2,000 |  |
| 182 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  | 8,000 |  |
| 183 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  | 0,050 |  |
| 184 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Zona 1-2-4-5-6 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Completare panou de distributie existent |  |  |  |  |
| 185 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.1.2. Panou de distributie proiectat |  |  |  |  |
| 186 |  | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41 | buc |  | 1,000 |  |
| 187 |  | Separator de sarcina BH-32/4P/40A | buc |  | 1,000 |  |
| 188 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc |  | 1,000 |  |
| 189 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc |  | 2,000 |  |
| 190 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A | buc |  | 1,000 |  |
| 191 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A | buc |  | 1,000 |  |
| 192 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc |  | 1,000 |  |
| 193 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc |  | 9,000 |  |
| 194 |  | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc |  | 1,000 |  |
| 195 |  | Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V | buc |  | 1,000 |  |
| 196 |  | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.2. Zona 3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Completare panou de distributie existent |  |  |  |  |
| 197 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.2.2. Panou de distributie proiectat |  |  |  |  |
| 198 |  | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41 | buc |  | 1,000 |  |
| 199 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/40A | buc |  | 1,000 |  |
| 200 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc |  | 1,000 |  |
| 201 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc |  | 1,000 |  |
| 202 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc |  | 2,000 |  |
| 203 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A | buc |  | 1,000 |  |
| 204 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A | buc |  | 1,000 |  |
| 205 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc |  | 3,000 |  |
| 206 |  | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc |  | 1,000 |  |
| 207 |  | Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V | buc |  | 1,000 |  |
| 208 |  | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.3. Zona 7 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Completare panou de distributie existent |  |  |  |  |
| 209 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 3.3.2. Panou de distributie proiectat |  |  |  |  |
| 210 |  | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41 | buc |  | 1,000 |  |
| 211 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/40A | buc |  | 1,000 |  |
| 212 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc |  | 2,000 |  |
| 213 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc |  | 1,000 |  |
| 214 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc |  | 2,000 |  |
| 215 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc |  | 2,000 |  |
| 216 |  | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc |  | 1,000 |  |
| 217 |  | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc |  | 1,000 |  |

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (19/2025-IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 370,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,13 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21,915 |
| 4. | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,90 |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,81 |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,97 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,015 |
| 4. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 11,07 |
| 5. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,055 |
| 6. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 4,061 |
| 7. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,212 |
| 8. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 154,542 |
| 9. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,29 |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,844 |
| 11. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 3,00 |
| 12. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,006 |
| 13. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,426 |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,057 |
| 15. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,036 |
| 16. | 201 | Pictograma pe panou | buc | 3,00 |
| 17. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
| 18. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 135,375 |
| 19. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,038 |
| 20. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 7,13 |
| 21. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 55,271 |
| 22. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,931 |
| 23. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 6,512 |
| 24. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 249,008 |
| 25. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 262,30 |
| 26. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 13,134 |
| 27. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 44,50 |
| 28. | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,196 |
| 29. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,204 |
| 30. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,408 |
| 31. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,022 |
| 32. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,047 |
| 33. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,27 |
| 34. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 2,789 |
| 35. | 600021 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф20 mm | m | 8,00 |
| 36. | 600040 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2 | m | 25,00 |
| 37. | 600047 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф25 mm | m | 32,00 |
| 38. | 60010 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m | 161,00 |
| 39. | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 451,00 |
| 40. | 60016 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m | 60,00 |
| 41. | 600165 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2 | m | 12,00 |
| 42. | 60017 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m | 6,00 |
| 43. | 600171 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m | 61,00 |
| 44. | 600172 | Cablu ПВ sec. 1x4 mm2 | m | 20,00 |
| 45. | 60018 | Cablu ПВ sec. 1x6 mm2 | m | 10,00 |
| 46. | 600182 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat | buc | 6,00 |
| 47. | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 673,00 |
| 48. | 600205 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2 | m | 8,00 |
| 49. | 60023 | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m | 30,00 |
| 50. | 60027 | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc | 18,00 |
| 51. | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 19,00 |
| 52. | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 37,00 |
| 53. | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 30,00 |
| 54. | 6005 | Sina <N> | buc | 3,00 |
| 55. | 6006 | Sina <PE> | buc | 3,00 |
| 56. | 60075 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 1,00 |
| 57. | 60080 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 8,00 |
| 58. | 60082 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 5,00 |
| 59. | 700039 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A | buc | 2,00 |
| 60. | 700046 | Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V | buc | 2,00 |
| 61. | 70010 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc | 3,00 |
| 62. | 70011 | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc | 14,00 |
| 63. | 700115 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A | buc | 1,00 |
| 64. | 70012 | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc | 2,00 |
| 65. | 70018* | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc | 3,00 |
| 66. | 700197 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A | buc | 1,00 |
| 67. | 70031 | Separator de sarcina BH-32/4P/40A | buc | 1,00 |
| 68. | 7004 | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41 | buc | 1,00 |
| 69. | 7004/48 | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41 | buc | 1,00 |
| 70. | 7006 | Separator de sarcina BH-32/2P/40A | buc | 2,00 |
| 71. | 7007 | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc | 2,00 |
| 72. | 7008 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc | 3,00 |
| 73. | 70083 | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41 | buc | 1,00 |
| 74. | 700VA47-29-1-C20 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A | buc | 1,00 |
| 75. | 7BA47291B10 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc | 2,00 |
| 76. | 7BA47291C6 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc | 1,00 |
| 77. | 7BH32220 | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc | 2,00 |
| 78. | 7PH47 | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc | 1,00 |
| 79. | BA47293C20 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A | buc | 2,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,316 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,654 |
| 3. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 8,056 |
| 4. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 35,841 |
| 5. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,80 |
| 6. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,821 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (19/2025-

IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Zona 1-2-4-5-6 |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,450 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,250 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Zona 1 |  |  |
| 3 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Zona 2 |  |  |
| 7 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Zona 4 |  |  |
| 11 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Zona 5 |  |  |
| 15 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Zona 6 |  |  |
| 19 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7. Zona 3 |  |  |
| 23 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,450 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,250 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.8. Zona 7 |  |  |
| 29 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,450 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,250 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Zona 1-2-4-5-6 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Completare panou de distributie existent |  |  |
| 35 | RpEP22A | Revizia PA | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | RpEJ05E | Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,036 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.1.2. Panou de distributie proiectat |  |  |
| 38 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 |  | Pictograma pe panou | buc |  |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,036 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina N, PE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 |  | Sina <N> | buc |  |
|  | 6005 | Sina <N> | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 |  | Sina <PE> | buc |  |
|  | 6006 | Sina <PE> | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.1.3. Cabluri si tevi |  |  |
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2 | m |  |
|  | 600040 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.1.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu |  |  |
| 48 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60016 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60017 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 |  | Cablu ПВ sec. 1x6 mm2 | m |  |
|  | 60018 | Cablu ПВ sec. 1x6 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Zona 1 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Cabluri si tevi |  |  |
| 52 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2.2. Conducte |  |  |
| 54 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  |
|  | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2.3. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 56 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,110 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  |
|  | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  |
|  | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  |
|  | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Zona 2 |  |  |
|  |  | 2.3.1. Cabluri si tevi |  |  |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2 | m |  |
|  | 600165 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3.2. Conducte |  |  |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 66 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  |
|  | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф25 mm | m |  |
|  | 600047 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф25 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,800 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 |  | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m |  |
|  | 60023 | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3.3. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  |
|  | 60027 | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,110 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  |
|  | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  |
|  | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 76 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  |
|  | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4. Zona 4 |  |  |
|  |  | 2.4.1. Cabluri si tevi |  |  |
| 77 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4.2. Conducte |  |  |
| 79 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  |
|  | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4.3. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 81 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,110 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  |
|  | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  |
|  | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  |
|  | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.5. Zona 5 |  |  |
|  |  | 2.5.1. Cabluri si tevi |  |  |
| 86 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.5.2. Conducte |  |  |
| 88 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  |
|  | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.5.3. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 90 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,110 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  |
|  | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  |
|  | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 94 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  |
|  | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.6. Zona 6 |  |  |
|  |  | 2.6.1. Cabluri si tevi |  |  |
| 95 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 96 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60010 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 98 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.6.2. Conducte |  |  |
| 99 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 100 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  |
|  | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.6.3. Corpuri de iluminat |  |  |
| 101 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,310 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 |
|  |  | Total | lei |  |
| 102 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc |  |
|  | 60075 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.6.4. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 103 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 104 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  |
|  | 60027 | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,110 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 106 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  |
|  | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 107 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  |
|  | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 108 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 109 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  |
|  | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7. Zona 3 |  |  |
|  |  | 2.7.1. Completare panou de distributie existent |  |  |
| 110 | RpEP22A | Revizia PA | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 111 | RpEJ05E | Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 112 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7.2. Panou de distributie proiectat |  |  |
| 113 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 114 |  | Pictograma pe panou | buc |  |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 115 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,036 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 116 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
| 117 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina N, PE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
| 119 |  | Sina <N> | buc |  |
|  | 6005 | Sina <N> | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 120 |  | Sina <PE> | buc |  |
|  | 6006 | Sina <PE> | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7.3. Cabluri si tevi |  |  |
| 121 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 122 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60010 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 123 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 600171 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 124 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 125 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 126 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 127 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2 | m |  |
|  | 600040 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 5x6 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu |  |  |
| 128 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 129 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60016 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 130 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60017 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 131 |  | Cablu ПВ sec. 1x4 mm2 | m |  |
|  | 600172 | Cablu ПВ sec. 1x4 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7.5. Conducte |  |  |
| 132 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 133 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  |
|  | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 134 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф25 mm | m |  |
|  | 600047 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф25 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 135 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,800 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 136 |  | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m |  |
|  | 60023 | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7.6. Corpuri de iluminat |  |  |
| 137 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,310 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 |
|  |  | Total | lei |  |
| 138 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc |  |
|  | 60082 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 139 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat | buc |  |
|  | 600182 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 140 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 | buc |  |
|  | 60080 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.7.7. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 141 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 142 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  |
|  | 60027 | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 143 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,110 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 144 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  |
|  | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 145 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  |
|  | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 146 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 147 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  |
|  | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.8. Zona 7 |  |  |
|  |  | 2.8.1. Completare panou de distributie existent |  |  |
| 148 | RpEP22A | Revizia PA | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 149 | RpEJ05E | Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 150 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.8.2. Panou de distributie proiectat |  |  |
| 151 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 152 |  | Pictograma pe panou | buc |  |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 153 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,036 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 154 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
| 155 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 156 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Sina N, PE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Total | lei |  |
| 157 |  | Sina <N> | buc |  |
|  | 6005 | Sina <N> | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 158 |  | Sina <PE> | buc |  |
|  | 6006 | Sina <PE> | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.8.3. Cabluri si tevi |  |  |
| 159 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 160 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60010 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 161 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | 600171 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 162 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,320 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 163 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m |  |
|  | 60012 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 164 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2 | m |  |
|  | 600205 | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 3x4 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.8.4. Conectarea la sistemul de alarma la incendiu |  |  |
| 165 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 166 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60016 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 167 |  | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m |  |
|  | 60017 | Cablu КВВГнг-FRLSLTx-0.66 sec. 2x1.5 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 168 |  | Cablu ПВ sec. 1x4 mm2 | m |  |
|  | 600172 | Cablu ПВ sec. 1x4 mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.8.5. Conducte |  |  |
| 169 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 170 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m |  |
|  | 60020 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф16 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 171 |  | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф20 mm | m |  |
|  | 600021 | Tub flexibil ignifug U-PVC 750N ф20 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 172 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,800 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 173 |  | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m |  |
|  | 60023 | Furtun metalic РЗ-ЦП ф18 mm | m | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.8.6. Corpuri de iluminat |  |  |
| 174 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,310 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 |
|  |  | Total | lei |  |
| 175 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc |  |
|  | 60082 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 900lm, 12W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 176 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat | buc |  |
|  | 600182 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 cu kit de emergenta incorporat | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 177 |  | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 | buc |  |
|  | 60080 | Corp de iluminat LED (montare aparenta) 4000K, 1900lm, 18W, IP54 echipat cu senzor de miscare 360* | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.8.7. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 178 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 179 |  | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc |  |
|  | 60027 | Intrerupator simplu monopolar 10A, 250V, pentru montare ascunsa, IP44 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 180 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare | kg | 0,110 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 181 |  | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc |  |
|  | 60029 | Priza pentru montare deschisa, Unom=250V, Inom=16A, IP54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 182 |  | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc |  |
|  | 60030 | Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si prizelor У-196 УХЛ4 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 183 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,720 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,000 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 184 |  | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP54 | buc |  |
|  | 60032* | Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns IP 54 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Zona 1-2-4-5-6 |  |  |
|  |  | 3.1.1. Completare panou de distributie existent |  |  |
| 185 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A | buc |  |
|  | 700197 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.1.2. Panou de distributie proiectat |  |  |
| 186 |  | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41 | buc |  |
|  | 7004/48 | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 48 de module, IP41 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 187 |  | Separator de sarcina BH-32/4P/40A | buc |  |
|  | 70031 | Separator de sarcina BH-32/4P/40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 188 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc |  |
|  | 7007 | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 189 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc |  |
|  | 7008 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 190 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A | buc |  |
|  | BA47293C20 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 191 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A | buc |  |
|  | 700039 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 192 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc |  |
|  | 70010 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 193 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc |  |
|  | 70011 | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 194 |  | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc |  |
|  | 70012 | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 195 |  | Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V | buc |  |
|  | 700046 | Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 196 |  | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc |  |
|  | 70018* | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2. Zona 3 |  |  |
|  |  | 3.2.1. Completare panou de distributie existent |  |  |
| 197 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A | buc |  |
|  | 700115 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2.2. Panou de distributie proiectat |  |  |
| 198 |  | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41 | buc |  |
|  | 7004 | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 36 de module, IP41 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 199 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/40A | buc |  |
|  | 7006 | Separator de sarcina BH-32/2P/40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 200 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc |  |
|  | 7007 | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 201 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc |  |
|  | 7008 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 202 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc |  |
|  | 70010 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 203 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A | buc |  |
|  | BA47293C20 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 204 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A | buc |  |
|  | 700039 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 205 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc |  |
|  | 70011 | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 206 |  | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc |  |
|  | 70012 | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 207 |  | Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V | buc |  |
|  | 700046 | Contactor electromagnetic КМИ-22511 25A 400V | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 208 |  | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc |  |
|  | 70018* | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3. Zona 7 |  |  |
|  |  | 3.3.1. Completare panou de distributie existent |  |  |
| 209 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A | buc |  |
|  | 700VA47-29-1-C20 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3.2. Panou de distributie proiectat |  |  |
| 210 |  | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41 | buc |  |
|  | 70083 | Tablou plastic, montare incastrata pentru instalarea aparatelor, modulare, 24 de module, IP41 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 211 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/40A | buc |  |
|  | 7006 | Separator de sarcina BH-32/2P/40A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 212 |  | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc |  |
|  | 7BH32220 | Separator de sarcina BH-32/2P/20A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 213 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc |  |
|  | 7BA47291C6 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 214 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc |  |
|  | 7BA47291B10 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 215 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc |  |
|  | 70011 | Intrerupator automat diferential AVDT32/2P/C16/10mA | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 216 |  | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc |  |
|  | 7PH47 | Declansator independent, 1P, U=230/415V PH-47 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 217 |  | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc |  |
|  | 70018* | Buton de urgenta tip ciuperca cu blocare | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |