WinСмета2000

| Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare in cadrul proiectului "Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia". | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-3

Statie de pompare a apelor uzate. Utilaj.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pret de piata | Statie de pompare a apelor uzate prefabricata, cu pompa submersibila Qmin=2,00l/s, Hmin=5,00m, Pmax=1,20kW | buc | 1,00 |  |  |
|  | 0101 | Statie de pompare a apelor uzate prefabricata, cu pompa submersibila Qmin=2,00l/s, Hmin=5,00m, Pmax=1,20kW | buc | 1,00 |  |  |

|  | Cheltuieli directe: | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  | Total: | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA: | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()