| CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț fără TVA | Suma totală cu TVA |
|  | 44100000-1 | Lotul 2 Materiale de construcție și articole conexe cu livrare or. Ștefan Vodă, str. Păcii, 6 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Intrerupator manual dublu | buc | 7 | 10A 250 V |  |  |
| 2 |  | Cutii de distributie | buc | 7 | 200x200x80mm |  |  |
| 3 |  | Strat fonoizolant sub parchet 3 mm | m2 | 70 | 3 mm |  |  |
| 4 |  | Distantieri de rost | buc | 1600 | 2 mm |  |  |
| 5 |  | Plinte din lemn fag | m | 60 | 30 x 20 x 800 mm |  |  |
| 6 |  | Dibluri | buc | 112 | 6x80mm |  |  |
| 7 |  | Spuma de poliuretan pentru etanșarea îmbinărilor în cartușe | buc | 4 | Cartușe cu capacitatea de 0,75 l |  |  |
| 8 |  | Ciment portland M 400 saci | kg | 800 | Saci de 40 kg |  |  |
| 9 |  | Fuga | kg | 25 | Interioară de culoare gri. Conform standardelor producătorului |  |  |
| 10 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 225 | Saci de 25 kg |  |  |
| 11 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3 | dn=3/8" mm |  |  |
| 12 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 8 | PC 15/25 S 3698 |  |  |
| 13 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1 | 250 - 530 mm |  |  |
| 14 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2 | dn=32 mm |  |  |
| 15 |  | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1 | Culoare albă. |  |  |
| 16 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1 | Culoare albă |  |  |
| 17 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1 | dn=3/8" |  |  |
| 18 |  | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1 | dn=3/8" |  |  |
| 19 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1 | dn=1 1/4" |  |  |
| 20 |  | Tragator pt. closet | buc | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Rama cu capac pt. closet | buc | 1 | Culoare albă |  |  |
| 22 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 50 | Saci de 25 kg. |  |  |
| 23 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2700 | Saci de 25 kg. |  |  |
| 24 |  | Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller leicht " | kg | 275 | Saci de 25 kg. |  |  |
| 25 |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 58.5 | 30X30 cm |  |  |
| 26 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 355 | 250x120x1,25 cm |  |  |
| 27 |  | Placi de pardoseala laminata | m2 | 70 | 12mm/33cl. Culoare gri. |  |  |
| 28 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 252 | 23x30 gr 6 |  |  |
| 29 |  | Profil din metal usor (de ghidaj) | m | 585 | W10 2.5m |  |  |
| 30 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 15000 | 3,5x25 mm |  |  |
| 31 |  | Plafoniera pentru tub LED cu toate piesele si elementele componente (fixare ghips-carton) | buc | 21 | 60 x 60 cm |  |  |
| 32 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 83 | 16 mm |  |  |
| 33 |  | Curbe, coturi | buc | 78 | 16 mm |  |  |
| 34 |  | Cleme capsulate pentru conductori | buc | 56 |  |  |  |
| 35 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVG 3/1.5mm2 | m | 310 | VVG 3/1.5mm2 |  |  |
| 36 |  | Priza bipolara | buc | 58 | Puterea maxima: 2500 W; Material: Policarbonat; Tensiunea electrica: 230 V; Intensitatea: 10 А cu împământare |  |  |
| 37 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | m2 | 8 | 23x30 mm, gr 6 |  |  |
| 38 |  | Dibluri de montaj 10x130 mm | buc | 164 | 10x130 mm |  |  |
| 39 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 761 | 6x40 mm |  |  |
| 40 |  | Diblu din lemn | buc | 14 | 8x30 mm |  |  |
| 41 |  | Corp pentru automate | buc | 1 | Capacitatea de 26 automate |  |  |
| 42 |  | Automate | buc | 7 | 10 A pentru iluminare |  |  |
| 43 |  | Automate | buc | 6 | 16 A pentru prize |  |  |
| 44 |  | Automate | buc | 5 | 25 A pentru aparat de aer condiționat |  |  |
| 45 |  | Automate | buc | 1 | 32 A pentru cazan |  |  |
| 46 |  | Separator de sarcină | buc | 7 | 40 A |  |  |
| 47 |  | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,16 | Cutie de 40 gr. |  |  |
| 48 |  | Grund Tiefengrund | kg | 100 | Tiefengrund |  |  |
| 49 |  | Sapun pasta pentru zugraveli | kg | 8 | Conform standardelor producătorului. |  |  |
| 50 |  | Banda izolanta | m | 60 | Banda izolatoare PVC 0.13x15mm x 20m |  |  |
| 51 |  | Banda de bariera de vapori | m | 45 | 60 mm |  |  |
| 52 |  | Banda hidroizolanta | m | 13 | 120 mm |  |  |
| 53 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 564 | D=11-39 mm tip IP |  |  |
| 54 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 420 | 16 mm |  |  |
| 55 |  | Tub izolant IP-PVC cu D=13 mm | m | 120 | IP-PVC cu D=13 mm |  |  |
| 56 |  | Mufa din PVC, tip G (pentru electricitate) | buc | 83 | 16 mm |  |  |
| 57 |  | Var pasta | kg | 560 | Conform standardelor producătorului |  |  |
| 58 |  | Placi tip faianta | m3 | 31,5 | 30 x 30 cm, culoare albă |  |  |
| 59 |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf de KN03 | kg | 1463 |  |  |  |
| 60 |  | Profil de suport | m | 1116 | 50 x 25 x 3000 mm |  |  |
| 61 |  | Conductor de cupru | m | 1080 | Conductor monofazat 1/1,5 |  |  |
| 62 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 14 | d = 1 mm |  |  |
| 63 |  | Confectii metalice de linii (cleme) | kg | 150 | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (cleme) |  |  |
| 64 |  | Confectii metalice de linii (cleme) | kg | 38 | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp (cleme) |  |  |
| 65 |  | Doze | buc | 63 | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp |  |  |
| 66 |  | Doze pentru aparate | buc | 56 | Material: Polipropilena PP-R Adâncime de montare: 40 mm Diametru: 65 mm |  |  |
| 67 |  | Doze de ramificatie | buc | 236 | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp |  |  |
| 68 |  | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,7 | 3,5 x 16 mm |  |  |
| 69 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 112 | L 3 x 40 |  |  |
| 70 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 14 | L 4 x 20 mm, alama |  |  |
| 71 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari VVG 3/2.5mm2 | m | 257 | VVG 3/2.5mm2 |  |  |
| 72 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | 1 | Diametrul de 1/2" |  |  |
| 73 |  | Lavoar suspendat cu set de fixare | buc | 1 | 48x41x85 cm |  |  |
| 74 |  | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 3850 | Saci de 25 kg. |  |  |
| 75 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | kg | 2400 | 0,0-3,0 mm |  |  |
| 76 |  | Banda pânză rară reticulară de țesătura adezivă Strobi cu lățimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 770 | Lățimea 5 cm |  |  |
| 77 |  | Bandă de etanșare sub profiluri Dihtungsband | m | 630 | 95 mm X 30 m |  |  |
| 78 |  | Mănuși pentru construcție | buc | 20 |  |  |  |
| 79 |  | Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mâner | buc | 3 | 25cm. 18 mm o 48 mm |  |  |
| 80 |  | Vas pentru vopsea | buc | 3 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |