| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| Email sprei |  |  |  | 400ml rosu aprins |  |  |
| Email sprei |  |  |  | 400ml negru |  |  |
| Email sprei |  |  |  | 400ml galben |  |  |
| banda izolanta |  |  |  | PVH 20m*19mm |  |  |
| banda izolanta |  |  |  | 25mm/20m/0,25mm XB auto |  |  |
| Burghiu |  |  |  | pe beton 6*100*160 mm |  |  |
| Burghiu |  |  |  | pe beton 8*100*160 mm |  |  |
| Tub LED |  |  |  | 25W, 120cm, 220v, tip lumină-rece |  |  |
| Cleste p/u papuci de cablu |  |  |  | 0,5-6mm2 |  |  |
| Fisa euro |  |  |  | 16A ,220V , cu pamintare |  |  |
| Priza dubla |  |  |  | 16A, IP20 , cu pamintare, exterioara |  |  |
| Papuc ghilza |  |  |  | 1,5mm2 (50buc/pachet) |  |  |
| Papuc ghilza |  |  |  | 2,5mm2 (50 buc/pachet) |  |  |
| papuc ghilza |  |  |  | 4mm2 (50buc/pachet) |  |  |
| Cablu AVVGTr |  |  |  | 2*4mm2, cu tros |  |  |
| Suport de ancorare |  |  |  | materil-aluminiu |  |  |
| Lenta inox |  |  |  | 0,7*20mm |  |  |
| Cataramă p/u banda |  |  |  | A19/20, oțel inoxidabil |  |  |
| Canal p/u cablu |  |  |  | Material:ruvinil/elecor,dimensiuni(L*W):50*50mm |  |  |
| Intinzator pu tros |  |  |  | 10*125mm cirlig-inel |  |  |
| Cutie pu automat |  |  |  | Material:plastic,categorie: p/u automat( 2/2),loc montare:exterior |  |  |
| Diblu cu surub |  |  |  | 6*40mm |  |  |
| Diblu cu surub |  |  |  | 8*80 mm |  |  |
| Diblu cu surub |  |  |  | 14/10*100mm |  |  |
| Conexiune si elemente forbox |  |  |  | 8mm2 |  |  |
| Cot flexibil |  |  |  | p/u țava de d16mm |  |  |
| Sina de montare |  |  |  | Tipe:DIN-35,dimensiuni : a cite unu metru |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Putere:12W,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece |  |  |
| Bec LED |  |  |  | 18W 220V E27 6500k tip lumina- rece |  |  |
| Fir electric |  |  |  | AVVG 3*2,5mm izolatie dubla |  |  |
| Mufa pu țava |  |  |  | D16 material plastic |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Tensiune- 380V ,16A , 3P, C |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Tensiune 380V ,25A, 3P, C |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Tensiune380V ,63A , 3P , C |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | RUBILNIC ЯРП-400A 74 У 1,IP54 |  |  |
| Corp de iluminat stradal |  |  |  | 150W 5500K |  |  |
| Teava |  |  |  | Teava pt cablu PVC 116H D=16 |  |  |
| Bec LED |  |  |  | 6W , E27 |  |  |
| Clipsa |  |  |  | Clipsa fixare tava PVC D=100 |  |  |
| Lampa de masa |  |  |  | LED, 6w, 220v |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | E27 1*60W,forma-rotundă, capac-straveziu, |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | p/u bec LED 2*25W, 120cm |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | p/u bec LED 1*25W 120cm |  |  |
| Corp de iluminat |  |  |  | p/u bec LED 1*18W 60cm |  |  |
| Projector LED |  |  |  | 50W, 6400K |  |  |
| Prize |  |  |  | duble- 16A ,220V , exterioare cu pămintare |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | mono -16A, 220v, interior |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | dublu- 16A , 220v , interior |  |  |
| Fisa mobila |  |  |  | Tensiune- 380V ,16A , 3P,cupatru contacte |  |  |
| curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4.8*250 mm ,neagră,plastic, 100 buc/pachet |  |  |
| curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4*150mm, negre,plastic ,100 buc/pachet |  |  |
| curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 8*300mm, negre,plastic ,100 buc/pachet |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________