| Finalizarea lucrarilor de reparatie a Bibliotecii ''M. Lomonosov'' din bd. Dacia nr.4, N02/21-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Elemente decorative la tavan

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Elemente decorative la tavan (vezi proiectul) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Element decorativ nr.1 (3 buc) |  |  |
| 1 | CK28C | Element decorativ din fanera -15 mm | m2 | 10,000 |
| 2 | CK35B | Распорные анкера и подвесы - спицы (h=3100 мм) | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Element decorativ nr.2 (10 buc) |  |  |
| 3 | CK28C | Element decorativ din MDF -16 mm | m2 | 26,500 |
| 4 | CK35B | Распорные анкера и подвесы - спицы | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Element decorativ nr.3 (12 buc) |  |  |
| 5 | CK28C | Element decorativ din MDF -16 mm | m2 | 6,000 |
| 6 | CK35B | Распорные анкера и подвесы - спицы | buc | 48,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Element decorativ nr.4 |  |  |
| 7 | CR03A | Строганая доска 150*18 мм - 202 м | m3 | 0,600 |
| 8 | CR03A | Брус 60*50 мм - 44 м | m3 | 0,200 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,800 |
| 10 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei. | m3 | 0,800 |
| 11 | CK35B | Распорные анкера и подвесы - спицы | buc | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Element decorativ nr.5 |  |  |
| 12 | CR03A | Строганая доска 150*20 мм - 66 м | m3 | 0,200 |
| 13 | CR03A | Брус 60*50 мм - 32 м | m3 | 0,100 |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei. | m3 | 0,300 |
| 15 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei. | m3 | 0,300 |
| 16 | CK28C | Fanera -15 mm (короб для обшивки воздуховодов) | m2 | 18,600 |
| 17 | CK35B | Распорные анкера и подвесы - спицы | buc | 40,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.