| Finalizarea lucrarilor de reparatie a Bibliotecii "M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4, mun.Chisinau N02/21-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Retele de telecomunicatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Щиты и пульты |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600х450, RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Оборудование для комплектации щитов и пультов |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - кросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1 | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - рама LSA-PLUS 2U KF-0-2405A | buc | 1,00 |
| 5 | Pretul firmei | Pама LSA-PLUS 2U KF-0-2405A | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - плинт LSA-PLUS PL10P-CON10 | buc | 9,00 |
| 7 | Pretul firmei | Плинт LSA-PLUS PL10P-CON10 | buc | 9,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 0,5м PС02-C5ЕU-05М | buc | 7,00 |
| 9 | ut 110 | Коммутационный шнур UTP длина 0,5м PС02-C5ЕU-05М | buc | 7,00 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур UTP длина 1,0м PС01-110-1Р1М | buc | 10,00 |
| 11 | Pretul firmei | Коммутационный шнур UTP длина 1,0м PС01-110-1Р1М | buc | 10,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1М | buc | 2,00 |
| 13 | Lista de pret | Коммутационный шнур FO длина 1,0м FPC5004-LCU-LCU-C2L-1М | buc | 2,00 |
| 14 | 10-04-066-07 | Пигтейл оптический 50/125OM4 LC Duplex | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - фальшпанель FP35-02U | buc | 1,00 |
| 16 | Lista de pret | Фальшпанель FP35-02U | buc | 1,00 |
| 17 | 10-02-016-02 | Comutator 24x100Base-T, 2х1000Base-Х SFP+, Aruba 2530-24 | buc | 1,00 |
| 18 | 10-02-016-02 | Transiver SFP + 10GBase-X 50/125 LC SR OM3 MMF 300m Aruba CM | buc | 1,00 |
| 19 | 10-02-016-06 | SMART UPS 2000 APC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Материалы |  |  |
| 20 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8 | 100 m | 0,24 |
| 21 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 5e 4x2xAWG23 | 100 m | 2,92 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 5e 4x2xAWG23 | 100 m | 2,92 |
| 23 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 5e 4x2xAWG23 | 100 m | 2,92 |
| 24 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, Cablu TPP-20x2x0.5 | km | 0,024 |
| 25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КМВВ 2x2x0,5 | 100 m | 2,92 |
| 26 | 08-02-409-6 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,10 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Шкаф RACK 19" 9U LWR3-09U64-GF | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Kросс оптический многомодовый FOBX24-1U-4LCUD09 | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Коммутационная панель PP24-1UC6U-D05-1 | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Коммутатор 24x100Base-T, 2х1000Base-Х SFP+, Aruba 2530-24 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Tрансивер SFP + 10GBase-X 50/125 LC SR OM3 MMF 300m Aruba CM | buc | 2,00 |
| 32 | Pretul firmei | SMART UPS 2000 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.